Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: Натрия гидроокись 30%-водный раствор ТУ 2132-053-97947516-15 или Натрия гидроокись 30%-водный раствор ТУ 2132-050-78119972-2015

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

-обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

- используется на участке водоподготовки и водоочистки в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/обьем работ/обьем услуг (при формировании учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки).

По физико-химическим свойствам натрия гидроокись 30%-водный раствор должен соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 2132-053-97947516-15 «Натрия гидроокись 30%-водный раствор. Технические условия» и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Водный раствор с массовой долей основного вещества 30 % |
| 1. Внешний вид | Прозрачная жидкость |
| 2. Массовая доля гидроокиси натрия (NaOH), % | 30 |
| 3. Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более | 0,25 |
| 4. Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 0,00008 |
| 5. Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,00005 |
| 6. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |

или

По физико-химическим свойствам натрия гидроокись 30%-водный раствор должен соответствовать требованиям, приведенным в ТУ 2132-050-78119972-2015 «Растворы гидроокиси натрия. Технические условия» и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Водный раствор с массовой долей основного вещества 30 % |
| 1. Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| 2. Массовая доля гидроокиси натрия (NaOH), % | 30 |
| 3. Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более | 0,6 |
| 4. Массовая доля хлористого натрия (NaCl), %, не более | 3,0 |
| 5. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,007 |
| 6. Массовая доля сульфата натрия, %, не более | 0,03 |
| 7. Плотность при 20ºC, г/см3, в пределах | 1,325-1,330 |

Общее количество товара к поставке – 24 000 кг. Количество партий – 12 по 2000 кг (ориентировочно)

5.Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара—1 год со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

- сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

- При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», Рекомендациями ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)» на русском языке, для товаров иностранного производства – паспорт безопасности Material Safety Data Sheet (MSDS) на языке страны-производителя с переводом на русский язык.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется ежемесячно партиями, согласно конкретным заявкам Заказчика по возникновению потребности. Поставка осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения заявки.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика АО «ЗПП», расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

9 Иное, при необходимости:

9.1. Требования к упаковке Товара:

-товар должен быть расфасован в тару, отвечающую требованиям ГОСТ 26319-2020 «Грузы опасные. Упаковка».

- тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.

9.2.Требования к безопасности продукции:

- поставляемый Товар классифицируется как высокоопасный материал (2-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).