# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2026 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку электротехнических материалов, в соответствии с Запросом на предоставление предложения Поставщика.

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить электротехнические материалы, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Приложении №1 к запросу_Техническое задание:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. Товара, руб. с НДС* | Цена Товара всего, руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель ______________ (указать производителя) | Количество жил: 4 Маркировка: ВВГнг(А)-FRLS Сечение жилы, мм2: 6.0 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 50 | м |  |  |
| 2 | Кабель ______________ (указать производителя) | Количество жил: 4 Маркировка: ВВГнг(А)-FRLS Сечение жилы, мм2: 2.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 400 | м |  |  |
| 3 | Кабель ______________ (указать производителя) | Количество жил: 4 Маркировка: ВВГнг(А)-FRLS Сечение жилы, мм2: 1.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Тип упаковки: бухта по 100 м Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 1 | шт. |  |  |
| 4 | Кабель ______________ (указать производителя) | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг(А)-FRLS Сечение жилы, мм2: 2.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Тип упаковки: бухта по 100 м Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 3 | шт. |  |  |
| 5 | Кабель ______________ (указать производителя) | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг(А)-FRLS Сечение жилы, мм2: 1.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Тип упаковки: бухта по 100 м Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 8 | шт. |  |  |
| 6 | Труба гофрированная ______________ (указать производителя) | Материал изделия: ПВХ Серия: ОКЛ-ПР Диаметр наружный, мм: 20 Диаметр внутренний, мм: 14.3 Наличие протяжки: да Длина бухты, м: 100 Цвет: Серый Степень защиты: IP66 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 10 | шт. |  |  |
| 7 | Труба гофрированная ______________ (указать производителя) | Материал изделия: ПВХ Серия: ОКЛ-ПР Диаметр наружный, мм: 25 Диаметр внутренний, мм: 18.3 Наличие протяжки: да Длина бухты, м: 50 Цвет: Серый Степень защиты: IP66 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 25 | шт. |  |  |
| 8 | Труба гофрированная ______________ (указать производителя) | Материал изделия: ПВХ Серия: ОКЛ-ПР Диаметр наружный, мм: 32 Диаметр внутренний, мм: 24.3 Наличие протяжки: да Длина бухты, м: 25 Цвет: Серый Степень защиты: IP66 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 6 | шт. |  |  |
| 9 | Коробка огнестойкая для о/п ______________ (указать производителя) | Тип изделия: Коробка распределительная Серия: ОКЛ-ПР Материал изделия: АБС-пластик Степень защиты: IP55 Высота, мм: 50 Ширина, мм: 100 Форма: Квадратная Цвет: Оранжевый Количество вводов: 6 Наличие сертификатов ОКЛ: да (предоставить в бумажном виде) | 60 | шт. |  |  |
| 10 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы ______________ (указать производителя) | Тип изделия: Комплект Материал изделия: Металл Диаметр, мм: 16-17 Длина, мм: 20 Ширина, мм: 13 Диапазон рабочих температур: от -80 до +100 Количество в упаковке, шт.: 100 Наличие сертификатов ОКЛ: на все элементы комплекта (предоставить в бумажном виде) | 10 | упак. |  |  |
| 11 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы ______________ (указать производителя) | Тип изделия: Комплект Материал изделия: Металл Диаметр, мм: 19-20 Длина, мм: 16 Ширина, мм: 15 Диапазон рабочих температур: от -80 до +100 Количество в упаковке, шт.: 100 Наличие сертификатов ОКЛ: на все элементы комплекта (предоставить в бумажном виде) | 5 | упак. |  |  |
| 12 | Комплекты для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы ______________ (указать производителя) | Тип изделия: Комплект Материал изделия: Металл Диаметр, мм: 25-26 Длина, мм: 19 Ширина, мм: 16 Диапазон рабочих температур: от -80 до +100 Количество в упаковке, шт.: 100 Наличие сертификатов ОКЛ: на все элементы комплекта (предоставить в бумажном виде) | 2 | упак. |  |  |
| 13 | Щит с монтажной панелью ______________ (указать производителя) | Способ монтажа: навесной Материал изделия: сталь Степень защиты: ________________ (указать значение) Наличие замка: да Высота, мм: 500 Ширина, мм: 400 Глубина, мм: ________________ (указать значение) Комплектность: наличие монтажной панели | 6 | шт. |  |  |
| 14 | Корпус металический ЩМП с монтажной панелью ______________ (указать производителя) | Тип изделия: щит монтажный Способ монтажа: напольный Материал изделия: сталь Степень защиты: ________________ (указать значение) Наличие замка: да Высота, мм: 1800 Ширина, мм: 800 Глубина, мм: 400 Комплектность: наличие монтажной панели (на всю заднюю стенку корпуса) | 1 | шт. |  |  |
| 15 | Реле электромагнитное ______________ (указать производителя) | Тип изделия: реле электромагнитное Серия: РК Способ монтажа: DIN-рейка Материал изделия: сталь Напряжение, В: 220 Номинальный ток, А: 16 Коммутируемый ток, А: 16 Высота, мм: 90 Количество переключающих контактов: 1 Количество модулей DIN: 1 Индикация: световая Степень защиты: ________________ (указать значение) | 35 | шт. |  |  |
| 16 | Выключатель автоматический однополюсный ______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: 207-253 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): ______________ (указать значение) Номинальный ток, А: 6 Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: ________________ (указать значение) Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: ________________ (указать значение) Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 30 | шт. |  |  |
| 17 | Выключатель автоматический однополюсный ______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: 207-253 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): ____________ (указать значение) Номинальный ток, А: 10 Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: ________________ (указать значение) Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Предельная отключающая способность, кA: ________________ (указать значение) Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 12 | шт. |  |  |

Товар изготовлен не ранее 2026 года.

*НДС- если применим

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ________ (указать значение, производителя)

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС _______________________________

(указать сумму цифрами и прописью)     (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия поставки Товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение _________ (__________________) календарных дней с момента подписания Договора.

(указывается участником закупки самостоятельно, но не более 30 (тридцати) календарных дней)

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Гарантийный срок: _________________________________.

(указать гарантийный срок)

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ___________________________________

(указать срок действия, но не менее чем до 31 августа 2026 г.)

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность)	                                                                  (подпись)                                                (имя, отчество, фамилия)

М.П.

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Сведения об участнике процедуры закупки

начало формы

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность)	                                                                  (подпись)                                                (имя, отчество, фамилия)

М.П.

конец формы

Предпочтительный срок поставки Товара для Заказчика

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика.