# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2023 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку материалов для подключения пожарных клапанов в корпусе №91, цех №22, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1)

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект Договора и согласны поставить материал для подключения пожарных клапанов в корпусе №91, цех №22, полностью соответствующий требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу.

Технические характеристики представлены в таблице:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара | Кол-во | Ед. изм | Цена за ед. Товара, руб. с НДС* | Стоимость Товара, руб, с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кабель огнестойкий, не поддерживающий горения, экранированный (указать марку, производителя) | Количество проводников: 2 Диаметр жилы: 0,75 мм Назначение: для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, не поддерживающий горения Наличие экрана: да Тип проводника: однопроволочный Теоретический вес 1 километра: 43,31 кг Наружный диаметр кабеля: 6,1 мм Сопротивление изоляции: 100 Мом Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20°C: ________ Ом/км (указать значение) Электрическая ёмкость пары: ________нФ/км (указать значение) Коэффициент затухания на частоте 1 кГц: ____________нФ/км (указать значение) Диапазон рабочих температур, °С: -50…+80 | м. | 1200 |  |  |
| 2 | Блок сигнально-пусковой адресный (указать марку, производителя) | Количество выходов: 2 Назначение: для управления и контроля клапанов противодымной вентиляции, огнезадерживающих клапанов общеобменной вентиляции Контроль цепей нагрузки: короткое замыкание, обрыв Электропитание силовой части блока: 230В ±10% переменного тока Максимальный коммутируемый ток одного реле: 3А Коммутируемое напряжение (от источника питания блока): 230В ±10% переменного тока Максимальный ток контроля исправности цепей: 1,5 мА Количество контролируемых зон: 3 для подключения концевых выключателей состояния привода и кнопки функционального теста Потребляемый ток от линии ДПЛС: да, _______ мА (указать значение) Рабочий диапазон температур: от -30 до +55оС Относительная влажность: ______% при +40°С (указать значение) Степень защиты корпуса: IP40 Габаритные размеры: 156х107х39 мм Тип монтажа: __________ (указать) | Шт. | 53 |  |  |
| 3 | Резервированный источник питания (указать марку, производителя) | Класс: Источники питания для систем безопасности Емкость аккумуляторной батареи: 17Ач Тип изделия: Источник бесперебойного питания Степень защиты: IP30 Материал изделия: Металл Напряжение, В: 12 | шт | 1 |  |  |
| 4 | Пост кнопочный (указать марку, производителя) | Способ монтажа: для пристыковки на ровную поверхность Максимальное коммутируемое напряжение, В: переменное – 660 постоянное – 440 Коммутируемый ток: 10 мА Габаритные размеры: 74х74х62 мм | шт | 53 |  |  |
| 5 | Блок контроля и индикации (указать марку, производителя) | Световая индикация: - 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО "Орион" - 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО "Орион" Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ): 1 вход Интерфейс подключаемых считывателей: Dallas Touch Memory Управление светодиодами считывателя: Одним светодиодом Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА Встроенный звуковой сигнализатор: есть Датчик вскрытия корпуса: микропереключатель Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион"): RS-485, протокол Орион Питание блока: от внешнего источника постоянного тока Напряжение питания: ________ В постоянного тока (указать значение) Количество вводов питания: 2 Потребляемая мощность: _______ Вт (указать значение) Потребляемый ток в тревожном режиме: ___________мА при напряжении 12 В, (указать значение) ___________мА при напряжении 24 В (указать значение) Потребляемый ток в дежурном режиме (все индикаторы выключены): ___________ мА при напряжении 12 В; (указать значение) ___________ мА при напряжении 24 В. (указать значение) Готовность к работе после включения питания: ____________ с. (указать значение) Рабочий диапазон температур: от -30 до +50 °C Относительная влажность: ____% при +25 °C (указать значение) Степень защиты корпуса: IР20 Габаритные размеры: 340х170х27 мм Вес блока: _____ кг (указать значение) Тип монтажа: настенный навесной Подключение к ПК: через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов. | шт | 1 |  |  |
| 6 | Хомут гибкий | Класс: Кабельные стяжки (хомуты) пластиковые и крепежные площадки к ним Упаковки: 100 шт . Тип изделия: Хомут Материал изделия: Пластик Длина, мм: 250 Ширина, мм: 3.5 Цвет: белый Исполнение: С внутренним зацеплением Не содержит галоген: Да | уп. | 10 |  |  |
| 7 | Контроллер двухпроводной линии связи (указать марку, производителя) | Количество подключаемых АУ: 127 Длина двухпроводной линии: -1200 метров при сечении 1,5 мм² -600 метров при сечении 0,75 мм² -400 метров при сечении 0,5 мм² -160 метров при сечении 0,2 мм² Напряжение питания: _____ В постоянного тока (указать значение) Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: - при напряжении питания 12 В: ____ мА; (указать значение) - при напряжении питания 24 В: _____ мА. (указать значение) Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: - при напряжении питания 12 В: ___ Ма; (указать значение) - при напряжении питания 24 В: ___ мА. (указать значение) Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ): 1 вход Интерфейс подключаемых считывателей: Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II Управление светодиодами считывателя: Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА Управление звуковым сигнализатором считывателя: Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов: 512 Энергонезависимый буфер событий: 512 Световая индикация на лицевой панели: 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) Датчик вскрытия корпуса: микроконтакт Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион»): RS-485, протокол Орион Питание прибора: От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) Готовность к работе после включения питания: ______С. (указать значение) Рабочий диапазон температур: от минус 30 до +55°C Относительная влажность: ___% при +25°C. (указать значение) Степень защиты корпуса: IР40 Габаритные размеры: 156×107×39 мм Масса прибора: _____ кг. (указать значение) Подключение к ПК: через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов Тип монтажа: _________ (указать) | шт | 3 |  |  |
| 8 | Аккумуляторная батарея (указать марку, производителя) | Напряжение, В: 12 Емкость, Ач: 17 Длина, мм: 181 Ширина, мм: 77 Высота, мм: 167 Высота с клеммой, мм: 167 Вес, кг: 5.7 Срок службы АКБ: 6 лет Тип клеммы: Болт + гайка Ø5.5мм | шт | 1 |  |  |
| 9 | Труба гофрированная | Внешний диаметр: 20 мм. Внутренний диаметр: 14,1±0,4 Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 Длина в бухте: 100м | м | 1200 |  |  |
| 10 | Держатель (клипса) | Вид: одинарный Материал: пластик Размер: 20 мм С замком: нет С метизом: нет Для прямого монтажа: есть Цвет: белый | шт | 3600 |  |  |
| 11 | Дюбель универсальный без бортика | Тип изделия: дюбель универсальный Длина: 37 мм Диаметр: 6 мм Форма: цилиндр Материал изделия: полипропилен Цвет: оранжевый | шт | 4000 |  |  |
| 12 | Саморез, тип G | Наконечник: острый Шлиц: PH Размер шлица: PH2 Диаметр: 3,5 мм Длина: 41 мм Наличие пресс-шайбы: нет Покрытие: фосфатированный Цвет покрытия: черный Форма головки: потайная Тип резьбы: редкая Полная резьба: да Материал: сталь 1018 | шт | 4000 |  |  |

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком (указать, указать значение, указать производителя).

НДС* - если применим

Итого на общую сумму, рублей: _________(____________), в том числе НДС ________________.

(указать сумму цифрами и прописью)	      (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок Товара - ____________.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _________________________________.

(указать срок действия, но не менее чем до 29 февраля 2024 г.)

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика.