# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2023 г. №__________

Коммерческое предложение

На выполнение работ по внедрению 7-и периметральных IP видеокамер к существующей телевизионной системе видеонаблюдения (ТСВН) с добавлением 1-го сегмента ВОЛС на территории АО «ЗПП» в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны выполнить работы по внедрению 7-и периметральных IP видеокамер к существующей телевизионной системе видеонаблюдения (ТСВН) с добавлением 1-го сегмента ВОЛС на территории АО «ЗПП», полностью соответствующий требованиям Заказчика, изложенным в Приложении №1 к запросу_Техническое задание.

Перечень оборудования и материалов на выполнение работ по внедрению 7-и периметральных IP видеокамер к существующей телевизионной системе видеонаблюдения (ТСВН) с добавлением 1-го сегмента ВОЛС на территории АО «ЗПП»:

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Кабель-канал | размеры 100х60х2000 мм, температура монтажа -15°С...+60°С, цвет белый | м | 12 |
| 2. | Труба полиэтиленовая ПНД 25 мм гладкая | Материал ПНД (полиэтилен низкого давления) Степень защиты IP67 Глубина закладки в землю, м Тип «Тяжелый» - до 10 метров Климатическое исполнение УХЛ2 Наружный диаметр, мм 25 Температура монтажа, °C -40…+90 Цвет RAL9005 (черный) Диапазон рабочих температур, °С -40…+90 | м | 50 |
| 3. | Комплект крепления шкафов к столбу | максимальный диаметр столба до 200 мм номинальная статическая весовая нагрузка до 150 кг натяжение и резка ленты осуществляются стандартным инструментом комплект предназначен для монтажа шкафов | шт | 4 |
| 4. | Источник бесперебойного питания ___________________ (указать марку и производителя) | Тип устройства Источник бесперебойного питания Рекомендуемая емкость АКБ 12 В; 9 Ач Световая индикация "Наличие сети" Количество аккумуляторов, шт. 1 Входное напряжение, В 220 Степень защиты IP20 Выходная мощность, ВА 850 Диапазон рабочих температур, °С 0…+40 Выходная мощность, Вт 480 Габаритные размеры, мм 125 x 150 x 254 Тип розеток Schuko Масса, кг ______________ (указать значение) Количество розеток 6 | шт | 1 |
| 5. | Шкаф уличный всепогодный ___________________ (указать марку и производителя) | Тип шкафа Климатический шкаф Тип установки Настенное Класс защиты IP 54 Высота мм 635 Высота U 12 Ширина, мм 730 Глубина, мм 630 Полезная глубина, мм 545 Распределенная нагрузка, кг 60 Тип двери спереди Цельнометаллическая Тип двери сзади Без двери Цвет Серый | шт | 1 |
| 6. | Розетка на DIN-рейку с заземлением контактов РАр ___________________ (указать марку и производителя) | номинальный ток 16А номинальное напряжение 250В количество силовых полюсов 3шт степень защиты IP20 род тока переменный количество контактов 3шт количество модулей DIN 2.5 (45мм) климатическое исполнение УХЛ4 | шт | 1 |
| 7. | Блок розеток | Выходное напряжение, В 220 Количество управляемых нагрузок 4 Автономное питание. Нет Стоечное решение 19" Да | шт | 1 |
| 8. | Модуль оптический ___________________ (указать марку и производителя) | Тип - трансивер Вид - SFP-модуль Основной цвет серый Назначение преобразование интерфейсов, прием и передача данных по оптоволокну Комплектация SFP модуль Длина 55.4 мм Ширина 13.7 мм Высота 8.5 мм одномодовый оптический кабель, питание 3,3В (до 10 км), WDM (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm) | шт | 1 |
| 9. | Модуль оптический ___________________ (указать марку и производителя) | Тип - трансивер Вид - SFP-модуль Основной цвет серый Назначение преобразование интерфейсов, прием и передача данных по оптоволокну Комплектация SFP модуль Длина 55.4 мм Ширина 13.7 мм Высота 8.5 мм одномодовый оптический кабель, питание 3,3В (до 10 км), WDM (Tx: 1310 nm, Rx:1550 nm) | шт | 1 |
| 10. | Управляемый коммутатор ___________________ (указать марку и производителя) | Порты 24 10/100Base-TX + 2 портами 10/100/1000BASE-T, 2 комбо-портами 10/100/1000BASE-T/SFP; Порты 1 - 4 по 15.4 (30) Вт, порты 5 - 24 по 15.4 Вт; Суммарная мощность РоЕ 193 Вт. | шт | 1 |
| 11. | Лента монтажная нержавеющая ___________________ (указать марку и производителя) | Вид арматуры Такелаж Максимально допустимая нагрузка, кН 7,1 Материал Сталь Ширина – 20 мм Толщина – 0,7 мм Длина кассеты – 50 м Температура эксплуатации, °C от -60 до 40 Вес, кг 5,8 | шт | 1 |
| 12. | Каркас-барабан ___________________ (указать марку и производителя) | Вид арматуры Такелаж Материал Сталь Температура эксплуатации, °C от -60 до 40 Габаритные размеры, мм 830х830х130 Вес, кг 1,9 | шт | 1 |
| 13. | Муфта оптическая компактная ___________________ (указать марку и производителя) | Тип конструкции Проходная Тип герметизации Механическая Количество соединяемых волокон 16 Количество кабельных вводов 4 Диаметр кабельных вводов, мм 2 - Ø12, 2 - Ø15 Количество сплайс-кассет 1/1 (максимальное/в комплекте) Степень защиты IP68 Температура хранения, °C от -50 до 70 Температура эксплуатации, °C от -40 до 65 Габаритные размеры, мм 205х210х45 Вес, кг 1,0 Комплект поставки: Муфта - 1 шт. Сплайс-кассета - 1 шт. Герметизирующая лента - 1 шт. Расходные материалы: изолента, стяжки, кабельные маркеры, гильзы КДЗС - 1 комплект | шт | 1 |
| 14. | Кросс оптический ___________________ (указать марку и производителя) | Тип монтажа кросса Стоечный Высота, U 1 Материал Сталь (1,0 мм) Количество оптических портов 24 Количество кабельных вводов 5 Количество адаптерных планок 3 Степень защиты IP20 Температура эксплуатации, °C от -10 до 50 Габаритные размеры, мм 403x215x44 Вес, кг 2,7 Комплект поставки Корпус - 1 шт. Крышка кросса - 1 шт Кронштейн крепления - 2 шт. Барашки металлические для крепления сплайс-кассеты - 2 шт. Пластиковые стяжки - 2 шт. Болты крепления - 12 шт. Пластиковая клипса для оптических кроссов SNR-ODF - 6 шт. (комплект с розетками и пигтейлами) | шт | 1 |
| 15. | Патч-корд оптический ___________________ (указать марку и производителя) | Тип патчкорда Распределительный (Simplex) Тип волокна SM (G.657A1) Тип коннектора A LC Тип коннектора B SC Тип полировки коннектора A UPC Тип полировки коннектора B APC Материал пластика Соответствует UL94V-0 Длина патч-корда, м 1 Диаметр кабеля, мм 3,0 Материал оболочки LSZH Цвет оболочки Желтый Типичные вносимые потери, дБ 02±01 Максимальные вносимые потери, дБ 0,5 Воспроизводимость, дБ ≤0,10 Заменяемость, дБ ≤0,20 Обратное отражение, дБ ≥50 Минимальный радиус изгиба, мм 15 Количество подключений - Более 1000 раз Температура хранения, °C от -40 до 70 Температура эксплуатации, °C от -20 до 70 | шт | 2 |
| 16. | Кабель силовой ___________________ (указать марку и производителя) | Число жил и сечение, мм² 3х2.5 Номинальное напряжение, кВ 0.66 Тип проводника однопроволочный Диапазон рабочих температур, °С -50…+50 Диаметр жилы, мм 1.78 Масса кабеля, кг/км 172.3 Внешний диаметр, мм 9.71 | м | 40 |
| 17. | Опора ___________________ (указать марку и производителя) | Тип изделия Опора Назначение Не силовая Высота над землей, м 5 Материал изделия Металл Тип трубы Граненая Тип установки: Для наружной установки Масса, кг: 43 Покрытие: Горячий цинк Способ подводки кабеля: Подземный Способ монтажа: Фланцевый Посадочный диаметр, мм: 75 Диаметр, мм: 114 | шт | 4 |
| 18. | Деталь фундамента закладная для несиловых опор ___________________ (указать марку и производителя) | Тип изделия Деталь закладная Масса, кг 15 Покрытие Эмаль Способ монтажа: Вкапываемый Диаметр, мм:108 Способ подводки кабеля: Подземный Материал изделия: Металл Подземная часть, м:1.2 Тип установки: Для наружной установки Сфера применения: Монтаж фланцевых опор | шт | 4 |
| 19. | Смеси бетонные мелкозернистого бетона (БСМ) ___________________ (указать марку и производителя) | Применение Строительное Класс В15 Маркировка прочности М200 | м3 | 1,326 |
| 20. | Универсальный кронштейн ___________________ (указать марку и производителя) | Коробка имеет два гермоввода: PG 13.5 и MG 32 Размеры (ВxШxГ), мм: 275,5x145,5x135,5. Вес – 2 кг. Материал - сталь 1.5 мм. | шт | 4 |
| 21. | Кабель оптический ___________________ (указать марку и производителя) | Тип оптического волокна: SM 9/125 (OS2) Количество волокон: 8 волокон Материал внешней оболочки: PE (полиэтилен), с металлическим тросиком, для внешней прокладки, для подвески на опорах линий связи (ОКП-Т-8(2)Сп), черный Цвет: черный Среда эксплуатации: вне помещений (out) Температура эксплуатации: -60 °С ... +70 °С Температура хранения: -50 °C ... +60 °C Стойкость к растяжению силой (макс.): 4 кН Вес: 0.12 кг | м | 300 |
| 22. | Кабель витая пара ___________________ (указать марку и производителя) | Диаметр проводника 0.48 мм Допустимая температура при эксплуатации (без движения) -60 °C Изоляция жилы Полиэтилен(PE) Категория 5E Класс проводника 1-однопроволочная Количество жил 8 Маркировка жил Цвет Материал внешней оболочки Полиэтилен(PE) Материал проводника Медь Наружный диаметр 5.7 мм Не содержит галогенов (EN 50267-2-2) Нет Низкое выделение дыма в соответствии с EN 61034-2 (исполнение нг-LS) Нет Огнестойкость. Нет Рекомендуемая температура монтажа при протяжке от -50°C до +50 °С Цвет внешней оболочки Черный Экран поверх скрутки Фольга Экран поверх элемента скрутки Нет(без) Элемент скрутки Парная Вес, г 47.18 | м | 915 |
| 23. | PoE удлинитель ___________________ (указать марку и производителя) | Аплинк 1 Стандарт Ethernet 10/100BASE-TX PoE порты 1 Стандарт PoE 802.3af 802.3at Потребление без нагрузки, Вт 1.5 Рабочая температура, °C от 0 до 45 Допустимая ОВ 20%-95% Материал корпуса Негорючий пластик Пылевлагозащита IP40 Размеры, мм 130 x 35 x 48 Монтаж настольный/настенный Комплектация паспорт, силикагель - 1шт Вес, кг 0.09 | шт | 4 |
| 24. | PoE инжектор неуправляемый ___________________ (указать марку и производителя) | Пары портов 2 Стандарт Ethernet 10/100/1000BASE-T Стандарт PoE 802.3af 802.3at Выходное напряжение на порт, В 53 Потребление без нагрузки, Вт 2 Рабочая температура, °C от -40 до 60 Допустимая ОВ 0%-95% Материал корпуса металл Пылевлагозащита IP20 Размеры, мм 170 х 80 х 45 Монтаж Настольный/ настенный Комплектация шнур питания - 1шт., паспорт Питание 100-240В (AC), 50/60Гц PoE бюджет, Вт 60 Вес, кг 0.72 Защита от статических разрядов IEC 6 1 000-4-2, класс 2 Охлаждение пассивное | шт | 4 |
| 25. | Коннектор ___________________ (указать марку и производителя) | Тип коннектора RJ-45 Категория 5e Полоса пропускания, МГц 125 Материал контактов Фосфатированная бронза с золотым напылением 1,25 мкм Материал корпуса Поликарбонат Тип ножей Под одножильный кабель Диаметр проводников, мм 0,51-0,40 (24-26 AWG) Температура хранения, °C от -40 до 70 Температура эксплуатации, °C от -30 до 80 | шт | 30 |
| 26. | Видеокамера ___________________ (указать марку и производителя) | Функционал Видеокамера сетевая (IP) Антивандальное исполнение Нет Взрывозащищенное исполнение Нет Подсветка 100 м Область применения Для улицы Питание PoE и DC 12 V (постоянный ток) Поддержка аудио Аудио вход/выход Тип подключения Проводное (Ethernet) Максимальное разрешение 2 МП (1920 х 1080) Степень защиты (IP) IP67 Тип видеокамеры Цилиндрическая Тип объектива Моторизованый Тревожные входы/выходы 2/2 Фокусное расстояние 2.7-13.5 мм Температура эксплуатации, °C - от -40 ...+60 вес 1.34кг | шт | 7 |

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ___________ (указать значение, указать марку и производителя).

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость предложения по смете*, рублей, с НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по внедрению 7-и периметральных IP видеокамер к существующей телевизионной системе видеонаблюдения (ТСВН) с добавлением 1-го сегмента ВОЛС на территории АО «ЗПП» | усл. ед. | 1 |  |

Смета* (в соответствии с требованием п. 10 «Приложение №1 к запросу_Техническое задание») должна прилагаться к коммерческому предложению (состав и объемы работ для составления сметы указаны в «Приложении №1 к запросу_Техническое задание»).

НДС**- если применим

Общая стоимость предложения: ______ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС _______

(указать цифрами и прописью)	                       (указать цифрами и словами, если применим)

Срок выполнения работ: Срок выполнения работ - в течение _____________ календарных дней

(указать срок, но не более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней)

с момента подписания Договора. Производство работ может назначаться в неурочное время, в выходные и праздничные дни.

Гарантийный срок: Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору составляет __________________ месяцев.

(указать срок, но не менее 12 месяцев)

Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по Договору.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 3(три) рабочих дня. |

Условия оплаты: Заказчик на основании выставленного счета производит 100% оплату работ в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ______________________________

(указать срок действия, но не менее чем до 31 октября 2023г.)

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительный срок выполнения работ для Заказчика

Предпочтительный порядок оплаты для Заказчика