Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Оказание дополнительных образовательных услуг

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Повышение уровня компетенции сотрудников в области прикладной механики по программе «ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ДИСПЕРСНОСТИ ПОРОШКОВ».

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: повышение квалификации персонала Общества.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

1) программа повышения квалификации рассчитана на 256 академических часов, при которой лекций 66 часов, практические занятия 61 часов, лабораторные работы 14 часов, самостоятельная работа 115 часов. Лекционные занятия одна группа обучения до 10 человек. Лабораторные работы две группы до 5 человек. Общее количество 10 человек. Сроки обучения согласовываются с Заказчиком.

2) Исполнитель привлекает к учебному процессу профессорско-преподавательский состав высшей квалификации - кандидатов и докторов наук имеющих опыт преподавания и практические навыки в научных лабораториях в области исследования процессов и технологий получения керамики и изделий из нее, не менее пяти лет. При этом преподаватели должны находиться в штате Исполнителя. Кандидатуры преподавателей должны быть согласованны с Заказчиком не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до начала обучения путем предоставления соответствующего списка.

3) Исполнитель в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты завершения обучения слушателей предоставляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг и отчет об оказанных услугах, который состоит из следующих документов:

- копия приказа (-ов) о зачислении слушателей на повышение квалификации;

- ведомость (-и) посещения;

- выписка из протокола (-ов) заседания итоговой аттестационной комиссии с указанием результатов аттестации слушателей;

- копия (-и) приказа (-ов) об отчислении слушателей в связи с окончанием обучения;

- копия (-и) ведомости (-ей) выдачи документов об образовании (дипломов о профессиональной переподготовке).

4) Исполнитель должен обладать исследовательскими лабораториями с имеющимся лабораторным оборудованием для проведения лабораторных работ на территории Исполнителя:

-	Лазерный анализатор для анализа гранулометрического состава порошков.

-	Струйная мельница для измельчения и классификации мелкодисперсных порошков.

-	Программа для обработки изображений для экспресс анализа гранулометрического состава порошковых материалов.

-	Вибрационное сито с размерами ячеек 50-500 мкм для проведения ситового анализа.

-	Ультразвуковой диспергатор для подготовки проб при измерении дисперсности порошков.

-	Персональные компьютеры с установленным пакетом MS Office для выполнения расчета скорости осаждения твёрдых шарообразных частиц в зависимости от характеристик дисперсной и сплошной сред, а также для подготовки отчета по курсу.

- Лабораторная планетарная шаровая мельница для измельчения порошковых материалов, проведения механохимических реакций и механической активации порошков.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

«Теплофизические процессы и методики анализа дисперсности порошков»

| № п/п | Наименование модулей (курсов) | Общая трудоемкость, ч | Всего контактн. ч | Контактные часы |  |  | СРС, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лаборатор ные работы | практические и семинарские занятия |  |  |
| 1 | Теплофизические процессы и методики анализа дисперсности порошков | 252 | 137 | 66 | 14 | 57 | 115 | Тест |
|  | Итоговая аттестация | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Практическое задание |
|  | Итого: | 256 | 141 | 66 | 14 | 61 | 115 |  |

# УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

# «Теплофизические процессы и методики анализа дисперсности порошков»

Категория слушателей: - специалисты и сотрудники заводов, деятельность которых связана с разработкой и/или производством изделий и композитов из керамики различного назначения

Срок обучения: - от 2 месяцев до 4 месяцев

Форма обучения: очно-заочная (без отрыва от производства) с применением дистанционных образовательных технологий

Режим занятий: от 2 до 6 часов в день

| № п/п | Наименование разделов и тем курса | Общая трудоемкость, ч | Всего контакты. ч | Контактные часы |  |  | СРС, ч | Формы контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные работы | практические и семинарские занятия |  |  |
|  | Раздел 1. Подготовка ультрадисперсных порошковых материалов для анализа их морфологии и гранулометрического состава. Введение в процессы измельчения и фракционного разделения порошков. | 53 | 24 | 10 | 8 | 6 | 29 | тест |
| 1.1 | Тема 1. Измельчение твёрдых материалов. | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |  |
| 1.2 | Тема 2. Введение в процессы классификации и сортировки порошковых материалов. Ситовой анализ. | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 |  |
| 1.3 | Тема 3. Гидравлическая классификация. Расчет скорости осаждения твёрдых шарообразных частиц в зависимости от характеристик дисперсной и сплошной сред. | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 |  |
| 1.4 | Тема 4. Воздушная сепарация. Пневматические методы получения ультрадисперсных порошковых материалов. Разбор основных режимных параметров воздушноцентробежного классификатора. | 11 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 |  |
| 1.5 | Тема 5. Получение мелкодисперсных фракций порошков в воздушно-центробежном классификаторе. | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 |  |
|  | Раздел 2. Изменение гранулометрического состава порошковых материалов методами лазерной дифракции. | 75 | 33 | 16 | 6 | 11 | 42 | тест |
| 2.1 | Тема 1. Метод лазерной дифракции | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |  |
| 2.2 | Тема 2. Принцип работы лазерных анализаторов для измерения гранулометрического состава | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |  |
| 2.3 | Тема 3. Теории Фраунгофера, Ми | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |
| 2.4 | Тема 4. Разбор основных режимных параметров при работе на лазерном дифрактометре | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |
| 2.5 | Тема 5. Интерпретация и анализ результатов измерений | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 |  |
| 2.6 | Тема 6. Интегральная и дифференциальная кривые распределения гранулометрического состава | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |  |
| 2.7 | Тема 7. Характерные размеры: dl0,d50,d90, средний объемный диаметр, удельная поверхность | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |  |
| 2.8 | Тема 8. Составление отчета полученных результатов измерений | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |  |
| 2.9 | Тема 9. Экспресс анализ морфологии и гранулометрического состава при помощи программ обработки изображений для корректировки и качественного сравнения результатов с методом лазерной дифракции | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |  |
|  | Раздел 3. Основы моделирования процессов при высокотемпературном спекании керамических материалов. | 124 | 80 | 40 | 0 | 40 | 44 | тест |
| 3.1 | Тема 1. Диффузия в многофазных средах | 25 | 16 | 8 | 0 | 8 | 9 |  |
| 3.2 | Тема 2. Тепломассоперенос в высокотемпературных процессах | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 8 |  |
| 3.3 | Тема 3. Основы теории конвекции и фильтрации в пористых средах | 25 | 16 | 8 | 0 | 8 | 9 |  |
| 3.4 | Тема 4. Основы методов численного моделирования процессов механики сплошных сред | 25 | 16 | 8 | 0 | 8 | 9 |  |
| 3.5 | Тема 5. Использование теоретических и численных методов для анализа процессов высокотемпературного спекания керамических материалов | 25 | 16 | 8 | 0 | 8 | 9 |  |
|  | Итоговая аттестация | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | Практи-ческое задание |
|  | Итого: | 256 | 141 | 66 | 14 | 61 | 115 |  |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): наличие действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности, подтверждающей право на оказание услуг. Предоставить документы, подтверждающие квалификационные требования к преподавательскому составу.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): консультирование по тематике обучения в течение 6 месяцев после проведения обучения.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 3-4 квартал 2025 года. Сроки начала и окончания занятий устанавливаются календарным учебным графиком по согласованию с Заказчиком.

8. Место поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: лекционные занятия, практические занятия, самостоятельная работа - учебная интернет платформа, лабораторные работы - территория Исполнителя.

9. Иное: Форма обучения очно-заочная (без отрыва от производства) с применением дистанционных образовательных технологий.