# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2025 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку строительных материалов в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить строительные материалы, полностью соответствующий требованиям Заказчика, изложенным в Приложении №1 к запросу_Техническое задание:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. Товара руб. с НДС* | Цена Товара всего руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линокром ТКП «Технониколь» или эвкивалент | Линокром К - кровельный материал с крупнозернистой посыпкой с лицевой стороны и полимерной пленкой с наплавляемой стороны полотна; применяется для устройства верхнего слоя в многослойном кровельном ковре. Произведен согласно СТО 72746455-3.1.13-2015. Теплостойкость _____ град. С, длина – 10,0м, ширина – 1,0м. | м2 | 200,0 |  |  |
| 2 | Линокром ТПП «Технониколь» или эвкивалент | Линокром ТПП - кровельный и гидроизоляционный материал с полимерной пленкой; применяется в качестве промежуточного и нижнего слоя в многослойном кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции строительных конструкций. Произведен согласно СТО 72746455-3.1.13-2015. Теплостойкость ______ град. С, длина – 15,0м, ширина – 1,0м. | м2 | 200,0 |  |  |
| 4 | Клей для керамической и керамогранитной плитки ЕК-3000 UNIVERSAL или эквивалент | Состав: цементное вяжущее, минеральные наполнители, фракционированный песок, модифицирующие добавки. ГОСТ 56387-2018 «Смеси сухие строительные клеевые на цементном связующем. Технические условия». Цвет - серый Максимальный размер зерна - 0,63 мм Время жизни раствора _______ ч Открытое время _______ мин Время корректировки плитки - 15 мин Расход смеси при работе шпателем 6*6 - 2,8 кг/м2 Толщина слоя - ______ мм Можно затирать швы через - ____ч | кг | 1500,0 |  |  |
| 5 | Строительная лента серпянка | Серпянка представляет собой самоклеящуюся ленту с липким слоем, предназначена для проклейки швов, стыков, трещин, с размером ячеек 1-4 мм, шириной 50 мм. Серпянка должна соответствовать требованиям технических условий ТУ 8388-18414328-001-00 и изготавливаться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке. | шт. | 100,0 |  |  |
| 6 | Краска фасадная "Акромар" или эквивалент | Состав: водная дисперсия стирол-акрилового полимера, пигмент, наполнитель, модифицирующие добавки. ГОСТ 28196-89. Цвет - белый Расворитель - вода Рекомендуемые условия нанесения - в 2 слоя при t выше +5С Расход на однослойное покрытие - 150 г/м2 Время высыхания при t+18-20С и относительной влажности 80% - 2 часа | кг | 560,0 |  |  |
| 7 | Краска интерьерная воднодисперсионная "Акромар" или эквивалент | Состав: водная дисперсия стирол-акрилового полимера, пигмент, наполнитель, модифицирующие добавки. ГОСТ 28196-89. Цвет - белый Расворитель - вода Рекомендуемые условия нанесения - в 2 слоя при t выше +5С Расход на однослойное покрытие - 150 г/м2 Время высыхания при t+18-20С и относительной влажности 80% - 2 часа | кг | 280,0 |  |  |
| 8. | Колер PARADE или эквивалент | Колер № 237 «Кофе с молоком» применяется для тонирования всех видов красок, шпатлевок, и декоративных штукатурок на водной основе. Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, цветные органические и неорганические пигменты, производные эфиров целлюлозы, целевые добавки, плотность – 1,52 г/см3, основа – водно-дисперсионный. Фасовка – 0,25л. | шт. | 50,0 |  |  |
| 9 | Эмаль | Эмаль для наружных и внутренних работ ПФ-115, ГОСТ 51691-2008, глянцевая, (светло-серая) | кг | 40,0 |  |  |
| 10. | Эмаль | Эмаль для наружных и внутренних работ ПФ-115, ГОСТ 51691-2008, глянцевая белая | кг | 100,0 |  |  |
| 11. | Эмаль | Эмаль для наружных и внутренних работ ПФ-115, ГОСТ 51691-2008, глянцевая желтая | кг | 100,0 |  |  |
| 12. | Эмаль | Эмаль для наружных и внутренних работ ПФ-115, ГОСТ 51691-2008, глянцевая черная | кг | 100,0 |  |  |
| 13. | Растворитель Р-4 | ГОСТ 18188-72 Растворители для лакокрасочных материалов. Фасовка 0,5 л. | кг | 50,0 |  |  |
| 14. | Грунт глубокого проникновения»VERNOV» ВД-АК-0110 или эквивалент | Состав: акриловые сополимеры (латексы), антисептик, поверхностно-активные вещества. ГОСТ 52020-2003. Растворитель – вода Расход ________ г/м2 Время высыхания – от ____ до __ мин. | л | 50,0 |  |  |
| 16. | Клей обойный KLEO EXTRA или эквивалент. | Клей для флизелиновых обоев, расход __________г/____ кв.м, бесцветный. ГОСТ 30535-97. Плотность раствора 0,9100 г/см | шт. | 20,0 |  |  |
| 17. | Подвесы прямые | Размеры 294 мм: Тип изделия-аксессуар Тип аксессуара-подвес прямой Назначение-для потолков Типоразмер профиля-ПП 60/27 Длина профиля-3.0 м ГОСТ 24045-2016 | шт. | 750,0 |  |  |
| 18. | Линолеум полукоммерческий | Размеры: ширина - 3,0 м, рисунок - паркет. ГОСТ 7251-2016. Толщина покрытия: _______ мм. Вес линолеума: ______ кг/м2. Горючесть: Степени Г3 — Г4. Воспламеняемость: Группы В2 — В3 Способность к дымообразованию: Д3 Способность распространять пламя: РП1 — РП2 Остаточная деформация: ≤ 0,17 — ≤ 1,33 мм. | м2 | 200,0 |  |  |
| 17. | Линолеум полукоммерческий | Размеры: ширина - 4,0 м, рисунок - паркет. ГОСТ 7251-2016. Толщина покрытия: _______ мм. Вес линолеума: _________ кг/м2. Горючесть: Степени Г3 — Г4. Воспламеняемость: Группы В2 — В3 Способность к дымообразованию: Д3 Способность распространять пламя: РП1 — РП2 Остаточная деформация: ≤ 0,17 — ≤ 1,33 мм. | м2 | 200,0 |  |  |
| 18. | Плинтус напольный | Плинтус напольный пластиковый с кабелем-каналом. Размеры: _______х_______мм, длиной 2,5 м, сечение планки кабель-канала 20мм. ГОСТ 19111-2001. (под дерево) | м | 300,0 |  |  |
| 24 | Уголок наружный (к плинтусу) | Размеры: ____х30 мм. ГОСТ 19111-2011. (под дерево) | шт. | 50,0 |  |  |
| 25 | Уголок внутренний (к плинтусу) | Размеры: _____х30 мм. ГОСТ 19111-2011. (под дерево) | шт. | 50,0 |  |  |
| 26 | Соединитель (к плинтусу) | Размеры: ____х19,4 мм. ГОСТ 19111-2011. (под дерево) | шт. | 50,0 |  |  |
| 27 | Заглушка торцовая (к плинтусу) | Заглушка торцовая левая, правая. Размеры: _____х19,4 мм. ГОСТ 19111-2011. (под дерево) | шт. | 50,0 |  |  |
| 28 | Винты самонарезающие (саморез) | Номинальный диаметр винта d=3,5мм, длина винта L= 41мм, предназначен для крепления плит к металлическим конструкциям ГКМ гипсокартон/металл. ГОСТ Р 59571-2021 | шт. | 5000,0 |  |  |
| 30 | Смесь цементно-песчаная | Смесь цементно-песчаная (тип ЦПС): марка М-150, назначение – для внутренних и наружных ремонтно-строительных работ, толщина слоя – 10-50мм, размер фракции – 2,5мм, прочность на сжатие – не менее 15Мпа, прочность сцепления – не менее 0,5МПа, расход сухой смеси – 18-21 кг/1м2/10мм. ГОСТ 28013-98. Растворы строительные | кг | 3 000,0 |  |  |
| 31 | Портландцемент | Портландцемент марки 400 (соответствует маркировке ЦЕМ II 32,5Б): предел прочности на сжатие не менее – 30Мпа, начало схватывания – не менее 60 мин., морозостойкость – рабочий диапазон температур от – 60 …до +300 град.С, водостойкость цемента, полностью набравшего прочность – высокая. ГОСТ 31108-2020. Цементы общестроительные. Технические условия | кг | 5 000,0 |  |  |
| 32 | Профиль угловой оцинкованный перфорированный | Профиль угловой оцинкованный перфорированный применяется для выравнивания и армирования наружных угловых поверхностей, и устанавливается под шпатлевку и штукатурку, размер 25*25мм, вид профиля – прямой. | шт. | 100,0 |  |  |
| 33 | Гвозди строительные | Гвозди строительные 1,2*25мм: диаметр стержня – 1,2мм, длина 25мм, диаметр шляпки – 2,4мм, высота шляпки – 0,72мм. ГОСТ 4028-63 | кг | 20,0 |  |  |
| 34 | Гвозди строительные | Гвозди строительные 2,0*40мм: диаметр стержня – 2,0мм, длина 40мм, диаметр шляпки – 4,0мм, высота шляпки – 1,5мм. ГОСТ 4028-63 | кг | 20,0 |  |  |
| 35 | Гвозди строительные | Гвозди строительные 2,0*50мм: диаметр стержня – 2,0мм, длина 50мм. ГОСТ 4028-63 | кг | 20,0 |  |  |
| 40 | Пена монтажная MAKROFLEX или эквивалент (под монтажный пистолет) | Пена монтажная применяется для заполнения и теплоизоляции зазоров в примыканиях строительных конструкций (в том числе швов, щелей, пустот), для заполнения отверстий и полостей в местах прокладки инженерных коммуникаций зданий и сооружений, локальной теплоизоляции строительных конструкций зданий и сооружений (для утепления поверхностей примыканий к оконным, дверным конструкциям и т. п., а также для ремонта), монтажа (приклеивания) строительных изделий и деталей при выполнении строительных и отделочных работ. Изготовление и использование клея монтажного регламентируется ГОСТ 59599-2021 «Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия». Основа –полиуретан. | шт. | 60,0 |  |  |
| 41 | Профиль оцинкованный стоечный ПС 60/27 | Размеры: 60х27х0,6 мм, длина – 3 м. Профиль 60/27 изготавливается в соответствии с ТУ 24.33.20-003-68239965-2017 из прочной оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. Предназначен для создания каркасов для монтажа подвесного или натяжного потолка, выравнивания стен и других конструкций различной сложности. Стандартная длина профилей составляет 3 м. | шт. | 200,0 |  |  |
| 42 | Профиль оцинкованный направляющий ПН 27/28/ | Размеры: 27х28х0,5(0,6) мм, длина – 3м. Профиль 27/28 изготавливается в соответствии с ТУ 24.33.20-003-68239965-2017 из прочной оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. Характеристики: толщина металла - 0,6 мм; ширина - 28 мм; высота - 27 мм; длина - 3 м; вес - 1.15 кг; | шт. | 100,0 |  |  |
| 43 | Профиль ПВХ F -образный | Профиль 30х3000х10мм, белый, | шт, | 30 |  |  |
| 44 | Профиль стартовый П-образный | Профиль 3000х10мм, белый | шт, | 30 |  |  |
| 47 | Наливной пол самонивелирующий быстродействующий "Волма-нивелир экспресс" или эквивалент | Состав: минеральное (комплексное) вяжущее, фракционный песок, минеральные наполнители, модифицирующие добавки. ГОСТ 31358-2019 (по ТУ производителя). Цвет - светло серый Максимальный размер зерна - 1,25 мм Время жизни раствора не менее - 30 мин Толщина слоя нанесения - от 5 до 100 мм Расход смеси при толщине слоя 10мм - 14-16 кг/м2 Возможность передвижения по поверхности через - 3-6 ч Прочность на сжатие ______ Мпа (М150) | кг | 3000,0 |  |  |

НДС**- если применим

Примечание:

Если предоставляется эквивалент, необходимо указывать, что конкретно является эквивалентом, номера по каталогам и изготовителей для проверки эквивалентности предлагаемого Товара.

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ____________ (указать значение), (указать марку).

Итого на общую сумму, рублей: _________(____________), в том числе НДС _________________

(указать сумму цифрами и прописью)                  (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия поставки: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение _______

(указать срок, но не более 10 (Десяти) рабочих дней)

(___________) рабочих дней с момента заключения Договора. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Гарантийный срок: товар должен поставляться с не менее чем 50% запасом срока годности.

Срок действия настоящего коммерческого предложения___________________________________

(указать срок действия, но не менее чем до 31 мая 2025г.)

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика.