# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2024 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку мембран обратного осмоса Filmtec XLE PRO-4040 в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить мембраны обратного осмоса Filmtec XLE PRO-4040, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу.

| Наименование Товара | Характеристики Товара |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. рублей, с НДС* | Итого всего, рублей, с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мембрана обратного осмоса Filmtec XLE PRO-4040 (указать производителя) | Наименование показателей | Заполняется участником | шт | 16 |  |  |
|  | 1. Тип элемента | XLE PRO-4040 |  |  |  |  |
|  | 2. Тип мембран | Полиамидная тонкопленочная композитная |  |  |  |  |
|  | 3. Активная площадь, фт2 (м2) | 87 (8,1) |  |  |  |  |
|  | 4. Приложенное давление, psi (бар) | 125 (8,7) |  |  |  |  |
|  | 5. Производительность по пермеату, галл/сутки (м3/сутки) | 2,750 (10.4)+ 20% |  |  |  |  |
|  | 6. Максимальная производительность по исходной воде, галл/ч (м3/ч) | 14 (3,2) |  |  |  |  |
|  | 7. Стабилизированное задерживание солей (%) | 99,0 |  |  |  |  |
|  | 8. Максимальная рабочая температура, °F (°С) | 45 |  |  |  |  |
|  | 9. Максимальное рабочее давление, psi (бар) | 41 |  |  |  |  |
|  | 10. Максимальный перепад давления, psi (бар) | 0,9 |  |  |  |  |
|  | 11. Диапазон pH, непрерывная работа | 2-11 |  |  |  |  |
|  | 12.Диапазон pH, короткая промывка (30 мин) | 1-13 |  |  |  |  |
|  | 13. Максимальный индекс SDI | SDI 5 |  |  |  |  |
|  | 14. Допустимое количество свободного хлора мг/л | ˂0,1 |  |  |  |  |
|  | 15. Габаритные размеры, мм (см. рисунок 1 прил №1 к запросу ТЗ) | А=1016, В=26,7 С=19 D=99 |  |  |  |  |

НДС* - если применим

Итого на общую сумму, рублей: _________(____________), в том числе НДС _______________________

(указать сумму цифрами и прописью)	                    (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания договора.

Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26

Количество партий – 1 (Одна).

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Гарантийный срок хранения Товара: _______________________________________________

(указать срок, но не менее 36 месяцев со дня изготовления )

Товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _________________________________

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 11«Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительный срок поставки для Заказчика

Условия оплаты, предпочтительные для Заказчика