Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка бензогенераторов

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: поставка бензогенераторов для обеспечения работоспособности охраны периметра АО"ЗПП" и средств РЭБ.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обеспечение бесперебойной работы охраны периметра АО"ЗПП" и средств РЭБ.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор | Мощность номинальная, кВт: 9 Номинальный ток, не менее, А: 15 Вид топлива: бензин Напряжение, В: 220/380 Количество фаз: 3 Частота, Гц: 50 Тип запуска: электростартер Регулятор напряжения: AVR Исполнение: открытое Габаритные размеры, не более (Д;Ш;В; мм): 750х600х600 Тип топлива: АИ-92 Установленный аккумулятор: да Розетка 220 В, не менее шт.: 1 Розетка 380 В, не менее шт.: 1 Отключение по низкому уровню масла: да Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания: да Шкала уровня топлива: да Датчик масла: да Вольтметр: да Наличие колесного комплекта и ручек для передвижения: да | 2 | шт |
| 2 | Генератор | Мощность номинальная, кВт: 17 Номинальный ток, не менее, А: 32 Вид топлива: бензин Напряжение, В: 380 Количество фаз: 3 Частота, Гц: 50 Тип запуска: электростартер Регулятор напряжения: AVR Исполнение: открытое Габаритные размеры, не более (Д;Ш;В; мм): 1100х820х910 Тип топлива: АИ-92 Установленный аккумулятор: да Розетка 380 В, не менее шт.: 1 Отключение по низкому уровню масла: да Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания: да Шкала уровня топлива: да Датчик масла: да Вольтметр: да Наличие колесного комплекта и ручек для передвижения: да | 1 | шт |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок: не менее срока указанного заводом-изготовителем.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания договора.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

- Иное, при необходимости: Товар должен быть изготовлен не ранее 2026 года. Упаковки должны   обеспечивать сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). В комплекте с товаром должны быть: паспорта, сертификаты соответствия товара, руководство по эксплуатации.