# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2026 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку бензогенераторов в соответствии с Запросом на предоставление предложения Поставщика.

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить бензогенераторы, полностью соответствующий требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу:

Технические характеристики представлены в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики | Ед. изм | Кол-во | Цена за единицу Товара, рублей, с НДС* | Цена всего Товара, рублей, с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Генератор ___________ (указать марку, модель производителя) | Мощность номинальная, кВт: 9 Номинальный ток, А: _________ (указать значение) Вид топлива: бензин Напряжение, В: 220/380 Количество фаз: 3 Частота, Гц: 50 Тип запуска: электростартер Регулятор напряжения: AVR Исполнение: открытое Габаритные размеры, (Д;Ш;В; мм): __х____х___ (указать значение) Тип топлива: АИ-92 Установленный аккумулятор: да Розетка 220 В, шт.: _________ (указать значение) Розетка 380 В, шт.: _________ (указать значение) Отключение по низкому уровню масла: да Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания: да Шкала уровня топлива: да Датчик масла: да Вольтметр: да Наличие колесного комплекта и ручек для передвижения: да | шт | 2 |  |  |
| Генератор ___________ (указать марку, модель производителя) | Мощность номинальная, кВт: 17 Номинальный ток, А: _________ (указать значение) Вид топлива: бензин Напряжение, В: 380 Количество фаз: 3 Частота, Гц: 50 Тип запуска: электростартер Регулятор напряжения: AVR Исполнение: открытое Габаритные размеры, (Д;Ш;В; мм): __х____х___ (указать значение) Тип топлива: АИ-92 Установленный аккумулятор: да Розетка 380 В, шт.: _________ (указать значение) Отключение по низкому уровню масла: да Автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания: да Шкала уровня топлива: да Датчик масла: да Вольтметр: да Наличие колесного комплекта и ручек для передвижения: да | шт | 1 |  |  |

НДС*- если применим

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ____________(указать значение, указать марку, модель, производителя)

Итого на общую сумму, рублей: _________(____________), в том числе НДС ___________

(указать сумму цифрами и прописью)     (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение _______ (__________) календарных

(указывается участником закупки самостоятельно, но не более 30 (Тридцати) календарных дней)

дней с даты подписания Договора.

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Гарантийный срок Товара: __________________________________________

(указать гарантийный срок, не менее срока указанного заводом-изготовителем, но не менее 12 месяцев)

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _______________________________

(указать срок действия, но не менее чем до 31 мая 2026 г.)

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

конец формы

Сведения об участнике процедуры закупки

начало формы

Сведения об Участнике процедуры закупки

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении договора]

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН/ КПП Участника |  |
|  | ОГРН Участника |  |
|  | ОКПО Участника |  |
|  | Система налогообложения Участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны Участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица Участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность)	                                                                  (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество)

М.П.

конец формы

Условия оплаты предпочтительные для Заказчика