Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка каменного угля.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Отопление двухэтажного корпуса базы отдыха "Волга".

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Отопление двухэтажного корпуса базы отдыха "Волга".

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

Таблица №1

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Технические характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменный уголь | Каменный уголь должен быть длиннопламенным плитным крупным (ДПК). Размер кусков – от 50 мм до 300 мм (по ГОСТ 19242-73 «Угли бурые, каменные и антрацит. Классификация по размеру кусков» (с изм.). По типу – обогащенный уголь, отсортированный в соответствии с ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования» и соответствующий показателям: Массовая доля хлора – не более 0,6%. Массовая доля мышьяка – не более 0,02%. Массовая доля серы – не более 2,8%. Зольность – не более 29%. | 30 т |

Поставка должна быть осуществлена с предоставлением на весь объем поставляемых МТР Сертификата соответствия (сертификат качества)/паспорта качества, подтверждающего соответствие требуемым характеристикам (Таблица №1).

Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых МТР в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, регламентами, утвержденными на данный вид МТР.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

6.  Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Гарантийные обязательства Поставщика перед Заказчиком в отношении поставленного Товара действуют в течение срока, установленного изготовителем, но не менее двенадцати месяцев с момента передачи Товара Заказчику. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) Товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставленного Товара.

7.   Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно п.4

8.   Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

В течение 10 календарных дней с момента подписания договора.

9.  Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Республика Марий Эл, Звениговский район, деревня Семеновка, ОК «Волга». Поставка Товара производится единовременно.