# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2022 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку приточно-вытяжной вентиляционной установки_________, в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить приточно-вытяжная вентиляционная установка с роторным рекуператором тепла, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу:

Технические характеристики представлены в таблице:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики: | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу Товара, рублей, с НДС* | Цена всего Товара, рублей, с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приточно-вытяжная вентиляционная установка с роторным рекуператором тепла (указать марку) | Номинальный расход приток / вытяжка - _____________ м3/ч (указать) Давление (номинальный расход) не менее - 500 Па; Уровень звукового давления – _______________ дБ; (указать) Количество скоростей – регулирование частотными преобразователями; Напряжение питания - 380 В, 50 Гц; Номинальная мощность эл. двигателя - _____________ кВт; (указать) КПД рекуперации – __________________%; (указать) Номинальная мощность калорифера - ______________ кВт; (указать) Класс фильтров – _________________; (указать) Способ монтажа – напольный; Корпус с толщиной изоляции - ___________________ мм. (указать) | Шт. | 1 |  |  |
|  |  | Комплектность: |  |  |  |  |
|  |  | Гибкие вставки – да (4 шт); Клапан-жалюзи с электроприводом приводом – да (2шт); Фильтры приточного воздуха - да; Приточный и вытяжной вентиляторы - (2шт)да; Роторный рекуператор - да; Водяной калорифер - да; Насосно-смесительный узел - да; Встроенный комплект автоматики (датчики температур) - да; Многофункциональный панельный контроллер - да; Поворотные ручки быстрого открытия панелей - да. Клапан-жалюзи с подогревом – (2шт)да. Частотные преобразователи - (2шт)да |  |  |  |  |

НДС*- если применим

Итого на общую сумму, рублей: _________(____________), в том числе НДС ___________

(указать сумму цифрами и прописью)     (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты: 100% оплата Товара на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 40 (Сорока) календарных дней с момента подписания настоящего Договора сторонами.

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Гарантийный срок: _______________ месяцев со дня изготовления.

(указать)

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ____________________________

(указать срок действия, но не менее чем до 30 декабря  2022г.)

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ