Приложение №1 к запросу _ Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка суспензии алмазной для шлифовально-полировального станка MECATECH 250 SPC производства фирмы PRESI, Франция.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используются для изготовления образцов для проведения петрографического анализа.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

  - По техническим показателям суспензии алмазные поликристаллические должны соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суспензия алмазная поликристаллическая 9 μ | 1. Зернистость – 9 мкм 2. Алмазная суспензия должна представлять собой готовый продукт, смешенный с лубрикантом, поставляемый в одной емкости. 3. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть готова к использованию и не требовать добавления лубриканта. 4. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть изготовлена на водной основе с поликристаллическими алмазными частицами, размером не более 9 мкм. 5. Алмазная суспензия с лубрикантом должна использоваться для полировки твердых и пластичных материалов. | л | 10 |
| 2 | Суспензия алмазная поликристаллическая 3 μ | 1. Зернистость – 3 мкм 2. Алмазная суспензия должна представлять собой готовый продукт, смешенный с лубрикантом, поставляемый в одной емкости. 3. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть готова к использованию и не требовать добавления лубриканта. 4. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть изготовлена на водной основе с поликристаллическими алмазными частицами, размером не более 3 мкм. 5. Алмазная суспензия с лубрикантом должна использоваться для полировки твердых и пластичных материалов. | л | 10 |
| 3 | Суспензия алмазная поликристаллическая 1 μ | 1. Зернистость – 1 мкм 2. Алмазная суспензия должна представлять собой готовый продукт, смешенный с лубрикантом, поставляемый в одной емкости. 3. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть готова к использованию и не требовать добавления лубриканта. 4. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть изготовлена на водной основе с поликристаллическими алмазными частицами, размером не более 1 мкм. 5. Алмазная суспензия с лубрикантом должна использоваться для полировки твердых и пластичных материалов. | л | 10 |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалификационного персонала, необходимой техники и т.п.): отсутствуют.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

  - Гарантийный срок хранения Товара – не ограничен.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с момента подписания сторонами Договора поставки.

- Место (указывается регион/ если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Иное, при необходимости:

  - Требования к Товару:

    - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем;

    - Дата изготовления не ранее 2024 г.

  - Требования к поставке Товара:

    - При поставке Товара должны прилагаться технические описания на русском языке и на языке страны-производителя;

    - Поставка Товара осуществляется единовременно.

  - Требования к маркировке и упаковке Товара:

    - Упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, без повреждений и нарушения целостности;

    - Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.