Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации с прохождением экспертизы по объекту «Ливневая канализация по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26».

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: предусмотреть отвод поверхностных вод с территории АО «ЗПП», находящееся по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26, в сеть городской ливневой канализации в соответствии с генпланом городского округа город Йошкар-Ола и планом организации рельефа согласно СП 32.13330.2018 и СП 42.13330.2016, исключив подтопление прилегающей территории АО «ЗПП».

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: отвод поверхностных вод с территории Акционерного общества «Завод полупроводниковых приборов» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26 в сеть городской ливневой канализации.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг:

Исполнителю необходимо перед началом проектирования для сбора исходных данных провести предварительное ознакомление с производством, с действующей системой ливневой канализации совместно с представителем Заказчика, уточнить объём работ по проектированию и границы проектирования, определить точку подключения в сеть городской ливневой канализации.

Необходимо предусмотреть отвод поверхностных вод с территории АО «ЗПП в сеть городской ливневой канализации в соответствии с генпланом и планом организации рельефа согласно СП 32.13330.2018 и СП 42.13330.2016, исключив подтопление прилегающей территории. Необходимо выполнить все необходимые изыскания для подготовки и строительства ливневой канализации в объеме, необходимом и достаточном для подготовки проектно-сметной документации

При необходимости предусмотреть очистку отводимых поверхностных вод, их качество должно соответствовать существующим нормам и правилам.

Диаметр проектируемых трубопроводов ливневой канализации подтвердить гидравлическим расчетом.

Исполнителю необходимо провести негосударственную экспертизу результатов инженерных изысканий и проектной документации, включая проверку достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства в АУ РМЭ УГЭПД.

Исполнителю необходимо согласовать проектно-сметную документацию с Отделом дорожной деятельности и транспорта администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».

Проектируемая территория частично занимает земельный участок с кадастровым номером 12:05:0302004:61 общей площадью 257357 м2. Земельный участок относится к зоне производственно-коммунальных объектов. Ориентировочные исходные данные для проектирования: площадь застройки - 4,95 га, площадь асфальтированной территории - 2,85 га, площадь газона - 6,7 га.

Согласно техническим условиям №2 выданными Отделом дорожной деятельности и транспорта администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» произвести подключение к сети ливневой канализации по ул. Машиностроителей. Точку подключения определить проектом.

Территория, с которой необходимо отводить поверхностные воды, и ближайшая сеть городской ливневой канализации указаны на рисунке:

- граница проектируемой территории

- сеть городской ливневой канализации

Проектирование выполнять исходя из принципов оптимального соотношения эффективности и экономичности, исключая дополнительные необоснованные расходы для Заказчика, связанные с перевооружением, исключая необоснованный выбор избыточных проектных решений, влекущих для Заказчика дополнительные расходы. Выполнить проект с использованием действующих нормативных документов и современных материалов. Для новых сетей канализации применить современные материалы, железобетонные колодцы с щелевой чугунной решеткой по согласованию с Заказчиком. Предусмотреть соответствующую гидроизоляцию всех сооружений, защиту от коррозии и агрессивного влияния сточных вод на конструктивные элементы сооружений.

Применяемое в проектно-сметной документации оборудование, комплектующие и материалы должны иметь все необходимые сертификаты и/или декларации соответствия.

При выполнении работ руководствоваться требованиями Градостроительного кодекса РФ, государственными стандартами системы проектной документации для строительства (ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»), Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими действующими нормативными документами (ГОСТ, СниП, СП, НПБ, РД, и т.п.), регламентирующими состав, качество и комплектность работ, соблюдать требования Водного кодекса РФ, Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", правил ТБ, ПБ, ПУЭ и иные требования нормативных документов.

Количество выдаваемой Заказчику документации: 3 экземпляра в бумажном виде и экземпляр в электронном виде в формате (*.pdf) (в том числе, текстовые файлы в формате текстового редактора Word (*.doc), графические файлы в формате AutoCad (*.dwg)).

Локально-сметный расчет должен быть разработан в ресурсно-индексном методе на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр с изменениями, в текущих ценах по Республике Марий Эл, по НБ: по ФСНБ-2022 (приказ Минстроя России №378/пр от 18.05.2022г.). При отсутствии во ФСБЦ данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике.

Конъюнктурный анализ проводится по данным производителей (поставщиков) соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется строительство. Для субъектов Российской Федерации, на рынке которых не предоставлены необходимые материальные ресурсы и оборудование, допускается проведение конъюнктурного анализа по данным ближайших производителей (поставщиков).

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц,  осуществляющих подготовку проектной документации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств (при этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств), и иметь право выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию  в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки, выданной саморегулируемой организацией, по форме, утвержденной приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 04.03.2019 № 86.

Обеспеченность кадровыми ресурсами, необходимыми для исполнения обязательств по договору, в т.ч. наличие работников, работающих на постоянной основе, включенных в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ.

Исполнитель не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Исполнителя не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Исполнителя не должна быть приостановлена.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок на оказанные услуги – с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение всего срока строительства ливневой канализации Исполнитель обязуется вносить изменения в проектно-сметную документацию в случае обнаружения ошибок.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Не более 60 календарных дней с момента подписания договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9.	Иное, при необходимости: