# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2025 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку вытяжных шкафов в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить вытяжные шкафы, полностью соответствующие требованиям Покупателя, изложенным в приложении №1 к запросу Техническое задание

| № п/п | Наименование Оборудования | Характеристики поставляемого Оборудования | Кол-во, шт | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вытяжной шкаф без подвода воды (указать марку, модель, производителя) | - Вытяжной шкаф обеспечивает бесперебойную исправную работу при 12-часовом режиме непрерывной работы. - Вытяжной шкаф предназначен для работ в помещении при температуре от плюс 17 ºС до плюс 28 ºС, относительной влажности до 60 %. - Габаритные размеры шкафа (Ш×В×Г) – ________ мм. - Габаритные размеры рабочего пространства (Ш×В×Г) – ________ мм. - Рабочая поверхность – нержавеющая сталь. - На рабочей поверхности камеры противопроливочный бортик из нержавеющей стали, без подвода воды. - Передний подъемный экран – закаленное стекло в алюминиевых рамах, с возможностью фиксировать в разных положениях, при открывании – не выходит за габаритные размеры шкафа. - Боковые панели - из закаленного стекла в рамах, верхний передний неподвижный экран из металла, покрытой порошковой краской. - Наличие регулируемых опор для установки оборудования по уровню. - Оснащение нижними тумбами высотой ________ мм с полками. - Освещение рабочей камеры в пылевлагозащитном исполнении с выключателем. - Вытяжной фланец для подключения к вентиляционной системе диаметром ________мм. - Конструкция шкафа – разборно-сборная, состоящая из металлического каркаса и вытяжной камеры. - Наличие системы аварийного отключения питания. - Срок службы установки ________лет. - Частота питания переменного тока 50 Гц. | 1 |  |
| 2 | Вытяжной шкаф со сливной раковиной и подводом воды (указать марку, модель, производителя) | 1. Вытяжной шкаф обеспечивает бесперебойную исправную работу при 12-часовом режиме непрерывной работы. 2. Вытяжной шкаф предназначен для работ в помещении при температуре от плюс 17 ºС до плюс 28 ºС, относительной влажности до 60 %. 3. Габаритные размеры шкафа (Ш×В×Г) – ________ мм. 4. Габаритные размеры рабочего пространства (Ш×В×Г) – ________ мм. 5. Вытяжной шкаф – с противопроливочным бортиком, сливной раковиной и с патрубком для подвода воды. 6. Рабочая поверхность – нержавеющая сталь. 7. На рабочей поверхности камеры противопроливочный бортик из нержавеющей стали. 8. Передний подъемный экран – закаленное стекло в алюминиевых рамах, с возможностью фиксировать в разных положениях, при открывании – не выходит за габаритные размеры шкафа. 9. Боковые панели - из закаленного стекла в рамах, верхний передний неподвижный экран из металла, покрытой порошковой краской. 10. Наличие регулируемых опор для установки Оборудования по уровню. 11. Оснащение нижними тумбами высотой ________ мм с полками. 12. Освещение рабочей камеры в пылевлагозащитном исполнении с выключателем. 13. Вытяжной фланец для подключения к вентиляционной системе диаметром ________ мм. 14. Конструкция шкафа – разборно-сборная, состоящая из металлического каркаса и вытяжной камеры. 15. Наличие системы аварийного отключения питания. 16. Срок службы установки _______ лет. 17. Частота питания переменного тока 50 Гц. | 1 |  |

*НДС – если применим

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС ___________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                            (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату от цены Оборудования на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

Срок и условия поставки:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 74 календарных дней. В общий срок поставки входит:

Срок изготовления и доставки – в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Заказчиком в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока, с письменного согласия Заказчика.	Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Гарантийный срок на Оборудование: составляет ___________________ месяцев с момента

(указать срок, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев

подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _________________________________

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров*

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал _______ года», «I—II кварталы ________ года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

*Указывается общая стоимость контрактов (договоров) на поставку Товара сопоставимого характера и объема, полностью исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней), без нарушений сроков и иных нарушений условий договоров/контрактов по вине участника, заключенных за последние 2 года.

Заказчик рекомендует Участникам приложить оригиналы или копии отзывов, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН/ КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительные условия для Покупателя

Предпочтительные сроки и условия поставки для Покупателя