Приложение №1 к запросу _Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: поставка суспензии алмазной для шлифовально-полировального станка MECATECH 250 SPC производства фирмы PRESI, Франция.

| № п/п | Наименование товара |
| --- | --- |
| 1 | Суспензия алмазная поликристаллическая 9 μ |
| 2 | Суспензия алмазная поликристаллическая 3 μ |
| 3 | Суспензия алмазная поликристаллическая 1 μ |

- Задача, для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР: используются для изготовления образцов для проведения петрографического анализа.

- Технические требования к МТР:

  - По техническим показателям суспензия алмазная поликристаллическая 9 μ должна соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Суспензия алмазная поликристаллическая 9 μ | Зернистость – 9 мкм Алмазная суспензия представляет собой готовый продукт, смешенный с лубрикантом, и поставляется в одной емкости. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть готова к использованию и не требовать добавления лубриканта. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть изготовлена на водной основе с поликристаллическими алмазными частицами, размером не более 9 мкм. Алмазная суспензия с лубрикантом должна использоваться для полировки твердых и пластичных материалов. |

  - По техническим показателям суспензия алмазная поликристаллическая 3 μ должна соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Суспензия алмазная поликристаллическая 3 μ | Зернистость – 3 мкм Алмазная суспензия представляет собой готовый продукт, смешенный с лубрикантом, и поставляется в одной емкости. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть готова к использованию и не требовать добавления лубриканта. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть изготовлена на водной основе с поликристаллическими алмазными частицами, размером не более 3 мкм. Алмазная суспензия с лубрикантом должна использоваться для полировки твердых и пластичных материалов. |

  - По техническим показателям суспензия алмазная поликристаллическая 1 μ должна соответствовать требованиям, представленным в таблице:

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- |
| Суспензия алмазная поликристаллическая 1 μ | Зернистость – 1 мкм Алмазная суспензия представляет собой готовый продукт, смешенный с лубрикантом, и поставляется в одной емкости. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть готова к использованию и не требовать добавления лубриканта. Алмазная суспензия с лубрикантом должна быть изготовлена на водной основе с поликристаллическими алмазными частицами, размером не более 1 мкм. Алмазная суспензия с лубрикантом должна использоваться для полировки твердых и пластичных материалов. |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): отсутствует

- Гарантийный срок хранения Товара – не ограничено.

- Количество МТР:

| № п/п | Наименование товара | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суспензия алмазная поликристаллическая 9 μ | л | 5 |
| 2 | Суспензия алмазная поликристаллическая 3 μ | л | 5 |
| 3 | Суспензия алмазная поликристаллическая 1 μ | л | 5 |

Поставка Товара осуществляется единовременно.

- Предпочтительный срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 190 (Сто девяносто) календарных дней с момента подписания сторонами Договора поставки.

- Место поставки МТР: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: 424032, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Иное при необходимости:

  - Требования к Товару:

    - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем.

    - Дата изготовления не ранее 2023 г.

  - Требования к упаковке МТР:

10.2.1. Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении;

10.2.2. Упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, без повреждений и нарушения целостности.