Приложение №1 к запросу _ Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Оказание услуг по поверке средств измерений

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение единства и точности измерений.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: осуществлении деятельности в области здравоохранения, охраны окружающей среды, выполнение работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда, по оценке соответствия продукции.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объём работ / объём услуг: согласно приложения 1.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): услуги должны оказываться организацией, аккредитованной в установленном порядке согласно требованиям Федерального Закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» от 28.12.2013 №412-ФЗ на право проведения поверки (калибровки) средств измерений (аттестации испытательного оборудования) и иметь действующий Аттестат об аккредитации в области единства измерений. Область аккредитации должна охватывать средства измерений (испытательное оборудование), указанные в перечне Приложения 1.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): не требуется

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчика Исполнителю услуг.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: на территории Исполнителя, который будет оказывать услуги по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) средств измерений; на территории Заказчика, если по технологическим причинам вывоз средств измерений (испытательного оборудования) не возможен.

9. Иное: при положительных результатах поверки исполнитель наносит знак поверки на средства измерений или выдаёт свидетельства о поверке, оформленные в соответствие с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утверждёнными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПОВЕРКУ 2026 ГОД

| № п/п | Наименование, тип, зав. обозначение, зав. номер | Кол-во, шт | Метрологические характеристики |  | Место проведения поверки | Срок поверки (месяц/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс точности, погреш. | Предел (диапазон) измерения |  |  |
| 1 | Газоанализатор стационарный AXIOM рег. №86018-22 | 3 | ±20 % | HCl От 0 до 45.6 мг/м3 | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 2 | Весы M-ER122ACFJR зав. №25083799, 25083800; рег. №65811-16 | 2 | II | 0,2-600 г | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 3 | Вискозиметр Брукфильда DV2TLV рег. №56848-14 | 2 | ±1,0 % верхнего предела диапазона вязкости | 1-2000000 сП | На территории Исполнителя | 1 шт. 06.2026 1 шт. 08.2026 |
| 4 | Дозиметр ДКГ-АТ2503В рег. №74850-20 | 14 | ±(15+К1Нп(10)) | От 0,1 мкЗв до 10 Зв | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 5 | Микрометр специальный МКД8Ц | 1 | ±0.005 мм | 0-25 мм | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 6 | Анализатор паров этанола Динго Е200 рег. №68447-17 | 2 | 10% | 0-2,0 мг/л | На территории Исполнителя | 1 шт. 06.2026 1 шт. 10.2026 |
| 7 | Аспиратор ПУ-4Э рег. №14531-08 | 2 | ±5 % | 0,2-35 л/мин | На территории Исполнителя | 1 шт. 06.2026 1 шт. 12.2026 |
| 8 | Вибропреобразователь АР1077-02 зав. №7014; рег. №72979-18 | 1 | ±12,8 % | от 0,5 до 8000 Гц | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 9 | Динамометр электронный МЕГЕОН 53050 зав. №531071; рег. №80546-20 | 1 | ±0,5 % | 0-50 N | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 10 | Измеритель сопротивления электроизоляции MIC-3 зав. №344427; рег. №26114-03 | 1 | ±3 % | 0-399 Ом | На территории исполнителя | 06.2026 |
| 11 | Измеритель фаза-нуль ИФН200 зав. №3159; рег. №31275-06 | 1 | ±3 % | 0-200 Ом | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 12 | Индикатор ИЧ-10 | 7 | 0,02 мм | (0-10) мм | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 13 | Микрометр специальный МКД4Ц зав. №240374159, рег. №91335-24 | 1 | ±0.005 мм | 0-25 мм | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 14 | Миллиомметр Е6-25 зав. №L012172; рег. №24970-03 | 1 | ± (0,0005 Аизм + 40 ед.м.р.) | 20мОм - 2 Мом | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 15 | Насос- пробоотборник ручной НП-3М рег. №18166-19 | 2 | ±5 % | 50,100 см3 | На территории Исполнителя | 1 шт. 06.2026 1 шт. 12.2026 |
| 16 | Секундомер СОСпр-2б-2 зав. №0011, 0884; рег. №11519-11 | 2 | 2 | 60 мин | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 17 | Сигнализатор СТГ-1-1 зав. №9102; рег. №47101-11 | 1 | ±5 % | 20 % НКПР | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 18 | Устройство комплектное испытательное Сатурн-М зав. №17030456; рег. №68019-17 | 1 | ±0,02 | 25-2000 А | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 19 | Штангенциркуль- высотомер рег. №11600-88 | 5 | ±0,05 мм | 0-160 мм | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 20 | Термогигрометр ТН-10 рег. №80307-20 | 23 | ±1,0 оС ±5 % | от -10 до +50 оС от 20 до 90 % | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 21 | Термометр биметаллический | 46 | - | - | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 22 | Комплект термометров сопротивления КТС-Б зав. №22436, рег. №43096-09 | 1 | - | - | На территории Исполнителя | 06.2026 |
| 23 | Газоанализатор ИГС-98 «Бином-Д» зав. №122073; рег. №21790-13 | 1 | - | - | На территории Исполнителя | 07.2026 |
| 24 | Газоанализатор мультигазовый Комета-М зав. №42713; рег. №21790-13 | 1 | ±25 % | 0-300 мг/м³ | На территории Исполнителя | 07.2026 |
| 25 | Газосигнализатор ИГС-98 «Мальва-Д» зав. №012356, 012351, 101382; рег. №21790-13 | 3 | ±0,5 % | 0-3,2 % об. | На территории Исполнителя | 07.2026 |
| 26 | Датчик OLCT 200 рег. №49864-12 | 4 | - | - | На территории Исполнителя | 07.2026 |
| 27 | Линейка поверочная ШД-1000 зав. №425; рег. №77237-20 | 1 | кл.1 | 0-1000 мм | На территории Исполнителя | 07.2026 |
| 28 | Манометры кислородные | 23 | 1,5 | 0-250 кгс/см2 | На территории Исполнителя | 07.2026 |
| 29 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе, Алкотектор PRO–100-touch–M рег. №56632-14 | 2 | Абсол.0,02 ± 0,05 мг/л Относ. ± 10 % | 0 – 0,95 мг/л | На территории Исполнителя | 1 шт. 08.2026 1 шт. 12.2026 |
| 30 | Блок питания и сигнализации БПС-21М3-24х24-Р рег. №67168-17 | 7 | - | - | На территории Исполнителя | 08.2026 |
| 31 | Вольтметр универсальный В7-16А зав. №Л090147; рег. №6458-79 | 1 | ±(0,2-1,6) % | 0,0001-1000 В | На территории Исполнителя | 08.2026 |
| 32 | Датчик горючих и токсичных газов MST Satellite XT рег. №65797-16 | 7 | ±5 % | СН4, NO2, HCl, HCN | На территории Исполнителя | 08.2026 |
| 33 | Калибратор универсальный Н4-11 зав. №108418; рег. №25610-03 | 1 | - | - | На территории Исполнителя | 08.2026 |
| 34 | Секундомер Интеграл С-01 рег. №44154-20 | 14 | ±(9,6·10-6 ·Тх+0,01) | 0-9 ч 59 мин 59,99 с | На территории Исполнителя | 10 шт. 08.2026 4 шт. 12.2026 |
| 35 | Термометр цифровой TESTO 925 рег. №38574-13 | 2 | 0,5 °С | (0-450) °С | На территории Исполнителя | 1 шт. 08.2026 1 шт. 12.2026 |
| 36 | Блок питания и сигнализации БПС-21М-11ВЦ зав. №1183; рег. №47232-11 | 1 | ±2 % | (4-20) мА | на территории Исполнителя | 09.2026 |
| 37 | Сигнализатор оксида углерода СОУ1 рег. №19068-03 | 1 | ±25 % | 0-100 мг/м3 | На территории Исполнителя | 09.2026 |
| 38 | Сигнализатор горючих газов СГГ-6М рег. №47099-11 | 1 | ±5 % | 0-20 % НКПР CH4 | На территории Исполнителя | 09.2026 |
| 39 | Головка измерительная серия 2 зав. №АСЕС12; рег. №23005-13 | 1 | - | - | На территории Исполнителя | 09.2026 |
| 40 | ОКА-92МТ зав. №2007013; рег. №19520-10 | 1 | ± 25 % | О2: 0-30 об.%; СН4: 0-0,5 об.%; СО: 0-100 мг/м3; H2S: 0-30 мг/м3; СО2: 0-5 об.% | На территории Исполнителя | 09.2026 |
| 41 | Прибор комбинированный ТКА-ПКМ-60 зав. №60 643; рег. №24248-09 | 1 | ±0,5 оС; отн.влажности ±0,5 %; | 0…+50 оС, 10…98 %, 0,1…20 м/с | На территории Исполнителя | 09.2026 |
| 42 | Приборы комбинированные Testo 608-H1 рег. №53505-13 | 4 | ±0,5 °С; ±3 % | 0-50 °С; 10 %-95 % | На территории Исполнителя | 09.2026 |
| 43 | Ротаметр РМ 1,6ГУЗ рег. №59782-15 | 7 | - | 0-1,6 | На территории Исполнителя | 09.2026 |
| 44 | Сигнализатор горючих газов СГГ-20 Микро зав. №230282; рег. №60935-15 | 1 | ±5 % | 0-50 % НКПР | На территории Исполнителя | 09.2026 |
| 45 | Индикатор часового типа 803-01 | 1 | 0.001 мм | 0 ÷ 1 мм | На территории Исполнителя | 09.2026 |
| 46 | Термометр лабораторный рег. №8105-81 | 9 | - | - | На территории Исполнителя | 10.2026 |
| 47 | Дозиметр-радиометр МКС-01СА1М зав. №Р8956; рег. №33063-08 | 1 | - | мЗв от 0,001-999,9 | На территории Исполнителя | 10.2026 |
| 48 | Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10М рег. №19736-11 | 1 | ±0,15 % | -200…962 °С | На территории Исполнителя | 10.2026 |
| 49 | ИЧ серия 803 зав. №4020534; рег. №52415-13 | 1 | - | - | На территории Исполнителя | 10.2026 |
| 50 | Преобразователь термоэлектрический ППО зав. №121; рег. №1442-00 | 1 | 2 разряд | (300-1200) °С | На территории Исполнителя | 10.2026 |
| 51 | Пульсоксиметр медицинский «Armed» YX301 рег. №53583-13 | 2 | ±1 | Частота пульса 25-250 в мин. | На территории Исполнителя | 1 шт. 10.2026 1 шт. 12.2026 |
| 52 | Толщиномер ультразвуковой Булат 1М зав. №3640; рег. №21391-13 | 1 | ±(0,002h+0,05) мм | 0,6 – 200 мм | На территории Исполнителя | 10.2026 |
| 53 | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 рег. №260-05 | 2 | 2 | 0-125 мм | На территории Исполнителя | 10.2026 |
| 54 | Штангенциркуль ШЦЦ-1 рег. №80527-20 | 10 | ±0,03 мм | 0-150 мм | На территории Исполнителя | 10.2026 |
| 55 | Анализатор шума и вибрации АССИСТЕНТ зав. №054010; рег. №39671-08 | 1 | ±0,7 дБ | 10…240 дБ | На территории Исполнителя | 11.2026 |
| 56 | Гелиевая течь, «Гелит-1» зав. №1133,1134; рег. №78607-20 | 2 | ±15% | 7•10-10-2•10-8 м3Па/с | На территории Исполнителя | 11.2026 |
| 57 | Люксметр «ТКА-Люкс» зав. №33 17629; рег. № 20040-11 | 1 | ±6 % | 1-200000 лк | На территории Исполнителя | 11.2026 |
| 58 | Осциллограф цифровой DS1054Z зав. №DS1ZA183515541; рег. №60892-15 | 1 | ±(0.04·8[дел]·К0[В/дел]) | 0-300 В | На территории Исполнителя | 11.2026 |
| 59 | Барометр-анероид БАММ-1 зав. №2002; рег. №5738-76 | 1 | - | - | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 60 | Газоанализатор ПГА-300 зав. №1101; рег. №30343-11 | 1 | +(0,2+0,04·Сх) % (об.д.) | 0-5 % | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 61 | Газосигнализатор ИГС-98 Верба Д | 5 | ±25 % | 0-3,2 % об. | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 62 | Гигрометр ВИТ-1 зав. №А811, 14; рег. №42453-09 | 2 | - | - | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 63 | Граммометр часового типа Г 3,0 зав. №4452, 4196; рег. №12094-89 | 2 | 4 | 0,5-3,0 N | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 64 | Дозиметр ДКГ-07-Д зав. №03600; рег. №27537-04 | 1 | ±[15+2,5/изм.знач•(10)] % | Мощность дозы 0,1 мкЗв/ч-1,0 мЗв/ч; доза 1,0 мкЗв-0,2 Зв | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 65 | Измеритель иммитанса Е7-30 зав. №279; рег. №27904-18 | 1 | ±0,1 % | - | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 66 | Измеритель температуры Center 304 зав. №240202231; рег. №22128-07 | 1 | ±0,3 % | (-200…1370) °С | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 67 | Измеритель температуры Center 308 зав. №210303112; рег. №22128-07 | 1 | ±0,3 % | (-200…1370) °С | На территории исполнителя | 12.2026 |
| 68 | Источник питания APS-1602 зав. №2019080109, 2019080110; рег. №52853-13 | 2 | ±(0,01·Uвых. +2емр) В ±(0,01·Iвых. +2емр) А | 0,1-60 В; 0,01-2 А | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 69 | Калибратор температуры сухоблочный Fluke 9172-E-256 зав. №С08806; рег. №33462-06 | 1 | ±0,2 °С | 35-425 °С | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 70 | Кондуктометр МАРК 603/1 зав. №2079; рег. №30266-10 | 2 | ±(0,05+0,25 · УЭПизм.) | 0-20000 мкСм/см | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 71 | Линейка измерительная металлическая | 2 | кл.1 | 0-150 мм | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 72 | Микроомметр MI 3242 зав. №22052150; рег. №50683-12 | 1 | - | - | На территории Заказчика | 12.2026 |
| 73 | Преобразователь измерительный МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101-1 рег. №38683-08 | 1 | ЭДС: ±1,0 мВ; ЭДС в рХ (рН): +0,02 мВ. | ЭДС: от -3000 до + 3000 мВ | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 74 | Ротаметр РМА 0,25 ГУЗ зав. №4773850; рег. №19325-12 | 1 | ±4% | 0,25 м3/ч | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 75 | Сигнализатор паров этанола пороговый Lion Alcoblow зав. №АВ 102108; рег. №18623-09 | 1 | Не нормированы | Порог срабатывания 0,05 | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 76 | Термометр инфракрасный NF-3101 зав. №200537216; рег. №49260-12 | 1 | ±0,3 °С | 32,0-42,5 °С | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 77 | Термометр лабораторный ТЛ-2 зав. №10; рег. №251-49 | 1 | ±1 °С | 0…250 °С | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 78 | Термометр стеклянный ТС-7-М1 рег. №1198-14 | 3 | - | - | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 79 | Весы СКЕ 150-4560-3 зав. №221122318; 48626-11 | 1 | III | 0-1200 г | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 80 | Гигрометр, Rotronic HygroPalm HP32 зав. №5211018; рег. №85488-22 | 1 | ± 0,1 ºС ± 1,0 % | от -50 до +100 ºС от 0 до 100 % | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 81 | Индикатор многооборотный 1МИГ рег. №1220-72 | 2 | 1 | 0-1 мм | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 82 | Микрометр МК-50 зав. №240758090, 230780173, 230775415, 231185623, 230717549; рег. №50593-12 | 5 | 2 | 25-50 мм | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 83 | Микрометр рычажный серия 510 зав. №701747; рег. 32883-15 | 1 | ±0,002 мкм | 0-25 мм | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 84 | Набор гирь Г-2-210 зав. №445; рег. №2467-74 | 1 | Г-2 | 1-100 г | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 85 | Тераомметр Е6-13 А зав. №2985, 3047, 3009; рег. №4649-80 | 3 | 2,5-10 % | 102-1013 | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 86 | Рулетка измерительная металлическая | 2 | 3 | 0-3 м | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 87 | Акселерометр, 1V102HB-10 рег. №81334-21 | 2 | <5 % | 0,2÷24000 Гц | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 88 | Анализатор жидкости ЭКОСТАБ РН2101 зав. №Х1025011254; рег. №90042-23 | 1 | Допускаемая абсолютная погрешность: - температуры + 1 - измерительного канала рН +0,03; - измерений ЭДС: +4 мВ; | рН: 0… 14; ЭДС: -2000…2000 | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 89 | Ареометр стеклянный общего назначения АОН-1 зав. №014; рег. №9298-06 | 1 | ± 1,0 кг/м³ | 1240-1300 кг/м³ | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 90 | Измеритель комбинированный Testo 416 зав. №02745290/403; рег. №17273-11 | 1 | Погрешность ±0,2 м/с + 1,5% от измеренного значения | Скорость возд.потока 0,6…40 м/с; дискретность 0,1 м/с | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 91 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №1, №21 зав. №007559, №202349; рег. №17726-98 | 2 | Разряд 3, кл.т.2 | 0,5-100 мм 5,12-100 мм | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 92 | Прибор для поверки измерительных головок ППГ-2А зав. №332; рег. №9546-84 | 1 | ±1 мкм | - | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 93 | Счетчик аэрозольных частиц АЗ-10-0,4 рег. №43180-09 | 1 | Относительная погрешность измерения счетной концентрации аэр частиц 20 % | Счетная концентрации аэр.частиц: 100…500000 частиц/л. Пороговые размеры частиц 0,4; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0 мкм | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 94 | Тахометр оптический, ДО-03-04 зав. №08288, рег. №41173-15 | 1 | ±0,02 ±0,006 | 0,3÷300000 об/мин | На территории Исполнителя | 12.2026 |
| 95 | Газоанализатор ОТN OMD-501X-AC зав. №53617; рег. №86830-22 | 1 | ±15 % | 0-10 ppm О2 | На территории Заказчика | 06.2026 |
| 96 | Сигнализатор загазованности СЗ-2-2В рег. №86876-22 | 6 | ±25 % | 0-100 мг/м3 СО | На территории Заказчика | 06.2026 |
| 97 | Сигнализатор загазованности природным газом СЗ-1-2Г рег. №85916-22 | 7 | ±5 % | 0-20 %НКПР | На территории Заказчика | 06.2026 |
| 98 | Газоанализатор ОТА Клевер-СВ ИГС-98 | 2 | ±0,5 % | 0-30% об. О2 | На территории Заказчика1 шт. На территории Исполнителя 1 шт. | 1 шт. 06.2026 1 шт. 12.2026 |
| 99 | Микроскоп измерительный Nikon ММ800 зав. №2822390; рег. №64214-16 | 1 | ±(2,5+L/100) | 300х200 мм | На территории Заказчика | 06.2026 |
| 100 | Микротвердомер МЕТОЛАБ 502 зав. №18040; рег. №66668-17 | 1 | ±1,5 % | 50…1500 HV | На территории Заказчика | 06.2026 |
| 101 | Установка измерительная (КИТ КМД) зав. №082; рег. №38229-14 | 1 | ±0,05 мкм | - | На территории Заказчика | 06.2026 |
| 102 | Плита поверочная 1000х630 зав. №30; рег. №65375-16 | 1 | кл.т. 1 | 1000х630 мм | На территории Заказчика | 06.2026 |
| 103 | Манометры технические | 234 | 1,5 | 0-250 кгс/см2 | На территории Заказчика | 06.2026 |
| 104 | Манометры электроконтактные | 12 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | На территории Заказчика | 06.2026 |
| 105 | Термоманометры | 144 | 2,5 | 0-1,6 Мпа | На территории Заказчика | 06.2026 |
| 106 | Пламенный фотометр ПФА-378 зав. №417; рег. №31861-08 | 1 | Воспроизводимость анализа для 20 параллельных проб ±1 % | Концентрация 0,5-100 мг/л для ионов Na, К, Li: 15-100 мг/л для Са | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 107 | Весы AND GP-12K рег. №50583-12 | 1 | II | 0-12 кг | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 108 | Весы Defender TD52P рег. №74252-19 | 1 | III | 0-60 кг | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 109 | Весы напольные Defender D23P150EL рег. №54872-13 | 1 | III | 0-150 кг | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 110 | Весы неавтоматического действия DA-1203C зав. №СНА2407010; рег. №69482-17 | 1 | I | (0.1-1200) г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 111 | Весы электронные JW-1-3002 зав. №2401645, рег. №70462-18 | 1 | II | (0.5-3000) г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 112 | Весы электронные настольные МК-15.2-АВ20 зав. №34541, 34581; рег. №55369-13 | 2 | III | (0,04-15) кг | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 113 | Весы GP-12К зав. №14724524; рег. №50583-12 | 1 | ±0,1 г | 12 кг | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 114 | Весы GR-202 зав. №14246644,14246648,14246634; рег. №57514-14 | 3 | 1 | 0-42 г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 115 | Весы GХ- 1000 зав. №14571365, 14568672; рег. №50691-12 | 2 | I | (0-1100) г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 116 | Весы ВМ 510Д зав. №520013, 276810; рег. №36468-07 | 2 | ±10 мг | (0,02-210) г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 117 | Весы ВМ1502 зав. №268910; рег. №36468-07 | 1 | 2 | 1500 г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 118 | Весы ВМ-24001 зав. №296310; рег. №36468-07 | 1 | 2 | 0-24 кг | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 119 | Весы ВМ-5101 зав. №441612; рег. №36468-07 | 1 | II | 0-5100 г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 120 | Весы ВСП-12/2-3к зав. №1634; рег. №23839-08 | 1 | ±6 г | 12 кг | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 121 | Весы лаб. электр. АВ 3202 СЕ зав. №190006921; рег. №63830-16 | 1 | II | (0,5-3200) г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 122 | Весы лаб. электр. АВ 600-1С зав. №27709; рег. №54970-13 | 1 | ±0,1 мг (1 мг-50 г) ±0,5(50 г-200 г) ±0,6 мг (200-210 г) | Вес 1 мг-210 г Дискретность 0,01/0,1 мг | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 123 | Весы лаб. электр. ВЛ-210 зав. №А025; рег. №23623-02 | 1 | Класс 1 специальный | Вес 10 мг-110 г Дискретность 0,01/0,1 мг | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 124 | Весы лабораторные ВК-1500 зав. №035772; рег. №48026-11 | 1 | II | (0,5-1500) г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 125 | Весы лабораторные ВК-600 зав. №023560, 023644; рег. №48026-11 | 2 | II | 0,5-600 г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 126 | Весы МВ 210-А зав. №26325022; рег. №26554-04 | 1 | специальный | 210 г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 127 | Весы технические электронные ВСТ 600/10 зав. №0767; рег. №25393-08 | 1 | Класс 2 высокий погрешность ±0,03 г | Вес 5…600 г дискретность 0,01 г | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 128 | Весы электронные «M-ER 333AF150.50» зав. №33313970; рег. №55632-13 | 1 | III | (0,2-150) кг | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 129 | Весы электронные специального назначения ВСН15/1-3 зав. №1651, 0974; рег. №27303-09 | 2 | ±0,5 г | 0-15 кг | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 130 | Дилатометр горизонтальный с толкателем DIL402 Expedis Classic зав. №DIL 402CLA-0123-L; рег. №65725-16 | 1 | 0,00337-1,53072 % | 20-1500 ºС | На территории Заказчика | 07.2026 |
| 131 | Весы автомобильные Пегас 12-60-А-8 зав.№106П25; рег. №89227-23 | 1 | ±20 кг | 0-60 т | На территории Заказчика | 09.2026 |
| 132 | Машина измерительная KIT MSM 21 USM рег. №67799-17 | 2 | ± (2,8 + L/200) мкм | 0-150 мм | На территории Заказчика | 1 шт. 09.2026 1 шт. 12.2026 |
| 133 | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый LX218 зав. №90001649276, 90001653705, 90001746028; рег. №80705-20 | 3 | ±(0,15+Qнпи/Qизм)·100 | от 5·10-13 до 1·10-2 Па·м3/с | На территории Заказчика | 09.2026 |
| 134 | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый модификация Phoenix L300i modul зав. №90001338108; рег. №78615-20 | 1 | ±(0,15+Qнпи/Qизм)·100 | от 5·10-13 до 1·10-2 Па·м3/с | На территории Заказчика | 09.2026 |
| 135 | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый модификация Quadro зав. №90001420305; рег. №78615-20 | 1 | ±(0,15+Qнпи/Qизм)·100 | от 5·10-13 до 1·10-2 Па·м3/с | На территории Заказчика | 09.2026 |
| 136 | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый ТИ1-50И зав. №614,616; рег. №58067-14 | 2 | ±(0,30+Qнпи/Qизм)•100 | от 5•10-13 до 1•10-5 Па•м3/с | На территории Заказчика | 09.2026 |
| 137 | Датчик-газоанализатор ДАК-СН4-032 рег. №60749-15 | 17 | ±0,2 % | 0-100 %НКПР | На территории Заказчика | 09.2026 |
| 138 | Датчик-сигнализатор ДАТ-М | 2 | ±5 % | 0-50 %НКПР СН4 | На территории Заказчика | 09.2026 |
| 139 | Газоанализатор НТА APEX зав. №3120101232074, 3120101436017, 3120101439052, 3120101439035; рег. №46107-10 | 4 | ±10 % | 0-2% об. Н2 | На территории Заказчика | 10.2026 |
| 140 | Газоанализатор НТО ADOS GTR196 зав. №58162/5, 57783/1, рег. №46314-10 | 2 | ±0,2 % | 0-2 % об. Н2 | На территории Заказчика | 10.2026 |
| 141 | Газоанализатор ОТН oxy.IQ PANAMETRICS зав. №4195030, 22125584, 150501223, 150501221; рег. №59667-15 | 4 | ±8 % | 0-10 ppm О2 | На территории Заказчика | 10.2026 |
| 142 | Машина испытательная МИМ зав. №032024677; рег. №82572-21 | 1 | Погрешность +1,0% | Диапазон измерения силы (нагрузки), кН 0,1-10 | На территории Заказчика | 10.2026 |
| 143 | Машина разрывная Р-0,5 зав. №36378; рег. №4824-75 | 1 | ±2 % | 500 кгс | На территории Заказчика | 10.2026 |
| 144 | Спектрометр ПРОМЕТЕЙ зав. №ICPD-240544; рег. №91277-24 | 1 | Предел допускаемого относительного среднеквадратического отклонения выходного сигнала 1 % | Спектральный диапазон 160-950 нм | На территории Заказчика | 10.2026 |
| 145 | Аппарат испытания диэлектриков СКАТ-70М зав. №15169; рег. №82533-21 | 1 | ±(2,0+0,04·((50/U)-1)) | от 3 до 70 кВ | На территории Заказчика | 11.2026 |
| 146 | Система видеоизмерительная Exel 502 US зав. №EC502UC01370; рег. №60273-15 | 1 | ±(2.8 +L/200) мкм | 500х400 мм | На территории Заказчика | 11.2026 |
| 147 | Система видеоизмерительная Sinowon iMS-3020 зав. №Gi5211601766; рег. №72245-18 | 1 | ±(3+L/200) мкм | от 0 до 300 мм | На территории Заказчика | 11.2026 |
| 148 | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М 100527 зав. № 100527; рег. №7308-94 | 1 | Основная абсолютная грешность: - показатель преломления nр + 1 х 10-4 - средняя дисперсия nf – nc + 1,5 х 10-4 | Диапазон измерений показателя преломления nр 1,2 – 1,7 | На территории Заказчика | 12.2026 |
| 149 | Микроскоп видеизмерительный консольный VMA2515 рег. №90533-23 | 5 | ±(3+L/200) | 0-250 мм 0-150 мм | На территории Заказчика | 12.2026 |
| 150 | Микроскоп видеизмерительный консольный VMA3020 рег. №90533-23 | 1 | ±(3+L/200) | 0-300 мм 0-200 мм | На территории Заказчика | 12.2026 |
| 151 | Профильный проектор V-12B зав. №4023615; рег. №65923-16 | 1 | ±(2,5+L/50) мкм | 0-150 мм | На территории Заказчика | 12.2026 |
| 152 | Спектрофотометр В-1100 рег. №63493-16 | 1 | ±1,0 нм. Погрешность установки длин волн ±1,0 нм. | от 315 до 1050 нм. Оптич.плотность от -0,3 до 3,0 Б | На территории Заказчика | 12.2026 |