Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: выполнение работ по разработке и устройству навеса над автомобильными весами, установленными на территории АО «ЗПП».

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: разработка и устройство навеса, над ранее установленными автомобильными весами, обеспечит защиту от осадков и негативного воздействия окружающей среды.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: защита оборудования автомобильных весов от негативного воздействий окружающей среды.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг:

4.1. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта:

- Габаритные размеры: длина – 20,0 м, ширина – 5,0 м, высота проезда в чистоте – 5,5 м;

- Конфигурация строения – прямоугольного очертания в плане, с покрытием арочного типа;

- Основания – предусмотреть по расчетам (винтовые сваи);

- Тип покрытия кровли – листовая сталь 0,55мм;

- Стеновое ограждение – не предусматривается;

- Каркас строения – металлический (с антикоррозийным покрытием).

4.2. Требования к выполнению работ:

Перед разработкой конструктивной части навеса Подрядчик должен предоставить 3D модель для визуализации навеса над автомобильными весами на местности. После согласования пространственной модели с заказчиком необходимо выполнить разработку рабочего проекта КМ и КМД со спецификациями и конструктивными узлами объекта. При разработке учесть, что навес не должен относится к объекту капитального строительства и выполнять только защитные функции автомобильных весов.

Габариты и конструкция навеса должны быть выполнены таким образом, чтобы при эксплуатации объекта не были нарушены требования по пожарной безопасности предприятия (пути движения автотранспорта, пожарных расчётов).

Для обоснования стоимости выполнения работ необходимо предоставить коммерческое предложение с развернутыми стоимостями на отдельные материалы, изделия, конструкции, а также обоснование стоимости выполняемых видов работ. В коммерческом предложении необходимо указать сроки изготовления, сроки монтажа по устройству защитного навеса. В стоимость работ предусмотреть полный комплекс затрат на демонтажные работы, строительно-монтажные работы, вывоз мусора, образовавшегося в результате проведения работ, транспортные расходы и т.д.

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ (Градостроительный кодекс от 29.12.2004г. №190-ФЗ, СП 48.13330.2019 «Организация строительства».)

Все используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускается. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

При замене материалов, необходимо согласовать с Заказчиком и внести изменение в проектную документацию. Для согласования замены материалов, не ухудшающих качество, необходимо письменное согласие Заказчика. Подрядчик должен предложить замену с улучшенными характеристиками, подтвержденными документально. Заказчик может отказать в замене, если предложенные материалы не соответствуют требованиям или не имеют явных преимуществ.

В случае повреждения конструкций, находящихся непосредственно в близи со строительной площадкой или инженерных сетей, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. В случае причинения вреда имуществу Заказчика, компенсация вреда осуществляется в соответствии с договором.

До начала проведения работ Подрядчик в 3 (трёхдневный) срок, после подписания договора назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиками, представив Заказчику документы подтверждающие полномочия указанного лица.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства, учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительных работ.

Работы, указанные в техническом задании, выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации (в действующей редакции).

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации от 10.01.2002г. №7 «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции).

- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ.

- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации (в действующей редакции).

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (в действующей редакции).

- ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 16 ноября 2020 года           N 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

- ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 31 января 2022 года            N36 «Об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей».

- СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (в действующей редакции).

- СНиП 12-04-2002 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (в действующей редакции).

- ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные (с изменениями).

- ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединение сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры (в действующей редакции).

- ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

- СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

- СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции».

- СП 20.13330.2016 «Нагрузка и воздействия».

- СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

- СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства».

- СП 49.13330.2010 «Безопасность труда в строительстве».

- СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции».

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии».

- СП 435.1325800.2018 «Конструкции бетонные и железобетонные монолитные».

- СП 477.1325800.2020 «Здания и комплексы высотные. Требования пожарной безопасности».

Контроль качества сварных соединений необходимо выполнять в соответствии СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».

Уборка и складирование строительного мусора Подрядчиком осуществляется ежедневно в строго отведённом и согласованном с Заказчиком месте. Для сбора и хранения строительного мусора Подрядная организация привозит свой контейнер на территорию предприятия и производит его вывоз по мере накопления. Стоимость аренды контейнера и вывоз строительного мусора осуществляется силами и за счет Подрядчика.

Работы производятся на территории действующего предприятия. Необходимо соблюдать все меры, обеспечивающие безопасность людей при производстве работ.

Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более, чем на десять процентов от общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

Подрядчик при выполнении работ должен соблюдать внутриобъектовый и пропускной режимы, установленные у Заказчика. Подрядчик обязан подготовить и передать Заказчику список сотрудников, машин и оборудования, используемого при выполнении работ, обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за качеством выполняемых работ.

К работам на территорию предприятия допускаются лица старше 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации. Персонал должен иметь соответствующую квалификацию. Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.

При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований законодательства РФ о пожарной безопасности, в том числе в соответствии с СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах проведения выполняемых работ несет персонально руководитель Подрядчика или лицо его заменяющее, о чем Подрядчик предоставляет Заказчику копию приказа. Подрядчик несет ответственность за: технику безопасности и охрану труда своих работников; противопожарную безопасность. При проведении работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал соответствующими средствами защиты, обувью, спецодеждой соответствующего образца (униформа, каски, и т. п.).

Подрядчик должен обеспечить согласование, приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком. Подрядчик составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения №3 от 16.05.2023г. №344/пр), исполнительные схемы. Подрядчик предоставляет сертификаты, технические паспорта, удостоверяющих качество, безопасность и свойства материалов, конструкций и изделий, примененных при производстве работ. Исполнительная документация ведется на бумажном носителе в 2-х экземплярах. Ведение исполнительной документации регламентировано законодательством Российской Федерации. Подрядчик ведет фотофиксацию работ.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Гарантийный срок на выполненные Работы – в течение 5 (Пяти) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, другие недостатки, которые явились следствием неквалифицированного выполнения Работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в указанные Заказчиком сроки.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок выполнения работ: в течение 50 (Пятидесяти) рабочих дней, с даты подписания договора.

В общий срок выполнения Работ входит:

- срок предоставления 3D модели для визуализации навеса – в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента подписания Договора;

- срок изготовления и поставки – в течение 39 (Тридцати девяти) рабочих дней с момента предоставления 3D модели;

- срок монтажа – в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента поставки конструкций навеса.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов», юридический и фактический адрес: Республика Марий Эл, 424003, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное, при необходимости

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проект (разделы КМ и КМД) со спецификациями и конструктивными узлами | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | Приказы о назначении ответственных лиц за осуществление строительно-монтажных работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 4. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Исполнительные схемы | Три рабочих дня с момента завершения работ |