# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2025 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку микроскопов стереоскопических дискретных МБС-10 либо эквивалент, в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ____________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить микроскопов стереоскопических дискретных МБС-10 либо эквивалент, полностью соответствующий требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу_Техническое задание.

| Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |  | Кол-во, шт. | Цена за ед. Товара, руб., с НДС* | Цена Товара всего, руб., с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Микроскоп стереос-копический дискретный ___________ (указать марку и производителя) | Наименование показателей | Значение | 30 |  |  |
|  | увеличение, крат: | 4,6 ÷ 100,8 |  |  |  |
|  | линейное поле зрения, мм: | 2,4 – 39 |  |  |  |
|  | рабочее расстояние, мм | (указать значение) |  |  |  |
|  | источник питания: электрическая сеть | 220 В, 50 Гц |  |  |  |
|  | источник света: | галогенная лампа 12В/20 Вт |  |  |  |
|  | окуляры | 8х, 14х, 8х со шкалой |  |  |  |
|  | объектив, мм | f=90 мм |  |  |  |
|  | вставка плавкая | ВП-1В 1,0А/250В |  |  |  |
|  | вставка плавкая | ВП-1В 3,15А/250В |  |  |  |
|  | габаритные размеры в рабочем положении, мм | 265 х 160 х 475 |  |  |  |
|  | Масса, кг | (указать значение) |  |  |  |
|  | условия эксплуатации: - температура окружающей среды от +10 до +35 °С; - относительная влажность от 20 до 80 % |  |  |  |  |
|  | Конструкция микроскопа обеспечивает: -регулировку положения окуляров по базе глаз наблюдателя; - диоптрийную наводку в одной из окулярных трубок; - дискретное изменение увеличений за счёт сменных окуляров и различных положений телескопической системы (системы Галилея), встроенной в микроскоп; - фокусировку оптической головки на объект; - вращение бокового осветителя вокруг оптической оси объектива; - плавное изменение яркости освещения. |  |  |  |  |
|  | Комплектация поставки микроскопа: - корпус с барабаном – 1 шт.; - бинокулярная насадка – 1 шт.; - столик для работы в отраженном свете – 1 шт.; - столик для работы в проходящем свете – 1 шт.; - блок питания – 1 шт.; - объектив f'=90мм. – 1 шт.; - осветитель – 1 шт.; - подлокотник 2 шт.; - кронштейн для крепления осветителя при работе в отраженном свете – 1 шт.; - окуляр 8х – 2 шт.; - окуляр 14х – 2 шт.; - окуляр 8х со шкалой – 1 шт.; - наглазник – 2 шт.; - лампа галогенная 12В, 20Вт – 1 шт.; - светофильтр - 1 шт.; - прижим – 2 шт.; - стекло предметное - 1 шт.; - пластина - 1 шт.; - пассик – 1 шт.; - салфетка фланелевая - 1 шт.; - руководство по эксплуатации и паспорт – 1 экз.; - чехол – 1 шт.; - футляр для ЗИП – 1 шт.; - коробка упаковочная – 1 шт.; - вставка плавкая ВП-1В 1,0А/250В – 2шт; - вставка плавкая ВП-1В 3,15А/250В – 2 шт. |  |  |  |  |

*НДС – если применим

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ___________(указать марку, производителя и значение).

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС _______________________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                        (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Срок и условия поставки: в течение ____________ календарных дней с даты подписания Договора.

(указать срок, но не более 90 (Девяносто) календарных дней)

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Гарантийный срок Товара: ______________________________________

(указать гарантийный срок)

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _________________________________

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН/ КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика. В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Заказчик вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика».

Предпочтительные сроки и условия поставки для Заказчика