# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2025 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку электротехнических материалов, в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить электротехнические материалы, полностью соответствующий требованиям Заказчика, изложенным в Приложении №1 к запросу_Техническое задание:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. Товара, руб. с НДС* | Цена Товара всего, руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель _______________ (указать производителя) | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 1.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 1500 | м |  |  |
| 2 | Кабель _______________ (указать производителя) | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 2.5 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 500 | м |  |  |
| 3 | Кабель _______________ (указать производителя) | Количество жил: 4 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 6.0 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 50 | м |  |  |
| 4 | Кабель _______________ (указать производителя) | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 10.0 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 100 | м |  |  |
| 5 | Кабель _______________ (указать производителя) | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 25.0 Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: 660 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 100 | м |  |  |
| 6 | Провод _______________ (указать производителя) | Количество жил: 3 Маркировка: ПВС Напряжение, В: ________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Конструкция жилы: Многопроволочная Сечение жилы, мм2: 1.5 Материал оболочки: ПВХ (PVC) Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 300 | м |  |  |
| 7 | Провод _______________ (указать производителя) | Количество жил: 3 Маркировка: ПВС Напряжение, В: _______ Материал изоляции: ПВХ пластикат Конструкция жилы: Многопроволочная Сечение жилы, мм2: 2.5 Материал оболочки: ПВХ (PVC) Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 100 | м |  |  |
| 8 | Провод _______________ (указать производителя) | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 1.5 Маркировка: ПВС Напряжение, В: ________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |  |  |
| 9 | Провод _______________ (указать производителя) | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 2.5 Маркировка: ПВС Напряжение, В: ____________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 300 | м |  |  |
| 10 | Провод _______________ (указать производителя) | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 4.0 Маркировка: ПВС Напряжение, В: ________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |  |  |
| 11 | Провод _______________ (указать производителя) | Маркировка: ПВС Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 10.0 Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Напряжение, В: __________ Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 100 | м |  |  |
| 12 | Провод _______________ (указать производителя) | Количество жил: 1 Маркировка: ПВ-3 Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Напряжение, В: _________ Сечение жилы, мм2: 10.0 Конструкция жилы: Многопроволочная Расцветка: Белый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 20 | м |  |  |
| 13 | Провод _______________ (указать производителя) | Количество жил: 1 Сечение жилы, мм2: 25.0 Маркировка: ПВ-3 Напряжение, В: ________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал жилы: Медь Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Расцветка: Белый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 20 | м |  |  |
| 14 | Провод _______________ (указать производителя) | Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 0.75 Маркировка: ШВВП Напряжение, В: __________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал жилы: Медь Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Расцветка: Белый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 1000 | м |  |  |
| 15 | Провод _______________ (указать производителя) | Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.75 Маркировка: ШВВП Напряжение, В: ______________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал жилы: Медь Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Расцветка: Белый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 200 | м |  |  |
| 16 | Провод силовой _______________ (указать производителя) | Количество жил: 4 Сечение жилы, мм2: 25 Маркировка: СИП-4 Напряжение, В: 1000 Материал изоляции: Полиэтилен сшитый светостабилизированный Материал жилы: Алюминий Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Расцветка: Синий, желтый, красный, черный Стойкость к ультрафиолету: да Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 1500 | м |  |  |
| 17 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой _______________ (указать производителя) | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 16 Длина, м: _______ | 1000 | м |  |  |
| 18 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой _______________ (указать производителя) | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 20 Длина, м: ______ | 1000 | м |  |  |
| 19 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой _______________ (указать производителя) | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 25 Длина, м: _______ | 500 | м |  |  |
| 20 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой _______________ (указать производителя) | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 32 Длина, м: _________ | 300 | м |  |  |
| 21 | Труба гофрированная ПНД с протяжкой _______________ (указать производителя) | Цвет: черный Материал изделия: ПНД Диаметр внешний, мм: 16 Длина, м: 100 Наличие протяжки: Да | 700 | м |  |  |
| 22 | Труба пластиковая _______________ (указать производителя) | Цвет: серый Материал изделия: ПВХ Диаметр, мм: 20 Длина, м: _________ Нормативный документ: ГОСТ Р 53313-2009 | 400 | шт |  |  |
| 23 | Муфта гибкая труба-труба _______________ (указать производителя) | Цвет: серый Материал изделия: ПВХ Диаметр, мм: 20 Степень защиты: ________ Длина, мм: 240 | 500 | шт |  |  |
| 24 | Муфта гибкая труба-коробка _______________ (указать производителя) | Цвет: серый Материал изделия: ПВХ Диаметр, мм: 20 Степень защиты: ________ Длина, мм: 240 | 370 | шт |  |  |
| 25 | Коробка распределительная с крышкой _______________ (указать производителя) | Степень защиты: ______ Глубина, мм: 50 Ширина, мм: 85 Длина, мм: 85 Тип ввода в корпус: ступенчатый мембранный сальник Количество вводов: _________ | 200 | шт |  |  |
| 26 | Скрутка СИЗ-4 _______________ (указать производителя) | Сечение, мм2: 3.5-11.0 Количество в упаковке, шт: 50 | 600 | шт |  |  |
| 27 | Пускатель _______________ (указать производителя) | Номинальный ток, А: 9 Напряжение катушки управления, В: 220 Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: _________ Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В: __________ Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Крепление: винтовое Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 4,0 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1 | 10 | шт |  |  |
| 28 | Пускатель _______________ (указать производителя) | Номинальный ток, А: 18 Напряжение катушки управления, В: 220 Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: ________ Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В: __________ Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 7.5 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 6,0 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1 | 10 | шт |  |  |
| 29 | Пускатель _______________ (указать производителя) | Номинальный ток, А: 25 Напряжение катушки управления, В: 220 Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: _______ Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В: _________ Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 12.5 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 6,0 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1 | 10 | шт |  |  |
| 30 | Пускатель _______________ (указать производителя) | Номинальный ток, А: 32 Напряжение катушки управления, В: 220 Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: _______ Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В: ________ Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 15.0 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 10,0 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1 | 10 | шт |  |  |
| 31 | Пускатель _______________ (указать производителя) | Номинальный ток, А: 40 Напряжение катушки управления, В: 220 Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: _______ Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В: ________ Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 18.5 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25,0 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.4.1 | 10 | шт |  |  |
| 32 | Выключатель автоматический однополюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: ______ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): ______ Номинальный ток, А: 2 Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: _________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 5 | шт |  |  |
| 33 | Выключатель автоматический однополюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: ________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): _______ Номинальный ток, А: _____ Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: ______ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 12 | шт |  |  |
| 34 | Выключатель автоматический однополюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: _______ Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): ________ Номинальный ток, А: _______ Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: _______ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 24 | шт |  |  |
| 35 | Выключатель автоматический однополюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: _____ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): __________ Номинальный ток, А: __________ Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: ______ Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 24 | шт |  |  |
| 36 | Выключатель автоматический однополюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: _______ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): _______ Номинальный ток, А: _________ Материал выводов: латунь Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: ________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 12 | шт |  |  |
| 37 | Выключатель автоматический трехполюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: ________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): ________ Номинальный ток, А: _______ Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: _________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 8 | шт |  |  |
| 38 | Выключатель автоматический трехполюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: _________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность,кA (AC)_________ Номинальный ток, А: _______ Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: ________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 24 | шт |  |  |
| 39 | Выключатель автоматический трехполюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: _________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): _______ Номинальный ток, А: ________ Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: ____ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |  |  |
| 40 | Выключатель автоматический трехполюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: _______ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): ______ Номинальный ток, А: _______ Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: _________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 8 | шт |  |  |
| 41 | Выключатель автоматический трехполюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: __________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): _______ Номинальный ток, А: _____ Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 4.5 Степень защиты: ________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 8 | шт |  |  |
| 42 | Выключатель автоматический трехполюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: _________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): ______ Номинальный ток, А: _______ Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: _________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |  |  |
| 43 | Выключатель автоматический трехполюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: __________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): _________ Номинальный ток, А: ________ Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: __________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |  |  |
| 44 | Выключатель автоматический трехполюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: __________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): ________ Номинальный ток, А: _________ Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: ________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |  |  |
| 45 | Выключатель автоматический трехполюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: _________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): _______ Номинальный ток, А: ________ Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: ________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 | 4 | шт |  |  |
| 46 | Выключатель автоматический трехполюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: __________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): _______ Номинальный ток, А: _________ Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: _________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |  |  |
| 47 | Выключатель автоматический трехполюсный _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: _________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: D Номинальная отключающая способность, кA (AC): ________ Номинальный ток, А: ________ Материал выводов: латунь Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: ________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Защита от прожига дугой: наличие пластин Гарантийный срок, мес: 120 Срок службы, лет: 15 | 4 | шт |  |  |
| 48 | Выключатель автоматический в литом корпусе _______________ (указать производителя) | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В: _______ Уставка срабатывания магнитного расцепителя, А: 10In Номинальная отключающая способность, кA (AC): _______ Номинальный ток, А: _______ Материал выводов: латунь Способ монтажа: Монтажная плата Степень защиты: _________ Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) | 4 | шт |  |  |
| 49 | Устройство автоматического ввода резерва АВР _______________ (указать производителя) | Номинальный ток, А: _______ Напряжение, В: ________ Количество силовых полюсов: 3 Модульное исполнение: нет Ширина, мм: 248 Высота, мм: 125 Способ управления переключением: Ручное и автоматическое Предельная отключающая способность, кA: _____ Гарантийный срок, мес: 84 Срок службы, лет: 15 | 1 | шт |  |  |
| 50 | Кнопка управления _______________ (указать производителя) | Напряжение, В: 220 Номинальный ток, А: ________ Коммутируемый ток, А: 10,0 Способ монтажа: на лицевую панель Фиксация кнопки: без фиксации Цвет толкателя: красный Наличие индикатора (сигнальной лампы): да Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Степень защиты: ________ Нормативный документ: ГОСТ 30011.5.1 | 40 | шт |  |  |
| 51 | Кнопка управления _______________ (указать производителя) | Напряжение, В: 220 Номинальный ток, А: _______ Коммутируемый ток, А: 10,0 Способ монтажа: на лицевую панель Фиксация кнопки: без фиксации Цвет толкателя: зеленый Наличие индикатора (сигнальной лампы): да Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Степень защиты: _______ Нормативный документ: ГОСТ 30011.5.1 | 40 | шт |  |  |
| 52 | Электромагнит ЭМИС 4100 _______________ (указать производителя) | Напряжение, В: 220 Мощность, кВт: 0,05 Степень защиты: _______ Род тока катушки управления: переменный/постоянный (AC/DC) | 5 | шт |  |  |
| 53 | Клемма _______________ (указать производителя) | Количество контактов: 2 Исполнение: с защелкой Сечение жилы, мм2: ______ Номинальный ток, А: _______ Напряжение, В: 220 | 500 | шт |  |  |
| 54 | Клемма _______________ (указать производителя) | Количество контактов: 3 Исполнение: с защелкой Сечение жилы, мм2: _______ Номинальный ток, А: _________ Напряжение, В: 220 | 1000 | шт |  |  |
| 55 | Клемма _______________ (указать производителя) | Количество контактов: 5 Исполнение: с защелкой Сечение жилы, мм2: _________ Номинальный ток, А: _________ Напряжение, В: _________ | 500 | шт |  |  |
| 56 | Наконечник _______________ (указать производителя) | Материал изделия: медь Маркировка: ТМЛ Сечение жилы, мм2: 6 Способ монтажа: опрессовка Диаметр отверстия, мм: 6 Диаметр внутренний, мм: 4 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 500 | шт |  |  |
| 57 | Наконечник _______________ (указать производителя) | Материал изделия: медь Маркировка: ТМЛ Сечение жилы, мм2: 10 Способ монтажа: опрессовка Длина, мм: 40 Диаметр внутренний, мм: 5 Диаметр отверстия, мм: 8 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 100 | шт |  |  |
| 58 | Наконечник _______________ (указать производителя) | Материал изделия: медь Маркировка: ТМЛ Сечение жилы, мм2: 16 Способ монтажа: опрессовка Длина, мм: 40 Диаметр внутренний, мм: 6 Диаметр отверстия, мм: 8 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 50 | шт |  |  |
| 59 | Наконечник _______________ (указать производителя) | Материал изделия: медь Маркировка: ТМЛ Сечение жилы, мм2: 25 Способ монтажа: опрессовка Длина, мм: 40 Диаметр внутренний, мм: 7 Диаметр отверстия, мм: 10 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 50 | шт |  |  |
| 60 | Наконечник _______________ (указать производителя) | Материал изделия: медь Маркировка: ТМЛ Сечение жилы, мм2: 35 Способ монтажа: опрессовка Длина, мм: 60 Диаметр внутренний, мм: 9 Диаметр отверстия, мм: 8 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 50 | шт |  |  |
| 61 | Наконечник _______________ (указать производителя) | Материал изделия: медь Маркировка: НШМЛ Сечение жилы, мм2: 16 Способ монтажа: опрессовка Длина шлифта, мм: 12 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 150 | шт |  |  |
| 62 | Наконечник _______________ (указать производителя) | Материал изделия: медь Маркировка: НШМЛ Сечение жилы, мм2: 25 Способ монтажа: опрессовка Длина шлифта, мм: 12 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 150 | шт |  |  |
| 63 | Наконечник _______________ (указать производителя) | Материал изделия: медь Маркировка: НШМЛ Сечение жилы, мм2: 35 Способ монтажа: опрессовка Длина шлифта, мм: 16 Нормативный документ: ГОСТ 7386-80 | 150 | шт |  |  |
| 64 | Лоток перфорированный _______________ (указать производителя) | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Длина, мм: 3000 Ширина, мм: 50 Покрытие: холодное цинкование | 50 | шт |  |  |
| 65 | Консоль с опорой _______________ (указать производителя) | Материал изделия: сталь Ширина, мм: ________ Длина, мм: __________ Высота, мм: _________ Покрытие: холодное цинкование Несущая способность/полезная нагрузка, кг: ________ | 30 | шт |  |  |
| 66 | Щит распределительный навесной ЩРн _______________ (указать производителя) | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: IP__________ Количество модулей DIN: 12 Высота, мм: _______ Ширина, мм: ________ Дверь: металлическая Глубина, мм: __________ | 5 | шт |  |  |
| 67 | Щит распределительный навесной ЩРн _______________ (указать производителя) | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: IP54 Количество модулей DIN: 24 Высота, мм: 410 Ширина, мм: 330 Дверь: металлическая Глубина, мм: 120 | 3 | шт |  |  |
| 68 | Щит распределительный навесной ЩРн _______________ (указать производителя) | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: IP54 Количество модулей DIN: 36 Высота, мм: 540 Ширина, мм: 330 Дверь: металлическая Глубина, мм: 120 | 4 | шт |  |  |
| 69 | Щит распределительный навесной ЩРн _______________ (указать производителя) | Способ монтажа: навесной Материал изделия: пластик Степень защиты: IP41 Количество модулей DIN: 8 Высота, мм: 200 Ширина, мм: 184 Дверь: пластик, прозрачная Глубина, мм: 95 | 8 | шт |  |  |
| 70 | Щит распределительный навесной ЩРн _______________ (указать производителя) | Способ монтажа: навесной Материал изделия: пластик Степень защиты: IP________ Количество модулей DIN: 24 Высота, мм: 330 Ширина, мм: 240 Дверь: пластик, прозрачная Глубина, мм: 100 | 3 | шт |  |  |
| 71 | Щит с монтажной панелью _______________ (указать производителя) | Способ монтажа: навесной Материал изделия: сталь Степень защиты: IP________ Способ монтажа: навесной Наличие замка: да Высота, мм: 500 Ширина, мм: 400 Глубина, мм: 170 Комплектность: наличие монтажной панели | 2 | шт |  |  |
| 72 | Прожектор светодиодный (ДО-2х50 Вт на штативе LEDVANCE или эквивалент) _____________ (указать марку, производителя) | Угол вращения головки светильника: 360° Угол поворота: 180° Степень защиты, оптическая часть и корпус: IP65 Степень защиты, разъём: IP44 Номинальная мощность, Вт: 2х50 Номинальный напряжение, В: 220-240 Частота сети, Гц: 50-60 Номинальный ток, мА: 220 Световой поток, лм: 4500 Цветовая температура, К: 4000 Угол излучения: 120 ° Высота, мм: 1800 Материал корпуса: Алюминий/сталь Материал светоизлучающей поверхности: Стекло | 6 | шт |  |  |
| 73 | Светильник светодиодный ДВО (94498 Navigator Group или эквивалент) _____________ (указать марку, производителя) | Маркировка: ДВО Напряжение питания, В: 207-253 Цветовая температура, К: __________ Световой поток, Лм: __________ Степень защиты, IP: _________ Тип лампы: LED Способ монтажа: встраиваемый/накладной Мощность, Вт: ________ Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте | 50 | шт |  |  |
| 74 | Прожектор светодиодный с зарядным устройством _______________ (указать производителя) | Материал изделия: Металл Способ монтажа: Переносной Исполнение: Встроенный аккумулятор Степень защиты: IP _____ Мощность, Вт: 30 Тип лампы: LED Тип цоколя: LED Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Напряжение питания, В: _______ Цветовая температура, в диапазоне: 4000-6500 К Световой поток, Лм: __________ | 2 | шт |  |  |
| 75 | Прожектор светодиодный с зарядным устройством _______________ (указать производителя) | Материал изделия: Металл Способ монтажа: Переносной Исполнение: Встроенный аккумулятор Степень защиты IP_______ Мощность, Вт: 50 Тип лампы: LED Тип цоколя: LED Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Напряжение питания, В: _________ Цветовая температура, в диапазоне: 4000-6500 К Световой поток, Лм: _________ | 2 | шт |  |  |
| 76 | Светильник светодиодный ДСП (AL5090 FERON или эквивалент) ______________ (указать марку, производителя) | Мощность, Вт: 48 Маркировка: ДСП Исполнение: подвесной Цветовая температура, К: 6500 Световой поток, Лм, _______ Степень защиты, IP______ Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя: Пластик Материал корпуса светильника: Алюминий Длина, мм, ________ Ширина, мм, ________ Высота, мм, _______ Тип лампы: LED Напряжение питания, В: __________ | 30 | шт |  |  |
| 77 | Светильник светодиодный ДСП (LEDVANCE или эквивалент) ______________ (указать марку, производителя) | Мощность, Вт: 36 Маркировка: ДСП Исполнение: подвесной Цветовая температура, К: 6500 Световой поток, Лм, _______ Степень защиты, IP_______ Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя: Поликарбонат Материал корпуса светильника: Алюминий Длина, мм, _________ Ширина, мм, ________ Высота, мм, _________ Тип лампы: LED Напряжение питания, В: 220-240 | 30 | шт |  |  |
| 78 | Светильник светодиодный _______________ (указать производителя) | Мощность, Вт, _________ Маркировка: ДСП Исполнение: подвесной Цветовая температура, К: 5000 Световой поток, Лм, _________ Степень защиты, IP____________ Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя: Пластик Материал корпуса светильника: Алюминий Длина, мм, ___________ Ширина, мм, __________ Высота, мм, ____________ Тип лампы: LED Напряжение питания, В: 200-240 | 15 | шт |  |  |
| 79 | Светильник настольный светодиодный _______________ (указать производителя) | Мощность, Вт: 12 Способ монтажа: На поверхность Исполнение: Струбцина Цветовая температура, К: Регулируемая Тип управления освещением: Сенсорный Материал рассеивателя: Пластик Материал корпуса светильника: Пластик Высота, мм, _________ Тип лампы: LED Напряжение питания, В: 180-240 | 5 | шт |  |  |
| 80 | Лампа люминесцентная (Osram 211978 LEDVANCE или эквивалент) _____________ (указать марку, производителя) | Тип цоколя: G13 Мощность, Вт: 30 Напряжение, В: 220 Цветовая температура, К: 6500 Световой поток, Лм, ________ Диаметр, мм: 26 | 30 | шт |  |  |
| 81 | Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная _______________ (указать производителя) | Материал изделия: латунь Длина, м; 1 Сфера применения: для распределительных щитов Номинальный ток, А: 100 | 2 | шт |  |  |
| 82 | Розетка _______________ (указать производителя) | Способ монтажа: открытый Количество постов: 1 Материал изделия: пластик Степень защиты IP______ Заземление: да Шторки: нет Номинальный ток, А: ________ Напряжение питания, В: 207-253 Количество секций: 1 Количество фаз: 1 Дополнительная информация: с защитным/заземляющим контактом, задняя изолирующая панель в комплекте. Частота, Гц: 50 Тип обработки поверхности: глянцевый Тип подключения: винтовое | 10 | шт |  |  |
| 83 | Розетка _______________ (указать производителя) | Способ монтажа: открытый Количество постов: 2 Материал изделия: пластик Степень защиты IP______ Заземление: да Шторки: нет Номинальный ток, А: ______________ Напряжение питания, В: 207-253 Количество секций: 2 Количество фаз: 1 Дополнительная информация: с защитным/заземляющим контактом, задняя изолирующая панель в комплекте. Частота, Гц: 50 Тип обработки поверхности: глянцевый Тип подключения: винтовое | 20 | шт |  |  |
| 84 | Выключатель автоматический ВА55-43-334730-1600А-690AC-НР400AC-ПЭ400AC-УХЛ3 140013 КЭАЗ или аналог (указать марку, производителя) | Номинальный ток, А:1600 Количество силовых полюсов: 3 Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898) _________ Напряжение, В: 690 Способ монтажа: Монтажная плата Исполнение: Стационарное Тип расцепителя: Электронный Тип дополнительного расцепителя: Независимый расцепитель Вид привода: Электромагнитный Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.2, ТУ3422-038-05758109-2007 Масса, кг, ___________ Климатическое исполнение: УХЛ3 Род тока: Переменный (AC) Крепление: Винтовое Диапазон рабочих температур: от -50 до +55 Глубина, мм, ________ Ширина, мм: 450 Предельная отключающая способность, кA _______ Частота, Гц: 50 Напряжение и род тока дополнительного расцепителя: НР400AC Наличие дугогасительной камеры: 3 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 2400 Напряжение цепи управления (В): 400 | 2 | Шт. |  |  |
| 85 | Таймер электронный (ТЭ-80 PROxima или эквивалент) ______________ (указать марку, производителя) | Напряжение, В: 220 Номинальный ток, А: 15 Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 2 Степень защиты IP___________ Количество программ: 80 Гарантийный срок, мес: 84 | 3 | шт |  |  |
| 86 | Светильник светодиодный Победа S LED-100 GALAD или эквивалент _____________ (указать марку, производителя) | Степень защиты IP_________ Тип лампы: LED Световой поток, Лм: ________ Мощность, Вт: ________ Сфера применения: Уличное освещение Способ монтажа: Консольный Оптическая часть: рассеиватель Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте Крепление: кронштейны опор уличного освещения Цветовая температура, К: в диапазоне 4000-6500 Напряжение питания, В: Тип ПРА: LED драйвер Тип светораспределения: Широкая боковая 1 Материал корпуса светильника: алюминий | 10 | шт |  |  |
| 87 | Зажим ответвительный для СИП _______________ (указать производителя) | Напряжение, В: 1000 Марка: ЗОИ Диапазон сечений, мм: 2.5-35 Гарантийный срок, мес: 60 Срок службы, лет: 40 | 40 | шт |  |  |
| 88 | Лента для защиты кромок _______________ (указать производителя) | Напряжение, В: 380 Длина, м: 10 Высота, мм: 10 Ширина, мм: 7 Цвет: черный Наполнение: металлокорд | 3 | шт |  |  |
| 89 | Сальник _______________ (указать производителя) | Марка: PG-19 Диапазон внешних диаметров кабеля, мм: 12-19 Степень защиты, IP: 54 Материал изделия: пластик Цвет: серый Гарантийный срок, мес: 84 | 185 | шт |  |  |

*НДС- если применим

**Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ________ (указать значение), (марку, производителя)

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС _______________________________

(указать сумму цифрами и прописью)     (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Гарантийный срок:   _________________________________________

Срок действия настоящего коммерческого предложения: __________________________________

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительный срок поставки Товара для Заказчика

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика.