# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2025 г. №__________

Коммерческое предложение

На выполнение работ по изготовлению и установке противопожарных и металлических дверей, ворот в корпусах завода АО «ЗПП», в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны выполнить работы по изготовлению и установке противопожарных и металлических дверей, ворот в корпусах завода АО «ЗПП», полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу_Техническое задание.

Технические характеристики противопожарных и металлических дверей, ворот соответствуют характеристикам, представленным в Таблице №1 Приложения №1 к запросу_Техническое задание.

Таблица№1

| № |  | Наименование товара и место установки | Наименование работ | Кол-во. (шт) | Цена Товара за ед. руб. с НДС* | Цена Товара всего, руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус 35 «В», 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1200х2100(h)**, с наличником, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | Изготовление, установка | 1 |  |  |
| 2 |  | Противопожарный люк металлический утепленный EI60, размером 800х770 (h)**, нажимная ручка, телескопический упор. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт | Изготовление, установка | 1 |  |  |
| 3 |  | Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1180х2100(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | Изготовление, установка | 1 |  |  |
| 4 |  | Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1180х2100(h)**, с наличником, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | Изготовление, установка | 2 |  |  |
| Корпус 35 «В», 2 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EIS60, размером 900х2100(h)**, с наличником, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | Изготовление, установка | 1 |  |  |
| 6 |  | Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1500х2100(h)**, с наличником, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | Изготовление, установка | 1 |  |  |
| Корпус 35 «В», 3 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 1000х2300(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | Изготовление, установка, демонтаж существующей деревянной двери | 1 |  |  |
| Корпус 35 «В», 4 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 2400х2700(h)**, с фрамугой, с наличником, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | Изготовление, установка | 1 |  |  |
| Корпус 35 «Г», подвал |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 1000х2000(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | Изготовление, установка, демонтаж существующей деревянной двери | 1 |  |  |
| Корпус 35 «Г», 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 900х2010(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. |  | Изготовление, установка, демонтаж существующей двери | 2 |  |  |  |
| 11 | Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EI60, размером 1400х2014(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. |  | Изготовление, установка, демонтаж существующей двери | 1 |  |  |  |
| Корпус 35 «Г», 5 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Нажимная ручка на противопожарной двери | Замена дверной ручки | 2 |  |  |
| 13 |  | Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, с фрамугой, размером 2450х2400(h)**, с наличником, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | Изготовление, установка | 1 |  |  |
| 14 |  | Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1510х2360(h)**, с наличником, без порога, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | Изготовление, установка, демонтаж существующей металлической двери | 1 |  |  |
| 15 |  | Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1510х2300(h)**, с наличником, без порога, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | Изготовление, установка, демонтаж существующей металлической двери | 1 |  |  |
| Корпус 34, 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60, размером 840х2100(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом | Изготовление, установка, демонтаж существующей деревянной двери | 1 |  |  |
| 17 |  | Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 2000х2400(h)**, с наличником, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | Изготовление, установка, демонтаж существующей деревянной двери | 1 |  |  |
| Корпус 91, 1 этаж |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Дверь противопожарная металлическая двупольная утепленная EIS60, размером 1920х2300(h)**, с усилением нижней части двери, с наличником, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш. - 4шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный- 1шт. Нажимной гарнитур – 1шт. Ручка чёрная на планке- 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт Дверь комплектовать доводчиком и автоматическим выпадающим противодымным порогом. | Изготовление, установка, демонтаж существующей металлической двери | 1 |  |  |
| Корпус 91, входная |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Металлическая дверь двупольная утепленная, размером 1500х2400(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | Изготовление, установка, демонтаж существующей алюминиевой двери | 1 |  |  |
| 20 |  | Металлическая дверь двупольная утепленная, размером 1510х2400(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | Изготовление, установка, демонтаж существующей алюминиевой двери | 1 |  |  |
| 21 |  | Металлическая дверь двупольная утепленная, размером 1010х2400(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | Изготовление, установка, демонтаж существующей алюминиевой двери | 1 |  |  |
| 22 |  | Металлическая дверь двупольная утепленная, размером 1750х2400(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом. | Изготовление, установка, демонтаж существующей алюминиевой двери | 1 |  |  |
| Грузовой бокс |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Ворота металлические утепленные размером 4040х4025(h)** равнопольная, утепленная с калиткой в правой створке 900х2100(h)* открывание правое, без порога, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Ворота комплектовать доводчиком на калитке и автоматическим выпадающим противодымным порогом. Створки ворот: засов с удлиненной ручкой – 2 шт. | Изготовление, установка, демонтаж существующих металлических ворот | 1 |  |  |
| 24 |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60 открывание правое, размером 700х2112(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом | Изготовление, установка, демонтаж существующей деревянной двери | 1 |  |  |
| Легковой бокс |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная утепленная EI60 открывание правое, размером 710х2050(h)**, с наличником, с порогом, нажимная ручка, цилиндр ключ/вертушок. Толщина полотна 54 мм. Петля приварная 140-20 с подш.–6 шт. Лиц.л.-Металл 1,5; Внутр.л.-Металл 1,5; Коробка- угловая, металл 1,5 Уплотнитель D черный 14х12мм Уплотнитель противопожарный Замок противопожарный – 1шт. Ручка чёрная на планке – 1 шт. Мех. Цилиндр 70(35/35) кл/кл хром- 1 шт. Дверь комплектовать доводчиком и порогом | Изготовление, установка, демонтаж существующей деревянной двери | 1 |  |  |

*НДС – если применим

**Размеры уточняются вовремя проведения точных замеров

Общая стоимость выполнения работ по изготовлению, поставке и установке противопожарных и металлических дверей, ворот составляет, рублей_________________________________, в том числе НДС _________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                                      (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок выполнения работ: Общий срок выполнения работ по изготовлению и установке противопожарных и металлических дверей: в течение ____ (_______________) рабочих

(указать срок, но не более 30 рабочих дней)

дней c момента подписания Договора.

В общий срок выполнения работ входит:

-   срок проведения точных замеров для изготовления дверей: в течение ___ (_____) рабочих дней

(указать срок, но не более 1 рабочего дня)

- срок изготовления и поставки дверей: в течение ____ (_____) рабочих дней

(указать срок, но не более 24 рабочих дней)

-   срок установки (монтажа) дверей, уборки и вывоза строительного мусора:

в течение ____ (______) рабочих дней

(указать срок, но не более 5 рабочих дней)

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за выполненные работы на основании выставленного счета Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приемки.

Гарантийный срок на выполненные работы:  ___ (________) месяцев с момента подписания

(указать срок, но не менее 12 месяцев)

Сторонами Акта приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на Товар: _____ (_________) месяцев с момента подписания Сторонами

(указать срок, но не менее 12 месяцев)

Акта приемки выполненных работ.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ____________________________

(указать срок действия, но не менее чем до 31 мая 2025г.)

_________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Вид системы налогообложения |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительный срок выполнения работ (указывается участником самостоятельно, но не более установленного срока Заказчиком)

Предпочтительный порядок оплаты