Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Оказание услуг по поверке средств измерений.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение единства и точности измерений.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: выполнение работ, по оценке соответствия продукции.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.): согласно приложения 1.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): услуги должны оказываться организацией, аккредитованной в установленном порядке согласно требованиям Федерального Закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 №412-ФЗ на право проведения поверки (калибровки) средств измерений (аттестации испытательного оборудования) и иметь действующий Аттестат об аккредитации в области единства измерений. Область аккредитации должна охватывать все средства измерений (испытательное оборудование), указанные в перечне приложения 1.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): не требуется.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно приложения 1.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 15 рабочих дней с момента подачи предварительной заявки Заказчика Исполнителю услуг.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: на территории Исполнителя, который будет оказывать услуги по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) средств измерений; на территории Заказчика, если по технологическим причинам вывоз средств измерений (испытательного оборудования) не возможен.

10. Иное: при положительных результатах поверки исполнитель наносит знак поверки на средства измерений или выдаёт свидетельства о поверке, оформленные в соответствие с требованиями к содержанию свидетельства о поверке, утверждёнными приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке".

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПОВЕРКУ 2023 ГОД

| № п/п | Наименование, тип, зав. обозначение, зав. номер | Кол-во | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс точности, погреш. | Предел (диапазон) измерения |
| 1 | Измеритель артериального давления CS Medica | 5 | ±4 % | 60-300 мм Нg |
| 2 | Спектрофотометр В-1100 | 3 | +1,0 нм. Погрешность установки длин волн +1,0 нм. | от 315 до 1050 нм. Оптич. плотность от -0,3 до 3,0 Б |
| 3 | Пламенный фотометр ПФА-378 | 1 | Воспроизводимость анализа для 20 параллельных проб ±1 % | Концентрация 0,5-100 мг/л для ионов Na, К, Li: 15-100 мг/л для Са |
| 4 | Вольтметр универсальный В7-16А | 1 | ±(0.2-1.6) % | 0.1мВ-1000 В |
| 5 | Секундомер СОСпр-2б-2 | 5 | ±1.8 | 60 мин |
| 6 | Газосигнализатор ИГС-98 Верба Д | 8 | ±25 % | 0-3.2% об. |
| 7 | Вибропреобразователь АР1077-02 | 1 | ±12.8 % | от 0,5 до 8000 Гц |
| 8 | Газоанализатор ИГС-98 Клевер-СВ | 3 | ±4 % | 0-30% об. |
| 9 | Микротвердомер ПМТ-3М | 1 | ±3 % | 19-21 ед.тв. |
| 10 | Насос- пробоотборник ручной НП-3М | 1 | ±5 % | 50,100 см3 |
| 11 | Микротвердомер МЕТАЛАБ 502 | 1 | ±1.5 % | 50…1500 HV |
| 12 | Устройство комплектное испытательное Сатурн-М | 1 | ±0,02 | 25-2000 А |
| 13 | Измеритель сопротивления электроизоляции MIC-3 | 1 | ±(3.0·10-2·R+8емр) | 200 кОм- 1 МОм |
| 14 | Измеритель фаза-нуль ИФН200 | 1 | ±{[2+0,001(10/2-1)]%+2 емр } | 0,01-999 Ом |
| 15 | Манометр технический | 225 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 |
| 16 | Электроконтактный манометр ЭКМ | 19 | 1.5 | 0-60 кгс/см2 |
| 17 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе, Алкотектор PRO – 100-touch –M | 2 | Абсол. ± 0,05 мг/л Относ. ± 10% | 0 – 0,95 мг /л |
| 18 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО | 4 | ± 5 % | 20% НКПР |
| 19 | Сигнализатор СТГ-1-1 | 1 | ±5 % | 20% НКПР |
| 20 | Блок питания и сигнализации БПС-21М-11ВЦ | 1 | ±2 % | 4-20 мА |
| 21 | Прибор комбинированный TESTO 925 | 2 | 0,5 0С | (0-450) 0С |
| 22 | Кондуктометр МАРК 603 | 2 | +(0,05+0,25 * УЭПизм.); +(0,06+0,03 * Сизм.); +0,3 оС | Диапазон УЭП 0-20000 мкСм/см, солесодержание 0-10000 мг/дм3, дискретность 0,001 |
| 23 | Анализатор кислорода оху.IQ | 3 | ±8 % | 0-10 ppm О2 |
| 24 | Датчик горючих и токсичных газов АРЕХ | 4 | ±10 % | 0-2% об. |
| 25 | Газоанализатор ОТН (кислород в водороде) О2Х1 PANAMETRICS | 1 | ±10 % | 0-2% об. Н2 |
| 26 | Газоанализатор НТО (водород в кислороде) ADOS GTR196 | 2 | ±0,2 % | 0-2 % об. Н2 |
| 27 | Ареометр АОН 1 | 2 | ± 1.0 кг/м3 | 1240-1360 кг/м3 |
| 28 | Пульсоксиметр медицинский «Armed» YX301 | 2 | ±1 | Частота пульса 25-250 в мин. |
| 29 | Штангенциркуль-высотомер | 4 | 2 | 0-160 мм |
| 30 | Микрометр МК-25 | 2 | 2 | 0-25 мм |
| 31 | Машина измерительная KIT MSM 21 USM | 2 | ± (2.8 + L/200) мкм | 0-150 мм |
| 32 | Микроскоп инструментальный ИМЦ 150х50Б | 1 | ±0.003 мкм | 0-150 мм |
| 33 | Машина разрывная Р-0,5 | 1 | ±2 % | 500 кгс |
| 34 | Весы GХ- 1000 | 2 | I | 1100 г |
| 35 | Весы Defender | 1 | III | 0-150 кг |
| 36 | Весы лабораторные электронные АВ 600-1С | 1 | I | 600 г |
| 37 | Весы лабораторные ВК-600 | 2 | II | 600 г |
| 38 | Весы GR-202 | 3 | 1 | 210 г |
| 39 | Весы GP-12К | 1 | ±1 г | 12 кг |
| 40 | Весы технические электронные ВСТ 600/10 | 1 | 2 | 600 г |
| 41 | Весы технические электронные ВСТ 150/5-0 | 1 | 2 | 150 г |
| 42 | Весы МВ 210-А | 1 | специальный | 210 г |
| 43 | Весы электронные специального назначения ВСН15/1-3 | 2 | ±0,5 г | 15 кг |
| 44 | Весы ВМ1502 | 1 | 2 | 1500 г |
| 45 | Весы ВМ-5101 | 1 | 2 | 5-5100 г |
| 46 | Весы ВМ-24001 | 1 | 2 | 24 кг |
| 47 | Весы лабораторные электронные ВЛ-210 | 1 | Класс 1 специальный | 210 г |
| 48 | Весы Defender D52P60RTDR1 | 1 | 2 | 60 кг |
| 49 | Весы ВМ 510 | 2 | ±10 мг | 210 г |
| 50 | Весы ВСП-12/2-3к | 1 | ±6 г | 12 кг |
| 51 | Весы лабораторные АВ 3202 СЕ | 1 | 2 | 3200 г |
| 52 | Весы лабораторные ВК-1500 | 1 | 2 | 1500г |
| 53 | Весы электронные «M-ER 333AF150.50» | 1 | III | 150 кг |
| 54 | Весы лабораторные ВЛТЭ-410С | 1 | III | 410 г |
| 55 | Термоманометры ТМТБ | 50 | 2,5 | 0-1,6 МРа |
| 56 | Термометр стеклянный ТС - 7 - М 1 | 3 | +/- 1,5 0С | -30С до +30С |
| 57 | Термометр биметаллический ТБП-100 | 45 | 2.5 | 0-120 оС |
| 58 | Осциллограф цифровой DS1054Z | 1 | ±(0.04·8дел·К0В/дел) | 0-300 В |
| 59 | Манометр кислородный | 22 | 1,5 | 0-250 кгс/см2 |
| 60 | Газоанализатор ОКА-92МТ | 1 | ± 25% | О2: 0-30 об.%; СН4: 0-0,5 об.%; СО: 0-100 мг/м3; H2S: 0-30 мг/м3; СО2: 0-5 об.% |
| 61 | Сигнализатор СТГ-1-2 | 1 | ±5% | 20% НКПР |
| 62 | Люксметр «ТКА-Люкс» | 1 | ±6% | 1-200000 |
| 63 | Измеритель температуры Center 308 | 1 | ±0.3% | (-200…1370) 0С |
| 64 | Прибор комбинированный Testo 608-Н1 | 2 | ±3%ОВ | 10…95% 0…+50С |
| 65 | Мультиметр цифровой DT-9915 | 1 | ±(0.015·Uизм+2к) В | 1000 В |
| 66 | Измеритель сопротивления заземления 2120 ER | 1 | ±0,02 | 20-2000 Ом |
| 67 | Калибратор температуры сухоблочный Fluke 9172-E-256 | 1 | ±0.2 0С | 35-425 0С |
| 68 | Термометр ТЛ-2 | 1 | +1 оС | -30…+70 оС ц.д. 1оС |
| 69 | Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT | 1 | ±0.7 дБ | 10…240 дБ |
| 70 | Головка измерительная рычажно-зубчатая МИГ1 | 2 | 1 | 0-1 мм |
| 71 | Граммометр часового типа Г 3,0 | 2 | 4 | 0,5÷3,0 N |
| 72 | Аспиратор ПУ-4Э | 2 | ±5 % | 0,2-35 л/мин |
| 73 | Прибор для поверки измерительных головок ППГ-2А | 1 | ±1 мкм | 0-2 мм |
| 74 | Преобразователь измерительный МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101-1 | 2 | ЭДС: +1,0 мВ. ЭДС в рХ (рН): +0,02 мВ. | ЭДС: от -3000 до + 3000 мВ |
| 75 | Измеритель комбинированный TESTO416 | 1 | ±0,2 м/с ±1,5% | 0,6…40 м/с разрешение 0,1 м/с |
| 76 | Микроскоп измерительный Nikon ММ800 | 1 | (2,5+L/100) мм | 300х200 мм |
| 77 | Газоанализатор SD-805 RI | 1 | ±10 % | (0-100) % НКПР |
| 78 | Термометр медицинский инфракрасный SENSITEC NF-3101 | 1 | ±0.3 0C | 32.0-42.5 0С |
| 79 | Источник питания Б5-76/1 | 1 | ± 200 мВ ± 60 мА | 0-60 В 0-10 А |
| 80 | Гири общего назначения Г-2-210 | 1 | 2 кл. | 210 г |
| 81 | Газоанализатор ПГА-300 | 1 | Объемная доля водорода 0….5% | ±(0,2+0,04.Сх)% (об.д) |
| 82 | Иономер И160МИ | 1 | ±0,03рН | 1-14рН |
| 83 | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М | 1 | - nр + 1 х 10-4 +05% | nр 1,2 – 1,7 сахароза 0 – 100 % |
| 84 | Тягонапоромер диференциальный жидкостный ТДЖ | 3 | ±10 Па | 0…1000 Па |
| 85 | Установка измерительная (КИТ КМД) | 1 | ±0,6 мкм | 0-100 мм |
| 86 | Индикатор ИЧ-10 | 3 | 0.02 мм | (0-10) мм |
| 87 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №1, №21 | 103 | Разряд 3, кл.т.2 | 0,5-100 мм 5,12-100 мм |
| 88 | Микрометр рычажный серии 510 | 1 | ±1 мкм | 0-25 мм |
| 89 | Магазин сопротивления Р 4076 | 1 | 0,02 | (106-107) Ом |
| 90 | Сигнализатор паров этанола пороговый Lion Alcoblow | 1 | Не нормированы | Порог срабатывания 0,05 порог |
| 91 | Измеритель температуры и влажности Fluke971 | 1 | ±0,5 оС ±0,2,5 % | -20…+60 оС 5…95 % |
| 92 | Линейка металлическая | 1 | ±0,1 мм | 0-150 мм |
| 93 | Мегаомметр Е6-31 | 1 | ±0,03 | 1 кОм-999МОм |
| 94 | Головка измерительная серии 2 | 1 | ц. д. 1 мкм | 0-5 мм |
| 95 | Прибор комбинированный ТКА-ПКМ-60 | 1 | +0,5 оС; отн.влажности + 0,5%; | 0…+50 оС, 10…98 %, 0,1…20 м/с |
| 96 | Прибор для отбора проб газа УГ-2 | 1 | 25 % | 100-2000 мг/м3 |
| 97 | Динамометр электронный МЕГЕОН 53050 | 1 | ±0,5 % | 10…50 Н |
| 98 | Измеритель артериального давления OMRON | 1 | ±3 мм.рт.ст | 0-299 мм.рт.ст |
| 99 | Элемент чувствительный из платины технический ЧЭПТ-3 | 9 | А | (-100...200) 0С |
| 100 | Линейка поверочная ШД-1000 | 1 | кл.1 | 0-1000 мм |
| 101 | Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М | 1 | ± 0,2 оС; ± 3,0 %; ± 0,13 кПа | – 40…+ 85 оС; 3… 97 %; 80… 110 кПа |
| 102 | Теплосчетчик МКТС | 1 | ±2 % | 600 м3/ч |
| 103 | Калибратор многофункциональный ЭЛМЕТРО-Вольта | 1 | 0,03%*I+ 1 мкА | ±(0-24) мА |
| 104 | Термосопротивление «Взлет ТПС» | 28 | 1.5 | 0-180 0С |
| 105 | Источник питания APS-1602 | 2 | ±(0,01·Uвых.+2емр) В ±(0,01·Iвых.+2емр) А | 0,1-60 В 0,01-2 А |
| 106 | Рулетка измерительная металлическая | 1 | 3 | 0-3 м |
| 107 | Гигрометр Rotronic HygroPalm HP32 | 1 | ± 0.1 0C ± 1 % | -50…100 0С 0…100 % |
| 108 | Барометр-анероид М-67 | 1 | ±0,8 мм.рт.ст. | Атмосферное давление 20…120 кПа |
| 109 | Хроматограф газовый Хроматэк-Газохром 2000 | 1 | Относительное среднее квадратич. отклонение выходного сигнала +1,5 | 0…100 масс.% Детектор ПИД 214.2.840.042 (ацетон, метанол, толуол). |
| 110 | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 | 3 | ± 0.3 0C | 0…150 0С |
| 111 | Ротаметр РМ-ГС4 | 12 | ±5% | 0-4 м3 |
| 112 | Толщиномер ультразвуковой Булат 1М, зав.№3640 | 1 | Разряд 3 ±(0,002h+0,05) мм | 0,6 – 200 мм |