# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2025 г. №__________

Коммерческое предложение

На выполнение работ по изготовлению и установке дверей и перегородок из алюминиевых и ПВХ профилей в помещениях АО «ЗПП» в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны выполнить работы по изготовлению и установке дверей и перегородок из алюминиевых ПВХ профилей в помещениях АО «ЗПП», полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Приложении №1 к запросу_Техническое задание.

Характеристики Товара и виды выполняемых работ:

| Наименование Товара | Наименование работ | Кол-во | Цена за ед. Товара, руб., с НДС* | Цена Товара всего, руб., с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Место установки: Корпус № 15 (наружные входные) |  |  |  |  |
| Дверь двупольная из алюминиевых профилей в витраж (размер 1730х2240h) Заполнение верхней части следует применять: стеклопакеты тонированные, снятые с существующих дверей в количестве 4шт. Заполнение нижней части следует применять: оцинковку с двух сторон, цвет белый, через сэндвич 24 мм. (высота 250мм.) Тип алюминиевого профиля теплый белый, монтажной шириной 65мм. Доводчик дверной уличный Замок с ригельным запором, с роликовым зажимом, два шпингалета, шесть петель подшипниковых дверных 3-х секционных окрашенных. Ключ с двух сторон. Ручка-скоба дверная белая 250мм. – 2 комплекта Порог алюминиевый 14мм. | Демонтаж, изготовление, установка | 2 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 15 (внутренние входные) |  |  |  |  |
| Дверь двупольная из алюминиевых профилей в проем (размер 1680х2120h) Заполнение верхней части следует применять: стеклопакет однокамерный Заполнение нижней части следует применять: оцинковку с двух сторон, цвет белый, через сэндвич 24 мм. (высота 800мм.) Тип алюминиевого профиля холодный белый, монтажной шириной 45мм. Доводчик дверной уличный Замок с ригельным запором, с роликовым зажимом, два шпингалета, шесть петель подшипниковых дверных 3-х секционных окрашенных. Ключ с двух сторон. Ручка-скоба дверная белая 250мм. – 2 комплекта Порог алюминиевый 3мм. | Демонтаж, изготовление, установка | 2 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 20, этаж 2 (санузел) |  |  |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей (размер 940х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный белый Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. Дверь из алюминиевых профилей с несветопрозрачным заполнением из ЛДСП 16 мм с покрытием (шириной 700мм.). Ручка с двух сторон, шпингалет. Петли стальные. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей (размер 1100х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный белый Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 32 (главный вход) |  |  |  |  |
| Дверь двупольная из алюминиевых профилей в витраж (размер 1750х2480h) Заполнение следует применять: стеклопакеты тонированные, снятые с существующих дверей в количестве 4шт. Тип алюминиевого профиля теплый белый, монтажной шириной 65мм. Доводчик дверной уличный Замок с ригельным запором, с роликовым зажимом, два шпингалета, шесть петель усиленных подшипниковых дверных 3-х секционных окрашенных. Ключ с двух сторон. Ручка-скоба дверная белая 350мм. Порог алюминиевый 14мм. | Демонтаж, изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 32 (вход в музей тамбур) |  |  |  |  |
| Дверь двупольная из алюминиевых профилей в проем (размер 1440х2400h) Заполнение верхней части следует применять: стеклопакет однокамерный. Заполнение нижней части следует применять: оцинковку с двух сторон, цвет белый, через сэндвич 24 мм. (высота 900мм.) Тип алюминиевого профиля холодный белый, монтажной шириной 45мм. Доводчик дверной уличный Рабочая створка правая шириной 850мм в свету. Замок с ригельным запором, с роликовым зажимом, два шпингалета, шесть петель усиленных подшипниковых дверных 3-х секционных окрашенных. Ключ с двух сторон. Ручка-скоба дверная окрашенная 250мм. Порог алюминиевый 3мм. | Демонтаж, изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 34, каб.91 |  |  |  |  |
| Дверь однопольная из ПВХ профилей, цвет белый (размер 850х2120h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса следует применять: оцинковку с двух сторон, цвет белый, через сэндвич 24 мм. Профиля ПВХ белые пятикамерные, тип по толщине стенок-А (ГОСТ 30673-2013), монтажной шириной 70мм. Фурнитура высокого класса надежности. Ручка с двух сторон, шпингалет Три петли стальные | Изготовление, установка | 2 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 35В АБК, 5 этаж (санузел Ж) |  |  |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей (размер 2450х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный (цвет серебро) Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. Двери 2 шт. из алюминиевых профилей с несветопрозрачным заполнением из ЛДСП 16 мм с покрытием (шириной 700мм.). Ручка с двух сторон, шпингалет. Петли стальные. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей (размер 1350х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный (цвет серебро) Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 35В, 2 этаж (торец коридора) |  |  |  |  |
| Перегородка из алюминиевых профилей (размер 1800х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: оцинковку с двух сторон, цвет белый, через ДВП 6 мм. Тип алюминиевого профиля холодный окрашенный белый, монтажной шириной 45мм, шаг стоек 1м. Дверь левая из алюминиевых профилей того же типа с несветопрозрачным заполнением (шириной 700мм в свету). Нажимной гарнитур с ключом и вертушком. Без порога. Петли стальные. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Перегородка из алюминиевых профилей (размер 2500х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: оцинковку с двух сторон, цвет белый, через ДВП 6 мм. Тип алюминиевого профиля холодный окрашенный белый, монтажной шириной 45мм. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 35В, 3 этаж (ПТЛ) |  |  |  |  |
| Дверь однопольная из алюминиевых профилей (размер 790х2020h) Заполнение следует применять: оцинковку с двух сторон, цвет белый, через ДВП 6 мм. Тип алюминиевого профиля холодный окрашенный белый, монтажной шириной 45мм. Доводчик дверной Ручка-скоба дверная белая с роликовым зажимом, три петли усиленных подшипниковых дверных 2-х секционных окрашенных. Порог алюминиевый 12мм. | Демонтаж, изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 35В, 4 этаж (участок резки ПТЛ-1) |  |  |  |  |
| Перегородка из алюминиевых фасадных профилей с дверью (размер 4000х2500h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса нижней части перегородки следует применять: оцинковку, цвет серебро, через ДВП 6 мм. Для светопрозрачного заполнения каркаса верхней части перегородки следует применять: стекло прозрачное, марки М1. Тип алюминиевого профиля фасадный серебро, монтажной шириной 50мм., шаг стоек до 0,85м., шаг ригелей 1,25м. Дверь двухстворчатая из алюминиевого профиля. Тип алюминиевого профиля холодный окрашенный серебро, монтажной шириной 45мм., размером 1500х2100. Для несветопрозрачного заполнения нижней части следует применять: оцинковку, цвет серебро, через ДВП 6 мм. Для светопрозрачного заполнения верхней части перегородки следует применять: стекло прозрачное, марки М1. Шесть петель подшипниковых дверных 3-х секционных окрашенных. Доводчик дверной. Нажимной гарнитур с ключом и вертушком. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Перегородка из алюминиевых фасадных профилей глухая (размер 5000х2500h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса нижней части перегородки следует применять: оцинковку, окрашенную под RAL профилей, через ДВП 6 мм. Для светопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: стекло прозрачное, марки М1. Тип алюминиевого профиля фасадный серебро, монтажной шириной 50мм., шаг стоек до 0,85м., шаг ригелей 1,25м. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 35В, 4 этаж (санузлы у перехода) |  |  |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей (размер 2960х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный (цвет серебро) Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. Двери 2 шт. из алюминиевых профилей с несветопрозрачным заполнением из ЛДСП 16 мм с покрытием (шириной 700мм.). Ручка с двух сторон, вертушок с индикатором. Петли стальные. | Изготовление, установка | 2 шт. |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей (размер 1500х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный (цвет серебро) Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. | Изготовление, установка | 2 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 35В, 4 этаж (санузлы у лифта) |  |  |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей (размер 3500х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный (цвет серебро) Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. Двери 2 шт. из алюминиевых профилей с несветопрозрачным заполнением из ЛДСП 16 мм с покрытием (шириной 700мм.). Ручка с двух сторон, вертушок с индикатором. Петли стальные. | Изготовление, установка | 2 шт. |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей (размер 1500х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный (цвет серебро) Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей (размер 1300х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный (цвет серебро) Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 35Г, 1 этаж (лестничная клетка, тамбур) |  |  |  |  |
| Дверь двупольная из алюминиевых профилей (размер 1500х2050h) Заполнение следует применять: оцинковку с двух сторон, окрашенную под RAL профилей, через сэндвич 24 мм. Тип алюминиевого профиля холодный белый, монтажной шириной 45мм. Доводчик дверной Рабочая створка 850мм. Замок с ригельным запором, с роликовым зажимом, два шпингалета, шесть петель усиленных подшипниковых дверных 3-х секционных окрашенных. Ключ с двух сторон. Ручка-скоба дверная белая 250мм. Порог алюминиевый 3мм. | Демонтаж, изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 35Г, 3 этаж (тонкие пленки, санузел М) |  |  |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей (размер 990х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный белый Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. Двери 1 шт. из алюминиевых профилей с несветопрозрачным заполнением из ЛДСП 16 мм с покрытием (шириной 700мм.). Ручка с двух сторон, шпингалет. Петли стальные. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей глухая (размер 1500х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный белый Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Место установки: Корпус № 35Г, 4 этаж (санузел М) |  |  |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей (размер 1260х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный белый Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. Двери 1 шт. из алюминиевых профилей с несветопрозрачным заполнением из ЛДСП 16 мм с покрытием (шириной 700мм.). Ручка с двух сторон, шпингалет. Петли стальные. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |
| Перегородка сантехническая из алюминиевых профилей глухая (размер 1500х2000h) Для несветопрозрачного заполнения каркаса перегородки следует применять: ЛДСП 16 мм с покрытием. Тип алюминиевого профиля сантехнический окрашенный белый Предусмотреть зазор заполнения каркаса от пола на высоту 30 см. | Изготовление, установка | 1 шт. |  |  |

НДС*- если применим

Перед началом выполнения работ по изготовлению и установке дверей и перегородок из алюминиевых и ПВХ профилей Подрядчиком осуществляются точные замеры по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Итого на общую сумму, рублей: ________(____________), в том числе НДС _________________

(указать сумму цифрами и прописью)                   (указать цифрами и прописью, если применим)

Выполнение работ осуществляется на следующих условиях:

Общий срок выполнения работ - в течение _____________ рабочих дней с момента подписания

(указать срок, но не более 40 (Сорока) рабочих дней)

Договора.

В общий срок выполнения работ входит:

- срок проведения точных замеров для изготовления дверей и перегородок - в течение __________

(указать срок, но не более 1 (Одного) рабочего дня)

рабочего дня с момента подписания Договора.

- срок изготовления и доставки дверей и перегородок - в течение ______________ рабочих дней

(указать срок, но не более 32 (Тридцати двух) рабочих дней)

с момента проведения замеров.

- срок установки (монтажа) и демонтажа дверей и перегородок, уборки и вывоза строительного мусора - в течение _______ рабочих дней с момента доставки дверей и перегородок Заказчику.

(указать срок, но не более 7 (Семи) рабочих дней)

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за выполненные работы на основании выставленного счета Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы – в течение ________________ месяцев с момента

(указать срок, но не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев)

подписания Сторонами Акта сдачи – приемки выполненных работ.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: __________________________________		                                                                                                                   (указать срок действия, но не менее чем до 30.06.2025г.)

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность)	                                                                  (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество)

М.П.

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Сведения об участнике процедуры закупки

начало формы

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН/ КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность)	                                                                  (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество)

М.П.

конец формы