# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2023 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку измерительного оборудования, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1)

Наименование и адрес Участника: _____________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект Договора и согласны поставить измерительное оборудование, полностью соответствующее требованиям Заказчика, изложенным в приложении №1 к запросу.

Технические характеристики представлены в таблице:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |  | Кол-во | Ед. изм | Стоимость Товара, руб, с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование характеристики | Требуемое значение |  |  |  |
| 1 | Установка высоковольтная испытательная (указать марку, производителя) | Диапазон измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, кВ | от 0,10 до10,00 | 1 | шт |  |
|  |  | Диапазон измерений напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций не превышающей 5 %, кВ | от 0,10 до10,00 |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений среднеквадратических значений силы переменного тока, мА | от 0,03 до10,00 |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений силы постоянного тока, мА | от 0,03 до10,00 |  |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений среднеквадратических значений напряжения переменного тока синусоидальной формы частотой 50 Гц, % | ±[1,0+0,1·( ¦ Xk/x ¦-1)], где Xk- конечное значение диапазона измерений, Х- измеряемое значение |  |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока отрицательной полярности с учетом амплитуды пульсаций, не превышающей 5 %, % | ±[1,0+0,1·( ¦ Xk/x ¦-1)], где Xk- конечное значение диапазона измерений, Х- измеряемое значение |  |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы постоянного и переменного тока при незаземленной нагрузке, % | ±[1,0+0,1·( ¦ Xk/x ¦-1)], где Xk- конечное значение диапазона измерений, Х- измеряемое значение |  |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений силы постоянного и переменного тока при заземленной нагрузке, % | ±[2,0+0,1(¦ Xk/x ¦-1)], где Xk- конечное значение диапазона измерений, Х- измеряемое значение |  |  |  |
|  |  | Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - номинальная частота переменного тока, Гц | 220±22 50 |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздуха при температуре +25 °С, %, -атмосферное давление, кПа | от -20 до +40 98 от 84 до 106,7 |  |  |  |
| 2 | Тераомметр (указать марку, производителя) | Выходное напряжение, В | От1 до1000 |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений электрического сопротивления, Ом | от 1·105до 1·1013 |  |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений электрического сопротивления, % -в диапазоне от 1·105 до 1·107 -в диапазоне от 1·107 до 1·1010 -в диапазоне от 1·1010 до 1·1013 | ±2 ±4 ±6 |  |  |  |
|  |  | Установка нуля | разомкнутой нулевой цепи настройка для каждого диапазона |  |  |  |
|  |  | Режим отображения | силы тока, сопротивления, пикового значения, сортировка результатов, годен /не годен |  |  |  |
|  |  | Параметры электрического питания: - напряжение переменного тока, В - номинальная частота переменного тока, Гц | 220±42 50/60 |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °C - относительная влажность воздух, % -атмосферное давление, кПа | от +15 до +25 от 75 до 98 от 84 до 107 |  |  |  |

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком (указать значения, указать марку, производителя).

НДС* - если применим

Установка высоковольтная испытательная и тераомметр имеют действующие свидетельства об утверждении типа средств измерения и поставляются с первичной поверкой.

Итого на общую сумму, рублей: _________(____________), в том числе НДС ________________.

(указать сумму цифрами и прописью)	      (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента подписания Договора с возможностью досрочной поставки. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок хранения Товара - ____________.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _________________________________

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 10 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

КОНЕЦ ФОРМЫ

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика.