# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ

Коммерческое предложение

начало формы

от «___» ____________ 2025 г. №__________

Коммерческое предложение

На оказание услуг по поверке средств измерений, в соответствии с Запросом на предоставление предложения поставщика.

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны оказать услуги по поверке средств измерений, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Приложении №1 к запросу_Техническое задание.

Оказание услуг осуществляется на следующих условиях:

| № п/п | Наименование, тип, зав. обозначение, зав. номер | Кол-во | Метрологические характеристики |  | Место проведения поверки | Цена за ед. в руб. с НДС* | Цена Всего, в руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Класс точности, погреш. | Предел (диапазон) измерения |  |  |  |
| 1 | Линейка поверочная ШД-1000 | 1 | кл.1 | 0-1000 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 2 | Динамометр электронный МЕГЕОН 53050 | 1 | ±0,5 % | 0-50 N | На территории исполнителя |  |  |
| 3 | Вибропреобразователь АР1077-02 | 1 | ±12.8 % | от 0,5 до 8000 Гц | На территории исполнителя |  |  |
| 4 | Устройство комплектное испытательное Сатурн-М | 1 | ±0,02 | 25-2000 А | На территории исполнителя |  |  |
| 5 | Измеритель фаза-нуль ИФН200 | 1 | ±{[2+0,001(10/2-1)]%+2 емр } | 0,01-999 Ом | На территории исполнителя |  |  |
| 6 | Измеритель сопротивления электроизоляции MIC-3 | 1 | ±(3.0·10-2·R+8емр) | 200 кОм- 1 МОм | На территории исполнителя |  |  |
| 7 | Штангенциркуль-высотомер | 5 | 2 | 0-160 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 8 | Индикатор ИЧ-10 | 2 | 0.02 мм | (0-10) мм | На территории исполнителя |  |  |
| 9 | Секундомер СОСпр-2б-2 | 3 | ±1.8 | 60 мин | На территории исполнителя |  |  |
| 10 | Миллиомметр Е6-25 | 1 | ± (0,0005 Аизм + 40 ед.м.р.) | 20 мОм - 2 Мом | На территории исполнителя |  |  |
| 11 | Мегаомметр Е6-31 | 1 | ± (0,05×R + 5 е.м.р.) | 1кОм-999МОм | На территории исполнителя |  |  |
| 12 | Термогигрометр RGK TH-10 | 3 | ±2,0 оС ±6 % | -10 – 50 оС 20 – 90 % | На территории исполнителя |  |  |
| 13 | Ротаметр РМА-0,063ГУЗ | 2 | ± 4 % | 0,0063м3/ч | На территории исполнителя |  |  |
| 14 | Ареометр для спирта АСП-1 | 1 | ± 0.2 % | 0 – 100 % | На территории исполнителя |  |  |
| 15 | Манометр кислородный | 6 | 1,5 | 0-250 кгс/см2 | На территории исполнителя |  |  |
| 16 | Измеритель артериального давления CS Medica | 2 | ±4 % | 60-300 мм Нg | На территории исполнителя |  |  |
| 17 | Головка измерительная серии 2 | 1 | 0,015 мм | 0-10 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 18 | Термометр биметаллический ТБП-100 | 41 | 2.5 | 0-120 оС | На территории исполнителя |  |  |
| 19 | Термометр стеклянный ТС-7-М | 6 | ±1,5 0С | -30 0С до +30 0С | На территории исполнителя |  |  |
| 20 | Рентгеновский дифрактометр «Дифрей-401» | 1 | ±0,08 | -100 до 154 градусов | На территории заказчика |  |  |
| 21 | Кондуктометр МАРК 603 | 2 | +(0,05+0,25 * УЭПизм.); +(0,06+0,03 * Сизм.); +0,3 оС | Диапазон УЭП 0-20000 мкСм/см, солесодержание 0-10000 мг/дм3, дискретность 0,001 | На территории исполнителя |  |  |
| 22 | Вольтметр универсальный В7-16А | 1 | ±(0.2-1.6) % | 0.1мВ-1000 В | На территории исполнителя |  |  |
| 23 | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе, Алкотектор PRO – 100-touch –M | 2 | Абсол. ± 0,05 мг/л Относ. ± 10% | 0 – 0,95 мг /л | На территории исполнителя |  |  |
| 24 | Датчик горючих и токсичных газов MST SATELLITE XT | 1 | ±5 % | Определяемый компонент метан (СН4) | На территории исполнителя |  |  |
| 25 | Датчик горючих и токсичных газов MST SATELLITE XT | 1 | ±20 % | Определяемый компонент диоксид азота (NO2) | На территории исполнителя |  |  |
| 26 | Датчик горючих и токсичных газов MST SATELLITE XT | 1 | ±20 % | Определяемый компонент соляная кислота (HCl) | На территории исполнителя |  |  |
| 27 | Датчик горючих и токсичных газов MST SATELLITE XT | 1 | ±20 % | Определяемый компонент цианистый водород (HCN) | На территории исполнителя |  |  |
| 28 | Секундомер Интеграл С-01 | 10 | ±(9,6·10-6 ·Тх+0,01) | 0- 9ч 59мин 59.99с | На территории исполнителя |  |  |
| 29 | Прибор комбинированный TESTO 925 | 2 | 0,5 0С | (0-450) 0С | На территории исполнителя |  |  |
| 30 | Прибор комбинированный ТКА-ПКМ-60 | 1 | +0,5 оС; отн.влажности + 0,5 %; | 0…+50 оС, 10…98 %, 0,1…20 м/с | На территории исполнителя |  |  |
| 31 | Мультиметр цифровой RGK DM-10 | 2 | ±(0,007∙U+3 е.м.р.) | 600 В | На территории исполнителя |  |  |
| 32 | Головка измерительная Mitutoyo | 2 | ±0.02 мм | 0-10 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 33 | Манометры технические | 4 | 1,5 | (0 - 400) кгс/см2 | На территории исполнителя |  |  |
| 34 | Преобразователь термоэлектрический ППО | 1 | 2 разряд | (300-1200) 0С | На территории исполнителя |  |  |
| 35 | Вискозиметр капиллярный ВПЖ-2м | 2 | ±0,35 | от 0,6 до 30000 мм2/с | На территории исполнителя |  |  |
| 36 | Измеритель температуры многоканальный прецизионный МИТ 8.10М | 1 | ±0,15 % | -200…962 0С | На территории исполнителя |  |  |
| 37 | Калибратор многофункциональный ЭЛМЕТРО-Вольта | 1 | 0,03%*I+ 1 мкА | ±(0-24) мА | На территории исполнителя |  |  |
| 38 | Индикатор часового типа серии 803 | 1 | 0.003 мм | (0-1) мм | На территории исполнителя |  |  |
| 39 | Термометр лабораторный | 6 | ± 1 ºС | -30 ºС ÷+45 ºС | На территории исполнителя |  |  |
| 40 | Термометр лабораторный | 6 | ± 1 ºС | 0+100 ºС | На территории исполнителя |  |  |
| 41 | Прибор комбинированный Testo 608-Н1 | 2 | ±3 %ОВ | 10…95 % 0…+50С | На территории исполнителя |  |  |
| 42 | Газоанализатор ОКА-92МТ | 1 | ± 25 % | О2: 0-30 об.%; СН4: 0-0,5 об.%; СО: 0-100 мг/м3; H2S: 0-30 мг/м3; СО2: 0-5 об.% | На территории исполнителя |  |  |
| 43 | Блок питания и сигнализации БПС-21М-11ВЦ | 1 | ±2 % | 4-20 мА | На территории исполнителя |  |  |
| 44 | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 | 1 | 2 | 0-125 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 45 | Толщиномер ультразвуковой Булат 1М | 1 | Разряд 3 ±(0,002h+0,05) мм | 0,6 – 200 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 46 | Устройство контроля загазованности УКЗ-РУ-СН4(2В)-СО | 4 | ± 5 % | 20% НКПР | На территории исполнителя |  |  |
| 47 | Микрометр МК-25 | 10 | 2 | 0-25 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 48 | Люксметр «ТКА-Люкс» | 1 | ±6 % | 1-200000 | На территории исполнителя |  |  |
| 49 | Штангенциркуль ШЦ-1-150-0,05 | 1 | ±0,05 мм | 0-150 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 50 | Газоанализатор ИГС-98 Клевер-СВ | 3 | ±4 % | 0-30% об. | 2 шт. на территории заказчика, 1 шт. на территории исполнителя |  |  |
| 51 | Люксметр «ТКА-Люкс» | 1 | ±6 % | 1-200000 | На территории исполнителя |  |  |
| 52 | Машина разрывная Р-0,5 | 1 | ±2 % | 500 кгс | На территории заказчика |  |  |
| 53 | Измеритель иммитанса Е7-30 | 1 | ±0,02 % | от 1∙10-5 до 1∙109 | На территории исполнителя |  |  |
| 54 | Гири | 6 | Е2 | 100 г, 200 г, 500 г, 1 кг, 2 кг | На территории исполнителя |  |  |
| 55 | Дозиметр ДКГ-07-Д «Дрозд» | 1 | ±[15+2,5/Н(10)] | 0,1-103 мкЗвч-1 1-2 105 мкЗв | На территории исполнителя |  |  |
| 56 | Дозиметр-радиометр МКС-01СА1М | 1 | ±25 % | от 0,001 до 999,9 мЗв | На территории исполнителя |  |  |
| 57 | Пульсоксиметр медицинский «Armed» YX301 | 2 | ±1 | Частота пульса 25-250 в мин. | На территории исполнителя |  |  |
| 58 | Насос- пробоотборник ручной НП-3М | 1 | ±5 % | 50,100 см3 | На территории исполнителя |  |  |
| 59 | Анализатор шума и вибрации Ассистент SIV3RT | 1 | ±0.7 дБ | 10…240 дБ | На территории исполнителя |  |  |
| 60 | Осциллограф цифровой DS1054Z | 1 | ±(0.04·8дел·К0В/дел) | 0-300 В | На территории исполнителя |  |  |
| 61 | Тераомметр Е6-13 А | 6 | 2,5-10 % | 102-1013 | На территории исполнителя |  |  |
| 62 | Штангенциркуль ШЦЦ-I | 8 | ±0,03 мм | 0-150 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 63 | Тераомметр Е6-13М | 2 | ±6 % | 1·105 - 1·1013 | На территории исполнителя |  |  |
| 64 | Мера потока (течи гелиевые) Гелит1 | 2 | ±15 % | От 7·10-10 до 2·10-8 Па·м3/с | На территории исполнителя |  |  |
| 65 | Ротаметр РМ-ГС4 | 12 | ±4 % | 0-4 м3 | На территории исполнителя |  |  |
| 66 | Аспиратор ПУ-4Э | 1 | ±5 % | 0,2-35 л/мин | На территории исполнителя |  |  |
| 67 | Граммометр часового типа Г 3,0 | 2 | 4 | 0,5÷3,0 N | На территории исполнителя |  |  |
| 68 | Измеритель иммитанса Е7-30 | 1 | ±0,02 % | от 1∙10-5 до 1∙109 | На территории исполнителя |  |  |
| 69 | Преобразователь измерительный МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101-1 | 2 | ЭДС: +1,0 мВ. ЭДС в рХ (рН): +0,02 мВ. | ЭДС: от -3000 до + 3000 мВ | На территории исполнителя |  |  |
| 70 | Термометр ТЛ-2 | 1 | ±1 0С | 0…250 0С | На территории исполнителя |  |  |
| 71 | Миллиомметр Е6-18/1М | 1 | ±(0,3+(0,05·Rп/Rx)) | От 1·10-4 до 3·104 | На территории исполнителя |  |  |
| 72 | Измеритель температуры Center 308 | 1 | ±0.3 % | (-200…1370) 0С | На территории исполнителя |  |  |
| 73 | Источник питания APS-1602 | 2 | ±(0,01·Uвых.+2емр) В ±(0,01·Iвых.+2емр) А | 0,1-60 В 0,01-2 А | На территории исполнителя |  |  |
| 74 | Гири общего назначения Г-2-210 | 1 | 2 кл. | 210 г | На территории исполнителя |  |  |
| 75 | Газоанализатор ПГА-300 | 1 | Объемная доля водорода 0….5 % | ±(0,2+0,04.Сх) % (об.д) | На территории исполнителя |  |  |
| 76 | Рулетка измерительная металлическая | 2 | 3 | 0-3 м | На территории исполнителя |  |  |
| 77 | Головка измерительная рычажно-зубчатая 1МИГ | 2 | 1 | 0-1 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 78 | Сигнализатор паров этанола пороговый Lion Alcoblow | 1 | Не нормированы | Порог срабатывания 0,05 порог | На территории исполнителя |  |  |
| 79 | Термометр медицинский инфракрасный SENSITEC NF-3101 | 1 | ±0.3 0C | 32.0-42.5 0С | На территории исполнителя |  |  |
| 80 | Барометр-анероид М-67 | 1 | ±0,8 мм.рт.ст. | Атмосферное давление 20…120 кПа | На территории исполнителя |  |  |
| 81 | Микрометр рычажный серии 510 | 1 | ±1 мкм | 0-25 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 82 | Линейка металлическая | 2 | ±0,1 мм | 0-150 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 83 | Гигрометр Rotronic HygroPalm HP32 | 1 | ± 0.1 0C ± 1 % | -50…100 0С 0…100 % | На территории исполнителя |  |  |
| 84 | Тахометр оптический ДО-03-04 | 1 | ±0,02 % | 0,3 – 300000 об/мин | На территории исполнителя |  |  |
| 85 | Акселерометр 1V102HB-10 | 4 | ±10 % | 3 мВ/(м·с-2 ) | На территории исполнителя |  |  |
| 86 | Счётчик аэрозольных частиц АЗ-10 | 2 | ±20 % | От 100 до 5·105 дм-3 | На территории исполнителя |  |  |
| 87 | Калибратор температуры сухоблочный Fluke 9172-E-256 | 1 | ±0.2 0С | 35-425 0С | На территории исполнителя |  |  |
| 88 | Измеритель температуры и влажности Fluke971 | 1 | ±0,5 оС ±0,2,5 % | -20…+60 оС 5…95 % | На территории исполнителя |  |  |
| 89 | Измеритель сопротивления заземления 2120 ER | 1 | ±0,02 | 20-2000 Ом | На территории исполнителя |  |  |
| 90 | Мультиметр цифровой DT-9915 | 1 | ±(0.015·Uизм+2к) В | 1000 В | На территории исполнителя |  |  |
| 91 | Блок питания и сигнализации БПС-21М-7ВЦ | 1 | ±2 % | (4-20) мА | На территории исполнителя |  |  |
| 92 | Проектор измерительный V-12 BDC | 1 | ±(2,5+ L/50) | 0 – 150 мм 0 – 100 мм | На территории заказчика |  |  |
| 93 | Источник питания Б5-76/1 | 1 | ± 200 мВ ± 60 мА | 0-60 В 0-10 А | На территории исполнителя |  |  |
| 94 | Расходомер-счётчик ультразвуковой ИРВИС-РС4-Ультра | 1 | - | - | На территории исполнителя |  |  |
| 95 | Измеритель комбинированный TESTO416 | 1 | ±0,2 м/с; ±1,5 % | 0,6…40 м/с разрешение 0,1 м/с | На территории исполнителя |  |  |
| 96 | Прибор для поверки измерительных головок ППГ-2А | 1 | ±1 мкм | 0-2 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 97 | Набор плоскопараллельных концевых мер длины №1, №21 | 103 | Разряд 3, кл.т.2 | 0,5-100 мм 5,12-100 мм | На территории исполнителя |  |  |
| 98 | Усилитель согласующий ПУНЖ-1-002 | 1 | ± 2.5 % | Чувствительность в режиме усилителя напряжения 0.1 – 100 В Диапазон рабочих частот 0.3 – 30 кГц | На территории исполнителя |  |  |
| 99 | Установка высоковольтная УПУ-10М | 1 | ±[ 1,0+0,1( ¦ Xk/x ¦ - 1)] % | 0.1 – 10 кВ | На территории исполнителя |  |  |
| 100 | Газоанализатор SD-805 RI | 1 | ±10 % | (0-100) % НКПР | На территории заказчика |  |  |
| 101 | Весы электронные настольные МК-15.2-АВ20 | 2 | III | (0.04-15) кг | На территории заказчика |  |  |
| 102 | Микроскоп измерительный Nikon ММ800 | 1 | (2,5+L/100) мм | 300х200 мм | На территории заказчика |  |  |
| 103 | Установка измерительная (КИТ КМД) | 1 | ±0,6 мкм | 0-100 мм | На территории заказчика |  |  |
| 104 | Микротвердомер ПМТ-3М | 1 | ±3 % | 19-21 ед.тв. | На территории заказчика |  |  |
| 105 | Весы Defender D150CU | 1 | III | 0-150 кг | На территории заказчика |  |  |
| 106 | Микротвердомер МЕТАЛАБ 502 | 1 | ±1.5 % | 50…1500 HV | На территории заказчика |  |  |
| 107 | Микроскоп инструментальный ИМЦЛ 200х75Б | 1 | ±5 мкм | 0-200 мм | На территории заказчика |  |  |
| 108 | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый модификация PHOENIX L300i Quadro | 1 | ±(0,15 + Qнпи/Qизм)·100 % | от 5·10-13 до 10-1 Па·м3/с | На территории заказчика |  |  |
| 109 | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый ТИ1-50И | 2 | ±(0,30 + Qнпи/Qизм)·100 % | от 5·10-13 до 10-5 Па·м3/с | На территории заказчика |  |  |
| 110 | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый LX218 | 2 | ±(0,15+Qнпи/Qизм)·100 % | от 5·10-13 до 1·10-2 Па·м3/с | На территории заказчика |  |  |
| 111 | Дилатометр горизонтальный с толкателем модель DIL 402 Expedis Classi | 1 | ±5 % | 20÷1500 ºС dL/Lo 0,00337÷ 1,53072% | На территории заказчика |  |  |
| 112 | Измеритель параметров микроклимата Метеоскоп-М | 1 | ± 0,2 оС; ± 3,0 %; ± 0,13 кПа | – 40…+ 85 оС; 3… 97 %; 80… 110 кПа | На территории заказчика |  |  |
| 113 | Пламенный фотометр ПФА-378 | 1 | Воспроизводимость анализа для 20 параллельных проб ±1 % | Концентрация 0,5-100 мг/л для ионов Na, К, Li: 15-100 мг/л для Са | На территории заказчика |  |  |
| 114 | Манометр технический | 220 | 1,5 | 0-40 кгс/см2 | На территории заказчика |  |  |
| 115 | Термоманометры ТМТБ | 63 | 2,5 | 0-1,6 МРа | На территории заказчика |  |  |
| 116 | Электроконтактный манометр ЭКМ | 7 | 1,5 | 0-60 кгс/см2 | На территории заказчика |  |  |
| 117 | Машина измерительная KIT MSM 21 USM | 2 | ± (2.8 + L/200) мкм | 0-150 мм | На территории заказчика |  |  |
| 118 | Весы GХ- 1000 | 2 | I | 1100 г | На территории заказчика |  |  |
| 119 | Весы лабораторные электронные АВ 600-1С | 1 | I | 600 г | На территории заказчика |  |  |
| 120 | Весы лабораторные ВК-600 | 2 | II | 600 г | На территории заказчика |  |  |
| 121 | Весы GR-202 | 3 | 1 | 210 г | На территории заказчика |  |  |
| 122 | Весы GP-12К | 2 | ±1 г | 12 кг | На территории заказчика |  |  |
| 123 | Весы электронные специального назначения ВСН15/1-3 | 3 | ±0,5 г | 15 кг | На территории заказчика |  |  |
| 124 | Весы ВМ1502 | 1 | 2 | 1500 г | На территории заказчика |  |  |
| 125 | Весы ВМ-5101 | 1 | 2 | 5-5100 г | На территории заказчика |  |  |
| 126 | Весы ВМ-24001 | 1 | 2 | 24 кг | На территории заказчика |  |  |
| 127 | Весы лабораторные электронные ВЛ-210 | 1 | Класс 1 специальный | 210 г | На территории заказчика |  |  |
| 128 | Весы ВМ 510 | 1 | ±10 мг | 210 г | На территории заказчика |  |  |
| 129 | Весы ВСП-12/2-3к | 1 | ±6 г | 12 кг | На территории заказчика |  |  |
| 130 | Весы лабораторные АВ 3202 СЕ | 2 | 2 | 3200 г | На территории заказчика |  |  |
| 131 | Весы лабораторные ВК-1500 | 1 | 2 | 1500г | На территории заказчика |  |  |
| 132 | Весы электронные «M-ER 333AF150.50» | 1 | III | 150 кг | На территории заказчика |  |  |
| 133 | Весы лабораторные ВЛТЭ-410С | 1 | III | 410 г | На территории заказчика |  |  |
| 134 | Весы технические электронные ВСТ 600/10 | 1 | 2 | 600 г | На территории заказчика |  |  |
| 135 | Весы M-ER 122ACFJR-300/005 | 1 | II | 300 г | На территории заказчика |  |  |
| 136 | Весы МВ 210-А | 1 | специальный | 210 г | На территории заказчика |  |  |
| 137 | Весы Pioneer PR224 | 1 | I | 220 г | На территории заказчика |  |  |
| 138 | Анализатор кислорода оху.IQ | 4 | ±8 % | 0-10 ppm О2 | На территории заказчика |  |  |
| 139 | Датчик горючих и токсичных газов АРЕХ | 4 | ±10 % | 0-2 % об. | На территории заказчика |  |  |
| 140 | Газоанализатор НТО (водород в кислороде) ADOS GTR196 | 2 | ±0,2 % | 0-2 % об. Н2 | На территории заказчика |  |  |
| 141 | Газосигнализатор ИГС-98 Верба Д | 5 | ±25 % | 0-3.2% об. | 1 шт. на территории заказчика, 4 шт. на территории исполнителя |  |  |
| 142 | Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой Прометей | 1 | 1 % | Спектральный диапазон 160-950 нм | На территории заказчика |  |  |
| 143 | Система видеоизмерительная Sinowon iMS-3020 | 1 | ±(3+L/200) | от 0 до 300 мм | На территории заказчика |  |  |
| 144 | Хроматограф газовый Хроматэк-Газохром 2000 | 1 | Относительное среднее квадратич. отклонение выходного сигнала +1,5 | 0…100 масс.% Детектор ПИД 214.2.840.042 (ацетон, метанол, толуол). | На территории заказчика |  |  |
| 145 | Сигнализатор СТГ-1-2 | 1 | ±5 % | 20% НКПР | На территории заказчика |  |  |
| 146 | Рефрактометр ИРФ-454 Б2М | 1 | - nр + 1 х 10-4 +05 % | nр 1,2 – 1,7 сахароза 0 – 100 % | На территории заказчика |  |  |
| 147 | Спектрофотометр В-1100 | 1 | +1,0 нм. Погрешность установки длин волн +1,0 нм. | от 315 до 1050 нм. Оптич. плотность от -0,3 до 3,0 Б | На территории заказчика |  |  |
| 148 | Весы PR224 | 1 | I | 0-220 г. | На территории заказчика |  |  |
| 149 | Анализатор жидкости ЭКОСТАБ РН2101 | 1 | ±0.03 | 1-14 рН | На территории заказчика |  |  |
| 150 | Весы Defender D52P60RTDR1 | 1 | II | 60 кг | На территории заказчика |  |  |

*НДС- если применим

Итого на общую сумму, рублей: ________________(________________), в том числе НДС ____________________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)	                                                                                     (указать цифрами и прописью, если применим)

Цена коммерческого предложения включает в себя все затраты Исполнителя по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) средств измерений, транспортировке средств измерений, хранению, разгрузочно-погрузочным работам, командировочные расходы, налоги (НДС*- если применим), сборы и иные обязательные платежи, действующие на территории РФ.

Условия оплаты: 100% оплата от цены услуг по Заявке на основании выставленного счета Исполнителя в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

Срок оказания услуг: в течение _________(____________________) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчика Исполнителю услуг

(указывается участником самостоятельно, но не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней)

Место оказания услуг:

- на территории Исполнителя, который будет оказывать услуги по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) средств измерений;

- на территории Заказчика, если по технологическим причинам вывоз средств измерений (испытательного оборудования) не возможен.

Место нахождения лаборатории Исполнителя ______________________________________.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ____________________________

(указать срок действия, но не менее 30 июня 2025г.)

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Сведения об участнике закупки

начало формы

Сведения об участнике процедуры закупки

В графе 11 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора]

НАЧАЛО ФОРМЫ

| № п/п | Наименование параметра | Сведения об участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Полное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке |  |
|  | Место нахождения (для юридического лица) / сведения о месте регистрации (для физического лица) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | ИНН участника |  |
|  | КПП участника |  |
|  | ОГРН участника |  |
|  | ОКПО участника |  |
|  | Система налогообложения Участника |  |
|  | Дата постановки на налоговый учет |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование банка, номер расчетного счета в банке, кор.счет, БИК, ИНН банка) |  |
|  | Контактные телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
|  | Ф.И.О. руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Ф.И.О. контактного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты |  |

_________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Условия оплаты, предпочтительные для Заказчика