Приложение №1 к запросу_ Техническое задание

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование МТР, услуг: предоставление (передача) неисключительного права на использование программ для ЭВМ

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Обеспечение сотрудников АО «ЗПП» инструментом для проектирования и моделирования объектов в части строительства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

- Программа «nanoCAD» BIM Вентиляция предназначена для автоматизированного проектирования и информационного моделирования систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений. В ней объединены расчетная и графическая части раздела проектирования «ВиК».

- Программа nanoCAD BIM Отопление предназначена для проектирования систем отопления зданий и сооружений. В программе представлены расчетная (гидравлический и тепловой расчет системы водяного отопления по СП 60.13330.2020) и графическая части раздела проектирования «Отопление» и автоматическое специфицирование.

- Программа nanoCAD BIM Электро применяется для автоматизированного проектирования в части силового электрооборудования (ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного (ЭН) электроосвещения промышленных и гражданских объектов.

- Программа nanoCAD BIM ОПС применяется для автоматизированного проектирования и моделирования систем безопасности.

- Программа nanoCAD BIM СКС применяется для автоматизированного проектирования и моделирования структурированных кабельных систем.

- Программа nanoCAD BIM ВК предназначена для проектирования и расчета моделей внутренних систем водоснабжения, канализации и пожаротушения.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг:

| № п/п | Наименование | Описание | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Право на использование программы для ЭВМ «Платформа nanoCAD» (конфигурация Standart Build) | Программное обеспечение должно иметь версию 25.x или выше. Платформа nanoCAD (конфигурация Standart) содержит все необходимые инструменты базового проектирования и позволяет: - создавать и редактировать различные 2D- и 3D-векторные примитивы, тексты, объекты оформления чертежа, настройки отображения и печати графической технической документации; - созданные в других САПР, а также создавать блоки с несколькими видимостями; - создавать и использовать любые виды таблиц и спецификаций. Извлекать данные (атрибуты, свойства, параметры) из объектов на чертеже в таблицу и передавать данные из таблицы в свойство объекта. - настраивать рабочую среду для оформления рабочей документации по различным стандартам и использовать преднастроенные элементы оформления по российским стандартам СПДС и ЕСКД (выноски, типы и толщины линий, текстовые и размерные стили, масштабы и листы); - создавать и использовать различные системы координат (как мировую, так и пользовательские) для редактирования графики документа; - использовать различные виды привязок как к векторным, так и к растровым объектам графической документации; - сохранять и эффективно обмениваться технической информацией и чертежами с проектировщиками, работающими в других САПР, благодаря прямой поддержке формата DWG (без импорта-экспорта); - проводить сравнение двух версий DWG-документов с подсветкой отличающихся участков чертежей; - использовать различные виды подложек в векторном (DWG, DWF), растровом (TIF, BMP, JPG, PNG, PCX) и смешанном (PDF, OLE) форматах: сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии; - печатать технические документы на любых устройствах печати, в том числе с нестандартным форматом бумаги; - содержать библиотеку стандартных блоков по современным версиям стандартов: в частности, ГОСТ 21.208-2013, ГОСТ 2.721-74, ГОСТ 2.730-73, ГОСТ 21.205-2016, РД 25.953-90; - автоматически проверять на актуальность и обновлять ссылки на нормативно-технические документы в DWG-чертежах с помощью функции НОРМААУДИТ; - работать с расширенными именованными видами, которые запоминают положение камеры, визуальный стиль, состояние видимости/заморозки слоев, параметры ограничивающей призмы и положение пользовательской системы координат; - проверять орфографию текстовых вхождений в документ с учетом сокращений, определяемых ГОСТ 2.316-2008(начиная с 01.03.2024 ГОСТ Р 2.316-2023), ГОСТ Р 21.101-2020, РД 31.30.01.01-89 и другими стандартами; - проводить проверку структуры DWG-документа на соответствие стандартам организации с помощью технологии DWS-мониторинга; - осуществлять контроль системных переменных DWG через специализированный монитор; - проверять, очищать и восстанавливать DWG-документы с помощью специализированных сервисных функций (PURGE, AUDIT, RECOVER); - исправлять поврежденные Z-координаты объектов DWG-документа (объекты возвращаются на рабочую плоскость чертежа, что повышает скорость и качество работы); - отображать в виде дерева всю внутреннюю структуру открытого DWG-файла, что позволяет не только понять, какие объекты входят в этот файл, но и быстро найти их на чертеже, выделить, приблизить и, например, удалить; - изменять кодировку кириллических текстовых вхождений и исправлять DWG-документы, в которых из-за потерянной кодовой страницы стали нечитаемыми названия слоев, блоков, типов линий и прочих параметров; - сохранять без изменения в DWG-файле информацию о прокси-объектах, созданных в других САПР, что позволяет без ограничений переносить данные между Платформой nanoCAD и сторонними САПР и сформировать единую технологическую цепочку; - удалять прокси-объекты или разбивать их на примитивы, чтобы найти «застрявшие» прокси-объекты и убрать их из базы документа; - напрямую импортировать файлы информационных моделей зданий (BIM-модели) в трехмерную среду DWG-документа из формата IFC; - напрямую импортировать в трехмерную среду DWG-документа файлы облаков точек с метаданными из форматов LAS, BIN, PTS, PTX, PCD, XYZ; - поддерживать технологию классического и ленточного интерфейса, а также функционал динамической командной строки для ввода команд и их опций, что позволяет организовать удобную работу пользователей; - поддерживать работу на экранах с разрешением 4K (3840х2160); - отделять вкладки чертежа от окна Платформы nanoCAD с помощью функционала плавающих окон; - поддерживать технологию пакетной обработки файлов для очистки чертежей (purge, audit, провгеом, flatten и др.,) - иметь в поставке библиотеку фактур для визуализации 3D-моделей; - расширять функционал с помощью подключаемых специализированных модулей «СПДС», «Механика», «3D», «Организация», «Растр», «Топоплан», а также специализированных решений, написанных на API и скрипт-языках; - разрабатывать приложения с помощью открытого API, а также содержать среду разработки скриптов автоматизации. - возможность конвертации (экспорт/импорт) форматов STL, X_T, X_B, JT, IGES, IGS, STEP, STP, SAT, WRL, C3D; - возможность моделирования в формате DWG на основе эскизной геометрии, с помощью инструментов 3D-моделирования: выдавливание, вращение, вытягивание по сечениям, вытягивание по траектории; - возможность автоналожения зависимостей при построении плоских эскизов; - функции 3D-скругления и 3D-фаски; - наличие булевых (логических) операций объединения, вычитания, пересечения; - функциональную панель, содержащую историю 3D-построений модели; - возможность концептуального проектирования на основе прямого 3D-моделирования при помощи команд «Выдавливание», «Вращение», «Вытягивание по сечениям», «Вытягивание по траектории», «Разрез», «Толщина», «Клеймо», «Выдавить грань», «Извлечь ребра», «Сдвинуть контур грани», «Сопряжение кромки», «Фаска кромки», «Редактировать тело»; - наличие 3D-примитивов (ящик, цилиндр, конус, сфера, пирамида, клин, тор, политело); - функцию анализа перекрытий 3D-тел; - наличие вспомогательных 3D-элементов (рабочая плоскость, рабочая ось, рабочая точка); - возможность включить/отключить ограничение поворота модели; - функции прямоугольных и круговых 3D-массивов, 3D-зеркало; - функцию выравнивания 3D-объектов относительно друг друга; - манипуляторы поворота, масштабирования, переноса; - 3D-зависимости (вставка, совмещение, угловая); - преобразование в сеть и тело; - создание 2D-видов, 2D-проекций, 2D-разрезов, функцию «Секущая плоскость»; - масштабирование, перемещение, поворот 3D-тел; - возможность создания параметрических 3D-объектов c использованием инструментов геометрических (совмещение, коллинеарность, концентричность, параллельность, перпендикулярность, горизонтальность, вертикальность, касание, сглаживание, симметрия, равенство, фиксация) и размерных (горизонтальный, вертикальный, линейный, выровненный, угловой, радиальный, диаметральный размеры) 2D-ограничений, а также возможность преобразования простых размеров в параметрические. Диспетчер параметров, позволяющий описывать параметрические зависимости различными математическими формулами с возможностью автоналожения 2D-зависимостей. - историю 3D-построений, которая сохраняет последовательность действий, составляющих объект с возможностью изменения порядка построения - возможность импорта планов IFC; - построение массива ортогональных осей, массива полярных осей и отдельных осей согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020; - автоматизированный способ построения однослойных и многослойных стен и перегородок. Возможность создания сложных форм стен. Автоматическое формирование спецификации материалов стен; - возможность разместить на чертеже окна по ГОСТ 11214-2003, ГОСТ 34914-2022, ГОСТ 25097-2002 и с собственными параметрами; - возможность разместить на чертеже двери по ГОСТ 475-2016, ГОСТ 475-2016, различные ворота, эвакуационные и балконные двери, проемы; - возможность разместить на чертеже различные объекты планов, санитарно-технического оборудования; - автоматическое формирование спецификаций заполнения проемов, ведомостей проемов, спецификаций оборудования; - команду «Помещение», которая позволяет поставить маркер помещения на плане, задать категорию, тип помещения, описать отделку стен и конструкцию пола в помещении. На основе этой команды модуль СПДС обеспечивает возможность автоматически сформировать экспликацию помещений, ведомость отделки помещений, экспликацию полов; - форматы с основной надписью ГОСТ Р 21.101-2020; - возможность создания собственных основных надписей, форматов и запись их в базу для многократного использования; - утилиты для восстановления «разбитых» таблиц и форматов; - дополнительный функционал для работы с таблицами nanoCAD: привязка к формату, разбиение на страницы; - возможность нанесения размеров и выносок, преднастроенных по стандартам СПДС; - возможность нанесения условных обозначений (узел, фрагмент, обрыв, разрез, граница грунта, гидроизоляция и т.п.), преднастроенных по стандартам СПДС. Многофункциональные «ручки» объектов оформления, позволяющие выполнять редактирование объектов в бездиалоговом режиме; - нанесение отметок уровня, выставление ассоциативных связей между отметками, операции редактирования отметок по стрелкам, по базам; - создание массива по произвольной траектории, дуге, создание ступенчатого массива; - создание пользовательских штриховок; - автоматическую нумерацию объектов чертежа, содержащих текстовый атрибут, по заданному алгоритму; - копирование фрагмента чертежа с заданным масштабом; - панель «Объекты» для оперативного управления объектами модуля «СПДС»; - базу параметрических элементов, которая содержит обширный перечень объектов металлопроката и сборного железобетона, выполненных по стандартам; - возможность настройки всех объектов оформления по стандартам предприятия. - Создавать заметки для организации совместной работы над объектом (BCF). - Инструменты для двухмерного черчения и редактирования в многослойной чертежной среде, с поддержкой прозрачности слоев и автоматическим размещением создаваемых в процессе черчения объектов на нужных слоях, с присвоением им правильных цветов и типов линий; - Средства автоматизации работы с разрезами и выносными элементами. Для разрезов должны быть доступны следующие опции: полный, половинный, ступенчатый и ломаный. Границы выносных элементов могут быть круглыми и прямоугольными; - Возможность работы в различных международных стандартах оформления документации (в т. ч. ЕСКД (ГОСТ), ANSI, ISO, DIN, GB и JIS) с поддержкой британских и метрических единиц; - Геометрический и прочностной расчёт конических передач; - Возможность расчёта пружин сжатия и растяжения; - Функционал статического расчёта валов; - Расчёт балки; - Инструменты для работы со спецификациями с поддержкой ассоциативности номеров позиций и спецификации; - Наличие в минимальном комплекте поставки генераторов типовых компонентов механических систем (валов, пружин, цепных и ременных передач) и расчетных модулей; - Инструменты для работы с текстами, таблицами и инструменты для быстрой деталировки чертежей; - Наличие базы материалов с возможностью формирования пользовательских обозначений в том числе и в несколько строк; - Возможность создания и работы с библиотечными элементами, которые при изменении своих свойств могут приобретать различные размеры и формы, масштаб, быть повернутыми на заданный угол, а также иметь возможность изменять атрибуты библиотечных символов; - Наличие шаблонов встроенной в чертеж спецификации, позволяющий формировать таблицу без штампов и размещать ее на любом формате, а также шаблона плазовой спецификации, позволяющий формировать спецификации по формам 2 и 2а ГОСТ Р 2.106-2019; - Наличие базы стандартных параметрических элементов по ГОСТ, ISO, CSN, DIN, ОСТ 1 (ОСТ 1 10569-72, ОСТ 1 31124-80, ОСТ 1 31179-80, ОСТ 1 31180-80, ОСТ 1 31183-80 и ОСТ 1 31184-80, ОСТ 1 31514-80...ОСТ 1 31520-80), ОСТ 26, ОСТ 92, элементов арматуры трубопроводов судостроения по специализированным отраслевым стандартам: - кингстоны продувания котлов ОСТ 5Р.5310-76; - клапаны фланцевые и штуцерные по ОСТ 5Р.5237-75, ОСТ 5.5571-87, ИТШЛ.491111.016ТУ; - коробки грязевые ОСТ 5Р.5536-83, двухклапанные и трехклапанные ОСТ 5Р.5404-79; - краны фланцевые ОСТ 5.5236-75 и штуцерные ОСТ 5.5320-77; - фильтры для воды ОСТ 5Р.4177-77 и для топлива и масла ОСТ 5Р.4178-77; - Возможность использования в технических требованиях на чертежах зачёркнутого текста, а также вставки символа шероховатости, создание нумерованных и не нумерованных, списков; - Наличие инструментов маркирования размеров и выделения обрабатываемой поверхности; - Наличие в базе элементов технологических обозначений в соответствии ЕСТД, а также бланков документов по ГОСТ 3.1103-2011 и ГОСТ 3.1105-2011; - Возможность создания ассоциативного выносного вида; - Текстовые документы по ЕСКД в соответствии со следующими ГОСТ: (ГОСТ 2.106-2019 Ф3, Ф3а, ГОСТ 2.106-2019 Ф4, Ф4а, ГОСТ 2.106-2019 Ф5, Ф5а, ГОСТ 2.106-2019 Ф7, Ф7а, ГОСТ 2.106-2019 Ф8, Ф8а, ГОСТ 2.113-75 Ф4, Ф4а, ГОСТ 2.113-75 Ф3, Ф3а, ГОСТ 2.503-2013(с 01.03.2024 заменяется на ГОСТ Р 2.503-2023) Ф1, Ф1а, ГОСТ 2.503-90(с 01.03.2024 заменяется на ГОСТ Р 2.503-2023) Ф3, ГОСТ 2.503-2013(с 01.03.2024 заменяется на ГОСТ Р 2.503-2023) Ф2, ГОСТ Р 2.503-2023, ГОСТ 2.503-2013(с 01.03.2024 заменяется на ГОСТ Р 2.503-2023) Ф6, ГОСТ 2.104-2006(с 01.03.2024 заменяется на ГОСТ Р 2.104-2023)), ГОСТ 2.413-72); - Функционал заливки отверстий и таблиц отверстий; - Возможность хранения данных об объектах спецификации в выносках спецификаций и в спецификациях, которые имеются на чертеже. - Возможность копирования выносок спецификаций с данными об объектах спецификации в другой файл; - Возможность настраивать типы и цвета линий таблиц (в том числе шаблоны спецификаций) в соответствии с параметрами типов линий из главных настроек; - Возможность создания пользовательских шаблонов штампов и форматов; - Возможность создания ординатно-угловых и угловых размеров цепью. - Возможность прямого и параметрического 3D моделирования, а также создания листовых тел и развёрток по ним*. - Возможность 3D-проектирования сборочных единиц (ДСЕ).* - Возможность задавать в свойствах ДСЕ такие данные, как раздел, наименование, обозначение и примечание, а также данные для заполнения штампов чертежей. - Возможность формировать спецификации по 3D-модели с назначением материалов из базы элементов. Платформа nanoCAD (конфигурация Standart) зарегистрирована в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Тип лицензии – сетевая многопользовательская. Позволяет использовать сервер лицензий с возможностью установки программного обеспечения на любом количестве компьютеров, но при этом работать одновременно может лишь определенное число пользователей, равное числу приобретенных лицензий. | 10 |
| 2. | Право на использование программы для ЭВМ «nanoCAD BIM Вентиляция» | Программное обеспечение должно иметь версию 25.x или выше. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара: - Прямая поддержка формата DWG (без импорта-экспорта). - Импорт и экспорт ИМ посредством формата IFC. - Использование различных видов подложек как в векторном (DWG, DWF), так и растровом (TIF, BMP, JPG, PNG, PCX) формате: сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии. - Аэродинамический расчет воздуховодов. - Виды отображения модели: трехмерное и двухмерное. - Многопользовательский режим (одновременная работа нескольких проектировщиков над одной моделью). - Возможность создавать дополнительные свойства и присваивать их оборудованию. - Создание модели любой степени детализации в зависимости от проектных задач и требований. - Спецификация оборудования, изделий и материалов. - Данное ПО должно быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. - Загрузка и работа с параметрическими моделями. - Для функционирования программы необходима Платформа nanoCAD не ниже версии 25.0 с 3D модулем. Тип лицензии – сетевая многопользовательская. Позволяет использовать сервер лицензий с возможностью установки программного обеспечения на любом количестве компьютеров, но при этом работать одновременно может лишь определенное число пользователей, равное числу приобретенных лицензий. | 1 |
| 3. | Право на использование программы для ЭВМ «nanoCAD BIM Отопление» | Программное обеспечение должно иметь версию 25.x или выше. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара: - Прямая поддержка формата DWG (без импорта-экспорта). - Импорт и экспорт ИМ посредством формата IFC. - Использование различных видов подложек как в векторном (DWG, DWF), так и растровом (TIF, BMP, JPG, PNG, PCX) формате: сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии. - Гидравлический и тепловой расчет водяного отопления по СП 60.13330.2020. - Таблица используемых условных графических обозначений. - Ведомость приборов отопления. - Ведомость гидравлического расчета циркуляционных колец. - Ведомость теплового расчета приборов отопления. - Экспликация помещений. - Спецификация оборудования, изделий и материалов. - Данное ПО должно быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. - Для функционирования программы необходима Платформа nanoCAD не ниже версии 25.0. Тип лицензии – сетевая многопользовательская. Позволяет использовать сервер лицензий с возможностью установки программного обеспечения на любом количестве компьютеров, но при этом работать одновременно может лишь определенное число пользователей, равное числу приобретенных лицензий. | 1 |
| 4. | Право на использование программы для ЭВМ «nanoCAD BIM Электро» | Программное обеспечение должно иметь версию 25.x или выше. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара: - Прямая поддержка формата DWG (без импорта-экспорта). - Импорт и экспорт ИМ посредством формата IFC версий 2х3 и 4. - Использование различных видов подложек в векторном (DWG, DWF), растровом (TIF, BMP, JPG, PNG, PCX) и смешанном (PDF, OLE) формате: сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии. - Расчет освещенности методом Коэффициента использования и Точечным методом. - Расчет электрических нагрузок по РТМ 36.18.32.4-92 и СП 256.1325800.2016. - Расчет токов короткого замыкания по ГОСТ 28249-93 и методу «Петля фаза-ноль». - Расчет токов утечки через изоляцию. - Расчет падения напряжения. - Данное ПО должно быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. - Для функционирования программы необходима Платформа nanoCAD не ниже версии 25.0. Тип лицензии – сетевая многопользовательская. Позволяет использовать сервер лицензий с возможностью установки программного обеспечения на любом количестве компьютеров, но при этом работать одновременно может лишь определенное число пользователей, равное числу приобретенных лицензий. | 1 |
| 5. | Право на использование программы для ЭВМ «nanoCAD BIM СКС» | Программное обеспечение должно иметь версию 25.x или выше. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара: - Прямая поддержка формата DWG (без импорта-экспорта). - Импорт и экспорт ИМ посредством формата IFC версий 2х3 и 4. - Использование различных видов подложек в векторном (DWG, DWF), растровом (TIF, BMP, JPG, PNG, PCX) и смешанном (PD F, OLE) формате: сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии. - Должны быть представлены согласно ГОСТ Р 53246-2008 следующие подсистемы СКС: горизонтальная подсистема, магистральная подсистема, рабочее место, телекоммуникационная. - Должна быть предсавлена возможность создавать системы кабельных каналов с использованием трех основных типов кабельных каналов: лотков, труб и коробов. - Должны прилагаться базы данных производителей структурированных кабельных систем, шкафов и кабеленесущих систем. - Данное ПО должно быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. - Для функционирования программы необходима Платформа nanoCAD не ниже версии 25.0. Тип лицензии – сетевая многопользовательская. Позволяет использовать сервер лицензий с возможностью установки программного обеспечения на любом количестве компьютеров, но при этом работать одновременно может лишь определенное число пользователей, равное числу приобретенных лицензий. | 1 |
| 6. | Право на использование программы для ЭВМ «BIM ОПС» | Программное обеспечение должно иметь версию 25.x или выше. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара: - Прямая поддержка формата DWG (без импорта-экспорта). - Импорт и экспорт ИМ посредством формата IFC версий 2х3 и 4. - Использование различных видов подложек в векторном (DWG, DWF), растровом (TIF, BMP, JPG, PNG, PCX) и смешанном (PDF, OLE) формате: сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии. - Должна быть возможность согласно СП 484.1311500.2020, объединение помещений в ЗКПС (зоны контроля пожарной сигнализации), разделение одного помещения на несколько ЗКПС. Установка каждой ЗКПС индивидуальна в рамках алгоритма принятия решения о пожаре. Извещатели в ЗКПС размещаются с возможностью отображения зоны контроля каждого из них. Также должны быть реализованы алгоритмы контроля расстановки извещателей и их объединения в шлейфы. - Должна быть реализована возможность расчета Токовой нагрузки. - Должна быть реализована возможность расчета углов и зон обзора для камер системы видеонаблюдения с учетом высоты установки видеокамеры, угла наклона видеокамеры по вертикали, а также технических характеристик видеокамеры и объектива - Должна быть реализована возможность расчета уровня звука речевых и звуковых оповещателей. - Должна быть реализована возможность расчета огнестойких кабельных линий. - Данное ПО должно быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. - Для функционирования программы необходима Платформа nanoCAD не ниже версии 25.0. Тип лицензии – сетевая многопользовательская. Позволяет использовать сервер лицензий с возможностью установки программного обеспечения на любом количестве компьютеров, но при этом работать одновременно может лишь определенное число пользователей, равное числу приобретенных лицензий. | 1 |
| 7. | Право на использование программы для ЭВМ «nanoCAD BIM ВК» | Программное обеспечение должно иметь версию 24.x или выше. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товара: - Прямая поддержка формата DWG (без импорта-экспорта). - Импорт и экспорт ИМ посредством формата IFC версий 2х3 и 4. - Использование различных видов подложек в векторном (DWG, DWF), растровом (TIF, BMP, JPG, PNG, PCX) и смешанном (PDF, OLE) формате: сканированные чертежи, тексты, таблицы, фотографии. - Должна быть возможность автоматической расстановки оросителей. Расстановка осуществляется вручную или автоматически. Программа анализирует характеристики помещения и определяет область покрытия каждого оросителя, после чего запускается алгоритм расстановки оросителей. Возможность воспользоваться командой отобразить зоны спринклеров/дренчеров и визуализировать покрытие помещения оросителями в соответствии с СП 485.1311500.2020 - Должна быть реализована возможность гидравлического расчета водоснабжения и канализации. Строгое соответствие требованиям СНиП 2.04.01-85*, СП 30.13330.2012, СП 30.13330.16 и СП 30.13330.2020. При проведении расчета программа должна просчитывать трехмерную модель систем, вычислять среднюю скорость воды и гидравлического уклона. На основе этих расчетов должен осуществляться подбор арматуры, приборов, диаметра труб и формируется отчет по каждой системе. - Должна быть реализована возможность расчета противопожарного водопровода. Соответствие требованиям СНиП 2.04.01-85*, СП 30.13330.2012, СП 30.13330.16 и СП 30.13330.2020 как противопожарного водопровода, так и хозяйственно-питьевого с подключенными ПК. Расход воды на пожарные краны определяется по таблице СП 10.13130.2020. Программа самостоятельно подбирает для противопожарного водопровода диаметр и арматуру. Формируется гидравлический отчет. - Должна быть реализована возможность расчета установки водяного спринклерного и дренчерного пожаротушения. Поддержка выполнения расчета как по отдельности, так и совмещенного с системой внутреннего противопожарного водопровода согласно СП 485.1311500.2020. Должна существовать возможность настраивать характеристики помещений, характеристики зон пожаротушения, выполнять расчеты тупиковых и кольцевых систем, выводить отчет по спринклерам для каждого помещения. - Должно быть реализовано корректное отображение 3D-модели на 2D-чертежах. Получение реальной модели системы за счет сдвига трубы от оси трассы на плане. Таким образом трасса трубопровода должна отображаться на плане в месте, отличном от расположения трубы в реальном пространстве, что позволяет получить более точную трехмерную модель системы и делает более корректными результаты вычислений, спецификации оборудования и аксонометрическую схем. - Должна быть реализована интеграция со сторонними САПР/BIM-решениями. Поддержка экспорта в обменные форматы (*.ifc, *.RBIM, Revit и CADLib Модель и Архив), что позволяет легко встраивать информационные модели инженерных систем, выполненные в nanoCAD BIM ВК, в сводную модель проектируемого объекта, реализованную на любой САПР/BIM-платформе. - Данное ПО должно быть зарегистрировано в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. - Для функционирования программы необходима платформа nanoCAD не ниже версии 25.0. Тип лицензии – сетевая многопользовательская. Позволяет использовать сервер лицензий с возможностью установки программного обеспечения на любом количестве компьютеров, но при этом работать одновременно может лишь определенное число пользователей, равное числу приобретенных лицензий. | 1 |

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – отсутствуют.

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – Предоставляются доступ к технической поддержке от разработчика ПО и обновления ПО в течение 1 года (не менее).

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, дом № 26.

- Иное – срок действия лицензии 1 (один) год.