Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка материалов для прокладки клиентских линий связи.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: ремонт локальной сети АО «ЗПП».

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обеспечение доступа к местной локальной сети АО «ЗПП».

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лоток перфорированный 100x50x3000 | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Длина, мм: 3000 Ширина, мм: 100 Покрытие: холодное цинкование | шт. | 35 |
| 2 | Консоль с опорой | Материал изделия: сталь Ширина, мм: не менее 44 Длина, мм: не менее 133 Высота, мм: не менее 125 Покрытие: холодное цинкование Несущая способность/полезная нагрузка, кг: не менее 145 | шт. | 180 |
| 3 | Болт М6х16 шестигранная голова полная резьба оцинкованный | Материал изделия: сталь углеродистая Длина, мм: 16 Резьба: метрическая Диаметр, мм: 6 | шт. | 500 |
| 4 | Гайка М6 с насечкой препятствующей откручиванию | Резьба: M6 Материал изделия: сталь оцинкованная Диаметр внешний, мм: не менее 15 Покрытие: цинк | шт. | 500 |
| 5 | Шайба М6 увеличенная кузовная оцинкованная | Материал изделия: сталь углеродистая Резьба: метрическая Диаметр отверстия, мм: 6 | шт. | 1000 |
| 6 | Дюбель универсальный 12х71 с бортиком | Материал изделия: полипропилен Длина, мм: 71 Диаметр внешний, мм: 12 | шт. | 500 |
| 7 | Шуруп 8х70 сантехнический, шестигранная головка | Материал изделия: сталь углеродистая Длина, мм: 70 Покрытие: цинк Резьба: редкая Диаметр, мм: 8 | шт. | 500 |
| 8 | Т-образный отвод с основанием 50 | Тип изделия: Тройник горизонтальный Материал изделия: Сталь Высота, мм, не менее: 50 Ширина, мм, не менее: 100 Длина, мм, не менее: 150 Покрытие: Цинк | шт. | 12 |
| 9 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 20 Длина, м: не менее 100 | шт. | 9 |
| 10 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 16 Длина, м: не менее 100 | шт. | 10 |
| 11 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 25 Длина, м: не менее 50 | шт. | 5 |
| 12 | Крепеж-клипса 20мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 20 | шт. | 1 800 |
| 13 | Крепеж-клипса 16мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 16 | шт. | 2 000 |
| 14 | Крепеж-клипса 25мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 25 | шт. | 1 000 |
| 15 | Кабель FTP 4х2х0,52 | Материал жилы-Медь Материал изоляции-ПЭ Материал оболочки-ПВХ Количество жил – 8 Количество пар-4 Экранированный Свойства – категория 5е Диаметр жилы (мм)0.52 Сопротивление изоляции (Мом\км)5000 Электрическая ёмкость пары (пФ/м)56 Емкостная асимметрия пары относительно земли на 1 км (пФ)1600 Волновое сопротивление (Ом)100 Длина в бухте – 305 м | шт. | 24 |

Поставляемые МТР должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации, гарантийные талоны и другие документы, удостоверяющие их качество. Поставляемые МТР должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, произведенными не ранее 2021 г.

5. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течении 30 дней с даты заключения Договора.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Срок гарантии на поставляемые МТР – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента поступления МТР на склад  Заказчика.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все поставленные МТР. | В период гарантийного срока |

7. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.