Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

Обслуживание и ремонт климатического и холодильного оборудования.

1. Предмет договора: Оказание услуг по обслуживанию и ремонту климатического и холодильного оборудования.

2. Объем оказываемых услуг: Услуги осуществляется с единичными расценками без фиксированного объема.

3. Требования к оказанию услуг:

3.1. Услуги осуществляется силами и средствами Поставщика в корпусах на территории Заказчика, расположенной по адресу Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

3.2. В случае неисправности оборудования составить дефектный акт с указанием запчастей, требующих замены, и суммы стоимости материалов. Запасные части и расходные материалы Заказчик приобретает самостоятельно.

3.3 Услуги автогидроподъёмника предоставляет Исполнитель для проведения наружных работ.

Заказ автовышки осуществляется за счет Исполнителя, на каждый заказ техники (автовышки) оформляется пропуск на въезд и выезд с указанием марки, номера, даты заезда автовышки и паспортных данных водителя.

3.4. Исполнитель обеспечивает своевременный выезд специалистов для оказания услуг по заявке.

3.5.Исполнитель обязан произвести квалифицированную диагностику неисправностей и устранить их. Согласно требованиям эксплуатационной документации.

3.6. Качество оказываемых услуг должно соответствовать требованиям договора и приложениям к нему, действующего законодательства РФ, в том числе:

Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ГОСТу 30528-97 «Системы вентиляционные. Фильтры воздушные. Типы и основные параметры»;

ГОСТу Р 51125-98 «Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний».

4. Условия оказываемых услуг:

Исполнитель в течение 3(Трех) рабочих дней, с момента получения заявки, составляет дефектную ведомость и Калькуляцию и передает её на согласование Заказчику. Оказание Услуг производится в срок, указанный согласованной Сторонами Калькуляции, Срок оказания услуг в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с момента согласования Заказчиком Калькуляции. 	Если срок начала оказания услуг в Калькуляции не указан, Исполнитель обязан приступить к оказанию Услуг не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента согласования Калькуляции Заказчиком.

5. Требования к гарантийному сроку: Гарантийный срок - 12 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ. В случае выявления несоответствий или недостатков в результате оказанных услуг в течение срока гарантии качества, Исполнитель обязан устранить их своими силами и за счет собственных средств, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения (требования) Заказчика об устранении несоответствий или недостатков.

6. Наименование и вид Услуг: Наименование и вид Услуг, указаны в Таблице №1

Таблица№1

| № п/п | Наименование услуги |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Профилактика внутреннего блока сплит-системы (до 7,5 кВт) |  | шт. |
| 2 | Профилактика наружного блока сплит-системы (до 7,5 кВт) |  | шт. |
| 3 | Профилактика внутреннего блока сплит-системы (свыше 7,5 кВт) |  | шт. |
| 4 | Профилактика наружного блока сплит-системы (свыше 7,5 кВт) |  | шт. |
| 5 | Дозаправка фреоном сплит-системы (до 7,5 кВт) |  | 100 гр. |
| 6 | Дозаправка фреоном сплит-системы (свыше 7,5 кВт) |  | 100 гр. |
| 7 | Замена платы внутреннего блока (Настенный конд-р) |  | шт. |
| 8 | Замена платы наружного блока (Настенный конд-р) |  | шт. |
| 9 | Ремонт контура хладагента (Любой тип) |  | шт. |
| 10 | Замена компрессора сплит-системы (до 7,5 кВт) |  | шт. |
| 11 | Замена компрессора сплит-системы (более свыше 7,5 кВт) |  | шт. |
| 12 | Перевальцовка коммуникаций на наружном блоке |  | шт. |
| 13 | Перевальцовка коммуникаций на внутреннем блоке |  | шт. |
| 14 | Вакуумирование + заправка |  | шт. |
| 15 | Монтаж помпы |  | шт. |
| 16 | Замена помпы |  | шт. |
| 17 | Замена фильтра осушителя |  | шт. |
| 18 | Замена 2-х ходового клапана |  | шт. |
| 19 | Замена 3-х ходового клапана |  | шт. |
| 20 | Замена 4-х ходового клапана |  | шт. |
| 21 | Замена крыльчатки или двигателя вентилятора внутреннего блока |  | шт. |
| 22 | Замена конденсатора |  | шт. |
| 23 | Чистка дренажной системы |  | м. |
| 24 | Регулировка/замена привода жалюзи |  | шт. |
| 25 | Установка зимнего комплекта |  | шт. |
| 26 | Работа специальной подъемной техники (АГП) |  | час |
| 27 | Профилактика канальной секции охлаждения (свыше 25 кВт) |  | шт. |
| 28 | Дозаправка канальной секции охлаждения (свыше 25 кВт) |  | шт. |
| 29 | Замена компрессора канальной секции охлаждения (более свыше 25 кВт) |  | шт. |
| 30 | Диагностика кондиционера (установка причины поломки) с выездом |  | шт. |
| 31 | Поиск и устранение утечки хладагента |  | шт. |
| 32 | Замена вальцовочного соединения за единицу |  | шт. |
| 33 | Замена вальцовочного соединения каждое последующее |  | шт. |
| 34 | Вакуумирование фреонопровода трассы до 20м. |  | шт. |
| 35 | Замена фреонового масла |  | литр |
| 36 | Пайка фреонопровода / 1 спаечное соединение |  | шт. |
| 37 | Пайка фреонопровода каждая последующая |  | шт. |
| 38 | Установка кислотного фильтра / фильтра осушителя |  | шт. |
| 39 | Замена реле высокого давления |  | шт. |
| 40 | Замена сервисного клапана (крана) |  | шт. |
| 41 | Поиск утечек при длине трассы до 5 м в трассе |  | шт. |
| 42 | Поиск утечек при длине трассы от 5 м в трассе |  | шт. |
| 43 | Дозаправка фреоном секции охлаждения (свыше 25 кВт) |  | 100 гр. |
| 44 | Заправка фреоном секции охлаждения (свыше 25 кВт) |  | 100 гр. |
| 45 | Замена капиллярной трубки |  | шт. |
| 46 | Замена реле высокого давления |  | шт. |
| 47 | Настройка программы контроллера ККБ |  | шт. |
| 48 | Демонтаж внутреннего блока сплит-системы (до 7,5 кВт) |  | шт. |
| 49 | Демонтаж наружного блока сплит-системы (до 7,5 кВт) |  | шт. |
| 50 | Демонтаж внутреннего блока сплит-системы (свыше 7,5 кВт) |  | шт. |
| 51 | Демонтаж наружного блока сплит-системы (свыше 7,5 кВт) |  | шт. |
| 52 | Ограждения, конструкции сплит-системы |  | шт. |
| 53 | Ремонт платы управления |  | шт. |
| 54 | Замена/ремонт шагового двигателя жалюзи. |  | шт. |
| 55 | Замена варисторов плат внутреннего или наружного блока |  | шт. |
| 56 | Монтаж фреонопровода сплит системы (подача/обратка) до 15 кВт |  | м |
| 57 | Ремонт пульта ДУ |  | шт. |
| 58 | Замена двигателя вентилятора внутреннего блока |  | шт. |
| 59 | Замена двигателя вентилятора наружного блока |  | шт. |
| 60 | Замена компонентов устройства зимнего пуска |  | шт. |
| 61 | Устранение дефектов дренажной системы |  | шт. |
| 62 | Замена дренажного насоса |  | шт. |
| 63 | Ремонт корпуса |  | шт. |
| 64 | Ремонт крыльчатки вентилятора |  | шт. |
| 65 | Замена крыльчатки вентилятора |  | шт. |
| 66 | Восстановление электрического соединения (за соединение) |  | шт. |
| 67 | Демонтаж / монтаж фасада здания |  | м2 |
| 68 | Замена ниппеля сервисного порта кондиционера |  | шт. |
| 69 | Опрессовка и сушка азотом системы до 7 кВт |  | 1м |
| 70 | Опрессовка и сушка азотом системы до 10 кВт |  | 1м |
| 71 | Опрессовка и сушка азотом системы до 14 кВт |  | 1м |
| 72 | Опрессовка и сушка азотом системы свыше 20 кВт |  | 1м |
| 73 | Стандартный монтаж настенной сплит-системы до 5 кВт |  | шт. |
| 74 | Стандартный монтаж настенной сплит-системы от 5 до 7 кВт |  | шт. |
| 75 | Стандартный монтаж настенной сплит-системы от 7 до 15 кВт |  | шт. |
| 76 | Стандартный монтаж кассетной сплит-системы до 7 кВт |  | шт. |
| 77 | Стандартный монтаж кассетной сплит-системы от 7 кВт 15 кВт |  | шт. |
| 78 | Диагностика компрессорно-конденсаторного блока приточной установки |  | шт. |
| 79 | Чистка компрессорно-конденсаторного блока приточной установки |  | шт. |
| 80 | Пуско-наладка компрессорно-конденсаторного блока приточной установки |  | шт. |
| 81 | Перепайка ТРВ до 20 кВт приточной установки |  | шт. |
| 82 | Перепайка ТРВ свыше 20 кВт приточной установки |  | шт. |
| 83 | Установка декоративной панели кассетной сплит-системы |  | шт. |
| 84 | Восстановление настроек контроллера управления приточной установки |  | шт. |
| 85 | Диагностика поломки контроллера управления приточной установки |  | шт. |
| 86 | Ремонт программной поломки контроллера управления приточной установки |  | шт. |
| 87 | Ремонт электрической части поломки контроллера управления приточной установки |  | шт. |
| 88 | Замена теплового насоса (четырех-ходового клапана) до 15 кВт |  | шт. |
| 89 | Замена термо-токового реле компрессора |  | шт. |
| 90 | Изменение коммутации при подключении компрессора |  | шт. |
| 91 | Замена автоматики электронной защиты |  | шт. |
| 92 | Замена промежуточного реле |  | шт. |
| 93 | Замена пусковой магнитной станции, магнитного пускателя |  | шт. |
| 94 | Замена пускозащитного реле |  | шт. |
| 95 | Замена реле давления |  | шт. |
| 96 | Замена теплового реле |  | шт. |
| 97 | Замена термостата |  | шт. |
| 98 | Замена датчика температуры |  | шт. |
| 99 | Замена электромагнитного клапана (вода) |  | шт. |
| 100 | Замена электромагнитного клапана (хладагент) |  | шт. |
| 101 | Замена контрольного клапана |  | шт. |
| 102 | Замена дроссель клапана (капилляр) |  | шт. |
| 103 | Замена или ремонт катушки 4-х ходового клапана |  | шт. |
| 104 | Замена эл. магнитного пускателя |  | шт. |
| 105 | Регулировка терморегулирующего вентиля |  | шт. |
| 106 | Замена фильтра-осушителя (под пайку) |  | шт. |
| 107 | Замена фильтра-осушителя (резьбовое соединение) |  | шт. |
| 108 | Ремонт электросхемы без замены элементов |  | шт. |
| 109 | Ремонт электросхемы с заменой элементов |  | шт. |
| 110 | Ремонт электросхемы с изменением подключений элементов |  | шт. |
| 111 | Функциональная проверка узлов и механизмов в течении цикла работы после ремонта |  | шт. |
| 112 | Подключение и пуск в эксплуатацию после ремонта |  | шт. |
| 113 | Сборка/разборка туры |  | 1 секция |

7. Требования и перечень работ на профилактику сплит-систем:

7.1. Разборка внутреннего блока сплит-системы.

7.2. Чистка фильтров внутреннего блока сплит-системы.

7.3. Очистка испарителя внутреннего блока сплит-системы.

7.4. Очистка лопастей вентилятора внутреннего блока сплит-системы.

7.5. Обеззараживание внутреннего блока сплит-системы средством для дезинфекции.

7.6. Измерение давления и диагностика работы сплит-системы на различных режимах.

8. Требования к безопасности оказания услуг:

8.1 До начала работ проинструктировать своих работников о специфике производства Заказчика, ознакомить с предоставленными Исполнителю нормативными документами, инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и другими инструкциями, и правилами, действующими на территории Заказчика.

8.2 Исполнитель, из числа своих специалистов назначает лицо, ответственное за безопасное производство работ. Работники Исполнителя обязаны неукоснительно выполнять на территории Заказчика необходимые требования по технике безопасности, промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, санитарии, пожарной безопасности.

8.3 Исполнитель обязан обеспечивать своих работников средствами индивидуальной защиты, в объемах и видах не ниже, чем предусмотрено типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, и исправным инструментом.

8.4 В случае нарушения указанных норм Исполнитель несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.5 При производстве Работ неукоснительно выполнять на Объекте необходимые требования по технике безопасности, охране труда, охране окружающей среды, санитарной, пожарной и электробезопасности. Соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, действующий на территории Заказчика, соблюдать миграционное законодательство.