ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения

договора на поставку сканирующего конфокального профилометра

г. Йошкар-Ола
2022 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Предмет закупки	4

2.1.	Техническая часть	4

2.2.	Коммерческая часть	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	6

4. Подготовка Предложений	6

4.1. Общие требования к Предложению	6

4.2. Требования к языку Предложения	7

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	7

5. Подача Предложений и их прием.	7

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	8

6.1. Общие положения	8

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	8

7. Определение победителя и подписание Договора	9

8. Уведомление Участников о результатах запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	10

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	10

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	11

9.3 Анкета Участника (Форма №3) 	17

Приложение № 1. Памятка о Единой горячей линии	18

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления Предложений	19

Приложение № 3. Техническое задание	20

Приложение № 4. Проект Договора	20

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Организатор закупок – Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо – ведущий специалист по закупкам Короткова Н.С., контактный телефон: 8(8362) 68-44-57, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru;

Представитель Организатора по техническим вопросам: Контактное лицо – главный метролог-начальник метрологического отдела Сидуков В.И., контактный телефон: 8(8362) 72-42-20, адрес электронной почты: bmo@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1 Предложения подаются на АО «ЕЭТП» информационно-телекоммуникационная сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru (далее ЭТП).

1.3.2 Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 18.01.2023 г. 11:00

1.3.3 Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4 Процедура открытия доступа к поданным предложениям осуществляется автоматически посредством функционала ЭТП. Организатору закупки посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется доступ одновременно ко всем поданным Ценовым Предложениям (далее – «заявка») в полном объеме, включая документы, представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации (в статусе «поставщика») и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.

1.3.5 В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.3.6 Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Заказчика по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с разделом 11 закупочной документации.

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: поставка сканирующего конфокального профилометра в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

  - Техническая часть

Технические требования к поставке сканирующего конфокального профилометра указаны в Техническом задании (Приложение № 3).

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сканирующий конфокальный профилометр | Согласно техническому заданию (представлены в составе приложения виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание») | шт | 2 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | Участник закупки может самостоятельно указать в коммерческом предложении срок поставки Оборудования, но не более срока, указанного Покупателем |

  - Коммерческая часть

- Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 365 календарных дней с момента заключения договора.

- Условия поставки МТР и выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием.

- Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100 % оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара.

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если заказчик не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «06» марта 2023г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.9 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1 Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «16» декабря 2022 г.  (по местному времени организатора закупки) в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

5.2 Порядок подачи заявок определяется в соответствии с правилами и регламентом, а также с использованием функционала электронной площадки АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru.

5.3 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4 Ценовое Предложение подается исключительно в форме электронного документа на ЭТП, удостоверенного ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

5.5 Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок. Порядок подачи, изменения и отзыва заявки (Предложение) определяется регламентом и функционалом ЭТП.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка предложений состоит из отборочной и оценочной стадии. Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим требованиям настоящей Закупочной документации;

- не соответствуют требованиям по существу.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, скидки не запрашиваются, а запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3 При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4 Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5 Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6 Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «10» февраля 2023г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.3 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.4 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: www.roseltorg.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2022г.№________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на поставку сканирующего конфокального профилометра, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: поставку сканирующего конфокального профилометра

_____________________________________________________________________________________________

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг)

на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение,

на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, ____ без НДС | ___________________________________ (итоговая стоимость, _______ без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, ____ с НДС | ___________________________________ (итоговая стоимость, ______ с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2022 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты	
от «___» ____________ 2022г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку МТР: поставку сканирующего конфокального профилометра, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить сканирующий конфокальный профилометр, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №3 к закупочной документации.

Технические требования к материалу:

| Наименование товара | Требования к техническим характеристикам, ГОСТ, ТУ (максимальные или минимальные показатели, значения которых не могут изменяться) | Ед. изм. | Кол. | Цена за ед. с учетом НДС* | Итого с учетом НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сканирующий конфокальный профилометр ___________ (указать марку и производителя)** | Измерительная система включает: -высокоточную трехкоординатную систему позиционирования; -переключаемые 3D сенсоры на основе принципа конфокальной хроматической микроскопии; -контролеры управления и программное обеспечение ___________ (указать) Метрологические и технические характеристики: - Размер предметного столика, мм _______ - Плита столика изготовлена из микропористого материала, обеспечивающая вакуумный прижим для фиксации карт на плите. - Область сканирования, мм _______ - Максимальная толщина образца, мм ___ - Глубина считывания по оси Z (по толщине): без перемещения сканирующей головки ______ мм (при измерительной головке с микронным разрешением-C1) и ____ мкм (с субмикронным разрешением-C2). - Предельная точность измерений по Z: _ мкм для головки С1, __ нм для головки С2. - Максимальный угол ската поверхности образца: ±__для головки С1, ±__ для головки С2. - Максимальный перепад высоты на образцах: ___ мм для головки С1, __ мм для головки С2. - Оптическое разрешение по плоскости XY, __ мкм (С1) и __ мкм (С2). - Получение профиля объекта с погрешностями, нм со скоростью сканирования головками C1 и С2, мм\с: ____ С1: разрешение XY – __ мкм, Z – ___ нм, диапазон по Z – __ мм) С2: разрешение XY – __ мкм, Z – __ нм, диапазон по Z – __ мкм) до ___. - Накопленная ошибка измерений по оси XY не хуже ±__ мкм на поле (200х200) мм, по оси Z не хуже ±__ мкм. - Дискретность перемещения объекта по плоскости ХY ___ мкм. - Получение изображений 10 Мп с разрешением ___ мкм. - Сшивка в изображение высокого разрешения (> 1 Гп) с погрешностями ___ мкм. - Возможность измерения высококонтрастных объектов (коэффициент отражения изменяется на несколько порядков). - Напряжение тока сети питания: 220В (+10%, -15%). - Частота тока сети питания: ___Гц. - Потребляемая мощность, ___ Вт. - Система мер метрическая, российская. В состав профилометра входит: - блок оптико-механический трехмерного перемещения измерительной головки относительно измеряемого объекта с датчиками координат; - оптические конфокальные измерительные головки с микронным и субмикронным разрешением; - контроллер оптических головок; - высокоразрешающая камера (1-3 мкм в плоскости изображения); - контроллер профилометра; - управляющая ПЭВМ; - основание с антивибрационными опорами и элементами крепления оптико-механических и электронных блоков; - калибровочные образцы на 7 мкм и 25 мкм. Системный блок: Предустановленная операционная система ______________, обеспечивающий функционирование программного обеспечения «Profilometer» в составе оборудования) Процессор _______: Количество ядер: ___ Количество потоков: __ Базовая тактовая частота процессора: __МГц Максимальная частота в турбо режиме: __ МГц Тип памяти: ___ Максимально поддерживаемый объем памяти: ___ ГБ Максимальная частота оперативной памяти: ___ МГц Количество каналов памяти: ___ Интегрированное графическое ядро: да/нет Базовая частота графической системы __ МГц Поддержка технологии Hyper-Threading: да/нет Поддержка технологии виртуализации: да/нет Материнская плата Форм-фактор: __________ Сокет: ______ Чипсет: ____ Количество слотов памяти: ____ Тип поддерживаемой памяти: ____ Количество каналов памяти: _____ Максимальный объем памяти: ____ГБ Максимальная частота памяти (JEDEC/без разгона): ____ МГц Количество портов SATA: ____ Версия PCI Express: ___ Количество слотов PCI-E x16: ___ Количество слотов PCI-E x1 версии 3.0: __ Видеовыходы: __________ Количество сетевых портов (RJ-45): __ Скорость сетевого адаптера: ____ Гбит/с Оперативная память Тип памяти: ___ Объем одного модуля памяти: ___ Гб Тактовая частота: ___ МГц Общий объем памяти: ___ Гб Кулер для процессора: Рассеиваемая мощность: ___ Вт Разъем для подключения вентиляторов: ___ Башенная конструкция: да Количество тепловых трубок: ___ Размеры комплектных вентиляторов: ___ мм Максимальный воздушный поток: ___CFM Размеры кулера в сборе: ___мм Регулировка скорости вращения: ____ Накопитель 1: Тип: ____ Объем: ___Гб Тип памяти: __ DRAM буфер: да/нет Объем DRAM буфера: ___ МБ Максимальная скорость последовательного чтения: ___ Мбайт/сек Максимальная скорость последовательной записи: ____ Мбайт/сек Накопитель 2: Тип: ___ Объем: ___ Гб Видеокарта: Серия процессора: ________ Тип видеопамяти: _________ Объем видеопамяти: ________ Гб Частота видеопамяти _______ МГц Максимальная пропускная способность памяти: ____ Гбайт/сек Штатная частота работы видеочипа ___ МГц Интерфейс подключения: ___ Максимальное разрешение: ____________ Охлаждение: активное воздушное, ___ вентиляторов Разъемы: DisplayPort ___шт., HDMI ___ шт. Питание: Форм-фактор: ___ Сертификат 80 PLUS: ____ Корректор коэффициента мощности (PFC): __ Мощность по линии 12 В: ___ Вт Технологии защиты: ______ Источник питания: ___ В ___ Гц Сетевая карта: Интерфейсы: ___ порт 100/1000/2.5GBase-T (RJ-45) Слот установки: ____ Стандарты и функции: • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3bz 2.5GBase-T • IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet • Управление потоком 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX • Соответствие PCI Express 2.1 • Управление питанием ACPI • Wake-on-LAN и “RealWoW!” • Jumbo-фрейм 9,8 КБ • Приоритизация трафика 802.1p • Поддержка VLAN на основе меток 802.1Q Дуплексный режим: • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с / 2,5 Гбит/с Корпус Форм-фактор: ___ Материал корпуса: ____ Толщина: ___ мм Количество и тип USB портов: ___ USB 2.0, ____ USB 3.0 Клавиатура Количество клавиш: ___ Цифровой блок: да/нет Длина кабеля клавиатуры: ___ м Мышь Тип сенсора: оптический Тип подключения: проводная Длина кабеля: ___ м Модель сенсора: ___ Кол-во кнопок: ___ включая колесико Разрешение сенсора: ___ dpi Интерфейс: ___ Размеры: ___ см Вес: ___ г Все комплектующие системного блока имеют взаимную совместимость и функционировать друг с другом. Монитор Характеристики экрана: Диагональ: ___" Максимальное разрешение: ___ Технология изготовления матрицы: IPS Покрытие экрана: ______ Изогнутый экран: да/нет Технические характеристики: Яркость: _____ Кд/м² Контрастность: _____ Угол обзора по вертикали: ____° Угол обзора по горизонтали: ____° Частота при максимальном разрешении __ 60 Гц Интерфейсы Видеоразъемы: HDMI ___ шт., DisplayPort __ шт. Комплектация: Кабель питания Кабель HDMI Кабель DisplayPort Профилометр обеспечивает: - бесконтактное измерение толщины металлизационного покрытия на необожжённой алюмооксидной керамике путем сканирования серии зон измерения и последующей «сшивки» их в одно изображение. - управление трехкоординатными подвижками, конфокальными сенсорами и видеокамерой; - автоматическую фокусировку видеокамеры и конфокальных сенсоров; - программно-алгоритмический сбор изображения высокого разрешения зоны обработки из отдельных изображений; - проведение постобработки данных выбросов (коррекция выбросов, фильтрация, компенсация наклона); - полуавтоматическое совмещение с САD-моделью обработки; - определение размеров и формы исследуемых изделий в полуавтоматическом режиме на основе совмещения с CAD-моделью обработки; - визуализацию данных измерения в виде 3D графических сеток. | шт | 2 |  |  |

*НДС – если применим

**Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком (указать марку, производителя), (указать значение)

Цена Договора составляет _______________________________ рублей __ копеек, в том числе НДС __________________________

(указать сумму НДС, если применим)

Поставка Товара осуществляется на следующих условиях:

Сроки поставки: Поставка Товара осуществляется в течение _____ (____________) календарных дней с момента подписания Договора, в том числе обучение персонала работе с прибором сроком _____ (____________) календарных дней.

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова 26.

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товара на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Гарантийный срок: ________________________________________

(указать срок)

__________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес

9.3 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2022г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / ОГРН Участника ОКПО |  |
| 4 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 7 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 9 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 10 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 11 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности АО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей АО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте www.elementec.ru; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита АО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на поставку сканирующего конфокального профилометра, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением простого метода оценки (соответствует / не соответствует)

Сущность простого метода оценки

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием Приложение №3 «Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием Приложение №4 «Проект договора».

Предпочтительный порядок оплаты для Покупателя.

В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Покупатель вправе включить в условия договора раздел 15 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика» (Приложение №4 к закупочной документации_Проект Договора).