ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в цехах № 22 и № 23 АО «ЗПП»

г. Йошкар-Ола
2022 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	2

2. Предмет закупки	4

2.1 Техническая часть	4

2.2 Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	5

4. Подготовка Предложений	6

4.1. Общие требования к Предложению	6

4.2. Требования к языку Предложения	7

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	7

5. Подача предложений и их прием.	7

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	7

6.1. Общие положения	7

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	8

7. Определение Победителя и Подписание Договора	8

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	9

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	9

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	12

9.3 Анкета Участника (Форма №3)	16

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии	17

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений	18

Приложение № 3. Техническое задание	19

Приложение № 4. Проект Договора	19

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Организатор закупок – Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо – ведущий специалист по закупкам Крапивина Е. А., контактный телефон: 8(8362) 68-43-93, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru;

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо – начальник отдела по управлению энергоресурсами Тихонов В.П., контактный телефон: 8(8362) 68-43-94, адрес электронной почты: oge@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1 Предложения подаются на АО «ЕЭТП» информационно-телекоммуникационная сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru (далее ЭТП).

1.3.2 Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 11.03.2022 г. 11:00

1.3.3 Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4 Процедура открытия доступа к поданным предложениям осуществляется автоматически посредством функционала ЭТП. Организатору закупки посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется доступ одновременно ко всем поданным Ценовым Предложениям (далее – «заявка») в полном объеме, включая документы, представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации (в статусе «поставщика») и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.

1.3.5 В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Заказчика по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с разделом 11 закупочной документации.

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в цехах № 22 и № 23в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

2.1 Техническая часть

- Технические требования на выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в цехах № 22 и № 23указаны в Техническом задании (Приложение № 3)

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в цехах № 22 и № 23 АО «ЗПП» | Согласно техническому заданию (представлены в составе приложения виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание») | Усл. ед. | 1 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | В соответствии с Графиком технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования (Приложение №1 к Техническому заданию) |

2.2 Коммерческая часть

- Срок выполнение работ: в соответствии с Графиком технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Условия выполнение работ: в соответствии с Техническим заданием.

- Условия оплаты: Заказчик ежемесячно осуществляет 100 % оплату от цены выполненных работ по Договору на основании выставленного счета Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ. Оплата осуществляется исходя из стоимостной величины работ, исходя из объема фактически выполненных работ.

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если заказчик не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «31» марта 2022г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.9 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (Двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1 Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «17» февраля 2022 г.  в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

5.2 Порядок подачи заявок определяется в соответствии с правилами и регламентом, а также с использованием функционала электронной площадки АО «ЕЭТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.roseltorg.ru.

5.3 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4 Ценовое Предложение подается исключительно в форме электронного документа на ЭТП, удостоверенного ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

5.5 Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок. Порядок подачи, изменения и отзыва заявки (Предложение) определяется регламентом и функционалом ЭТП.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка предложений состоит из отборочной и оценочной стадии. Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим требованиям настоящей Закупочной документации;

- не соответствуют требованиям по существу.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, скидки не запрашиваются, а запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3 При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4 Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5 Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6 Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «25» марта 2022г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.3 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.4 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: www.roseltorg.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2022г.№________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в цехах № 22 и № 23 АО «ЗПП», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к закупочной документации), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в цехах № 22 и № 23 АО «ЗПП»

______________________________________________________________________________________

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг)

на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2021 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 2022г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку МТР: выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в цехах № 22 и № 23 АО «ЗПП», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны выполнить работы по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в цехах № 22 и № 23, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №3 к закупочной документации.

Перечень выполняемых работ при техническом обслуживании автоматики газоиспользующего оборудования АО «ЗПП»:

| № | Наименование оборудования | осмотр | проверка | регулировка | наладка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушилка NitroAtomizer SD-12.5R.C+S |  |  |  |  |  |
| 1 | клапан-отсекатель газовый КЗГУИ-50СД | х | х | х |  |
| 2 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  |  |  |
| 3 | редуктор газовый Dungs | х |  |  |  |
| 4 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  |  |  |
| 5 | датчик давления газа NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 6 | клапан газовый I ступени NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 7 | клапан газовый II ступени NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 8 | регулятор расхода газа NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 9 | датчик давления воздуха NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 10 | горелка газовая NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 11 | шкаф управления горелкой NitroAtomizer | х | х | х | х |
| 12 | плата управления включения горелки | х | х | х |  |
| 13 | ключ запуска-останова горелки | х | х | х |  |
| 14 | ключ подачи энергии | х | х | х |  |
| 15 | реле низкого давления | х | х | х |  |
| 16 | реле низкого давления воздуха | х | х | х |  |
| 17 | реле газового клапана | х | х | х |  |
| 18 | реле контроля клапана в положении пуск | х | х | х |  |
| 18 | реле продувки топки | х | х | х |  |
| 19 | клеммные контакты датчика давления газа NitroAtomizer | х | х |  |  |
| 20 | автоматический выключатель однополюсный 10А | х | х |  |  |
| 21 | автоматический выключатель однополюсный 6А | х | х |  |  |
| 22 | автоматический выключатель однополюсный 6А | х | х |  |  |
| 23 | автоматический выключатель однополюсный 6А | х | х |  |  |
| 24 | клеммные контакты клапана газовый I ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 25 | клеммные контакты клапана газовый II ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 26 | клеммные контакты регулятора расхода газа NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 27 | клеммные контакты датчика давления воздуха NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 28 | клеммные контакты платы управления включения горелки | х | х | х |  |
| 29 | клеммные контакты ключ запуска-останова горелки | х | х | х |  |
| 30 | клеммные контакты ключ подачи энергии | х | х | х |  |
| 31 | клеммные контакты реле низкого давления | х | х | х |  |
| 32 | клеммные контакты реле низкого давления воздуха | х | х | х |  |
| 33 | клеммные контакты реле газового клапана | х | х | х |  |
| 34 | клеммные контакты реле контроля клапана в положении пуск | х | х | х |  |
| 35 | клеммные контакты реле продувки топки | х | х | х |  |
| 36 | клеммная колодка входных проводов | х | х | х |  |
| 37 | клеммная колодка выходных проводов | х | х | х |  |
| 38 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 10А | х | х | х |  |
| 39 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 40 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 41 | клеммные контакты автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 42 | кабель соединительный клапана газовый I ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 43 | кабель соединительный клапана газовый II ступени NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 44 | кабель соединительный регулятора расхода газа NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 45 | кабель соединительный датчика давления воздуха NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 46 | кабель соединительный шкафа управления горелкой NitroAtomizer | х | х | х |  |
| 47 | кабель соединительный платы управления включения горелки | х | х | х |  |
| 48 | кабель соединительный ключа запуска-останова горелки | х | х | х |  |
| 49 | кабель соединительный ключа подачи энергии | х | х | х |  |
| 50 | кабель соединительный реле низкого давления | х | х | х |  |
| 51 | кабель соединительный реле низкого давления воздуха | х | х | х |  |
| 52 | кабель соединительный реле газового клапана | х | х | х |  |
| 53 | кабель соединительный реле контроля клапана в положении пуск | х | х | х |  |
| 54 | кабель соединительный реле продувки топки | х | х | х |  |
| 55 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 10А | х | х | х |  |
| 56 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 57 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 58 | кабель соединительный автоматического выключателя однополюсный 6А | х | х | х |  |
| 59 | внутренняя проводка шкафа управления горелкой | х | х | х |  |
| Туннельная печь Wistra Kep 1604 |  |  |  |  |  |
| 1 | клапан-отсекатель газовый КЗГУИ-50СД | х | х | х |  |
| 2 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  | х |  |
| 3 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  | х |  |
| 4 | предохранительно-запорный клапан Kromschroder | х | х | х |  |
| 5 | регулирующая заслонка с электроприводом | х | х | х | х |
| 6 | горелка газовая №1 | х | х |  | х |
| 7 | горелка газовая №2 | х | х |  | х |
| 8 | горелка газовая №3 | х | х |  | х |
| 9 | горелка газовая №4 | х | х |  | х |
| 10 | горелка газовая №5 | х | х |  | х |
| 11 | горелка газовая №6 | х | х |  | х |
| 12 | термопара аварийной температуры | х | х |  |  |
| 13 | термопара Самописца температуры | х | х |  |  |
| 14 | термопара Воздуха сгорания 1 | х | х |  |  |
| 15 | термопара Воздуха сгорания 2 | х | х |  |  |
| 16 | термопара обожженных газов 1 | х | х |  |  |
| 17 | термопара обожженных газов 2 | х | х |  |  |
| 18 | шкаф управления печью Wistra | х | х |  |  |
| 18 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 19 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 20 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 21 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 22 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 23 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 24 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 25 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 26 | кнопка Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 27 | лампа Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 28 | кнопка отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 29 | лампа отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 30 | кнопка Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 31 | лампа Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 32 | кнопка Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 33 | лампа Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 34 | кнопка Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 35 | лампа Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 36 | кнопка отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 37 | лампа отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 38 | кнопка Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 39 | лампа Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 40 | самописец замера температуры Arucomp | х | х | х |  |
| 41 | расходомер газа HS | х | х | х |  |
| 42 | расходомер воздуха сгорания | х | х | х |  |
| 43 | термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 44 | реле кнопки Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 45 | реле лампы Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 46 | реле кнопки отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 47 | реле лампы отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 48 | реле кнопки Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 49 | реле лампы Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 50 | реле кнопки Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 51 | реле лампы Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 52 | реле кнопки Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 53 | реле лампы Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 54 | реле кнопки отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 55 | реле лампы отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 56 | реле кнопки Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 57 | реле лампы Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 58 | клеммные контакты термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 59 | клеммные контакты термопары Самописца температуры | х | х | х |  |
| 60 | клеммные контакты термопары Воздуха сгорания 1 | х | х | х |  |
| 61 | клеммные контакты термопары Воздуха сгорания 2 | х | х | х |  |
| 62 | клеммные контакты термопары обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 63 | клеммные контакты термопары обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 64 | клеммные контакты кнопки Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 65 | клеммные контакты лампы Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 66 | клеммные контакты кнопки отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 67 | клеммные контакты лампы отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 68 | клеммные контакты кнопки Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 69 | клеммные контакты лампы Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 70 | клеммные контакты кнопки Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 71 | клеммные контакты лампы Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 72 | клеммные контакты кнопки Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 73 | клеммные контакты лампы Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 74 | клеммные контакты кнопки отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 75 | клеммные контакты лампы отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 76 | клеммные контакты кнопки Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 77 | клеммные контакты лампы Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 78 | клеммные контакты самописца замера температуры Arucomp | х | х | х |  |
| 79 | клеммные контакты расходомера газа HS | х | х | х |  |
| 80 | клеммные контакты расходомера воздуха сгорания | х | х | х |  |
| 81 | клеммные контакты термометра электронного внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 82 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 83 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 84 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 85 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 86 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 87 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 88 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 89 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 90 | кабель соединительный кнопки Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 91 | кабель соединительный лампы Воздух сгорания 1 | х | х | х |  |
| 92 | кабель соединительный кнопки отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 93 | кабель соединительный лампы отсос обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 94 | кабель соединительный кнопки Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 95 | кабель соединительный лампы Воздух охлаждения 1 | х | х | х |  |
| 96 | кабель соединительный кнопки Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 97 | кабель соединительный лампы Воздух повторной циркуляции | х | х | х |  |
| 98 | кабель соединительный кнопки Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 99 | кабель соединительный лампы Воздух сгорания 2 | х | х | х |  |
| 100 | кабель соединительный кнопки отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 101 | кабель соединительный лампы отсос обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 102 | кабель соединительный кнопки Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 103 | кабель соединительный лампы Воздух охлаждения 2 | х | х | х |  |
| 104 | кабель соединительный самописца замера температуры Arucomp | х | х | х |  |
| 105 | кабель соединительный расходомера газа HS | х | х | х |  |
| 106 | кабель соединительный расходомера воздуха сгорания | х | х | х |  |
| 107 | кабель соединительный термометра электронного внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 108 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 109 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 110 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 111 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 112 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 113 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 114 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 115 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 116 | кабель соединительный термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 117 | кабель соединительный термопары Самописца температуры | х | х | х |  |
| 118 | кабель соединительный термопары Воздуха сгорания 1 | х | х | х |  |
| 119 | кабель соединительный термопары Воздуха сгорания 2 | х | х | х |  |
| 120 | кабель соединительный термопары обожженных газов 1 | х | х | х |  |
| 121 | кабель соединительный термопары обожженных газов 2 | х | х | х |  |
| 122 | внутренняя проводка шкафа управления горелкой | х | х | х |  |
| Сушилка TS-8 |  |  |  |  |  |
| 1 | клапан-отсекатель газовый КЗГУИ-50СД | х | х | х |  |
| 2 | манометр Росма 0…1,0 кгс/см2 | х |  | х |  |
| 3 | редуктор газовый | х |  | х |  |
| 4 | датчик давления газа Низко Honeywell | х | х | х | х |
| 5 | датчик давления газа Высоко Honeywell | х | х | х | х |
| 6 | регулирующая заслонка с электроприводом | х | х | х | х |
| 7 | горелка газовая №1 | х | х |  | х |
| 8 | горелка газовая №2 | х | х |  | х |
| 9 | термопара аварийной температуры | х | х |  |  |
| 10 | термопара в печи 1 | х | х |  |  |
| 11 | термопара в печи 2 | х | х |  |  |
| 12 | термопара уходящих газов 1 | х | х |  |  |
| 13 | термопара уходящих газов 2 | х | х |  |  |
| 14 | шкаф управления Сушилкой | х | х |  |  |
| 15 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 16 | автоматический выключатель трехполюсный 32А | х | х |  |  |
| 17 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 18 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 18 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 19 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 20 | автоматический выключатель трехполюсный 16А | х | х |  |  |
| 21 | программный аппарат работы Сушилки | х | х | х |  |
| 22 | кнопка включения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 23 | лампа рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 24 | кнопка включения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 25 | лампа пилотной горелки | х | х | х |  |
| 26 | кнопка включения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 27 | лампа основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 28 | кнопка включения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 29 | лампа основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 30 | кнопка выключения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 31 | кнопка выключения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 32 | кнопка выключения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 33 | кнопка выключения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 34 | аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 35 | аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 36 | аварийная лампа Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 37 | аварийная лампа Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 38 | реле лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 39 | реле лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 40 | реле лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 41 | реле лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 42 | реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 43 | реле аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 44 | реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 45 | реле лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 46 | реле лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 47 | термометр электронный аварийной внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 48 | термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 49 | клеммные контакты датчика давления газа Низко Honeywell | х | х | х |  |
| 50 | клеммные контакты датчика давления газа Высоко Honeywell | х | х | х |  |
| 51 | клеммные контакты регулирующей заслонки с электроприводом | х | х | х |  |
| 52 | клеммные контакты термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 53 | клеммные контакты термопары в печи 1 | х | х | х |  |
| 54 | клеммные контакты термопары в печи 2 | х | х | х |  |
| 55 | клеммные контакты термопары уходящих газов 1 | х | х | х |  |
| 56 | клеммные контакты термопары уходящих газов 2 | х | х | х |  |
| 57 | клеммные контакты шкафа управления Сушилкой | х | х | х |  |
| 58 | клеммные контакты программного аппарата работы Сушилки | х | х | х |  |
| 59 | клеммные контакты кнопки включения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 60 | клеммные контакты лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 61 | клеммные контакты кнопки включения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 62 | клеммные контакты лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 63 | клеммные контакты кнопки включения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 64 | клеммные контакты лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 65 | клеммные контакты кнопки включения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 66 | клеммные контакты лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 67 | клеммные контакты кнопки выключения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 68 | клеммные контакты кнопки выключения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 69 | клеммные контакты кнопки выключения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 70 | клеммные контакты кнопки выключения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 71 | клеммные контакты аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 72 | клеммные контакты аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 73 | клеммные контакты аварийной лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 74 | клеммные контакты аварийной лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 75 | клеммные контакты реле лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 76 | клеммные контакты реле лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 77 | клеммные контакты реле лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 78 | клеммные контакты реле лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 79 | клеммные контакты реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 80 | клеммные контакты реле аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 81 | клеммные контакты реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 82 | клеммные контакты реле лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 83 | клеммные контакты реле лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 84 | клеммные контакты термометр электронный аварийной внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 85 | клеммные контакты термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 86 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 87 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 88 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 89 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 90 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 91 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 92 | клеммные контакты автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 93 | кабель соединительный датчика давления газа Низко Honeywell | х | х | х |  |
| 94 | кабель соединительный датчика давления газа Высоко Honeywell | х | х | х |  |
| 95 | кабель соединительный регулирующей заслонки с электроприводом | х | х | х |  |
| 96 | кабель соединительный термопары аварийной температуры | х | х | х |  |
| 97 | кабель соединительный термопары в печи 1 | х | х | х |  |
| 98 | кабель соединительный термопары в печи 2 | х | х | х |  |
| 99 | кабель соединительный термопары уходящих газов 1 | х | х | х |  |
| 100 | кабель соединительный термопары уходящих газов 2 | х | х | х |  |
| 101 | кабель соединительный шкафа управления Сушилкой | х | х | х |  |
| 102 | кабель соединительный программного аппарата работы Сушилки | х | х | х |  |
| 103 | кабель соединительный кнопки включения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 104 | кабель соединительный лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 105 | кабель соединительный кнопки включения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 106 | кабель соединительный лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 107 | кабель соединительный кнопки включения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 108 | кабель соединительный лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 109 | кабель соединительный кнопки включения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 110 | кабель соединительный лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 111 | кабель соединительный кнопки выключения рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 112 | кабель соединительный кнопки выключения пилотной горелки | х | х | х |  |
| 113 | кабель соединительный кнопки выключения основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 114 | кабель соединительный кнопки выключения основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 115 | кабель соединительный аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 116 | кабель соединительный аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 117 | кабель соединительный аварийной лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 118 | кабель соединительный аварийной лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 119 | кабель соединительный реле лампы рециркуляционного вентилятора | х | х | х |  |
| 120 | кабель соединительный реле лампы пилотной горелки | х | х | х |  |
| 121 | кабель соединительный реле лампы основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 122 | кабель соединительный реле лампы основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 123 | кабель соединительный реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 124 | кабель соединительный реле аварийная лампа Неисправность запальника основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 125 | кабель соединительный реле аварийной лампы Неисправность запальника основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 126 | клеммные контакты реле лампы Выключение основной горелки 1 | х | х | х |  |
| 127 | кабель соединительный реле лампы Выключение основной горелки 2 | х | х | х |  |
| 128 | кабель соединительный термометр электронный аварийной внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 129 | кабель соединительный термометр электронный внутренней температуры печи | х | х | х |  |
| 130 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 131 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 32А | х | х | х |  |
| 132 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 133 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 134 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 135 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 136 | кабель соединительный автоматического выключателя трехполюсного 16А | х | х | х |  |
| 137 | провода соединительные шкафа управления | х | х | х |  |
|  | Х - обозначены выполняемые работы |  |  |  |  |

*НДС-если применим

Стоимость ежемесячного технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования составляет __________ (_____________) рублей ____копеек, в том числе НДС* (НДС-если применим).

ВСЕГО за год, рублей ____________________, в том числе НДС _____________________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                          (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок выполнения работ: в соответствии с Графиком технического обслуживания контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования (Приложение №1 к Техническому заданию).

Условия оплаты: Заказчик ежемесячно осуществляет 100 % оплату от цены выполненных работ по Договору на основании выставленного счета Подрядчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ. Оплата осуществляется исходя из стоимостной величины работ, исходя из объема фактически выполненных работ.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: __________________

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

9.3 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2022г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 7 | Почтовый адрес |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности АО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей АО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте www.elementec.ru; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита АО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на выполнение работ по техническому обслуживанию контрольно-измерительных приборов и автоматики газоиспользующего оборудования в цехах № 22 и № 23 АО «ЗПП» проводится в соответствии с техническими характеристиками представленными в Техническом задании (Приложение № 2).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением простого метода оценки (соответствует / не соответствует)

Сущность простого метода оценки

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации_Проект договора».