Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: Поставка напальчников медицинских латексных ТУ 38.106567-88 (или эквивалент).

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства вспомогательными материалами.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР в рамках реализации задачи или проекта:

- используется во всех производственных участках в качестве средств индивидуальной защиты.

4.Технические требования к МТР (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты:

- напальчники медицинские латексные ТУ 38.106567-88 (или эквивалент) должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| - Материл | Натуральный латекс |
| - Толщина, мм | 0,15-0,30 мм |
| - Ширина, мм | 28+/- 2 мм |
| 4. Длина, мм | Не менее 70 |
| - Тип | 1 |
| - Номер | 3 |
| - Стерильность | нестерильные |
| - Упаковка | 100 штук |

5. Количество МТР: Общее количество – 620 000 штук.

6. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР:

Поставка Товара осуществляется партиями: ориентировочное количество поставок 4 (Четыре), ежеквартально, ориентировочное количество в партии - 155 000 штук.

Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком в течении 10 (Десяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки. В заявке оговаривается наименование Товара, количество Товара в партии, цена, срок поставки Товара. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика. Срок действия договора до 31 декабря 2022 г.

7. Место (указывается регион/ если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР: АО «ЗПП, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

8. Иное, при необходимости:

- при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности, сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (товара иностранного производителя) на языке страны- производителя.