Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: оказание услуг по поверке средств измерений.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение единства и точности измерений.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: выполнение работ по оценки соответствия продукции.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.): согласно приложения 1.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): услуги должны оказываться организацией, аккредитованной в установленном порядке согласно требованиям Федерального Закона "Об аккредитации в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 №412-ФЗ на право проведения поверки (калибровки) средств измерений (аттестации испытательного оборудования) и иметь действующий Аттестат об аккредитации в области единства измерений. Область аккредитации должна охватывать все средства измерений (испытательное оборудование), указанные в перечне приложения 1.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): не требуется.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно приложения 1.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня получения Исполнителем СИ.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: на территории Исполнителя, который будет оказывать услуги по поверке (калибровке, аттестации испытательного оборудования) средств измерений; на территории Заказчика, если по технологическим причинам вывоз средств измерений (испытательного оборудования) не возможен.

10. Иное, при необходимости

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПОВЕРКУ 2022 ГОД

| № | Наименование СИ, тип, модификация | Рег. номер в ФИФ по ОЕИ | Заводской/ инвентарный номер | Метрологические характеристики (при необходимости) | Объем поверки ( указать каналы, компоненты, ячейки…) | Год выпуска СИ | СИ применяемое в качестве эталона | Поверка | Вид поверки1) | Калибровка | Выездная поверка /калибровка | Поверка по результатам калибровки | Оформить свидетельство о поверке | Выдать протокол поверки | Оформить сертификат калибровки | Выдать протокол калибровки | Срок предоставления СИ (месяц, год) | Срочность выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Счётчик аэрозольных частиц АЗ-10 | 43180-09 | 211 |  |  | 2011 |  | Х | ПР |  |  |  |  |  |  |  | 07. 2022 |  |
|  | Датчик горючих и токсичных газов MST Satellite XT | 65797-16 | 0116248 | Определяемый компонент цианистый водород (HCN) |  | 2016 |  | Х | ПР |  |  |  |  |  |  |  | 05. 2022 |  |
|  | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый модификация PHOENIX L300i MODUL | 65470-16 | 90001338108 |  |  | 2018 |  | Х | ПР |  | Х |  |  |  |  |  | 04. 2022 |  |
|  | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый модификация PHOENIX L300i MODUL | 65470-16 | 90001420305 |  |  | 2021 |  | Х | ПР |  | Х |  |  |  |  |  | 04. 2022 |  |
|  | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый ТИ1-50И | 58067-14 | 616 |  |  | 2017 |  | Х | ПР |  | Х |  |  |  |  |  | 04. 2022 |  |
|  | Течеискатель масс-спектрометрический гелиевый ТИ1-50И | 58067-14 | 614 |  |  | 2017 |  | Х | ПР |  | Х |  |  |  |  |  | 04. 2022 |  |
|  | Дилатометр горизонтальный с толкателем модель DIL 402 Expedis Classi | 65725-16 | DIL 402CLA-0123-L | Относительная погрешность ±5 %; абсолютная погрешность ±(1·10-7 + 0,01·ɑ)К-1 |  | 2017 |  | Х | ПР |  | Х |  |  |  |  |  | 03. 2022 |  |
|  | Мера потока (течи гелиевые) Гелит1 | 13133-09 | 1133 |  |  | 2017 |  | Х | ПР |  |  |  |  |  |  |  | 09. 2022 |  |
|  | Мера потока (течи гелиевые) Гелит1 | 13133-09 | 1134 |  |  | 2017 |  | Х | ПР |  |  |  |  |  |  |  | 09. 2022 |  |
|  | Мера потока (течи гелиевые) Гелит1 | 13133-09 | 904 |  |  | 2016 |  | Х | ПР |  |  |  |  |  |  |  | 09. 2022 |  |
|  | Анализатор размеров частиц лазерный MICROTRAC S 3500 | 36224-07 | S7863, D7564 |  |  | 2021 |  | Х | ПР |  | Х |  |  |  |  |  | 05. 2022 |  |
|  | Дифрактометр настольный рентгеновский ДНР «Дифрей» ДНР-401 | 35586-07 | 13 |  |  | 2012 |  | Х | ПР |  | Х |  |  |  |  |  | 06. 2022 |  |
| 1) периодическая – ПР; первичная – П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |