ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения договора на поставку вентиляционных материалов и оборудования

г. Йошкар-Ола
2023 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Предмет закупки	4

2.1 Техническая часть	4

2.2 Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	5

4. Подготовка Предложений	6

4.1. Общие требования к Предложению	6

4.2. Требования к языку Предложения	7

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	7

5. Подача предложений и их прием.	7

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	7

6.1. Общие положения	7

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	8

7. Определение Победителя и Подписание Договора	8

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	10

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	10

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	12

9.3 Анкета Участника (Форма №3)	20

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии	21

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений	22

Приложение № 3. Техническое задание	23

Приложение № 4. Проект Договора	23

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Организатор закупок – Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо –специалист по закупкам Шиккер А.А., контактный телефон: 8(8362) 68-44-58, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru;

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо – начальник отдела по управлению энергоресурсами Тихонов В.П., контактный телефон: 8(8362) 68-43-94, адрес электронной почты: oge@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1 Предложения, оформленные с требованиями закупочной документации, подаются участником одним из способов:

- на ООО ЭТП ГПБ информационно-телекоммуникационная сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru (далее ЭТП).);

- отправкой коммерческого предложения на электронную почту Организатора: zakupki46@zpp12.ru, с темой письма: «Заявка на участие в закупочной процедуре на поставку вентиляционных материалов и оборудования».

Прием предложений осуществляется организатором в соответствии с выбранным участником способом подачи предложений.

1.3.2 Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 17.03.2023 г. 13:00

1.3.3 Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4 Процедура открытия доступа к поданным предложениям осуществляется автоматически посредством функционала ЭТП. Организатору закупки посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется доступ одновременно ко всем поданным Ценовым Предложениям (далее – «заявка») в полном объеме, включая документы, представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации (в статусе «поставщика») и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.

1.3.5 В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Заказчика по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с Приложением № 1 Памятка о Единой Горячей линии закупочной документации.

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: поставка вентиляционных материалов и оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

2.1 Техническая часть

- Технические требования на поставку вентиляционных материалов и оборудования указаны в Техническом задании (Приложение № 3)

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляционные материалы и оборудование | Согласно техническому заданию (представлены в составе приложения виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание») | шт п.м. кг | 198 417,3 200 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | Указывается участником закупки самостоятельно. Предпочтительный срок поставки: в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента подписания Договора |

2.2 Коммерческая часть

- Срок поставки: осуществляется в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с момента подписания Договора. Доставка бытовок осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100 % оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если заказчик не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «31» мая 2023г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.8 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.1.9 Допускается подача предложений на отдельные позиции по вышеуказанному перечню продукции.

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (Двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1 Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «09» марта 2023 г. в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

5.2 Подача Предложений осуществляется установленным ЭТП порядком или посредством направления на электронный адрес Организатора закупок.

5.3 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4 Ценовое Предложение подается исключительно в форме электронного документа на электронную почту, либо на ЭТП, удостоверенного ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

5.5 Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок. Порядок подачи, изменения и отзыва заявки (Предложение) определяется регламентом и функционалом ЭТП.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка предложений состоит из отборочной и оценочной стадии. Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим требованиям настоящей Закупочной документации;

- не соответствуют требованиям, по существу;

- не прошедших аккредитацию у подразделения, отвечающего за безопасность.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, скидки не запрашиваются, а запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3 При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4 Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5 Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6 Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «21» апреля 2023г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 При необходимости Заказчик имеет право распределить объем закупаемой продукции между несколькими победителями, занявшими наивысшие места в соответствии с проведенным ранжированием, исходя из цены за единицу продукции. Участнику закупки следует принять во внимание, что Заказчик оставляет за собой право заключить договор на неполный перечень продукции, распределив его между Победителями, исходя из цены за единицу продукции.

7.3 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.4 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.3 закупочной документации срока.

7.5 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.6 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2023г.№________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на поставку вентиляционных материалов и оборудования, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к закупочной документации), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

______________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

______________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: поставку вентиляционных материалов и оборудования на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2023 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 2023г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку вентиляционных материалов и оборудования, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить вентиляционные материалы и оборудование, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Приложении №3 к закупочной документации_Техническое задание.

1. Характеристики вентиляционных материалов и оборудования:

| № | Наименование Товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. Товара руб. с НДС* | Цена Товара всего. руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вентилятор ВР 80-70-4.5 У2 П0 (Дк = 0.95) (0.75/1500) | Производительность по воздуху - 3780 м3/час Давление - 350 Па | шт. | 2 |  |  |
| 2 | Виброизолятор ВР 50/50 | Вертикальная жесткость - 25 кН/м | шт. | 18 |  |  |
| 3 | Гибкая вставка В-4,5 общепром | Типоразмер - 4 | шт. | 2 |  |  |
| 4 | Клапан обратный КО 450 | Диаметр - 450 | шт. | 2 |  |  |
| 5 | Гибкая вставка GV 70-40 | Ширина -700 мм Высота – 400 мм | шт. | 6 |  |  |
| 6 | Щит управления вентилятором ЩУВ-380/0,75 | Питающее напряжение щита - 3ф, 380В, 50 Гц Органы управления - кнопочный выключатель ПУСК, кнопочный выключатель СТОП Индикация - наличия сетевого напряжения включения вентилятора | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Вентилятор RE 25-4E(500*300) | Производительность по воздуху - 700 м3/час Давление - 200 Па | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Клапан обратный KLO 50-30 | Ширина - 500 мм, Высота – 300 мм | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Гибкая вставка GV 50-30 | Ширина – 500 мм Высота – 300 мм | шт. | 2 |  |  |
| 10 | Частотный преобразователь VLT Micro Drive FC 51 1.5 кВт (380 - 480, 3 фазы) 132F0020 | Напряжение – 380 В Max ток - 37 А Мощность - 1,5 кВт | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Вентилятор ВР 80-70-5.6 ВК1 У2 П0 (Дк = 1.05) (1.1/1000) | Производительность по воздуху - 3780 м3/час Давление - 350 Па | шт. | 1 |  |  |
| 12 | Клапан обратный взрывозащищённый кислотостойкий 560 | Производительность по воздуху - 5500 м3/час Давление - 350 Па | шт. | 1 |  |  |
| 13 | Гибкая вставка В-5,6 кислотостойкая | Серия - В Модель - В-5,6 | шт. | 1 |  |  |
| 14 | Гибкая вставка GV 80-50 кислотостойкая | Ширина – 800 мм Высота – 500 мм | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Щит управления вентилятором ЩУВ380/1,1/ПС/СК/М/54/ВКС | Питающее напряжение щита - 3ф, 380В, 50 Гц Органы управления - кнопочный выключатель ПУСК, кнопочный выключатель СТОП Индикация - наличия сетевого напряжения включения вентилятора | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Вентилятор ВР 80-70-5 У2 П0 (Дк = 1.05) (0.55/1000) | Производительность по воздуху - 3400 м3/час Давление - 300 Па | шт. | 1 |  |  |
| 17 | Гибкая вставка В-5 общепром | Диметр – 500 мм | шт. | 1 |  |  |
| 18 | Клапан обратный КО 500 | Диметр – 500 мм | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Щит управления вентилятором ЩУВ-380/0,55 | Питающее напряжение щита - 3ф, 380В, 50 Гц Органы управления - кнопочный выключатель ПУСК, кнопочный выключатель СТОП Индикация - наличия сетевого напряжения включения вентилятора | шт. | 2 |  |  |
| 20 | Вентилятор ВР-280-46-2.5 ВК1 У2 П0 (0.55/1500) | Производительность по воздуху - 1100 м3/час Давление - 350 Па | шт. | 2 |  |  |
| 21 | Гибкая вставка В-3,55 кислотостойкая | Диаметр – 400 мм | шт. | 2 |  |  |
| 22 | Клапан обратный взрывозащищённый кислотостойкий ф355 | Материал - оцинкованной стали с эпоксидным покрытием RAL 9005, Диаметр – 355 мм | шт. | 2 |  |  |
| 23 | Виброизолятор ВР 40/30 | Тип опоры - B Диаметр опоры - 40 мм Высота опоры - 30 мм Максимальная нагрузка - 30 кг Диаметр резьбы - M8 мм | шт. | 8 |  |  |
| 24 | Гибкая вставка GV 40-20 кислотостойкая | Ширина – 700 мм Высота – 200 мм | шт. | 4 |  |  |
| 25 | Фильтр VRB 90-60 EU4 | Класс фильтра – 4 Ширина 600 Длина 900 | шт. | 1 |  |  |
| 26 | Фильтр VRB 90-60 EU9 | Класс очистки - 9 Ширина 600 Длина 900 | шт. | 1 |  |  |
| 27 | Фильтр VRB 40-30 EU9 | Ширина 300 Длина 400 | шт. | 1 |  |  |
| 28 | Система кондиционирования воздуха Ecoclima EC-18QC | Охлаждение - 5,28 кВт Обогрев - 5,33 кВт Потребление при охлаждении - 1,47 кВт | шт. | 1 |  |  |
| 29 | Система кондиционирования воздуха Ecoclima EC-12QC | Охлаждение – 3,51 кВт Обогрев – 3,57 кВт Потребление при охлаждении – 0,99 кВт | шт. | 1 |  |  |
| 30 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 3 мм Ширина - 200 мм Высота - 200 мм | П.м. | 3,1 |  |  |
| 31 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 3 мм Ширина - 300 мм Высота - 250 мм | П.м. | 9,5 |  |  |
| 32 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 3 мм Ширина - 350 мм Высота - 300 мм | П.м. | 17 |  |  |
| 33 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 5 мм Ширина - 400 мм Высота - 300 мм | П.м. | 7 |  |  |
| 34 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 5 мм Ширина - 600 мм Высота - 350 мм | П.м. | 9,8 |  |  |
| 35 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 5 мм Ширина - 800 мм Высота - 500 мм | П.м. | 2 |  |  |
| 36 | Воздуховод из полипропилена | Толщина стенок – 5 мм Ширина - 900 мм Высота - 600 мм | П.м. | 3 |  |  |
| 37 | Отвод из полипропилена | Угол 45 градусов Ширина - 900 мм Высота - 600 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 2 |  |  |
| 38 | Отвод из полипропилена | Толщина стенок – 5 мм Ширина - 600 мм Высота - 350 мм | шт. | 1 |  |  |
| 39 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 900х600 - 800х500 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 40 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 800х500 - 600х350 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 41 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 600х350 – 350х300 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 42 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 600х350 – 300х300 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 43 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 400х300 – 300х250 мм Толщина стенок – 3 мм | шт. | 1 |  |  |
| 44 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 300х250 – 200х200 мм Толщина стенок – 3 мм | шт. | 1 |  |  |
| 45 | Тройник из полипропилена | Ширина х высота / ширина х высота / ширина х высота 800х500/600х350/800х500 мм Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 46 | Тройник из полипропилена | Ширина х высота / ширина х высота / ширина х высота 900х600/400х300/900х600 Толщина стенок – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 47 | Воздухораспределительная решетка с регулятором расхода воздуха 4АПН+3КСР-М | Ширина 300 мм Высота – 300 мм | шт. | 3 |  |  |
| 48 | Воздухораспределительная решетка с регулятором расхода воздуха 4АПН+3КСР-М | Ширина 350 мм Высота – 350 мм | шт. | 6 |  |  |
| 49 | Клапана противопожарные огнезадерживающие (НО) Огонёк-НО BLF (220) | Ширина - 200 мм Высота – 200 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |  |  |
| 50 | Клапана противопожарные огнезадерживающие (НО) Огонёк-НО BLF (220) | Ширина 300 мм Высота – 250 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 3 |  |  |
| 51 | Клапана противопожарные огнезадерживающие (НО) Огонёк-НО BLF (220) | Ширина - 350 мм Высота – 300 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 2 |  |  |
| 52 | Клапана противопожарные огнезадерживающие (НО) Огонёк-НО BLF (220) | Ширина - 800 мм Высота – 500 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |  |  |
| 53 | Клапана противопожарные огнезадерживающие Огонёк-НО BLF (220) | Ширина - 900 мм Высота – 600 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |  |  |
| 54 | Болт анкерный 8*60 | Тип - анкер Диаметр резьбы -8 мм | кг | 20 |  |  |
| 55 | Болт оцинкованный М8*25 | Длина – 25 мм Резьба – М8 | кг | 40 |  |  |
| 56 | Шпилька М8 | Длина – 2000 мм Резьба – М8 | кг | 30 |  |  |
| 57 | Соединитель резьбовой шпильки М8 (гайка) | Резьба – М8 | кг | 5 |  |  |
| 58 | Траверса монтажная оцинкованная 20х30 | Ширина - 30 мм Высота - 20 м Длина - 3000 мм Толщина материала - мм | кг | 60 |  |  |
| 59 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 100 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 5 |  |  |
| 60 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 350 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 42,2 |  |  |
| 61 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 250 мм Высота – 200 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 8,6 |  |  |
| 62 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 300 мм Высота – 300 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 12 |  |  |
| 63 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 400 мм Высота – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 7 |  |  |
| 64 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 500 мм Высота – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 5 |  |  |
| 65 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 500 мм Высота – 450 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 10 |  |  |
| 66 | Отвод из полипропилена | Угол – 45градусов Диаметр – 350 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 6 |  |  |
| 67 | Отвод из полипропилена | Ширина - 500 мм Высота – 450 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 4 |  |  |
| 68 | Отвод из полипропилена 250х200 | Ширина - 250 мм Высота – 200 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 2 |  |  |
| 69 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 500х450 – 500х400 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 70 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота 500х400 – 400х400 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 71 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота 400х400 – 300х300 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 72 | Тройник из полипропилена | Ширина х высота / ширина х высота / ширина х высота - 500х450/250х200/500х450 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 73 | Тройник из полипропилена | Ширина х высота / ширина х высота / ширина х высота - 300х300/Ф100/300х300 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 74 | Воздухораспределительная решетка с регулятором расхода воздуха АМР-М | Ширина - 250 мм Высота – 150 мм | шт. | 4 |  |  |
| 75 | Воздухораспределительная решетка с регулятором расхода воздуха АМР-М | Ширина - 250 мм Высота – 200 мм | шт. | 26 |  |  |
| 76 | Воздухораспределительная решетка с регулятором расхода воздуха АМР-М | Ширина - 300 мм Высота – 250 мм | шт. | 4 |  |  |
| 77 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Диаметр - 100 Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |  |  |
| 78 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 250 мм Высота – 200 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 2 |  |  |
| 79 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО)Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 400 мм Высота – 400 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 2 |  |  |
| 80 | Теплоизоляция K-Flex | Толщина – 10 мм | кв.м | 138 |  |  |
| 81 | Обшивной «фартук» из оцинкованной стали класса «А» | Диаметр – 370 мм б=0,5мм | П.м. | 42,2 |  |  |
| 82 | Зонт | Диаметр – 350 мм | шт. | 2 |  |  |
| 83 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 21,1 |  |  |
| 84 | Воздуховод из полипропилена | Ширина – 200 мм Высота - 150 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 3,2 |  |  |
| 85 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 250 мм Высота - 250 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 3,5 |  |  |
| 86 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 300 мм Высота - 200 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 4 |  |  |
| 87 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 350 мм Высота - 350 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 5,2 |  |  |
| 88 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 450 мм Высота - 450 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 10 |  |  |
| 89 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 700 мм Высота - 500 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 11 |  |  |
| 90 | Отвод из полипропилена | Угол – 45 градусов Диметр – 400 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 4 |  |  |
| 91 | Отвод из полипропилена | Угол – 45 градусов Ширина - 700 мм Высота - 500 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 2 |  |  |
| 92 | Отвод из полипропилена | Ширина - 700 мм Высота - 500 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 2 |  |  |
| 93 | Отвод из полипропилена | Ширина - 350 мм Высота - 350 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 94 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 700х500 – 450х450 Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 95 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 450х450 – 350х350 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 1 |  |  |
| 96 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 350х350 – 250х250 мм Толщина стенки – 3 мм | шт. | 1 |  |  |
| 97 | Переход из полипропилена | Ширина х высота – ширина х высота - 250х250 – 200х150 мм Толщина стенки – 3 мм | шт. | 1 |  |  |
| 98 | Тройник из полипропилена | Ширина х высота / ширина х высота / ширина х высота 700х500/300х200/700х500 мм | шт. | 1 |  |  |
| 99 | Клапан противопожарный огнезадерживающий (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 200 мм Высота – 150 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |  |  |
| 100 | Клапан противопожарный огнезадерживающий (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 300 мм Высота – 200 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 1 |  |  |
| 101 | Клапан противопожарный огнезадерживающий (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 450 мм Высота – 450 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 2 |  |  |
| 102 | Обшивной «фартук» из оцинкованной стали класса «А» | Диаметр – 420 мм б=0,5мм | П.м. | 21,2 |  |  |
| 103 | Зонт | Диаметр – 400 мм | шт | 1 |  |  |
| 104 | Воздуховод из полипропилена | Дисметр – 350 мм | П.м. | 21,2 |  |  |
| 105 | Воздуховод из полипропилена | Ширина - 300 мм Высота – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 5 |  |  |
| 106 | Воздуховод из полипропилена | Ширина – 500 мм Высота – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | П.м. | 23 |  |  |
| 107 | Отвод из полипропилена | Диаметр – 350 мм Угол - 45 градусов | шт. | 2 |  |  |
| 108 | Отвод из полипропилена | Ширина – 500 мм Высота – 400 мм Толщина стенки – 5 мм | шт. | 2 |  |  |
| 109 | Гибкий воздуховод Ф160 | Диаметр – 160 мм | П.м. | 1 |  |  |
| 110 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Ширина - 500 мм Высота – 400 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 2 |  |  |
| 112 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 200 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 42,2 |  |  |
| 113 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 250 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 17 |  |  |
| 114 | Отвод из полипропилена | Угол 45 градусов Диаметр – 200 мм Толщина стенки – 3 мм | шт. | 4 |  |  |
| 115 | Отвод из полипропилена | Диаметр – 250 мм Толщина стенки – 3 мм | шт. | 6 |  |  |
| 116 | Гибкий воздуховод | Диаметр – 160 мм | П.м. | 1 |  |  |
| 117 | Гибкий воздуховод | Диаметр – 110 мм | П.м. | 1 |  |  |
| 118 | Зонт | Ширина 600 мм Длинна 1000 мм Глубина 400 мм Выход под диаметр 160 | шт. | 1 |  |  |
| 119 | Обшивной «фартук» из оцинкованной стали класса «А» б=0,5мм Ф220 | Диаметр – 220 мм б=0,5мм | П.м. | 26,5 |  |  |
| 120 | Зонт на выхлоп вентилятора ЗВ | Типоразмер - 2,00 | шт. | 2 |  |  |
| 121 | Воздуховод из полипропилена | Диаметр – 250 мм Толщина стенки – 3 мм | П.м. | 20,5 |  |  |
| 122 | Клапана противопожарного огнезадерживающего (НО) Огонёк-НО(90) BLF (220) | Диаметр – 250 мм Предел огнестойкости — 90 мин Назначение — НО | шт. | 4 |  |  |
| 123 | Зонт 500х500х400 - Ф250 | Ширина 500 мм Длинна 500 мм Глубина 400 мм Выход под диаметр 250 | шт. | 1 |  |  |
| 124 | Обшивной «фартук» из оцинкованной стали класса «А» б=0,5мм Ф270 | Диаметр – 270 мм б=0,5мм | П.м. | 17,5 |  |  |
| 125 | Зонт | Диметр - 250 мм | шт. | 1 |  |  |
| 126 | Пруток полипропиленовый круглый | Диаметр - 3 мм Вес - 5 кг | кг | 15 |  |  |
| 127 | Пруток полипропиленовый круглый | Диаметр - 4 мм Вес - 5 кг | кг | 15 |  |  |
| 128 | Пруток полипропиленовый круглый | Диаметр - 5 мм Вес - 5 кг | кг | 15 |  |  |

*НДС-если применим

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС ___________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                          (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия поставки:

Срок поставки: - в течение _____ (______________) календарных дней с даты подписания

(указать срок, но не более 50 (пятидесяти) календарных дней)

Договора.

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Гарантийный срок: ___________________________________

Срок действия настоящего коммерческого предложения: __________________________

___________________________________              (указать срок действия, но не менее чем до 31 мая 2023г.)

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

9.3 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2023г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 7 | Почтовый адрес |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

9.4. Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4)

начало формы

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности АО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей АО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте www.elementec.ru; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита АО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на поставку вентиляционных материалов и оборудования проводится в соответствии с техническими характеристиками представленными в Техническом задании (Приложение № 3).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением простого метода оценки (соответствует / не соответствует)

Сущность простого метода оценки

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации_Проект договора».

Предпочтительный срок поставки, указывается участником самостоятельно, но не более указанного срока

Предпочтительный порядок оплаты для Покупателя.