ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения договора на поставку вентиляционных материалов и оборудования

г. Йошкар-Ола
2023 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Предмет закупки	4

2.1 Техническая часть	4

2.2 Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	5

4. Подготовка Предложений	6

4.1. Общие требования к Предложению	6

4.2. Требования к языку Предложения	6

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	7

5. Подача предложений и их прием.	7

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	7

6.1. Общие положения	7

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	8

7. Определение Победителя и Подписание Договора	8

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	10

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	10

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	12

9.3 Анкета Участника (Форма №3)	18

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии	19

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений	20

Приложение № 3. Техническое задание	21

Приложение № 4. Проект Договора	21

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Организатор закупок – Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо – специалист по МТС Бариева И.И. контактный телефон: 8 (8362) 68-44-84, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru;

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо – начальник отдела главного энергетика Тихонов В.П., контактный телефон: 8(8362) 68-43-94, адрес электронной почты: oge@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1 Предложения подаются на ООО ЭТП ГПБ информационно-телекоммуникационная сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru (далее ЭТП).

1.3.2 Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 30.10.2023 12:00.

1.3.3 Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4 Процедура открытия доступа к поданным предложениям осуществляется автоматически посредством функционала ЭТП. Организатору закупки посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется доступ одновременно ко всем поданным Ценовым Предложениям (далее – «заявка») в полном объеме, включая документы, представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации (в статусе «поставщика») и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.

1.3.5 В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Заказчика по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с разделом 11 закупочной документации.

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: поставка вентиляционных материалов и оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

2.1 Техническая часть

- Технические требования на поставку вентиляционных материалов и оборудования указаны в Техническом задании (Приложение № 3)

| № п/п | Наименование и описание продукции | Ед. изм. | Кол-во | Требования к продукции | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поставка вентиляционных материалов и оборудования | шт. | 9130 | Согласно техническому заданию (представлены в составе приложения в виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание») | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | Указывается участником закупки самостоятельно, но не более срока, указанного в техническом задании. Предпочтительный срок поставки, сборки Товара: в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента подписания Договора, с возможностью досрочной поставки. |

2.2 Коммерческая часть

- Срок поставки Товара: в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента подписания Договора, с возможностью досрочной поставки.

- Условия поставки МТР: в соответствии с Техническим заданием.

- Условия оплаты: 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если заказчик не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «25» декабря 2023 г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.8 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.1.9. Допускается подача предложений на отдельные позиции по вышеуказанному перечню продукции.

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (Двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1 Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «19» октября 2023 г.  в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

5.2 Порядок подачи заявок определяется в соответствии с правилами и регламентом, а также с использованием функционала электронной площадки ООО ЭТП ГПБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru.

5.3 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4 Ценовое Предложение подается исключительно в форме электронного документа на ЭТП, удостоверенного ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

5.5 Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок. Порядок подачи, изменения и отзыва заявки (Предложение) определяется регламентом и функционалом ЭТП.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка предложений состоит из отборочной и оценочной стадии. Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим требованиям настоящей Закупочной документации;

- не соответствуют требованиям по существу;

- не прошедших аккредитацию у подразделения, отвечающего за безопасность.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой, описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников, прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, скидки не запрашиваются, а запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3 При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4 Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5 Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6 Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «30» ноября 2023 г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 При необходимости Заказчик имеет право распределить объем закупаемой продукции между несколькими победителями, занявшими наивысшие места в соответствии с проведенным ранжированием, исходя из цены за единицу продукции. Участнику закупки следует принять во внимание, что Заказчик оставляет за собой право заключить договор на неполный перечень продукции, распределив его между Победителями, исходя из цены за единицу продукции.

7.3 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.4 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.5 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.6 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2023г.№________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на поставку вентиляционных материалов и оборудования, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к закупочной документации), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

______________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

______________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: вентиляционных материалов и оборудования на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2023 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 2023г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку вентиляционных материалов и оборудования, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить вентиляционные материалы и оборудование, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №3 к закупочной документации:

| № | Наименование Товара | Технические характеристики Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. Товара руб. с НДС* | Цена Товара всего. руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вентилятор ВЦ 14-46 ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Производительность _______м3/час Полное давление – _________ Па Мощность электродвигателя - __ кВт Частота вращения – ________об. /мин. Исполнение материала корпуса – сталь | шт. | 2 |  |  |
| 2. | Вентилятор ВЦ 14-46 ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Производительность – _______ м3/час Полное давление – _________ Па Мощность электродвигателя - ____кВт Частота вращения – _______об. /мин. Исполнение материала корпуса – нержавеющая сталь | шт. | 3 |  |  |
| 3. | Вентилятор ВЦ 14-46 ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Производительность – ______ м3/час Полное давление – ______ Па Мощность электродвигателя - ___ кВт Частота вращения – ______об. /мин. Исполнение материала корпуса – сталь Исполнение вентилятора по взрывозащите – взрывозащищённый | шт. | 6 |  |  |
| 4. | Вентилятор ВЦ 14-46 ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Производительность – ______ м3/час Полное давление – ______ Па Мощность электродвигателя - ___ кВт Частота вращения – ______об. /мин. Исполнение материала корпуса – полипропиленовый (химстойкий) Материал рабочего колеса – нержавеющая сталь | шт. | 6 |  |  |
| 5. | Брезент рулонный ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Водоотталкивающий - да Плотность - ______гр/м2 Ширина - ______мм Длина – ______м | шт. | 3 |  |  |
| 6. | Фильтрующий материал для очистки воздуха ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Состав ткани - 100% полиэстер высокого качества Высота рулона ______метра Длинна в развёрнутом состоянии - ______ метров Толщина полотна - ______мм Плотность – ______г/м² Класс очистки G4 - ______ Скорость фильтрации - 1,5 м/с Воздушная нагрузка – ______м3/м2*ч Аэродинамическое сопротивление потоку воздуха на чистом фильтре, при скорости 0,3 м/с, - ______ Па | шт. | 2 |  |  |
| 7. | Листовой полипропилен ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Длина – ______мм Ширина – ______мм Толщина – ______ мм Цвет – серый Температурная стойкость - ______°C Плотность – ______кг/м2 | шт. | 20 |  |  |
| 8. | Листовой полипропилен ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Длина – ______мм Ширина – ______мм Толщина – ______мм Цвет – серый Температурная стойкость - ______C Плотность – ______кг/м2 | шт. | 30 |  |  |
| 9. | Лента для гибких вставок химстойкая _______________ (указать марку, модель и производителя) | Тип ткани - Стеклоткань с фторопластовым покрытием Температура применения - ______°С Длина рулона- 25 м Типоразмер - 70x100x70 мм | шт. | 8 |  |  |
| 10. | Лента для гибких вставок __________________ (указать марку, модель и производителя) | Тип ткани - ПВХ Температура применения - ______°С Длина рулона- 25 м Типоразмер - 70x100x70 мм | шт. | 10 |  |  |
| 11. | Частотный преобразователь 11 квт ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Выходная мощность – ______кВт Напряжение на входе - 3х380 В Напряжение на выходе - 3х380 В Номинальный выходной ток – _____ А Перегрузочная способность - 150% | шт. | 6 |  |  |
| 12. | Листовой поликарбонат (указать марку, модель и производителя) | Ширина - ______ мм Длина – ______мм Толщина ______мм Тип – монолитный поликарбонат Цвет - прозрачный | шт. | 5 |  |  |
| 13. | Осевой вентилятор Vilmann WA 630-6E-01 | Напряжение – 230 В Частота - 50 Гц Ток - 2,9А Максимальная мощность - 630 вт | шт. | 1 |  |  |
| 14. | Приточная вентиляционная установка ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Номинальный расход приток - ______м3/ч Давление (номинальный расход) ______Па; Количество скоростей – регулирование частотными преобразователями; Напряжение питания - 380 В, 50 Гц; Номинальная мощность эл. двигателя - ______кВт; Номинальная мощность калорифера - ______кВт; Класс фильтров 1 ступень – G4 (ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012); Класс фильтров 2 ступень – F8 (ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012); Способ монтажа – напольный; Корпус с толщиной изоляции - ___ мм. Сторона обслуживания установки – одна сторона левая, вторая – правая Канальный фреоновый охладитель – ______кВт Производительность увлажнителя – ______ кг/ч с возможностью регулирования диапазона влажности Комплектность на 1 установку Гибкие вставки – да (2 шт); Клапан-жалюзи с электроприводом приводом – да (1 шт); Фильтры приточного воздуха 1 ступени - да; Фильтры приточного воздуха 2 ступени - да; Приточный вентилятор – да (1 шт); Водяной калорифер – да (1 шт); Насосно-смесительный узел – да (1 шт) (115 - 52 С, Т1-6,5 кг/см2, Т2-4,5 кг/см2); Встроенный комплект автоматики (датчики температур) - да; Многофункциональный панельный контроллер OPTIMUS 911 – да (2 шт); Поворотные ручки быстрого открытия панелей – да; Частотные преобразователи - да (1 шт). | шт. | 2 |  |  |
| 15 | Приточная вентиляционная установка ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Номинальный расход приток - не менее 30000 м3/ч Давление (номинальный расход) не менее - 1500 Па; Количество скоростей – регулирование частотными преобразователями; Напряжение питания - 380 В, 50 Гц; Номинальная мощность эл. двигателя - не менее 11 кВт; Номинальная мощность калорифера - не менее 450 кВт; Класс фильтров 1 ступень – G4 (ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012); Класс фильтров 2 ступень – F8 (ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012); Способ монтажа – напольный; Корпус с толщиной изоляции - не менее 50 мм. Сторона обслуживания установки – одна сторона левая, вторая – правая Канальный фреоновый охладитель – не менее 100 кВт Производительность увлажнителя – не менее 300 кг/ч с возможностью регулирования диапазона влажности Комплектность на 1 установку Гибкие вставки – да (2 шт); Клапан-жалюзи с электроприводом приводом – да (1 шт); Фильтры приточного воздуха 1 ступени - да; Фильтры приточного воздуха 2 ступени - да; Приточный вентилятор – да (1 шт); Водяной калорифер – да (1 шт); Насосно-смесительный узел – да (1 шт) (115 - 52 С, Т1-6,5 кг/см2, Т2-4,5 кг/см2); Встроенный комплект автоматики (датчики температур) - да; Многофункциональный панельный контроллер OPTIMUS 911 – да (2 шт); Поворотные ручки быстрого открытия панелей – да; Частотные преобразователи - да (1 шт). | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Приточная вентиляционная установка ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Номинальный расход приток - __ м3/ч Давление (номинальный расход) ______ Па; Количество скоростей – регулирование частотными преобразователями; Напряжение питания - 380 В, 50 Гц; Номинальная мощность эл. двигателя - ______кВт; Номинальная мощность калорифера - ______кВт; Класс фильтров 1 ступень – G4 (ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012); Класс фильтров 2 ступень – F8 (ГОСТ Р ЕН 1822-3-2012); Способ монтажа – напольный; Корпус с толщиной изоляции - ______ мм. Исполнение вентилятора по взрывозащите – врывозащищенный Сторона обслуживания – левая Комплектность на 1 установку Гибкие вставки – да (2 шт); Клапан-жалюзи с электроприводом приводом – да (1 шт); Фильтры приточного воздуха 1 ступени - да; Фильтры приточного воздуха 2 ступени - да; Приточный вентилятор – да (1 шт); Водяной калорифер – да (1 шт); Насосно-смесительный узел – да (1 шт) (115 - 52 С, Т1-6,5 кг/см2, Т2-4,5 кг/см2); Встроенный комплект автоматики (датчики температур) - да; Многофункциональный панельный контроллер OPTIMUS 911 – да (2 шт); Поворотные ручки быстрого открытия панелей – да; Частотные преобразователи - да (1 шт). | шт. | 1 |  |  |
| 17. | Сплит-система инверторная ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Инверторный - да Режим работы - Охлаждение/обогрев Площадь охлаждения - ______м² Мощность в режиме охлаждения ______Вт Потребляемая мощность при охлаждении – ______Вт | шт. | 1 |  |  |
| 18. | Лист нержавеющий ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Способ изготовления - холоднокатаный Стандарт - ГОСТ 7350-77 Толщина - 0.55 мм Ширина – ______мм Длина – ______мм | шт. | 15 |  |  |
| 19. | Лист оцинкованный ___________________ (указать марку, модель и производителя) | По назначению - оцинкованная сталь общего назначения Длина – ______мм Ширина – ______мм Толщина – ______мм | шт. | 150 |  |  |
| 20. | Лист оцинкованный __________________ (указать марку, модель и производителя) | По назначению - оцинкованная сталь общего назначения Длина – ______мм Ширина – ______мм Толщина – ______мм | шт. | 130 |  |  |
| 21. | Лист оцинкованный ___________________ (указать марку, модель и производителя) | По назначению - оцинкованная сталь общего назначения Длина – ______мм Ширина – ______мм Толщина – ______мм | шт. | 130 |  |  |
| 22. | Пылеулавливающая установка Зил-1600 | Производительность по чистому воздуху - ______м3/час Допускаемая запыленность очищаемого воздуха - ______мг/м3 Эффективность пылеулавливания – ______% Поверхность фильтрования - ______ м2 Очищаемая среда - неагрессивная, невзрывоопасная | шт. | 8 |  |  |
| 23. | Канальный Фильтр-бокс с безопасным извлечением фильтра | Позиция исключена | - | - | - | - |
| 24. | Армированный мягкий ПВХ воздуховод ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Толщина стенки между витками спирали - ______мм Внутренний диаметр - ______ мм Вытяжка агрессивных газообразных сред – да Применение в установках химической обработки - да | м | 80 |  |  |
| 25. | Армированный мягкий ПВХ воздуховод ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Толщина стенки между витками спирали - ______мм Внутренний диаметр - 110 мм Вытяжка агрессивных газообразных сред – да Применение в установках химической обработки - да | м | 100 |  |  |
| 26. | УГФ-1 уголок 90 для шинорейки №20 ________________ (указать марку, модель и производителя) | Материал - Оцинкованная сталь Толщина – ______ мм Типоразмер - №20 | шт. | 1500 |  |  |
| 27. | УГФ-0 уголок 65 для шинорейки №20 __________________ (указать марку, модель и производителя) | Материал - Оцинкованная сталь Толщина – ______мм Типоразмер - №20 | шт. | 2000 |  |  |
| 28. | Шинорейка №20 __________________ (указать марку, модель и производителя) | Толщина - ______ мм В хлыстах по 3 м.п. - да Материал - Оцинкованная сталь | м | 300 |  |  |
| 29. | Скобы для стяжки фланцев №24 ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Материал - Оцинкованная сталь Типоразмер - №24 | шт. | 100 |  |  |
| 30. | Саморез ___________________ (указать марку, модель и производителя) | С прессшайбой - да Материал – оцинкованная сталь Со сверлом – да Типоразмер - 4,2х16 мм | шт. | 4000 |  |  |
| 31. | Лента уплотнительная межфланцевая ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Самоклеящаяся – да Толщина не менее 5мм Ширина - не менее - 15мм Количество в рулоне - ______ м | шт. | 60 |  |  |
| 32. | Профиль монтажный С-образный ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Типоразмер - 38х40х2,0 мм В хлыстах по 3 м.п - да | шт. | 50 |  |  |
| 33. | Шпилька резьбовая оцинкованная ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Резьба - M8 Длина - ______мм | шт. | 100 |  |  |
| 34. | Цанга латунная ___________________ (указать марку, модель и производителя) | Резьба - M8 Типоразмер - 110х65х170 мм Материал - Латунь | шт. | 300 |  |  |

*НДС-если применим

*Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ____________(указать значение).

Итого на общую сумму, рублей: _________(____________), в том числе НДС _______________

(указать сумму цифрами и прописью)	    (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия поставки :

Срок поставки: - в течение _____ (______________) календарных дней с даты подписания Договора.                                                    (указать срок, но не более 45 (сорока пяти) календарных дней)

Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Гарантийный срок: _ ____________________________________________

Срок действия настоящего коммерческого предложения: __________________________________

(указать срок действия, но не менее чем до 25 декабря 2023 г.)

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

9.3 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2023г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 7 | Почтовый адрес |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности АО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей АО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте www.elementec.ru; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита АО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на поставку вентиляционных материалов и оборудования проводится в соответствии с техническими характеристиками представленными в Техническом задании (Приложение № 2).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением простого метода оценки (соответствует / не соответствует)

Сущность простого метода оценки

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации_Проект договора».

Условия оплаты: предпочтительные для Заказчика