+3

Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР ,работ, услуг: Поставка напальчников медицинских латексных ТУ 38.106567-88 (или эквивалент).

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства вспомогательными материалами.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется во всех производственных участках в качестве средств индивидуальной защиты.

4.Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

- напальчники медицинские латексные ТУ 38.106567-88 или эквивалент должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Требования |
| - Материл | Натуральный латекс |
| - Толщина, мм | 0,15-0,30 мм |
| - Ширина, мм | 28+/- 2 мм |
| 4. Длина, мм | Не менее 70 |
| - Тип | 1 |
| - Номер | 3 |
| - Стерильность | нестерильные |
| - Упаковка | 100 штук |

Количество: 1 200 000 шт.

5 Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) –нет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

-гарантийный срок хранения товара- не менее 3- лет со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнение работ/ оказание услуг:

Поставка Товара осуществляется в течении 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Договора. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до склада Заказчик.

8. Место (указывается регион/ если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР /выполнение работ/ оказание услуг: АО «ЗПП», Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26.

9. Иное, при необходимости: При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности, сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (Товар иностранного производителя) на языке страны- производителя.