Приложение №3 к закупочной документации _Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: поставка электротехнических материалов

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: поставка электротехнических материалов для проведения ремонтных и монтажных работ в корпусе 35 В 4 этаж.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обеспечение подразделений предприятия электротехническими материалами для производства монтажных и ремонтных работ в корпусе 35 В 4 этаж.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Объем | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Сечение жилы, мм2: 1.5 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 3600 | м |
| 2 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 2.5 Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 700 | м |
| 3 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Сечение жилы, мм2: 10 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 100 | м |
| 4 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В: должно быть в диапазоне 360-440 Сечение жилы, мм2: 4 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 100 | м |
| 5 | Розетка | Количество постов: 2 Степень защиты: не ниже IP20 Материал изделия: пластик Способ монтажа: открытый Номинальный ток, А: не менее 16 Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 207-253 Количество секций: 2 Заземление: нет Шторки: нет Количество фаз: 1 Частота, Гц: 50 Комплектация: задняя изолирующая панель в комплекте. Тип обработки поверхности: глянцевый Тип подключения: винтовое | 60 | шт |
| 6 | Выключатель | Способ монтажа: открытый Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP20 Количество клавиш: 2 Номинальный ток, А: не менее 10 Количество постов: 1 Тип управления: клавиша/кнопка Количество полюсов, шт: 1 Дополнительная информация: глянцевая поверхность Комплектация: выключатель в сборе Тип подключения: винтовое Тип управляющего элемента: с качающейся клавишей | 20 | шт |
| 7 | Переключатель | Способ монтажа: наружный Тип: проходной выключатель Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP20 Количество клавиш: 2 Номинальный ток, А: не менее 10 Количество постов: 1 Тип управления: клавиша/кнопка Дополнительная информация: глянцевая поверхность Комплектация: выключатель в сборе Тип подключения: винтовое Тип управляющего элемента: с качающейся клавишей | 2 | шт |
| 8 | Выключатель | Способ монтажа: открытый Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP20 Количество клавиш: 1 Номинальный ток, А: не менее 10 Количество постов: 1 Тип управления: клавиша/кнопка Количество полюсов, шт: 1 Дополнительная информация: глянцевая поверхность Комплектация: выключатель в сборе Тип подключения: винтовое Тип управляющего элемента: с качающейся клавишей | 35 | шт |
| 9 | Светильник аварийный светодиодный | Степень защиты: не ниже IP20 Материал изделия: пластик Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 207-253 Мощность, Вт: не более 5 Тип лампы: LED Световой поток, Лм: не менее 75 | 20 | шт |
| 10 | Светильник светодиодный | Материал изделия: металл, пластик Маркировка: ДВО Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 207-253 Цветовая температура, К: в диапазоне 6500 Световой поток, Лм: не менее 4200 Степень защиты: не ниже IP40 Тип лампы: LED Способ монтажа: встраиваемый/накладной Мощность, Вт: не более 36 Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте | 80 | шт |
| 11 | Светильник светодиодный | Мощность, Вт, не более: 48 Маркировка: ДСП Способ монтажа: Накладной/Подвесной Цветовая температура, К: 6500 Световой поток, Лм, не ниже: 4800 Степень защиты, не ниже: IP65 Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Срок службы, ч, не менее: 25000 Род тока: Переменный (AC) Номинальное напряжение, В: 207-253 Дополнительная информация: прямоугольная форма, арматура для крепления на монтажные лотки в комплекте. | 150 | шт |
| 12 | Лоток перфорированный | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Ширина, мм: 300 Длина, мм: 3000 Покрытие: холодное цинкование | 54 | шт |
| 13 | Лоток перфорированный | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Ширина, мм: 50 Длина, мм: 3000 Покрытие: холодное цинкование | 50 | шт |
| 14 | Консоль с опорой | Материал изделия: сталь Ширина, мм: не менее 44 Длина, мм: не менее 400 Высота, мм: не менее 140 Покрытие: холодное цинкование Несущая способность/полезная нагрузка, кг: не менее 120 | 40 | шт |
| 15 | Консоль с опорой | Материал изделия: сталь Ширина, мм: не менее 44 Длина, мм: не менее 50 Высота, мм: не менее 140 Покрытие: холодное цинкование Несущая способность/полезная нагрузка, кг: не менее 120 | 12 | шт |
| 16 | Шпилька | Длина, мм: не менее 2000 Резьба: M8 Материал изделия: сталь оцинкованная Покрытие: цинк | 125 | шт |
| 17 | Щит ЩМП | Ширина, мм, не менее: 800 Высота, мм, не менее: 1600 Глубина, мм, не менее: 400 Материал: Сталь Толщина стенки, мм, не менее: 1. Степень защиты (IP), не ниже: 54 Дополнительно: монтажная панель в комплекте | 2 | шт |
| 18 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: не ниже IP54 Количество модулей DIN: 36 Высота, мм: не менее 540 Ширина, мм: не менее 330 Дверь: металлическая Глубина, мм: не менее 120 Исполнение: навесное | 2 | шт |
| 19 | Изолятор шинный | Метрический размер болта: 8 Длина, мм, не менее: 30 Наруж. диаметр, мм, не менее: 30 | 30 | шт |
| 20 | Рубильник ВР | Тип изделия: Рубильник Номинальный ток,А: не менее 400 Вид рукоятки: Рычажного типа Исполнение рукоятки: Съемная Способ монтажа: Монтажная плата Количество силовых полюсов: 3 Климатическое исполнение: УХЛ3 Род тока: Переменный/Постоянный (AC/DC) Исполнение: Стационарное | 2 | шт |
| 21 | Шина медная электротехническая | Ширина 30 мм Толщина 4 мм. | 6 | м |
| 22 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 16 Длина, м: не менее 100 | 30 | упак |
| 23 | Коробка распределительная в кабель-канал | Высота, мм: 75 Ширина, мм: 75 Глубина, мм: 34 Материал изделия: Пластик Форма: Квадратная | 75 | шт |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – нет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – гарантийный срок: не менее срока указанного заводом-изготовителем.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

9. Иное, при необходимости - Иное, при необходимости – товар должен быть изготовлен не ранее 2023 года. Упаковки должны обеспечивать сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). В комплекте с товаром должны быть: паспорта, сертификаты соответствия товара, руководство по эксплуатации.