ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения договора на поставку сантехнических материалов

г. Йошкар-Ола
2024 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Предмет закупки	4

2.1.	Техническая часть	4

2.2.	Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению………………5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	5

4. Подготовка Предложений	6

4.1. Общие требования к Предложению	6

4.2. Требования к языку Предложения	7

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	7

5. Подача Предложений и их прием.	7

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	7

6.1. Общие положения	7

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	8

7. Определение победителя и подписание Договора	8

8. Уведомление Участников о результатах запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	10

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	10

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	11

9.3 Анкета Участника (Форма №3)	41

Приложение № 1. Памятка о Единой горячей линии	42

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления Предложений	43

Приложение № 3. Техническое задание	44

Приложение № 4. Проект Договора	44

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Организатор закупок – Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо –специалист по материально-техническому снабжению Шарохина Ирина Николаевна, контактный телефон: 8(8362) 68-44-84, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru;

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо – начальник отдела энергетики Тихонов Виктор Петрович, контактный телефон: 8(8362) 68-43-94, адрес электронной почты: oge@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1 Предложения, оформленные с требованиями закупочной документации, подаются участником одним из способов:

- на ООО ЭТП ГПБ информационно-телекоммуникационная сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru (далее ЭТП).);

- отправкой коммерческого предложения на электронную почту Организатора: zakupki46@zpp12.ru, с темой письма: «Заявка на участие в закупочной процедуре на поставку сантехнических материалов».

Прием предложений осуществляется организатором в соответствии с выбранным участником способом подачи предложений;

1.3.2 Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 21.03.2024 г. 12:00.

1.3.3 Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4 Процедура открытия доступа к поданным предложениям осуществляется автоматически посредством функционала ЭТП. Организатору закупки посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется доступ одновременно ко всем поданным Ценовым Предложениям (далее – «заявка») в полном объеме, включая документы, представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации (в статусе «поставщика») и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.

1.3.5 В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Заказчика по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с разделом 11 закупочной документации.

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: поставка сантехнических материалов в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

  - Техническая часть

Технические требования к поставке сантехнических материалов указаны в Техническом задании (Приложение № 3)

| № п/п | Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сантехнические материалы | Согласно техническому заданию (представлены в составе приложения виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание») | Шт. М. Кг | 7635 2 528 172 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию товара. |

  - Коммерческая часть

- Срок поставки Товара: Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию товара.

- Условия поставки МТР и выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием.

- Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за партию Товара на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара на склад Заказчика.

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если заказчик не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «31» мая 2024 г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.8 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.1.9 Допускается подача предложений на отдельные позиции по вышеуказанному перечню продукции.

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1 Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «04» марта 2024 г. в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

5.2 Подача Предложений осуществляется установленным ЭТП порядком или посредством направления на электронный адрес Организатора закупок.

5.3 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4 Ценовое Предложение подается исключительно в форме электронного документа на ЭТП, удостоверенного ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

5.5 Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок. Порядок подачи, изменения и отзыва заявки (Предложение) определяется регламентом и функционалом ЭТП.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка предложений состоит из отборочной и оценочной стадии. Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим требованиям настоящей Закупочной документации;

- не соответствуют требованиям по существу;

- не прошли аккредитацию у подразделения, отвечающего за безопасность.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, скидки не запрашиваются, а запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3 При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4 Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5 Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6 Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «18» апреля  2024 г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.3 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.4 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

7.6 При необходимости Заказчик имеет право распределить объем закупаемой продукции между несколькими победителями, занявшими наивысшие места в соответствии с проведенным ранжированием, исходя из цены за единицу продукции. Участнику закупки следует принять во внимание, что Заказчик оставляет за собой право заключить договор на неполный перечень продукции, распределив его между Победителями, исходя из цены за единицу продукции.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2024 г.№________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на поставку сантехнических материалов, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: поставку сантехнических материалов

_____________________________________________________________________________________________

(краткое описание поставляемой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг)

на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | ___________________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | ___________________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2024 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты	
от «___» ____________ 2024 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку МТР: сантехнических материалов, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить сантехнические материалы, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №3 к закупочной документации:

Технические требования:

- Наименование и характеристики Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Ед. изм. | Объем | Цена за ед. руб. с НДС | Цена Товара всего, руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Лента фум | Длина ленты: ______________ м Толщина ленты: ____________ мм Ширина ленты: _____________ мм Максимальная температура применения: _________________°С | шт | 15 |  |  |
|  | Лен сантехнический | Назначение: уплотнение резьбовых соединений Вес: не менее 100 г Максимальная температура применения: не менее +150°С. | шт | 30 |  |  |
|  | Паста уплотнительная | Назначение: применяется вместе с льняными волокнами для уплотнения резьбовых соединений Вес: не менее 250 г | шт | 5 |  |  |
|  | Смазка силиконовая | Назначение: применяется для монтажа канализационных пластиковых труб Вес: не менее 250 г | шт | 6 |  |  |
|  | Герметик силиконовый сантехнический | В пластиковом тюбике Объем: не менее 280 мл Цвет: бесцветный | шт | 10 |  |  |
|  | Электроды ___________ (указать марку) | Для сварки низколегированных и низкоуглеродистых сталей Тип покрытия – рутилово-целлюлозное Тип стержней – проволока сварочная Диаметр электрода: 3 мм Длина электрода: 350 мм Предел текучести наплавленного металла: _______________МПа Предел прочности наплавленного металла: _______________МПа Ударная вязкость (KCU) при +20°C: _______________Дж/см² Ударная вязкость (KCU) при -40°C: _______________Дж/см² Тип электрода: Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг | 106 |  |  |
|  | Электроды ___________ (указать марку) | Для сварки низколегированных и низкоуглеродистых сталей Тип покрытия – рутилово-целлюлозное Тип стержней – проволока сварочная Диаметр электрода: 4 мм Длина электрода: 450 мм Предел текучести наплавленного металла: ______________ МПа Предел прочности наплавленного металла: _______________МПа Ударная вязкость (KCU) при +20°C: _______________ Дж/см² Ударная вязкость (KCU) при -40°C: _______________ Дж/см² Тип электрода: Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг | 66 |  |  |
|  | Лента армированная | Цвет: серый Материал основы: ткань Состоит из армированной тканевыми волокнами поливинилхлоридной (ПВХ) основы, специализированного полиэтилена и клеевого слоя Длина: ___________ м Ширина__________ мм | шт | 10 |  |  |
|  | Лента алюминиевая армированная | Цвет: серый Материал основы: алюминиевая фольга Состоит из слоев алюминиевой фольги и специальной бумаги, между которыми располагаются синтетические волокна, с последующим нанесением акрилового клеевого состава на нижний слой Длина: __________ м Ширина: _________ мм | шт | 10 |  |  |
| - 4 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | м | 500 |  |  |
| - 5 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | м | 500 |  |  |
| - 6 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 32 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | м | 200 |  |  |
| - 7 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 40 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | м | 100 |  |  |
| - 8 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 50 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: _________________° С ГОСТ 32415-2013 | м | 200 |  |  |
| - 9 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: __________________°С ГОСТ 32415-2013 | м | 200 |  |  |
|  | Фланец | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 8 |  |  |
|  | Бурт под фланец | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 8 |  |  |
| - 0 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |  |  |
| - 1 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 50 |  |  |
| - 2 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 20 |  |  |
| - 3 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 40 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |  |  |
| - 4 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 50 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: _______________бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |  |  |
| - 5 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: ________________бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |  |  |
| - 6 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 300 |  |  |
| - 7 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: ______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |  |  |
| - 8 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: _______________бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 40 |  |  |
| - 9 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 40 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: ______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 30 |  |  |
| - 0 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 50 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: ______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 30 |  |  |
| - 1 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: ______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 40 |  |  |
| - 3 | Тройник | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Равносторонний Максимально допустимое рабочее давление: ______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |  |  |
| - 4 | Муфта переходная | Материал – полипропилен PP-R Диаметр: 25х20 мм Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 20 |  |  |
| - 5 | Муфта переходная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32х20 мм Максимально допустимое рабочее давление: ______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 6 |  |  |
| - 6 | Муфта переходная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32х25 мм Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |  |  |
| - 7 | Муфта переходная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 40х32 мм Максимально допустимое рабочее давление: ______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 6 |  |  |
| - 8 | Муфта переходная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 50х32 мм Максимально допустимое рабочее давление: ______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 8 |  |  |
| - 1 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: ______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 200 |  |  |
| - 2 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: ______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 200 |  |  |
| - 3 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32 мм Максимально допустимое рабочее давление: ______________ бар Максимальная температура рабочей среды: _______________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |  |  |
| - 4 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 40 мм Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 30 |  |  |
| - 5 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 50 мм Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 30 |  |  |
| - 6 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 30 |  |  |
|  | Клипса | Материал – полипропилен Диаметр: 20 мм | шт | 100 |  |  |
| - 6 | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: _______________ бар Максимальная температура рабочей среды: ________________°С Внутренняя резьба 2" ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 2 |  |  |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: ________________ бар Максимальная температура рабочей среды: _________________°С Наружная резьба 2" ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 2 |  |  |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: ________________ бар Максимальная температура рабочей среды: _________________°С Наружная резьба 2" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 2 |  |  |
| - 3 | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: __________________ бар Максимальная температура рабочей среды: __________________°С Наружная резьба 1/2" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 20 |  |  |
| - 4 | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: _________________ бар Максимальная температура рабочей среды: _________________°С Внутренняя резьба 2" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 2 |  |  |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: __________________ бар Максимальная температура рабочей среды: ___________________°С Внутренняя резьба 1/2" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 20 |  |  |
|  | Труба | Материал – полиэтилен ПЭ100 SDR17 Диаметр наружный: 110 мм ГОСТ 18599-2001 | м | 48 |  |  |
|  | Отвод | Материал – полиэтилен ПЭ100 SDR11 Диаметр: 110 мм Угол 90° С закладными электронагревателями ГОСТ 18599-2001 | шт | 10 |  |  |
|  | Муфта | Материал – полиэтилен ПЭ100 SDR11 Диаметр: 110 мм С закладными электронагревателями ГОСТ 18599-2001 | шт | 10 |  |  |
|  | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 2,7 мм Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 3 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 30 |  |  |
|  | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 2,7 мм Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 3 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |  |  |
| - 7 | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 1,8 мм Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 2 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |  |  |
| - 8 | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 2,7 мм Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 2 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |  |  |
|  | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 1,8 мм Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 1 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |  |  |
|  | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 2,7 мм Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 1 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |  |  |
| - 9 | Переход канализационный | Материал – полипропилен Диаметр: 110х50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |  |  |
|  | Заглушка канализационная | Материал – полипропилен Диаметр: 50 мм ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |  |  |
|  | Заглушка канализационная | Материал – полипропилен Диаметр: 110 мм ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |  |  |
|  | Патрубок компенсационный | Материал – полипропилен Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |  |  |
|  | Патрубок компенсационный | Материал – полипропилен Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |  |  |
|  | Аэратор канализационный | Материал – полипропилен Диаметр: 50 мм ГОСТ 32414-2013 | шт | 3 |  |  |
|  | Аэратор канализационный | Материал – полипропилен Диаметр: 110 мм ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |  |  |
| - 0 | Ревизия канализационная | Материал – полипропилен Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Наличие откручивающейся крышки ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |  |  |
| - 3 | Отвод канализационный | Материал - полипропилен Угол поворота 45° Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |  |  |
| - 4 | Отвод канализационный | Материал - полипропилен Угол поворота 87° Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 25 |  |  |
| - 5 | Отвод канализационный | Материал - полипропилен Угол поворота 87° Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 20 |  |  |
| - 6 | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 87° Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |  |  |
| - 7 | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 87° Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |  |  |
| - 8 | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 45° Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |  |  |
| - 9 | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 45° Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |  |  |
|  | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 87° Диаметр: 110х50х110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |  |  |
|  | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 45° Диаметр: 110х50х110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |  |  |
| - 2 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 15 мм Толщина стенки трубы: 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 140 |  |  |
| - 3 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 20 мм Толщина стенки трубы: 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 240 |  |  |
| - 4 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 25 мм Толщина стенки трубы: 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 60 |  |  |
| - 5 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 32 мм Толщина стенки трубы: 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 60 |  |  |
|  | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 40 мм Толщина стенки трубы: 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 60 |  |  |
| - 7 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 50 мм Толщина стенки трубы: 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 120 |  |  |
| - 8 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 65 мм Толщина стенки трубы: 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 100 |  |  |
| - 2 | Заглушка эллиптическая | Материал – сталь Исполнение 2 Диаметр условный: 65 мм ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 17380-2001 | шт | 40 |  |  |
| - 3 | Заглушка эллиптическая | Материал – сталь Исполнение 2 Диаметр условный: 80 мм ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 17380-2001 | шт | 40 |  |  |
| - 4 | Заглушка эллиптическая | Материал – сталь Исполнение 2 Диаметр условный: 100 мм ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 17380-2001 | шт | 40 |  |  |
| - 9 | Отвод | Материал – сталь Исполнение 2 Угол поворота 90° Диаметр условный: 50 мм ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001 | шт | 20 |  |  |
| - 0 | Отвод | Материал – сталь Исполнение 2 Угол поворота 90° Диаметр условный: 65 мм ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001 | шт | 10 |  |  |
|  | Резьба | Материал – сталь Диаметр условный: 15 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 3262-75 | шт | 200 |  |  |
|  | Резьба | Материал – сталь Диаметр условный: 20 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 3262-75 | шт | 300 |  |  |
|  | Резьба | Материал – сталь Диаметр условный: 40 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 3262-75 | шт | 10 |  |  |
|  | Резьба | Материал – сталь Диаметр условный: 50 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 3262-75 | шт | 10 |  |  |
|  | Муфта | Материал – сталь Диаметр условный: 15 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 8966-75 | шт | 200 |  |  |
|  | Муфта | Материал – сталь Диаметр условный: 20 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 8966-75 | шт | 200 |  |  |
|  | Сгон | Материал – сталь Диаметр условный: 15 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 8969-75 | шт | 10 |  |  |
|  | Сгон разъемный | Материал – латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Тип соединения – накидная гайка («американка») Максимальная температура рабочей среды: _________________°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 50 |  |  |
|  | Муфта разъемная | Материал – латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя 1/2" Тип соединения – накидная гайка («американка») Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: __________ МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 20 |  |  |
| - 4 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 15 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |  |  |
|  | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 20 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 6 |  |  |
| - 6 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 32 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |  |  |
| - 7 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 40 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 6 |  |  |
| - 8 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 50 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 24 |  |  |
| - 9 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 65 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 8 |  |  |
| - 0 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 80 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 10 |  |  |
| - 1 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 100 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 16 |  |  |
| - 8 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Прямой Наличие полусгона Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 60 |  |  |
| - 9 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: _______________°С Максимальное рабочее давление: ___________ МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 100 |  |  |
| - 0 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: ________________°С Максимальное рабочее давление: __________ МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |  |  |
| - 1 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Прямой Наличие полусгона Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: ________________°С Максимальное рабочее давление: __________ МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 300 |  |  |
| - 2 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 3/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: _________________°С Максимальное рабочее давление: __________ МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |  |  |
| - 3 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: __________________°С Максимальное рабочее давление: ___________ МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |  |  |
| - 4 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 1" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: __________________°С Максимальное рабочее давление: __________ МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |  |  |
| - 5 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды______________°С Максимальное рабочее давление: ___________ МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |  |  |
| - 6 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1.1/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: __________________°С Максимальное рабочее давление: ___________ МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |  |  |
| - 7 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 1.1/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: __________________°С Максимальное рабочее давление: ___________ МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |  |  |
| - 0 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: __________________°С Максимальное рабочее давление: ___________ МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 5 |  |  |
| - 1 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 25 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: __________ МПа Максимальная температура рабочей среды: _________________°С ГОСТ 28343-89 | шт | 4 |  |  |
| - 2 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 32 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: ___________МПа Максимальная температура рабочей среды: __________________°С ГОСТ 28343-89 | шт | 4 |  |  |
| - 3 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 40 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: __________ МПа Максимальная температура рабочей среды: __________________°С ГОСТ 28343-89 | шт | 4 |  |  |
| - 4 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 50 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: __________ МПа Максимальная температура рабочей среды: __________________°С ГОСТ 28343-89 | шт | 8 |  |  |
| - 5 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 65 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: ___________ МПа Максимальная температура рабочей среды: _________________°С ГОСТ 28343-89 | шт | 2 |  |  |
| - 6 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 80 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: ___________ МПа Максимальная температура рабочей среды: _________________°С ГОСТ 28343-89 | шт | 2 |  |  |
| - 7 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 100 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: ___________ МПа Максимальная температура рабочей среды: _________________°С ГОСТ 28343-89 | шт | 2 |  |  |
| - 1 | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Гайка М8 Условный диаметр хомута: 1/2" Диапазон диаметров крепления: 20-23 мм | шт | 100 |  |  |
| - 2 | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Гайка М8 Условный диаметр хомута: 3/4" Диапазон диаметров крепления: 25-28 мм | шт | 400 |  |  |
| - 3 | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Гайка М8 Условный диаметр хомута: 1" Диапазон диаметров крепления: 32-35 мм | шт | 300 |  |  |
| - 5 | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Гайка М8 Условный диаметр хомута: 1.1/2" Диапазон диаметров крепления: 48-52 мм | шт | 200 |  |  |
| - 6 | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Гайка М8 Условный диаметр хомута: 2" Диапазон диаметров крепления: 56-60 мм | шт | 100 |  |  |
| - 2 | Радиатор биметаллический Rifar Base 500 | Материал - сталь/алюминий Номинальный тепловой поток 1 секции: 197 Вт Расстояние между осями: 500 мм Рабочее давление (максимальное): 2 МПа Глубина секции: 100 мм Максимальная температура теплоносителя: +135 °С ГОСТ 31311-2022 | шт | 468 |  |  |
|  | Прокладка межсекционная Rifar | Материал – EPDM Назначение – соединение секций биметаллических радиаторов Цвет - черный | шт | 100 |  |  |
|  | Ниппель межсекционный | Материал – сталь оцинкованная Назначение – соединение секций биметаллических радиаторов Диаметр: 1" | шт | 100 |  |  |
|  | Кронштейн для радиатора | Материал: сталь Цвет: белый Диаметр: 10 мм Длина: 300 мм В комплекте с пластиковым дюбелем | шт | 300 |  |  |
| - 6 | Комплект для монтажа радиатора | Состав монтажного комплекта: переходники на трубы подключения 1/2" - 4 шт кран Маевского - 1 шт ключ для крана Маевского - 1 шт заглушка - 1 шт прокладки - 4 шт кронштейн с пластиковым дюбелем - 3 шт | шт | 20 |  |  |
| - 7 | Комплект для монтажа радиатора | Состав монтажного комплекта: переходники на трубы подключения 3/4" - 4 шт кран Маевского - 1 шт ключ для крана Маевского - 1 шт заглушка - 1 шт прокладки - 4 шт кронштейн с пластиковым дюбелем - 3 шт | шт | 100 |  |  |
| - 3 | Электроводонагреватель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский вертикальный Материал бака: нержавеющая сталь Управление: электронное, дисплей Подводка воды: нижняя Объем: 100 л Напряжение сети: 220 В Мощность: _________ кВт Максимальная температура нагрева воды: ______°C | шт | 1 |  |  |
|  | Электроводонагреватель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский вертикальный Материал бака: нержавеющая сталь Управление: электронное, дисплей Подводка воды: нижняя Объем: 80 л Напряжение сети: 220 В Мощность: _________кВт Максимальная температура нагрева воды: ______°C | шт | 1 |  |  |
|  | Электроводонагреватель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский вертикальный Материал бака: нержавеющая сталь Управление: электронное, дисплей Подводка воды: нижняя Объем: 50 л Напряжение сети: 220 В Мощность: __________ кВт Максимальная температура нагрева воды: ______°C | шт | 1 |  |  |
| - 4 | Электроводонагреватель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский Материал бака: нержавеющая сталь Управление: механическое Подводка воды: нижняя Объем: 30 л Напряжение сети: 220 В Мощность: _______ кВт Максимальная температура нагрева воды: ______°C | шт | 1 |  |  |
| - 5 | Унитаз-компакт | Материал – фарфор Цвет белый В комплекте с арматурой для бачка, сиденьем и крепежом Подводка воды – снизу бачка Выпуск – прямой | шт | 16 |  |  |
| - 6 | Умывальник с пьедесталом | Материал – фарфор Цвет белый С отверстием под смеситель С комплектом крепежа Устойчивость к воздействию химических и щелочных средств Умывальник в комплекте с пьедесталом | шт | 12 |  |  |
| - 9 | Смеситель Ledeme L71003 | Для подачи и регулировки воды с возможностью смешивания горячего и холодного потока Управление – однорычажное Материал корпуса – нержавеющая сталь Механизм – керамика Высота излива: 98 мм Длина излива: 118 мм Вращение излива – фиксированный Способ монтажа – на гайке Наличие аэратора | шт | 20 |  |  |
|  | Смеситель GERHANS K14013 | Для подачи и регулировки воды с возможностью смешивания горячего и холодного потока Управление – двухвентильное Материал корпуса – латунь Покрытие: хром Механизм – керамика Высота излива: 199 мм Длина излива: 143 мм Вращение излива – поворотный Способ монтажа – на гайке Наличие аэратора | шт | 10 |  |  |
| - 1 | Подводка гибкая | Максимальное давление: _________ бар Температура рабочей среды (максимальная): ____________°С Внутренний диаметр шланга: 8,5 ± 0,5 мм Длина подводки: 0,5 м Закладной ниппель, накидные гайки, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали Присоединение: гайка-гайка, диаметр – 1/2" | шт | 20 |  |  |
| - 3 | Подводка гибкая | Максимальное давление: _________ бар Температура рабочей среды (максимальная): ___________°С Внутренний диаметр шланга: 8,5 ± 0,5 мм Длина подводки: 0,5 м Закладной ниппель, накидные гайки, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали В комплекте 2 гибких подводки для смесителя гайка–штуцер 1/2" х M10, длина штуцеров – 35 мм и 18 мм | шт | 20 |  |  |
| - 4 | Сифон для умывальника | Совместимость с умывальником Температура рабочей среды (максимальная): ____________°С С отстойником и гибкой гофротрубой Гофрированный С нержавеющим выпуском Цвет - белый | шт | 15 |  |  |
|  | Слив для унитаза | Гофрированный Цвет - белый | шт | 20 |  |  |
|  | Арматура к смывному бачку унитаза Уклад А105.57.14.3 или эквивалент | Для бачков унитаза с нижней подводкой воды Кнопка - хром В комплекте: наполнительный клапан, выпускной клапан с металлизированной кнопкой, комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом | шт | 10 |  |  |
|  | Клапан регулирующий двухходовой Siemens VVF 42.15-1.6 | Материал: корпус - чугун, шток- нержавеющая сталь, плунжер - латунь, уплотнение - EPDM Условный диаметр: 15 мм Номинальное давление: 1,6 МПа Пропускная способность (kvs): 1,6 м3/ч Присоединение: фланцевое Максимальная температура рабочей среды: 150°С Ход штока: 20 мм | шт | 2 |  |  |
|  | Привод Siemens SAX 619.03 | Рабочее напряжение: 24В Сигнал позиционирования: DC 0...10 В/DC 4...20 мА Усилие позиционирования: 800 Н Время позиционирования: 30 с Ход штока: 20 мм Наличие ручного регулятора | шт | 2 |  |  |
| - 7 | Счетчик воды | Материал корпуса - латунь Присоединение – муфтовое Диаметр условный: 15 мм Наличие импульсного выхода для дистанционного считывания показаний Цена импульса: __________ л/имп Минимальный расход: _______ м3/ч Максимальная температура рабочей среды: ___________°С Максимальное рабочее давление: __________ МПа В комплекте с присоединителями | шт | 1 |  |  |
|  | Счетчик воды | Материал корпуса - латунь Присоединение – муфтовое Диаметр условный: 20 мм Наличие импульсного выхода для дистанционного считывания показаний Цена импульса: ________ л/имп Минимальный расход: _________ м3/ч Максимальная температура рабочей среды: ____________ °С Максимальное рабочее давление: ___________ МПа В комплекте с присоединителями | шт | 2 |  |  |
|  | Счетчик воды | Материал корпуса - латунь Присоединение – муфтовое Диаметр условный: 25 мм Наличие импульсного выхода для дистанционного считывания показаний Цена импульса: ____________ л/имп Минимальный расход: __________ м3/ч Максимальная температура рабочей среды_______________°С Максимальное рабочее давление: ___________ МПа В комплекте с присоединителями | шт | 2 |  |  |
|  | Счетчик воды | Материал корпуса - латунь Присоединение – муфтовое Диаметр условный: 32 мм Наличие импульсного выхода для дистанционного считывания показаний Цена импульса: _________ л/имп Минимальный расход: __________ м3/ч Максимальная температура рабочей среды: _____________°С Максимальное рабочее давление: ___________ МПа В комплекте с присоединителями | шт | 1 |  |  |
|  | Манометр | Корпус – сталь Кольцо – сталь Штуцер – медный сплав Трибко-секторный механизм – медный сплав Циферблат – алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло – минеральное Чувствительный элемент – медный сплав Диапазон измерения давления: 0-0,6 МПа Диаметр корпуса: 100 мм Класс точности: 1,5 Максимальная температура рабочей среды: ______________°С Присоединение – радиальное Резьба присоединения: M20×1,5 Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерения | шт | 2 |  |  |
|  | Кран шаровый для манометра | Материал - латунь Для подключения манометра С краном Маевского Присоединение к системе: внутренняя резьба 1/2" Присоединение к манометру: М20х1,5 Максимальная температура рабочей среды_____________°С Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа | шт | 15 |  |  |
| - 5 | Воздухоотводчик автоматический | Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с пружинным золотником Материал корпуса - латунь Материал уплотняющей прокладки – эластомер EPDM, поплавка – полипропилен, пружины – нержавеющая сталь AISI 306, держателя золотника и жиклера – нейлон Максимальная рабочая температура: __________ °С Рабочее давление: ___________ МПа Резьба присоединения - наружная 1/2" | шт | 5 |  |  |
|  | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: ___________ МПа Максимальная температура рабочей среды: _____________°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 25 мм | шт | 3 |  |  |
|  | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: ___________ МПа Максимальная температура рабочей среды: ____________°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 20 мм | шт | 3 |  |  |
|  | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: ___________ МПа Максимальная температура рабочей среды____________°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 15 мм | шт | 3 |  |  |
|  | Клапан обратный | Материал: корпус - чугун, запорный орган – чугун либо нержавеющая сталь Присоединение - межфланцевое Внутреннее уплотнение – EPDM Тип клапана: двухстворчатый Максимальное рабочее давление: ___________ МПа Максимальная температура рабочей среды: _______________°С Условный диаметр: 40 мм | шт | 5 |  |  |
|  | Клапан обратный | Материал: корпус - чугун, запорный орган – чугун либо нержавеющая сталь Присоединение - межфланцевое Внутреннее уплотнение – EPDM Тип клапана: двухстворчатый Максимальное рабочее давление: ___________ МПа Максимальная температура рабочей среды: ________________°С Условный диаметр: 50 мм | шт | 5 |  |  |
|  | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 32 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 21,6 м³/ч | шт | 2 |  |  |
|  | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 25 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 11,76 м³/ч | шт | 5 |  |  |
|  | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 20 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 7,28 м³/ч | шт | 50 |  |  |
|  | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 15 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 3,91 м³/ч | шт | 5 |  |  |
|  | Насос циркуляционный Jemix WRS-25/8-180 | Материал: корпус – чугун, вал – нержавеющая сталь Тип ротора - мокрый Монтажная длина: 180 мм Максимальная производительность: 120 л/мин Высота подъема: 8 м Максимальное рабочее давление: 10 бар Максимальная температура рабочей среды: +110°С Присоединение – резьбовое Присоединение на насосе: 1.1/2" Присоединение к трубопроводу: 1" Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения В комплекте с присоединительными гайками | шт | 1 |  |  |
|  | Люк | Материал: серый чугун Диаметр корпуса: не менее 840 мм Высота корпуса: не менее 100 мм Диаметр проема: не менее 600 мм Нормативная нагрузка: 25 т Комплект поставки: корпус, крышка ГОСТ 3634-2019 | шт | 1 |  |  |
|  | Люк | Материал: полимерно-песчаный Диаметр корпуса: не менее 740 мм Высота корпуса: не менее 80 мм Диаметр проема: не менее 600 мм Нормативная нагрузка: 3 т Комплект поставки: обечайка (кольцо люка), крышка Цвет: серый | шт | 1 |  |  |
|  | Болт | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8,8 Головка шестигранная Резьба М16 Резьба полная Длина болта: 70 мм ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | шт | 300 |  |  |
|  | Болт | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8,8 Головка шестигранная Резьба М18 Резьба полная Длина болта: 100 мм ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | шт | 100 |  |  |
|  | Болт | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8,8 Головка шестигранная Резьба М12 Резьба полная Длина болта: 50 мм ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | шт | 100 |  |  |
|  | Болт | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8,8 Головка шестигранная Резьба М20 Резьба полная Длина болта: 100 мм ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | шт | 100 |  |  |
|  | Гайка | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8 Шестигранная Резьба М16 ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 | шт | 300 |  |  |
|  | Гайка | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8 Шестигранная Резьба М18 ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 | шт | 100 |  |  |
|  | Гайка | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8 Шестигранная Резьба М12 ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 | шт | 100 |  |  |
|  | Гайка | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8 Шестигранная Резьба М20 ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 | шт | 100 |  |  |
|  | Насос LEO XST 32-250/55 | Материал: корпус – чугун, вал – нержавеющая сталь Производительность: 400 л/мин Максимальный напор: 79 м Максимальная температура рабочей среды: +85°С Условный диаметр впускного отверстия: 50 мм Условный диаметр выпускного отверстия: 32 мм | шт | 2 |  |  |
|  | Теплоизоляция трубная | Материал - вспененный полиэтилен Теплоизоляция в виде трубок с продольным надрезом Максимальная температура применения: _______°С Цвет: серый Внутренний диаметр трубки: 54 мм Длина трубки: 2 м Толщина стенки трубки: 13 мм | шт | 42 |  |  |
|  | Теплоизоляция трубная | Материал - вспененный полиэтилен Теплоизоляция в виде трубок с продольным надрезом Максимальная температура применения: _______°С Цвет: серый Внутренний диаметр трубки: 35 мм Длина трубки: 2 м Толщина стенки трубки: 13 мм | шт | 18 |  |  |
|  | Кран шаровый с электроприводом Neptun PROFI | Материал корпуса – сталь нержавеющая Материал шара – сталь нержавеющая Материал штока – сталь нержавеющая Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 1/2" Максимальная температура рабочей среды: +120°С Максимальное рабочее давление: 4 МПа В комплекте с электроприводом Напряжение питания: 220В, 50Гц Время срабатывания: 21±1с | шт | 2 |  |  |
|  | Кран шаровый с электроприводом Neptun PROFI | Материал корпуса – сталь нержавеющая Материал шара – сталь нержавеющая Материал штока – сталь нержавеющая Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 3/4" Максимальная температура рабочей среды: +120°С Максимальное рабочее давление: 4 МПа В комплекте с электроприводом Напряжение питания: 220В, 50Гц Время срабатывания: 21±1с | шт | 2 |  |  |
|  | Кран шаровый с электроприводом Neptun PROFI | Материал корпуса – сталь нержавеющая Материал шара – сталь нержавеющая Материал штока – сталь нержавеющая Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 1" Максимальная температура рабочей среды: +120°С Максимальное рабочее давление: 4 МПа В комплекте с электроприводом Напряжение питания: 220В, 50Гц Время срабатывания: 21±1с | шт | 1 |  |  |

*НДС – если применим

Всего наименований: 180 (Сто восемьдесят)

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ____________(указать значение), (указать марку).

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС ___________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                     (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия поставки: Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком в течение ______ (_____________) рабочих дней с момента получения предварительной заявки Заказчика.

(указать срок, но не более 20 (Двадцать) рабочих дней)

Доставка партии Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за партию Товара на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки партии Товара на склад Заказчика.

Гарантийный срок: ___________________________________

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ___________________________________

(указать срок действия, но не менее чем до 31 мая 2024г.)

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

_________________________________

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2024 г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Система налогообложения Участника |  |
| 7 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Система налогообложения участника |  |
| 10 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 11 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 12 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 13 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 16 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности АО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей АО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте www.elementec.ru; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита АО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на поставку сантехнических материалов проводится в соответствии с техническими характеристиками, представленными в Техническом задании (Приложение № 3).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением простого метода оценки (соответствует / не соответствует)

Сущность простого метода оценки

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации _ Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации _Проект Договора».