ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения договора на изготовление и поставку измерительного комплекса для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне

г. Йошкар-Ола
2024 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Предмет закупки	4

2.1 Техническая часть	4

2.2 Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	6

4. Подготовка Предложений	6

4.1. Общие требования к Предложению	6

4.2. Требования к языку Предложения	7

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	7

5. Подача предложений и их прием.	8

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	8

6.1. Общие положения	8

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	8

7. Определение Победителя и Подписание Договора	9

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	10

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	10

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	12

9.3 Анкета Участника (Форма №3)	20

9.4 Справка об опыте работы (Форма №4)	21

9.5 Справка о материально-технических ресурсах (Форма №5)	23

9.6 Справка о кадровых ресурсах (Форма №6)	24

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии	26

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений	27

Приложение № 3. Техническое задание	28

Приложение № 4. Проект Договора	28

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо – специалист по контролю закупочных цен Гаврицкова Е.А., контактный телефон: 8 (8362) 68-43-57, 8 987 718 1000, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru;

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо – главный конструктор - начальник конструкторско-технологического управления Гагаричева О.Л., контактный телефон: 8(8362) 68-44-80, адрес электронной почты: olgagaricheva@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1. Предложения, оформленные с требованиями закупочной документации, подаются участником одним из способов:

- посредством подачи на ООО ЭТП ГПБ информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru (далее ЭТП).

- посредством отправки коммерческого предложения на электронную почту Организатора: zakupki46@zpp12.ru, с темой письма: «Заявка на участие в закупочной процедуре на изготовление и поставку измерительного комплекса для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне».

Прием предложений осуществляется организатором в соответствии с выбранным участником способом подачи предложений.

1.3.2. Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 13.09.2024 г. 15:00.

1.3.3. Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4. В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Заказчика по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с Памяткой о единой горячей линии (Приложение №1 к закупочной документации).

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: изготовление и поставка измерительного комплекса для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

2.1 Техническая часть

- Технические требования на изготовление и поставку измерительного комплекса для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне указаны в техническом задании (Приложение № 3)

| № п/п | Наименование и описание оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Требования к оборудованию | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Измерительный комплекс для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне | шт | 1 | Согласно техническому заданию (представлены в составе приложения виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание») | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | Участник закупки может самостоятельно указать в коммерческом предложении срок поставки Товара, но не более срока, указанного Покупателем |

2.2 Коммерческая часть

- Срок поставки: в соответствии с Техническим заданием.

- Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату от цены Оборудования на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- справку об опыте работы по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 4);

- справку о материально-технических ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 5);

- справку о кадровых ресурсах по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 6);

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 3 (Три) месяца до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копию бухгалтерской отчетности за 2023 год;

- справку об отсутствии задолженности по налогам;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если заказчик не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «31» октября 2024г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.8 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев, приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (Двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1. Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «03» сентября 2024г.

5.2. Подача Предложений осуществляется установленным ЭТП порядком или посредством направления на электронный адрес Организатора закупок.

5.3. Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4. Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка предложений состоит из отборочной и оценочной стадии. Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим требованиям настоящей Закупочной документации;

- не соответствуют требованиям, по существу.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой, описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников, прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, скидки не запрашиваются, а запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3. При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4. Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5. Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6. Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «17» октября 2024г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.3 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.4 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2024г.№________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на изготовление и поставку измерительного комплекса для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к закупочной документации), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

______________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

______________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: изготовление и поставку измерительного комплекса для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2024 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4. Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 2024г. №__________

Коммерческое предложение

На изготовление и поставку измерительного комплекса для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны изготовить и поставить измерительный комплекс для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне, полностью соответствующие требованиям Покупателя, изложенным в приложении №3 к закупочной документации_Техническое задание.

Технические требования к измерительному комплексу для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне:

| 1. Требования к составу измерительного комплекса: | Векторный анализатор цепей: - Диапазон рабочих частот, МГц: от 10 до 44000; -Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты выходного сигнала, ___________ Гц; (указать значение) -Диапазон установки уровня выходной мощности: от 10 МГц до 40 ГГц; от мину 50 до 0 дБм. от 40 ГГц до 44 ГГц; от минус 50 до минус 5 дБм. -Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня выходной мощности, ___________ дБ; (указать значение) -Верхняя граница линейности амплитудной характеристики измерительных приемников, соответствующая компрессии 0,1 дБ – 0 дБм -Уровень собственного шума приёмников, нормализованный к полосе 1 Гц, в диапазоне частот: от 10 МГц до 27 ГГц; _________ дБм (указать значение). от 27 ГГц до 40 ГГц; _________ дБм (указать значение). свыше 40 ГГц до верхней границы; _________ дБм (указать значение). -Диапазон измерений модуля коэффициента отражения - от 0 до 1; -СКО трассы при измерениях модуля коэффициентов передачи и отражения в диапазоне частот и полосе фильтра промежуточной частоты 3 кГц, ____________ дБ; (указать значение) -Количество измерительных портов, ______________. (указать значение) -Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента отражения ±[Ed + (Er-1) ¦Sii¦ + Es ¦Sii¦2], где ¦Sii¦ - действительный (или измеренный) модуль коэффициента отражения исследуемого устройства в линейном масштабе (отн. ед.); Ed - эффективная направленность; Er.- эффективный трекинг отражения; Es - эффективное согласование источника. Пределы нормированы для двухполюсников или четырехполюсников с бесконечным ослаблением; - Диапазон измерений фазы коэффициента отражения, градус – от минус 180 до 180; -Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента отражения в диапазоне модуля коэффициента отражения ¦Sii¦ от 0,018 до 1,000 (от -35 до 0 дБ), ° – ±[1,0+(180/π) arcsin(∆¦Sii¦/¦Sii¦)]; - Диапазон измерений КСВН – от 1,0 до 4,5; - Пределы допускаемой относительной погрешности измерений КСВН, % – ±[2∆¦Sii¦ 100] / [1-¦Sii¦2-∆¦Sii¦ (1+¦Sii¦)] - Диапазон измерений модуля коэффициента передачи при уровне выходной мощности -10 дБм и полосе фильтра промежуточной частоты 10 Гц, дБ: от 10 МГц до 27 ГГц; от минус 113 до 10. от 27 ГГц до 40 ГГц; от минус 105 до 10. свыше 40 ГГц до верхней границы; от минус 100 до 10. - Диапазон измерений модуля коэффициента передачи при любом уровне выходной мощности и полосе фильтра промежуточной частоты, дБ: от DMIN = ( PNF(∆fIF) - POUT + 10 ) до DMAX = ( PLIN - POUT ) где PLIN ... верхняя граница линейности амплитудной характеристики измерительных приемников, дБм; POUT уровень выходной мощности, дБм; PNF(ΔfIF) .. уровень собственного шума приёмников в полосе пропускания фильтра промежуточной частоты ΔfIF, дБм: PNF(ΔfIF) = PNF(ΔfIF.1Hz) + 10⋅lg(ΔfIF / ΔfIF.1Hz) ΔfIF - ширина полосы пропускания фильтра промежуточной частоты при измерении, Гц; ΔfIF.1Hz - ширина полосы пропускания фильтра промежуточной частоты, равная 1 Гц. - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента передачи: ±¦Sji¦ [(Et-1) + Es ¦Sii¦ +El ¦Sjj¦ + DMIN ¦Sji¦-1 + L (¦Sji¦/DMAX)2], где ¦Sji¦ - действительный (или измеренный) модуль коэффициента передачи в линейном масштабе (отн. ед.); ¦Sii¦ и ¦Sjj¦ - действительный (или измеренный) модуль коэффициента отражения входа и выхода исследуемого устройства в линейном масштабе; Et - эффективный трекинг передачи; El - эффективное согласование нагрузки; L = 0,012 - коэффициент, характеризующий линейность амплитудной характеристики приёмников; DMIN и DMAX - нижняя и верхняя границы диапазона измерений модуля коэффициента передачи, линейный масштаб; Для перевода из логарифмического масштаба, выраженного в дБ, в линейный: D[lin] = 10D[dB] / 20. - Диапазон измерений фазы коэффициента передачи, °: от минус 180 до 180. - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента передачи, °: ±[0,5+(180/π) arcsin(∆¦Sji¦/¦Sji¦)] Среднее квадратическое отклонение трассы при измерении модуля коэффициентов передачи и отражения в диапазоне частот и полосе фильтра промежуточной частоты 3 кГц, не более – 0,004 дБ; - Полоса пропускания фильтра промежуточной частоты, Гц: от 1 до 2∙106. - комплект измерительной оснастки, включающий высокодобротные резонаторы, элементы СВЧ тракта, в том числе разъемы и кабели для подключения измерительных резонаторов к устройству генерации и анализа параметров; - специализированное программное обеспечение для автоматизированного расчета значений тангенса угла диэлектрических потерь и относительной диэлектрической проницаемости (ПО); - стандартные образцы относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь. |
| --- | --- |
| 2. Требования к техническим характеристикам измерительного комплекса. | Диапазон значений толщин образцов: от 0,2 до 2,5 мм Диапазон измеряемых значений εr: от 2 до 20 Диапазон измеряемых значений tgδ: от 0,00005 до 0,01 Погрешность измерения εr: __________ % (указать значение) Погрешность измерения tgδ: - в диапазоне от 0,01 до 0,005 – __________ % (указать значение) - в диапазоне от 0,001 до 0,005 – __________ % (указать значение) - в диапазоне от 0,0001 до 0,001 – __________ % (указать значение) Центральные частоты измерительных резонаторов, ГГц: 1; 2, 5, 10 |
| 3. Требования к измерительной оснастке. | 3.1. Конструкция резонаторов должна обеспечивать возможность измерения листовых диэлектрических материалов с низкими значениями диэлектрических потерь. 3.2. Конструкция резонаторов должна обеспечивать возможность измерения листовых материалов с различной толщиной. |
| 4. Требования к программному обеспечению. | 4.1. Программное обеспечение разрабатывается для автоматизации процесса расчета измеряемых параметров макетных образцов. 4.2. Операционная система – Windows 10 и выше (64 бит). 4.3. Язык программирования – Python/ С / С++ / С#. 4.4. Программное обеспечение должно в автоматическом режиме проводить все необходимые расчеты как самих измеряемых параметров, так и погрешностей. |
| 5. Требования к надежности. | 5.1. Срок службы измерительной оснастки , лет, __________ (указать значение) |
| 6. Требования к условиям эксплуатации. | 6.1. Условия эксплуатации измерительного комплекса должны соответствовать общим техническим требованиям ГОСТ 22261-94. |
| 7. Требования к средствам измерений. | 7.1. В качестве средства измерения используется векторный анализатор цепей (ВАЦ) с максимальной рабочей частотой, ГГц, __________ (указать значение) 7.2. Количество измерительных портов – 2. |
| 8. Требования к устройству управления и отображения информации (УУиОИ) | Системный блок: 8.1. Предустановленная операционная система__________ , (указать тип) обеспечивающая работу ПО. Минимальные системные требования: -операционная система __________ (указать тип) -тип процессора – Intel Core 2 Duo; -тактовая частота процессора – 1 ГГц; -объем оперативной памяти – 4 Гб; -объем доступного дискового пространства – 500 Мб; -разрешение экрана – 1024×768. MS office (2021) 8.2. Процессор (____________) (указать марку, модель) Количество производительных ядер: __________ (указать значение) Количество потоков: ___________ (указать значение) Базовая тактовая частота процессора: __________ МГц (указать значение) Тип памяти: __________ (указать значение) Максимально поддерживаемый объем памяти: __________ ГБ (указать значение) Максимальная частота оперативной памяти: ____________ МГц (указать значение) Количество каналов памяти: _____________ (указать значение) Интегрированное графическое ядро: есть Базовая частота графической системы: ____________ МГц (указать значение) Поддержка технологии Hyper-Threading: есть Поддержка технологии виртуализации: есть 8.3. Материнская плата (___________) (указать марку, модель) Форм-фактор: Standard-ATX Количество слотов памяти: _____________ (указать значение) Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM Тип поддерживаемой памяти: DDR4 Количество каналов памяти: ___________ (указать значение) Максимальный объем памяти: ____________ ГБ (указать значение) Разъемы: DisplayPort __________ шт. (указать значение) HDMI ___________ шт. (указать значение) 8.4. Оперативная память (_____________) (указать марку, модель) Тип памяти: __________ (указать значение) Форм-фактор памяти: DIMM Объем одного модуля памяти: ____________Гб (указать значение) Тактовая частота: ______________ МГц (указать значение) Общий объем памяти: __________Гб (указать значение) Количество модулей памяти: ____________ (указать значение) 8.5. Накопитель (1 ТБ Жесткий диск WD Blue _____________) (указать марку, модель) Тип: HDD Технология записи: CMR Объем: __________Гб (указать значение) Объем кэш-памяти: _________МБ (указать значение) Скорость вращения шпинделя: __________ об/мин (указать значение) 8.6. Накопитель (250 ГБ 2.5" SATA накопитель ____________) (указать марку, модель) Объем накопителя: __________ Gb (указать значение) Dram-буфер: есть Объем DRAM буфера: ___________ Mb (указать значение) Чтение _________ Мбайт/сек, (указать значение) Запись _________ Мбайт/сек, (указать значение) Тип ячеек 3D NAND 3 бит ________ (указать значение) 8.7. Кулер (__________) (указать марку, модель) Тип: башенный TDP: ___________ Вт (указать значение) Подключение: 4pin 8.8. Питание (__________) (указать марку, модель) Форм-фактор: ATX Сертификат 80 PLUS: __________ (указать значение) Корректор коэффициента мощности (PFC): активный Мощность по линии 12 В: ___________ Вт (указать значение) Технологии защиты: OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP 8.9. Корпус (________________) (указать марку, модель) Форм-фактор: ____________ (указать значение) Материал корпуса: сталь Толщина: _____________ мм (указать значение) 8.10. Клавиатура (_______________) (указать марку, модель) Количество клавиш: ___________ (указать значение) Цифровой блок: есть Длина кабеля клавиатуры: ____________м (указать значение) 8.11. Мышь (_____________) (указать марку, модель) Тип сенсора: оптический Тип подключения: проводная Длина кабеля: ____________м (указать значение) Кол-во кнопок: не менее 3-х включая колесико Разрешение сенсора: ____________dpi (указать значение) Интерфейс: USB 2.0 Размеры: ______х_____х______мм (указать значение) Вес: ___________г (указать значение) 8.12. Фильтр сетевой (____________) (указать марку, модель) Длина кабеля: __________м (указать значение) Тип входной вилки: тип F Общее количество розеток: _________ (указать значение) Максимальная мощность подключенной нагрузки: ___________ Вт (указать значение) Максимальный ток нагрузки: __________А (указать значение) Максимальная поглощаемая энергия: _________ Дж (указать значение) Наличие предохранителя: есть Виды защиты: От КЗ: есть От импульсных помех: есть От перегрузки: есть При грозовых разрядах: есть 8.13. Монитор: (_____________) (указать марку, модель) Диагональ: _________" (указать значение) Максимальное разрешение: _______x_______ (указать значение) Технология изготовления матрицы: IPS Покрытие экрана: матовое Изогнутый экран: нет Яркость: _____________ Кд/м² (указать значение) Контрастность: __________ (указать значение) Угол обзора по вертикали: ___________° (указать значение) Угол обзора по горизонтали: _____________° (указать значение) Плотность пикселей: __________ ppi (указать значение) Частота при максимальном разрешении ___________ Гц (указать значение) Видеоразъемы: не менее HDMI х1, не менее DisplayPort х1 не менее VGA x1 Источник питания: 100–240 В 50/60 Гц Кабель HDMI не ниже 1,4: есть Кабель DP не ниже 1,2: есть 8.14. Принтер: _________________ (указать марку, модель) Общие характеристики: Тип устройства: принтер Тип расходных материалов: картридж Поддерживаемые функции – печать Устройство подачи бумаги: многофункциональный лоток емкостью ___________ листов (указать значение) Лоток приема бумаги ____________ листов (указать значение) Типы материалов для печати: обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт Формат материалов для печати: A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / Пользовательский Конв. COM10 / Конв. Monarch / Конв. C5 / Конв. DL ширина: не менее 76,2мм - не более 216 мм, длина не менее 188 мм. - не более 356 мм Плотность материала для печати: универсальный лоток: 60–163 г/м² Интерфейс USB: да Поддерживаемые ОС: Win 8.1 (32/64-разрядн.) / Win 8 (32/64-разрядн.) / Win 7 (32/64-разрядн.) / Win Vista (32/64-разрядн.) / XP (32/64-разрядн.) / Server 2012 (32/64-разрядн.) / Server 2012 R2 (64-разрядн.) / Server 2008(32/64-разрядн.) / Server 2008 R2 (64-разрядн.) / 2003 Server (32/64-разрядн.) / Mac OS X 10.6 /Linux / Citrix（FR2） Источник питания: 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) Характеристики принтера: Способ печати: монохромная лазерная печать Разрешение печати: ______ x ______ точек на дюйм (указать значение) Время разогрева: не более 7,8 секунд с момента включения питания Время выхода первой страницы: ______________ сек. (указать значение) Языки принтера: UFRII Поле печати: не более чем по 5 мм сверху, снизу, слева и справа Расходные материалы (входят в комплект поставки вместе с каждым устройством): В количестве 2 шт.: Картридж стартовый (с чипом, входит в комплект поставки с завода-изготовителя) – 1 шт. Картридж, совместимый с устройством (с чипом) – 1 шт. Кабель соединительный: Разъем 1: USB 2.0 A Разъем 2: USB 2.0 B Вид разъема 1: Male Вид разъема 2: Male Длина кабеля 1.8м. |
| 9. Требования к метрологическому обеспечению | 9.1. Векторный анализатор цепей должен быть внесен в государственный реестр утвержденных типов средств измерений и иметь свидетельство о первичной поверке. 9.2. Стандартные образцы должны быть внесены в государственный реестр утвержденных типов ГСО и иметь описание типа ГСО. |

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ___________                       (указать марку, модель, тип, значение)

| Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей, с НДС* |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерительный комплекс для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне ________________________ (указать производителя) | шт. | 1 |  |

НДС*-если применим

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС ___________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                                   (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия изготовления и поставки:

| № этапа | Наименование и содержание этапа | Результат (что предъявляется) | Срок выполнения этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эскизно-техническое проектирование - Разработка конструкции измерительной оснастки. - Разработка пользовательского интерфейса ПО. - Закупка материалов и комплектующих для изготовления измерительной оснастки. | - Эскизная конструкторская документация на измерительную оснастку. - Программная документация на ПО. | С даты заключения договора – 30 ноября 2024г. |
| 2 | Изготовление - Закупка материалов и комплектующих. - Изготовление измерительной оснастки. - Сборка и настройка измерительной оснастки, подтверждение метрологических характеристик. - Закупка материалов и комплектующих для сборки измерительного комплекса. - Сборка измерительного комплекса, отладка, настройка, проведение предварительных измерений. - Сборка и отладка специализированного программного обеспечения. | - Проект описания типа средства измерений. - Руководство по эксплуатации комплекса. - Руководство оператора по работе с программным обеспечением. - Программная документация на ПО. | 01 декабря 2024г. – 31 мая 2025г. |
| 3 | Приемо-сдаточные испытания - Сборка и наладка измерительной комплекса на территории Покупателя, проведение первичного инструктажа по работе с оборудованием. - Проведение предварительных испытаний на образцах с известными характеристиками. - Проведение испытаний на образцах керамики, предоставленных Покупателем. - Оформление итогового отчета. | - Акт о соответствии характеристик измерительного комплекса требованиям ТЗ. - Свидетельство об утверждении типа измерений. - Акт приема-передачи оборудования. - Акт о выполнении пуско-наладочных работ. - Акт ввода в эксплуатацию. - Итоговый научно-технический отчет. | 01 июня 2025г. – 20 марта 2026г. |

| № этапа | Место изготовления и поставки |
| --- | --- |
| 1 | ______________________ (указать адрес) |
| 2 | ______________________ (указать адрес) |
| 3 | 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26 |

Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату от цены Оборудования на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

Гарантийный срок на Оборудование: ___________________________________________

(указать срок)

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ____________________________________

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

9.3 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2024г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Система налогообложения Участника |  |
| 7 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 12 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

9.4 Справка об опыте работы (Форма №4)

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ 2024г. №__________

Справка об опыте работы*

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал _______ года», «I—II кварталы ________ года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

* Указывается общая стоимость контрактов (договоров) на изготовление и поставку любого Оборудования, полностью исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней), без нарушений сроков и иных нарушений условий договоров/контрактов по вине участника закупки заключенных в период с 01.01.2021г. до момента подачи заявки.

Участникам приложить копии договоров, копии отзывов (при наличии) об их работе, данные контрагентами. В случает невозможности предоставления копий договоров, данная информация с указанием причины прописывается в справке об опыте работы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

9.4.1 Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения любых договоров.

4. Следует указать не менее трех аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

9.5 Справка о материально-технических ресурсах (Форма №5)

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ 2024г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахож-дение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность)	                                                                  (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество)

М.П.

конец формы

9.5.1 Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (техника, оборудование, склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

9.6 Справка о кадровых ресурсах (Форма №6)

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ 2024г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. * | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари, электрики и т.д.) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

*Указать наличие квалифицированного персонала, прошедшего обучение и имеющего опыт работы в соответствующей области.

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность)	                                                                  (подпись)                                                (фамилия, имя, отчество)

М.П.

конец формы

9.6.1 Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

4. В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

5. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности АО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей АО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте www.elementec.ru; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита АО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на изготовление и поставку измерительного комплекса для определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости керамических материалов в СВЧ диапазоне проводится в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением простого метода оценки (соответствует / не соответствует)

Сущность простого метода оценки

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации_Проект договора».

Предпочтительный порядок оплаты для Покупателя. В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Покупатель вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика».

Предпочтительный срок выполнения этапа для Покупателя.

Предпочтительные условия оплаты для Покупателя. В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Покупатель вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика» (Приложение №4 к закупочной документации. Проект Договора).