ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения договора на поставку атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно - связанной плазмой и оптикой высокого разрешения PQ 9100 Elite (или эквивалент) и системы очистки воды Аквалаб S18+ (или эквивалент)

г. Йошкар-Ола
2024 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Предмет закупки	4

2.1 Техническая часть	4

2.2 Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	6

4. Подготовка Предложений	6

4.1. Общие требования к Предложению	6

4.2. Требования к языку Предложения	7

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	7

5. Подача предложений и их прием.	7

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	8

6.1. Общие положения	8

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение перетожки	9

7. Определение Победителя и Подписание Договора	9

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	10

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	10

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	12

9.4 Анкета Участника (Форма №3)	27

9.5 Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4)	28

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии	29

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений	30

Приложение № 3. Техническое задание	31

Приложение № 4. Проект Договора	31

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо – ведущий специалист по закупкам Крапивина Е.А., контактный телефон: 8 (8362) 68-43-93, 8 987 718 1000, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru;

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо – начальник технологического отдела Асянина С.В., контактный телефон: 8 (8362) 56-56-90, адрес электронной почты: ktc122@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1 Предложения подаются на ООО ЭТП ГПБ информационно-телекоммуникационная сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru (далее ЭТП).

1.3.2 Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 11.06.2024 г. 15:00

1.3.3 Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4 Процедура открытия доступа к поданным предложениям осуществляется автоматически посредством функционала ЭТП. Организатору закупки посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется доступ одновременно ко всем поданным Ценовым Предложениям (далее – «заявка») в полном объеме, включая документы, представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации (в статусе «поставщика») и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.

1.3.5 В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Заказчика по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с Памяткой о единой горячей линии (Приложение №1 к закупочной документации).

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: поставка атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно - связанной плазмой и оптикой высокого разрешения PQ 9100 Elite (или эквивалент) и системы очистки воды Аквалаб S18+ (или эквивалент) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

2.1 Техническая часть

- Технические требования на поставку атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно - связанной плазмой и оптикой высокого разрешения PQ 9100 Elite (или эквивалент) и системы очистки воды Аквалаб S18+ (или эквивалент) указаны в Техническом задании (Приложение № 3)

| № п/п | Наименование и описание оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Требования к оборудованию | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно - связанной плазмой и оптикой высокого разрешения PQ 9100 Elite (или эквивалент) | компл | 1 | Согласно техническому заданию (представлены в составе приложения виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание») | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | Участник закупки может самостоятельно указать в коммерческом предложении срок поставки Оборудования, с учетом срока, указанного Покупателем в Техническом задании. |
| 2. | Система очистки воды Аквалаб S18+ (или эквивалент) | компл | 1 |  |  |  |

2.2 Коммерческая часть

Срок поставки: Общий срок поставки Оборудования - в течение 228 (Двухсот двадцати восьми) календарных дней с даты подписания Договора, в том числе:

- Срок доставки Оборудования до склада в течение 214 (Двухсот четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора.

- Срок монтажа, пусконаладочных работ, инструктаж персонала осуществляются Поставщиком в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.

- Условия поставки МТР и выполнения работ: в соответствии с Техническим заданием.

- Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату за Оборудование на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4) за период с 2019 года по 2024 год до момента подачи заявок;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если заказчик не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «25» июля 2024г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.8 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев, приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (Двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1 Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «23» мая 2024 г. в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

5.2 Порядок подачи заявок определяется в соответствии с правилами и регламентом, а также с использованием функционала электронной площадки ООО «ЭТП ГПБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru.

5.3 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4 Ценовое Предложение подается исключительно в форме электронного документа на ЭТП, удостоверенного ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

5.5 Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок. Порядок подачи, изменения и отзыва заявки (Предложение) определяется регламентом и функционалом ЭТП.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка Предложений осуществляется Инициатором и Организатором закупок и включает отборочную стадию, оценочную стадию, и при необходимости проведение переговоров.

Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник.

- не прошедших аккредитацию у подразделения, отвечающего за безопасность.

6.3. Оценочная стадия

6.3.1. В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой описанной в Приложении №2.

6.3.2 В случае выявления дополнительных требований к техническим характеристикам предмета закупки в ходе рассмотрения предложений участников, не предусмотренных в размещенном ранее техническом задании, Организатор имеет право продлить закупочную процедуру с размещением скорректированного технического задания для получения идентичных предложений участников и адекватной их оценки.

6.4. Проведение перетожки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников, прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3 При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4 Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5 Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6 Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «24» июля 2024г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.3 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.4 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2024г.№________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на поставку атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно - связанной плазмой и оптикой высокого разрешения PQ 9100 Elite (или эквивалент) и системы очистки воды Аквалаб S18+ (или эквивалент), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к закупочной документации), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: поставку атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно - связанной плазмой и оптикой высокого разрешения PQ 9100 Elite (или эквивалент) и системы очистки воды Аквалаб S18+ (или эквивалент) на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2024 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4) за период с 2019 года по 2024 год до момента подачи заявок с приложением подтверждающих документов– на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 2024г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно - связанной плазмой и оптикой высокого разрешения PQ 9100 Elite (или эквивалент) и системы очистки воды Аквалаб S18+ (или эквивалент), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно - связанной плазмой и оптикой высокого разрешения PQ 9100 Elite (или эквивалент) и систему очистки воды Аквалаб S18+ (или эквивалент) и выполнить на объекте Покупателя монтажные и пусконаладочные работы, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Приложении №3 к закупочной документации_Техническое задание.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики Оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой _________ (указать марку, модель) _________ (указать производителя) | компл | 1 | Настольный атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой предназначен для качественного обнаружения и количественного определение содержания элементов и элементного состава веществ, материалов в жидких пробах (водные и органические растворы) в диапазоне концентраций элементов от долей мкг/л до процентов или в твердых пробах после их перевода в растворенное состояние. В состав комплекта Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой _____ входит: - Спектрометр атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой ______ 1 шт. 1.2. Рампа перепускная пристенная двухплечевая на 6 баллонов для аргона (объем 1 баллона =40л) предназначена для непрерывой подачи газа потребителю – 1 шт. 1.3. Рабочая станция на базе персонального компьютера (все комплектующие имеют взаимную совместимость и функционировать друг с другом) – 1 комплект. 1.4. Стол лабораторный усиленный – 1 шт. 1.5. Стол лабораторный – 1 шт. |  |
|  |  |  |  | Наименование показателей | Заполняется участником |
|  |  |  |  | 1.1 Спектрометр - технические характеристики: |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры (ДхШхВ), мм |  |
|  |  |  |  | Масса, кг |  |
|  |  |  |  | напряжение переменного тока, В |  |
|  |  |  |  | частота переменного тока, Гц |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность, ВА |  |
|  |  |  |  | Спектральный диапазон, нм |  |
|  |  |  |  | Предел допускаемого относительного СКО (среднего квадратичного отклонения) выходного сигнала, % |  |
|  |  |  |  | Количество измеряемых линий элементов |  |
|  |  |  |  | Оптическая схема | Монохроматор двойной Эшелле высокого разрешения с предварительным выбором порядка дифракции и предварительным монохроматором |
|  |  |  |  | Измерение спектральных линий | Параллельное и последовательное, выбираемое пользователем с помощью программного обеспечения |
|  |  |  |  | Спектральное разрешение, нм, |  |
|  |  |  |  | ВЧ-генератор: |  |
|  |  |  |  | Диапазон плавной регулировки мощности, Вт |  |
|  |  |  |  | Частота, МГц |  |
|  |  |  |  | ИСП-горелка и обзор плазмы: |  |
|  |  |  |  | Юстировка горелки по трем направлениям | Программная и ручная |
|  |  |  |  | Механизм фиксации узла горелки в приборе | Должен быть предусмотрен с функцией автоматической стыковки с системой подачи газов в аналитическом отсеке, не требующий дополнительного соединения с помощью трубок |
|  |  |  |  | Обзор плазмы | Двойной – аксиальный и радиальный с программной аттенуацией каждого сигнала |
|  |  |  |  | Переход от одного обзора к другому в рамках одного метода | Автоматический |
|  |  |  |  | Количество витков катушки для создания протяженной плазмы горелки |  |
|  |  |  |  | Удаление холодного хвоста плазмы | За счет противотока аргона из охлаждаемого конуса |
|  |  |  |  | Масс-контроллеры подачи всех газов, в том числе Аргона (плазмообразующего, вспомогательного и распылительного) | Независимые автоматические |
|  |  |  |  | Детектор: |  |
|  |  |  |  | Время выхода детектора на рабочий режим, мин |  |
|  |  |  |  | Диапазон времени интегрирования сигнала, мс |  |
|  |  |  |  | Юстировка по линиям встроенной неоновой лампы | Автоматическая без участия пользователя |
|  |  |  |  | Точность автоматической юстировки по линиям встроенной неоновой лампы, пм |  |
|  |  |  |  | Рабочий диапазон градуировок, порядков |  |
|  |  |  |  | Количество потоков перистальтического насоса с регулируемым давлением подачи проб |  |
|  |  |  |  | Увлажнитель аргона, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Общие характеристики анализа: |  |
|  |  |  |  | Выход на рабочий режим с холодного старта, мин |  |
|  |  |  |  | Общий расход аргона, л/мин |  |
|  |  |  |  | Долговременная стабильность при измерении одного сигнала, за 8 ч, отн. % |  |
|  |  |  |  | Пределы обнаружения некоторых элементов без использования ультразвукового распыления и гидридной приставки: |  |
|  |  |  |  | бериллий, мкг/л |  |
|  |  |  |  | йод, мкг/л |  |
|  |  |  |  | кадмий, мкг/л |  |
|  |  |  |  | кобальт, мкг/л |  |
|  |  |  |  | мышьяк, мкг/л |  |
|  |  |  |  | никель, мкг/л |  |
|  |  |  |  | олово, мкг/л |  |
|  |  |  |  | свинец, мкг/л |  |
|  |  |  |  | сурьма, мкг/л |  |
|  |  |  |  | хром, мкг/л |  |
|  |  |  |  | таллий, мкг/л |  |
|  |  |  |  | Общее количество определяемых элементов |  |
|  |  |  |  | Максимальное суммарное количество растворенных солей в анализируемых пробах, % |  |
|  |  |  |  | Системы ввода пробы в спектрометр |  |
|  |  |  |  | Система ввода растворов проб, не содержащих плавиковую кислоту | Полностью разборная горелка для двойного обзора с инжектором, распылителем и циклонной камерой с соединительными трубками из ПВХ |
|  |  |  |  | Система ввода растворов проб, содержащих плавиковую кислоту | Горелка разборная инертная для двойного обзора, инжектор из корунда, внутренняя трубка из корунда, внешняя трубка из сиалона, боннет и циклонная камера из PTFE, все трубки и соединители из ПВХ |
|  |  |  |  | Циркуляционный охладитель (система водяного охлаждения) для спектрометра |  |
|  |  |  |  | Охлаждающая мощность, Вт |  |
|  |  |  |  | Регулировка подачи охлаждающей жидкости | Плавная |
|  |  |  |  | Рабочее давление, атм |  |
|  |  |  |  | Скорость потока охлаждающей жидкости при давлении 4 атм., л/мин |  |
|  |  |  |  | Тип хладагента | R-410A |
|  |  |  |  | Масса хладагента, кг |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры напольного охладителя, (Д×Ш×В), мм |  |
|  |  |  |  | Объем бака для охлаждающей жидкости, л |  |
|  |  |  |  | Наличие байпаса | Наличие |
|  |  |  |  | Набор расходных материалов для запуска в эксплуатацию системы ввода растворов проб, не содержащих плавиковую кислоту |  |
|  |  |  |  | Внешняя трубка разборной горелки, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Внутренняя трубка разборной горелки, шт. | 4 |
|  |  |  |  | Боннет, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Инжектор 2 мм, шт. | 2 |
|  |  |  |  | ПВХ трубки для ввода пробы, комплект | 4 |
|  |  |  |  | ПВХ трубки для слива пробы, комплект | 2 |
|  |  |  |  | Трубка для распылительной камеры, шт. | 6 |
|  |  |  |  | Трубка для распылителя, шт. | 20 |
|  |  |  |  | Прокладки и держатели, комплект | 2 |
|  |  |  |  | Горелка разборная для двойного обзора (радиального и аксиального), шт. | 2 |
|  |  |  |  | Набор расходных материалов для запуска в эксплуатацию системы ввода растворов проб, содержащих плавиковую кислоту |  |
|  |  |  |  | Внешняя трубка из сиалона, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Внутренняя корундовая трубка разборной горелки, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Боннет, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Корундовый инжектор 2 мм, шт. | 2 |
|  |  |  |  | ПВХ трубки для ввода пробы, комплект | 4 |
|  |  |  |  | ПВХ трубки для слива пробы, комплект | 2 |
|  |  |  |  | Трубка для распылительной камеры, шт. | 6 |
|  |  |  |  | Трубка для распылителя, шт. | 20 |
|  |  |  |  | Прокладки и держатели, комплект | 2 |
|  |  |  |  | Окошко в сборе для разборной горелки, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Конус с окошком для аксиального обзора, шт. | 2 |
|  |  |  |  | Фильтрующий элемент для плазменной камеры, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Инструмент для чистки распылителя, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Инструмент для чистки распылителя HF, шт. | 1 |
|  |  |  |  | 1.2. Рампа перепускная пристенная двухплечевая на 6 баллонов для аргона (объем 1 баллона =40л) предназначена для непрерывой подачи газа потребителю. |  |
|  |  |  |  | Коллектор 3х вентильный | 2 |
|  |  |  |  | Змеевик рамповый | 6 |
|  |  |  |  | Змеевик межрамповый | 1 |
|  |  |  |  | Муфта соединительная G3/4-G3/4 | 1 |
|  |  |  |  | Узел измерительный (тройник рамповый с манометром и продувным клапаном) | 2 |
|  |  |  |  | Тройник рамповый | 1 |
|  |  |  |  | Редуктор | 1 |
|  |  |  |  | Клапан запорный | 2 |
|  |  |  |  | Стойка рампы контейнерного типа на 6 баллонов двухсторонняя | 1 |
|  |  |  |  | Клапан обратный вентиля коллекторного G3/4 | 6 |
|  |  |  |  | Присоединительные размеры коллектора и змеевиков | G ¾ |
|  |  |  |  | Присоединительные размеры на выходе | Выходной штуцер М16*1,5 тип соединения сфера-конус |
|  |  |  |  | Газовый редуктор для аргона, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Газовая среда | Аргон |
|  |  |  |  | Максимальное давление среды | До 200 Атм |
|  |  |  |  | Давление выдачи газа | 1Атм до 16Атм |
|  |  |  |  | Максимальный расход газа | 50 м3/ч |
|  |  |  |  | Схема рампы перепускной (6к 2х3) | Схема рампы перепускной (6 баллонов 2х3) 1,2 - коллектор рамповый; 3 - змеевик ЗР рамповый; 4 - клапан обратный; 5 – змеевик ЗМК межколлекторный; 6 - муфта соединительная; 7 - клапан запорный; 8 -тройник рамповый; 9 - редуктор; 10,11 - узел измерительный с продувочным клапаном; 12 - ложемент ЛР рамповый; 13 - стойка рампы |
|  |  |  |  | 1.3. Рабочая станция на базе персонального компьютера (все комплектующие имеют взаимную совместимость и функционировать друг с другом) |  |
|  |  |  |  | Предустановленная операционная система | MS Windows _______ обеспечивающая работу программного обеспечения ________, которое управляет работой спектрометра и отображает, обрабатывает и хранит результаты измерений, градуировочные характеристики и итоги диагностических тестов спектрометра. Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014. Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при их нормировании. Спектрометр защищен от вмешательства в режимы настройки (регулировки) путем разграничения прав администратора и пользователей с использованием паролей. Программное обеспечение спектрометра на электронном носителе на русском языке. MS office (Word, Exel)/ Установочный комплект файлов программного обеспечения с ключом и паролями программного обеспечения на внешнем электронном носителе: СD-диск, 1 шт. Флэш накопитель, 1 шт. |
|  |  |  |  | Возможности программного обеспечения |  |
|  |  |  |  | Установки для каждого анализируемого химического элемента | Встроенные |
|  |  |  |  | Библиотека спектральных линий | Содержит не менее 40000 линий спектра химических элементов, интерференции, возможность выбора предпочитаемой линии |
|  |  |  |  | Автоматический поджиг и гашение плазмы | Предусмотрен |
|  |  |  |  | Свободный выбор всех параметров плазмы и обработки результатов, включая режим обзора плазмы и режимы интегрирования сигнала | Предусмотрен |
|  |  |  |  | Свободный выбор линий внутреннего стандарта | Предусмотрен |
|  |  |  |  | Различные модели для рутинного анализа и разработки аналитического метода | Предусмотрены |
|  |  |  |  | Статическая коррекция базовой линии с использованием полиномов нулевого, первого, второго или третьего порядков | Предусмотрена |
|  |  |  |  | Процедура автоматической коррекции базовой линии, аналита и накладывающихся линий. | Предусмотрена |
|  |  |  |  | Межэлементная коррекция. | Предусмотрена |
|  |  |  |  | Методы обработки спектра для коррекции/устранения спектральных наложений | Предусмотрены |
|  |  |  |  | Выбор нескольких режимов построения калибровки: линейная и нелинейная калибровка с учетом весов, метода стандартных добавок, моделирование матрицы | Предусмотрен |
|  |  |  |  | Выбор до 30 калибровочных точек | Предусмотрен |
|  |  |  |  | Повторная калибровка по двум точкам с отображением коэффициента перекалибровки | Предусмотрена |
|  |  |  |  | Возможность использования нескольких линий элемента для калибровки и анализа | Предусмотрена |
|  |  |  |  | Встроенная система мониторинга для отслеживания и контроля следующих параметров: | Предусмотрена |
|  |  |  |  | Давление и скорости всех потоков газа; | Предусмотрены |
|  |  |  |  | Температура и поток охлаждающего газа; | Предусмотрены |
|  |  |  |  | Положение дверцы аналитического отсека (закрыто/открыто); | Предусмотрено |
|  |  |  |  | Скорости потока в системе вентиляции; | Предусмотрены |
|  |  |  |  | Положение горелки; | Предусмотрено |
|  |  |  |  | Давление продувочного газа в спектрометре; | Предусмотрено |
|  |  |  |  | Интенсивность и стабильность плазмы для защиты стеклянных компонентов и поддержание стабильности параметров горения; | Предусмотрены |
|  |  |  |  | Блокировка распылителя для защиты горелки; | Предусмотрена |
|  |  |  |  | Мощность высокочастотного генератора (выполнение процедуры безопасного выключения) | Предусмотрена |
|  |  |  |  | Процессор __________ | Количество производительных ядер: ______ Количество потоков: ______ Базовая тактовая частота процессора: ______МГц Тип памяти: ______ Максимально поддерживаемый объем памяти: ______ГБ Максимальная частота оперативной памяти: ______МГц Количество каналов памяти: ______ Интегрированное графическое ядро: есть Базовая частота графической системы: ______МГц Поддержка технологии Hyper-Threading: есть Поддержка технологии виртуализации: есть |
|  |  |  |  | Материнская плата ______ | Форм-фактор: Standard-ATX Количество слотов памяти: ______ Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM Тип поддерживаемой памяти: DDR4 Количество каналов памяти: ______ Максимальный объем памяти: ______ГБ Разъемы: DisplayPort ______ шт. HDMI ______шт. |
|  |  |  |  | Оперативная память ______ | Тип памяти: ______ Форм-фактор памяти: DIMM Объем одного модуля памяти: ______Гб Тактовая частота: ______МГц Общий объем памяти: ______Гб Количество модулей памяти: ______ |
|  |  |  |  | Накопитель 1 ТБ Жесткий диск ____ | Тип: HDD Технология записи: CMR Объем: ______Гб Объем кэш-памяти: ______МБ Скорость вращения шпинделя: ______об/мин |
|  |  |  |  | Накопитель 250 ГБ 2.5" _____ | Объем накопителя: ______ Gb Dram-буфер: есть Объем DRAM буфера: ______Mb Чтение ______Мбайт/сек, Запись ______Мбайт/сек, Тип ячеек 3D NAND 3 бит TLC или MLC |
|  |  |  |  | Кулер ______ | Тип: башенный TDP: ______ Вт Подключение: 4pin |
|  |  |  |  | Питание ______ | Форм-фактор: ATX Сертификат 80 PLUS: Bronze Корректор коэффициента мощности (PFC): активный Мощность по линии 12 В: ______Вт Технологии защиты: OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP |
|  |  |  |  | Корпус _______ | Форм-фактор: Mid-Tower Материал корпуса: сталь Толщина: ______мм |
|  |  |  |  | Клавиатура ______ | Количество клавиш: ______ Цифровой блок: есть Длина кабеля клавиатуры: ______м |
|  |  |  |  | Мышь ________ | Тип сенсора: оптический Тип подключения: проводная Длина кабеля: ______м Кол-во кнопок: не менее 3-х включая колесико Разрешение сенсора: ______dpi Интерфейс: USB 2.0 Размеры: _____х____х____мм Вес: ______г |
|  |  |  |  | Фильтр сетевой ______ | Длина кабеля: ______м Тип входной вилки: тип F Общее количество розеток: ______ Максимальная мощность подключенной нагрузки: ______Вт Максимальный ток нагрузки: ______А Максимальная поглощаемая энергия: ______Дж Наличие предохранителя: есть Виды защиты: От КЗ: есть От импульсных помех: есть От перегрузки: есть При грозовых разрядах: есть |
|  |  |  |  | Монитор _________ | Диагональ: ______" Максимальное разрешение: ______x______ Технология изготовления матрицы: IPS Покрытие экрана: матовое Изогнутый экран: нет Яркость: ______Кд/м² Контрастность: ______ Угол обзора по вертикали: ______° Угол обзора по горизонтали: ______° Плотность пикселей: ______ppi Частота при максимальном разрешении ______Гц Видеоразъемы: HDMI х1, DisplayPort х1, VGA x1 Источник питания: 100–240 В 50/60 Гц Кабель HDMI 1,4: есть Кабель DP 1,2: есть |
|  |  |  |  | Принтер _______ | Общие характеристики: 1.Тип устройства: принтер Тип расходных материалов: картридж Поддерживаемые функции – печать Устройство подачи бумаги: • многофункциональный лоток емкостью не менее 150 листов Лоток приема бумаги не менее 100 листов Типы материалов для печати: обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт Формат материалов для печати: A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / Пользовательский Конв. COM10 / Конв. Monarch / Конв. C5 / Конв. DL ширина: не менее 76,2мм - не более 216 мм, длина не менее 188 мм - не более 356 мм Плотность материала для печати: •универсальный лоток: 60–163 г/м² 2.Интерфейс USB: да Поддерживаемые ОС: Win 8.1 (32/64-разрядн.) / Win 8 (32/64-разрядн.) / Win 7 (32/64-разрядн.) / Win Vista (32/64-разрядн.) / XP (32/64-разрядн.) / Server 2012 (32/64-разрядн.) / Server 2012 R2 (64-разрядн.) / Server 2008(32/64-разрядн.) / Server 2008 R2 (64-разрядн.) / 2003 Server (32/64-разрядн.) / Mac OS X 10.6 /Linux / Citrix（FR2） 3.Источник питания: 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) 4.Характеристики принтера: Способ печати: монохромная лазерная печать Разрешение печати: не менее 600 x 600 точек на дюйм Время разогрева: не более 7,8 секунд с момента включения питания Время выхода первой страницы: не более 10 сек. Языки принтера: UFRII Поле печати: не более чем по 5 мм сверху, снизу, слева и справа 5.Расходные материалы (входят в комплект поставки вместе с каждым устройством): В количестве 2 шт.: Картридж стартовый (с чипом, входит в комплект поставки с завода-изготовителя) – 1 шт. Картридж, совместимый с устройством (с чипом) – 1 шт. Кабель соединительный: Разъем 1: USB 2.0 A Разъем 2: USB 2.0 B Вид разъема 1: Male Вид разъема 2: Male Длина кабеля: 1.8м |
|  |  |  |  | Моноблочный источник бесперебойного питания с параметрами: | Мощность, кВА - ______ Размеры (ДхШхВ), мм - ______х______х______ Время автономной работы при мощности нагрузки 10 кВт, мин - ______ Однофазное входное напряжение, В - ______ Однофазное выходное напряжение, В - ______ |
|  |  |  |  | - Стол лабораторный усиленный – 1 шт. | В основе стола лабораторного - разборный каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпоксиполиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Стол оборудован лицевыми и боковыми экранами, изготовленными из листовой стали и окрашенных эпоксиполиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Лицевой экран - съемный, обеспечивает доступ к необходимым коммуникациям и оборудован защелками. Стол изготовлен в усиленном варианте и выдерживает нагрузку - до 500 кгс/м². Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик без бортика. Габариты (ДхГхВ), мм: 1800х850х750 (для работы сидя). |
|  |  |  |  | - Стол лабораторный – 1 шт. | В основе стола лабораторного - разборный каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпоксиполиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Стол оборудован лицевыми и боковыми экранами, изготовленными из листовой стали и окрашенных эпоксиполиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Съемный лицевой экран, обеспечивает доступ к необходимым коммуникациям и оборудован защелками. Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность - до 350 кгс/м². Материал рабочей поверхности стола: химически стойкий пластик без бортика с отверстием под провода с заглушкой (справа) Габариты (ДхГхВ), мм: 1500х850х750 (для работы сидя). |
| 2 | Система очистки воды _________ (указать марку, модель) _________ (указать производителя) | компл | 1 | Система очистки воды предназначена для получения воды степени чистоты 1 по ГОСТ Р 52501-2005 «Вода для лабораторного анализа», воды типа I по ASTM D1193-06(2011), ISO 3696, воды CLRW по CLSI, а также воды, соответствующей требованиям ФС.22.0020.18 «Вода очищенная», ФС.22.0019.18 «Вода для инъекций» и другим стандартам для ультрачистой воды и состоит из: - Основной модуль, 1 шт. - Картридж с ионитом смешанного действия для высокочистой воды ________, 1шт. - Картридж с ионитом смешанного действия для сверхчистой воды _________, 1 шт. - Лампа ультрафиолетового излучения ______, 1шт. - Микрофильтр стерилизующий ________, шт. Система очистки воды обладает следующими техническими характеристиками: |  |
|  |  |  |  | Исходная вода | Вода, как минимум удовлетворяющая требованиям ГОСТ Р 58144-2018 Вода дистиллированная (предоставляется Покупателем) |
|  |  |  |  | Вырабатываемая вода: |  |
|  |  |  |  | Массовая концентрация общего органического углерода, мг/дм3 |  |
|  |  |  |  | Удельная электрическая проводимость при температуре 20°С, См/м |  |
|  |  |  |  | Удельная электрическая проводимость при температуре 25°С, См/м |  |
|  |  |  |  | Общая производительность: |  |
|  |  |  |  | Объем емкости для хранения воды, л |  |
|  |  |  |  | Подпитка исходной водой | В ручном или автоматическом режиме |
|  |  |  |  | Температура исходной воды | от +5 до +38 °C |
|  |  |  |  | Давление исходной воды (для автоматического пополнения) | От 1,5 до 3 бар |
|  |  |  |  | Электроподключение, В/Гц |  |
|  |  |  |  | Потребляемая мощность, Вт |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | ______x______x_______ |

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ______(указать марку, модель, производителя, значение)

Условия эксплуатации оборудования: Рабочая температура, - от плюс 15°С до плюс 35°С; Относительная влажность воздуха, % - от 20 до 85; Атмосферное давление, кПа - от 84 до 106.

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. Оборудования, рублей с НДС* | Цена всего, рублей с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивносвязанной плазмой ____________________ (указать марку, модель) ____________________ (указать производителя) в том числе: | компл | 1 |  |  |
|  | - Атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивносвязанной плазмой ____ | шт | 1 |  |  |
|  | 1.2. Рампа перепускная пристенная двухплечевая на 6 баллонов для аргона | шт | 1 |  |  |
|  | 1.3.Рабочая станция на базе персонального компьютера | компл | 1 |  |  |
|  | 1.4. Стол лабораторный усиленный | шт | 1 |  |  |
|  | 1.5. Стол лабораторный | шт | 1 |  |  |
| 2 | Система очистки воды ____________________ (указать марку, модель) ____________________ (указать производителя) | компл | 1 |  |  |

*НДС-если применим

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС ___________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                         (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия поставки: Общий срок поставки Оборудования – в течение ___ (____) календарных

(указать количество дней, но не более 228 (Двухсот двадцати восьми) календарных дней)

дней с даты подписания Договора, в том числе:

Срок доставки Оборудования до склада Покупателя– в течение _________ календарных дней с даты

(указать количество дней, но не более 214 (Двухсот четырнадцати) календарных дней)

подписания Договора.

Срок монтажа, пусконаладочных работ, инструктаж персонала осуществляются Поставщиком – в течение __________ календарных дней с момента доставки оборудования на склад Покупателя.

(указать количество дней, но не более 14 (Четырнадцати) календарных дней)

Доставка Оборудования производится силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Срок инструктажа и освоения методики выполнения измерений массовой концентрации элементов согласно ГОСТ Р 55845-2013. «Реактивы и особо чистые вещества. Определение примесей химических элементов атомно-эмиссионной спектрометрией с индуктивно связанной плазмой» для персонала Заказчика в лаборатории Заказчика _______ рабочих дней (________ рабочих часов).

(указать количество дней)           (указать количество рабочих часов)

Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату за Оборудование на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

Гарантийный срок на Оборудование: Гарантийный срок, в течение которого должна быть обеспечена возможность эксплуатации Оборудования в соответствии с требованиями законодательства РФ, Договора и технической документации на Оборудование, устанавливается продолжительностью ___ месяцев со дня подписания сторонами Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

(указать срок, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев)

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ____________________________________

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

# 9.4 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2024г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Система налогообложения Участника |  |
| 7 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 12 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

# 9.5 Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4)

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ 2024г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров*

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал _______ года», «I—II кварталы ________ года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

* Указывается общая стоимость контрактов (договоров) на поставку Оборудования сопоставимого характера и объема, полностью исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней), без нарушений сроков и иных нарушений условий договоров/контрактов по вине участника, заключенных в период с 2019 года по 2024 год до момента подачи заявки.

Участникам рекомендуется приложить копии договоров, копии отзывов (при наличии) об их опыте работе, данные контрагентами. В случает невозможности предоставления копий договоров, данная информация с указанием причины прописывается в справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов Закупочной документации.

4. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности АО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей АО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте www.elementec.ru; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита АО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на поставку атомно-эмиссионного спектрометра с индуктивно - связанной плазмой и оптикой высокого разрешения PQ 9100 Elite (или эквивалент) и системы очистки воды Аквалаб S18+ (или эквивалент) проводится в соответствии с техническими характеристиками, представленными в Техническом задании (Приложение № 3).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением метода ранжирования по следующим критериям:

- стоимость Оборудования (приведенная к единому базису без учета НДС);

- срок поставки;

- условия оплаты.

Сущность метода ранжирования

По каждому критерию оценки и сопоставления предложений каждому предложению относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер (место).

Предложение участника, который предлагает лучшие условия исполнения договора по данному критерию, присваивается первый номер (место).

Далее присужденные по каждому критерию оценки и сопоставления заявок на участие в Закупочной процедуре порядковые номера (места) взвешиваются с учетом значений коэффициентов весомости данных критериев.

Значения коэффициентов весомости по критериям оценки заявок представлены в таблице №1.

Таблица №1

| Наименование критерия | Весовой коэффициент |
| --- | --- |
| Финансово-коммерческая оценка |  |
| Стоимость Оборудования | 0,6 |
| Срок поставки | 0,2 |
| Условия оплаты | 0,2 |

Итоговое место, присуждаемое каждому Предложению, рассчитывается путем суммирования порядковых номеров (мест), взвешенных с учетом значений коэффициентов весомости, присужденных по каждому критерию оценки данного Предложения.

И = С1 + С2 +У, где

И – итоговое место, присужденное Предложению;

С1 - место, присуждаемое Предложению по критерию «Стоимость Оборудования» с учетом весового коэффициента;

С2 - место, присуждаемое Предложению по критерию «Срок поставки» с учетом весового коэффициента.

У - место, присуждаемое Предложению по критерию «Условия оплаты» с учетом весового коэффициента.

Побеждает Предложение, для которой итоговое место, присужденное Предложению Закупочной комиссией, является минимальным.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации_Проект договора».

Предпочтительные условия оплаты для Покупателя. В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Покупатель вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика».

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (Один) месяц.

Предпочтительные условия оплаты для Покупателя. В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Покупатель вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика» (Приложение №4 к закупочной документации. Проект Договора).

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора не менее чем на 1 (Один) месяц.