ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г»

г. Йошкар-Ола
2024 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Предмет закупки	4

2.1	Техническая часть	4

2.2 Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	6

4. Подготовка Предложений	7

4.1. Общие требования к Предложению	7

4.2. Требования к языку Предложения	7

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	8

5. Подача предложений и их прием.	8

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	8

6.1. Общие положения	8

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	8

7. Определение Победителя и Подписание Договора	9

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	10

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	10

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	12

9.3 Анкета Участника (Форма №3)	17

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений	19

Приложение № 3. Техническое задание	20

Приложение № 4. Проект Договора	20

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо – ведущий специалист по закупкам Крапивина Е.А., контактный телефон: 8 (8362) 68-43-93, 8 987 718 1000, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru;

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо – главный энергетик – начальник отдела главного энергетика Ермолаев Э.Л., контактный телефон: 8 (8362) 68-43-63, 72-43-90 адрес электронной почты: oge@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1 Предложения, оформленные с требованиями закупочной документации, подаются участником одним из способов:

- посредством подачи на ООО ЭТП ГПБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru (далее ЭТП);

- отправкой коммерческого предложения на электронную почту Организатора: zakupki46@zpp12.ru, с темой письма: «Заявка на участие в закупочной процедуре на выполнение работ по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г».

Прием предложений осуществляется организатором в соответствии с выбранным участником способом подачи предложений.

1.3.2 Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 26.07.2024 г. 12:00.

1.3.3. Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4. В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Заказчика по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с Памяткой о единой горячей линии (Приложение №1 к закупочной документации).

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: выполнение работ по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

  - Техническая часть

- Технические требования на выполнение работ по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г» указаны в Техническом задании (Приложение № 3)

| № п/п | Наименование и описание работ | Ед. изм. | Кол-во | Требования к работам | Место выполнения работ, получатель | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Работы по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В» | усл.ед | 1 | Согласно техническому заданию (представлены в составе приложения в виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание») | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | Участник закупки может самостоятельно указать в коммерческом предложении срок выполнения работ, но не более срока, указанного Заказчиком |
| 2. | Работы по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка паст в корпусе 35 Г» | усл. ед | 1 |  |  |  |

2.2 Коммерческая часть

- Срок выполнения работ: общий срок выполнения работ Подрядчиком по этапам составляет 150 (Сто пятьдесят) календарных дней с момента подписания договора.

- Условия оплаты: Заказчик на основании выставленного счета производит оплату работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Акта приема-передачи результата выполненного этапа работ (акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 3 (Три) месяца до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копию бухгалтерской отчетности за 2023 год;

- копию действующей на дату рассмотрения заявок лицензию на право заниматься деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на основании Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 (ред. от 20.12.2022) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

- копию действующей на дату рассмотрения заявок выписки, выданной саморегулируемой организацией;

- локальные ресурсные сметные расчеты (Приложение №1 к ТЗ_Лок рес смет расчет_корп 35В и Приложение №2 к ТЗ_Лок рес смет расчет_корп 35Г) с учетом применяемого участником коэффициента;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если заказчик не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «30» сентября 2024 г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.8 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев, приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (Двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1 Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «13» июля 2024 г.

5.2 Подача Предложений осуществляется установленным ЭТП порядком или посредством направления на электронный адрес Организатора закупок.

5.3 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4 Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка предложений состоит из отборочной и оценочной стадии. Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим требованиям настоящей Закупочной документации;

- не соответствуют требованиям, по существу.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой, описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников, прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, скидки не запрашиваются, а запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3 При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4 Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5 Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6 Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «23» августа 2024 г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.3 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.4 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2024г. №________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на выполнение работ по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к закупочной документации), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: выполнение работ по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г», на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2024 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 2024г. №__________

Коммерческое предложение

На выполнение работ по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г», в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны выполнить работы по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г», полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Приложении №3 к закупочной документации_Техническое задание.

Оборудование и материалы на выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г» АО «ЗПП» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26:

| № | Наименование материалов | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус | Контроль состояния шлейфов: да Постановка и снятие с охраны: код Степень защиты (IP): IP20 С встроенным аварийным питанием: да Способ монтажа: накладной на поверхность | шт. | 1 |
|  | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств ШПС-24 исп.10 | Напряжение питания, B: 150…253 Диагностические выходы: "АВАРИЯ"; 2 х RS-485 Степень защиты: IP41 Диапазон рабочих температур, °С: -10…+40 | компл | 1 |
|  | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 2RS485 | Количество двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов: 60 Количество портов RS-485: 2 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+50 | шт. | 1 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ-2И" | Максимальное количество подключаемых адресных устройств: 127 Количество портов RS-485: 2 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55 | шт. | 2 |
|  | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ-С" | Количество адресуемых зон: 127 Светодиодная индикация состояния: Да Длина двухпроводной линии связи, м: не более 1200 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55 | шт. | 1 |
|  | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | Количество шлейфов: 2 шт. Контроль состояния шлейфов: Да Количество вводов питания: 2 Степень защиты (IP): IP40 | шт. | 1 |
|  | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 | Кол-во релейных выходов: 4 Потребляемая мощность блока, Вт: не более 4 Тип релейных выходов: НО/НЗ Напряжение питания, B: 10.2…28.4 | шт. | 1 |
|  | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-ЕХ | Напряжение питания, В: 8…28 Номинальное выходное напряжение, В: 12 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55 | шт. | 2 |
|  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно- аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | Тип извещателя: адресный Чувствительность извещателя, дБ/м: 0.05…0.2 Степень защиты: IP41 Световая индикация: "Дежурный режим"; "Пожар" | шт. | 196 |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.01 | Тип извещателя: адресный Степень защиты: IP41 Световая индикация: "Дежурный режим"; "Пожар" | шт. | 13 |
|  | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный Спектрон-701-Exd-А | Материал корпуса: Алюминиевый сплав Угол обзора в горизонтальной плоскости, град: 90 Диапазон рабочих температур, °С: -75…+90 Диапазон регистрируемого излучения: ИК | комл | 4 |
|  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | Диапазон рабочих напряжений, В: 6…12 Время срабатывания не более, с: 0.200 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55 | шт. | 10 |
|  | Блок речевого оповещения Рупор-300 | Номинальная мощность усилителя, Вт: 300 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 100…16000 Количество сценариев оповещения: 255 Диапазон рабочих температур, °С: 0…+40 | шт. | 2 |
|  | Адресный модуль контроля линии оповещения Рупор-300-МК | Тип: адресный Диапазон рабочих температур, °С: -15…+45 Степень защиты: IP20 | шт. | 10 |
|  | Оповещатель пожарный речевой ОПР-С106.1 | Частотный диапазон, Гц: 90 - 18 000 Чувствительность, дБ: 90 Диапазон рабочих температур, °С: -10…+55 | шт. | 82 |
|  | Оповещатель пожарный световой «Выход» КОП-25 | Материал корпуса: металлическая рамка; пластиковое основание Напряжение питания, B: 12…36 Степень защиты: IP41 Диапазон рабочих температур, °С: -10…+55 | шт. | 9 |
|  | Оповещатель пожарный световой «Стрелка влево» КОП-25 | Материал корпуса: металлическая рамка; пластиковое основание Напряжение питания, B: 12…36 Степень защиты: IP41 Диапазон рабочих температур, °С: -10…+55 | шт. | 3 |
|  | Оповещатель пожарный световой «Стрелка вправо» КОП-25 | Материал корпуса: металлическая рамка; пластиковое основание Напряжение питания, B: 12…36 Степень защиты: IP41 Диапазон рабочих температур, °С: -10…+55 | шт. | 7 |
|  | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач Delta | Емкость аккумулятора, А·ч: 17 Номинальное напряжение, В: 12 Диапазон рабочих температур: -10…+60 | шт. | 8 |
|  | Блок сигнально-пусково адресный С2000-СП4/220 | Количество выходов: 2 Максимальное коммутируемое напряжение, В: 220 Диапазон рабочих температур, °С: -30…+55 | шт. | 32 |
|  | Пост кнопочный (красный) ПКЕ 212-1 | Максимальное коммутируемое переменное напряжение, В: 660 Максимальное коммутируемое постоянное напряжение, В: 440 Коммутируемый ток, мА: 10 | шт. | 32 |
|  | Кабель огнестойкий (ДПЛС) КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ИВКЗ | Количество проводников: 2 Тип проводника: однопроволочный Номинальное сечение жил, мм²: 0,75 Рабочее напряжение, В: 300 Диапазон рабочих температур, °С: -60…+90 | м | 2700 |
|  | Кабель огнестойкий (световые оповещатели) КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 ИВКЗ | Количество проводников: 2 Тип проводника: однопроволочный Номинальное сечение жил, мм²: 0,5 Рабочее напряжение, В: 300 Диапазон рабочих температур, °С: -60…+90 | м | 500 |
|  | Кабель огнестойкий (речевые оповещатели) КПСнг(А)-FRHF 1х2х1 ИВКЗ | Количество проводников: 2 Тип проводника: однопроволочный Номинальное сечение жил, мм²: 1 Рабочее напряжение, В: 300 Диапазон рабочих температур, °С: -60…+90 | м | 900 |
|  | Кабель огнестойкий (интерфейс) КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,75 ИВКЗ | Количество проводников: 4 Тип проводника: однопроволочный Номинальное сечение жил, мм²: 0,75 Рабочее напряжение, В: 300 Диапазон рабочих температур, °С: -60…+90 | м | 200 |
|  | Труба гибкая гофрированная (ПВХ) по ТУ 22.21-001-52715257-2017 D=20мм PR.011631 | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 20 Длина, м: не менее 100 | м | 3600 |
|  | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 мм PR08.2534 | Материал: Сталь Диаметр, мм: 20 | шт. | 10800 |
|  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 | Материал: Сталь Диаметр, мм: 5 Длина, мм: 30 | шт. | 10800 |
|  | Саморез с прессшайбой, острый, цинк 4,2х32 PR08.3626 | Материал: Оцинкованная сталь Диаметр, мм: 4,2 Длина, мм: 32 | шт. | 10800 |
|  | Кабель-канал (короб) 25х16 мм | Материал изделия: ПВХ Крышка: да Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 25 Высота, мм: 16 Пожаробезопасность: не распространяет горение | м | 700 |
|  | Кабель-канал (короб) 60х40 мм | Материал изделия: ПВХ Крышка: да Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 60 Высота, мм: 40 Пожаробезопасность: не распространяет горение | м | 20 |
|  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 | Материал: Сталь Диаметр кабеля, мм: 9 Тип крепления: Винтовой | шт. | 2800 |
|  | Коробка монтажная огнесткойкая КМ-О (4к)-IP41 | Количество клемм: 4 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм²: 3 Материал: Цинковое основание; пластиковая крышка Длина, мм: 72 Ширина, мм: 72 Высота, мм: 36 | шт. | 100 |

Перечень выполняемых работ:

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сведения согласно Закупочной документации |  | Предложение Участника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НМЦ без НДС, руб. | НМЦ с НДС, руб. | Понижающий коэффициент | Стоимость предложения без НДС, руб. | Стоимость предложения с НДС, руб. |
| Работы по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В» | усл. ед. | 1 | 1 581 049,00 | 1 897 258,80 |  |  |  |
| Работы по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка паст в корпусе 35 Г» | усл. ед. | 1 | 1 274 376,00 | 1 529 251,20 |  |  |  |
| Итого за выполнение работ (двух этапов): |  |  | 2 855 425,00 | 3 426 510,00 |  |  |  |

Участник должен предоставить локальные ресурсные сметные расчеты (Приложения №2 к Техническому заданию) с учетом понижающего2 коэффициента, предложенного участником.

Общая стоимость предложения: ______ (______) рублей __ копеек, в том числе НДС ___________

(указать цифрами и прописью)	            (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты: Заказчик на основании выставленного счета производит оплату работ в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания Акта приема-передачи результата выполненного этапа работ (акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3).

Срок выполнения работ: в течение _________ календарных дней с момента подписания Договора.

(указать количество дней, но не более 150 (Ста пятидесяти) календарных дней)

Производство работ может назначаться в неурочное время, в выходные и праздничные дни.

Сроки выполнения работ по этапам (отчетным периодам) устанавливаются в Графике выполнения работ:

| № п/п | Этап выполнения работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| … |  |  |

Гарантийный срок: Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять _______ месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения

(указать срок, но не менее 24 месяцев)

работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ____________________________________

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

9.3 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2024 г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Система налогообложения Участника |  |
| 7 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 12 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности АО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей АО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте www.elementec.ru; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита АО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на выполнение работ по техническому перевооружению производственного объекта «Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35 В и участка паст в корпусе 35 Г» проводится в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением простого метода оценки (соответствует / не соответствует)

Сущность простого метода оценки

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации_Проект договора».

Предпочтительный порядок оплаты для Заказчика. В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Заказчик вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика».

Понижающий коэффициент рассчитывается по формуле: Понижающий коэффициент = Стоимость предложения  без НДС,   руб.НМЦ без НДС,   рублей, возможно применение повышающего коэффициента с обоснованием его использования.

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика. В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Заказчик вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Подрядчика» (Приложение №4 к закупочной документации_Проект Договора).