## АПС СОУЭ корпуса 35В (РИМ) 1 -
Приложение №2 к закупочной документации
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [13 empty] | "____" ________________ 2024 года
Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре участка резки в корпусе 35В АО «ЗПП» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26 | [14 empty] | Благоустройство многоквартирного дома, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
| Сметная стоимость |  | 1897.2588 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 288.981 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 984.23 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 квартал 2024 года | [12 empty] | 2 квартал 2022 года
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Новый Раздел | [16 empty] | Раздел 1. Новый Раздел
1 | ГЭСНм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  | шт |  | 1 | 366.07 | 366 | 353 |  |  | 13 | 1.2 |  |  |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
| 1-4-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 6: 1.2; 7: 294.39; 8: 353.27; Осн.З/п 9: 353.27 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 0.03; 7: 426.8; 8: 12.8; Мат. 12: 12.8 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 353) | 8: 318
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 353) | 8: 162
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 846
2 О | ФССЦ-61.2.06.03-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус |  | 4: шт; 6: 1; 7: 33160.22; 8: 33160 |  |  |  | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный Сириус
3 | ГЭСНм10-08-001-13 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  | шт |  | 1 | 366.07 | 366 | 353 |  |  | 13 | 1.2 |  |  |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
| 1-4-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.2; 6: 1.2; 7: 294.39; 8: 353.27; Осн.З/п 9: 353.27 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4)
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 0.03; 7: 426.8; 8: 12.8; Мат. 12: 12.8 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 353) | 8: 318
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 353) | 8: 162
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 846
4 О | ФССЦ-61.2.07.02-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 2RS485 |  | 4: шт; 6: 1; 7: 6187.43; 8: 6187 |  |  |  | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 2RS485
5 | ГЭСНм10-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  | шт |  | 2 | 2106.87 | 4214 | 4180 |  |  | 34 | 14.4 |  |  |  |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) |  | 4: чел.-ч; 5: 7.2; 6: 14.4; 7: 290.25; 8: 4179.6; Осн.З/п 9: 4179.6 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 0.08; 7: 426.8; 8: 34.14; Мат. 12: 34.14 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 4 180) | 8: 3762
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 4 180) | 8: 1923
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 9899
6 О | ФССЦ-61.2.07.04-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-ЕХ |  | 4: шт; 6: 2; 7: 28808.81; 8: 57618 |  |  |  | Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БРШС-ЕХ
7 | ГЭСНм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | 4: шт; 6: 107; 7: 466.72; 8: 49939; Осн.З/п 9: 49939; Мат. 13: 179.76 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 6: 179.76; 7: 277.81; 8: 49939.13; Осн.З/п 9: 49939.13 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 49 939) | 8: 44945
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 49 939) | 8: 22972
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 117856
8 О | ФССЦ-61.2.02.01-1004 Приказ Минстроя России от 09.02.2021 №51/пр. | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно- аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) |  | 4: шт; 6: 107; 7: 1063.61; 8: 113806 |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно- аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А)
9 | ГЭСНм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | шт |  | 8 | 477.39 | 3819 | 3734 |  |  | 85 | 13.44 |  |  |  |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.68; 6: 13.44; 7: 277.81; 8: 3733.77; Осн.З/п 9: 3733.77 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм |  | 4: 100 шт; 5: 0.025; 6: 0.2; 7: 426.8; 8: 85.36; Мат. 12: 85.36 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 734) | 8: 3361
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3 734) | 8: 1718
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 8898
10 О | ФССЦ-61.2.02.03-1000 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.01 |  | 4: шт; 6: 8; 7: 751.16; 8: 6009 |  |  |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ исп.01
11 | ГЭСНм10-08-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  | шт |  | 2 | 237.63 | 475 | 467 |  |  | 9 | 1.68 |  |  |  |  | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении
| Прокладка и монтаж сетей связи | [17 empty] | Прокладка и монтаж сетей связи
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.84; 6: 1.68; 7: 277.81; 8: 466.72; Осн.З/п 9: 466.72 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм |  | 4: 100 шт; 5: 0.01; 6: 0.02; 7: 426.8; 8: 8.54; Мат. 12: 8.54 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 467) | 8: 420
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 467) | 8: 215
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1110
12 О | ФССЦ-61.2.07.04-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный Спектрон-701-Exd-А |  | 4: компл; 6: 2; 7: 55003.32; 8: 110007 |  |  |  | Извещатель пожарный пламени взрывозащищенный Спектрон-701-Exd-А
13 | ГЭСНм10-08-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Приборы ПС на: 1 луч |  | шт |  | 5 | 520.33 | 2602 | 2538 |  |  | 64 | 9 |  |  |  |  | Приборы ПС на: 1 луч
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 9; 7: 281.96; 8: 2537.64; Осн.З/п 9: 2537.64 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 0.15; 7: 426.8; 8: 64.02; Мат. 12: 64.02 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 2 538) | 8: 2284
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 2 538) | 8: 1167
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 6053
14 О | ФССЦ-61.2.07.02-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ |  | 4: шт; 6: 5; 7: 389.22; 8: 1946 |  |  |  | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
15 | ГЭСНм10-08-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Приборы ПС на: 4 луча |  | шт |  | 1 | 997.98 | 998 | 985 |  |  | 13 | 3.3 |  |  |  |  | Приборы ПС на: 4 луча
| 1-4-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 3.3; 6: 3.3; 7: 298.54; 8: 985.18; Осн.З/п 9: 985.18 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,5)
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 0.03; 7: 426.8; 8: 12.8; Мат. 12: 12.8 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 985) | 8: 887
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 985) | 8: 453
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 2338
16 О | ФССЦ-61.2.04.09-0009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок речевого оповещения Рупор-300 |  | 4: шт; 6: 1; 7: 69637.41; 8: 69637 |  |  |  | Блок речевого оповещения Рупор-300
17 | ГЭСНм08-01-083-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Устройство сигнально-блокировочное |  | шт |  | 5 | 595.36 | 2977 | 2861 |  |  | 115 | 10.3 |  |  |  |  | Устройство сигнально-блокировочное
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 10.3; 7: 277.81; 8: 2861.44; Осн.З/п 9: 2861.44 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.11; 6: 0.55; 7: 209.76; 8: 115.37; Мат. 12: 115.37 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 861) | 8: 2775
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 861) | 8: 1459
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 7211
18 О | ФССЦ-61.3.02.02-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Адресный модуль контроля линии оповещения Рупор-300-МК |  | 4: шт; 6: 5; 7: 2577.56; 8: 12888 |  |  |  | Адресный модуль контроля линии оповещения Рупор-300-МК
19 | ГЭСНм10-04-101-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении |  | шт |  | 48 | 542.42 | 26036 | 25177 |  |  | 859 | 96 |  |  |  |  | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 2; 6: 96; 7: 262.26; 8: 25176.96; Осн.З/п 9: 25176.96 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)
| 01.7.06.05-0042 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм |  | 4: кг; 5: 0.015; 6: 0.72; 7: 850.8; 8: 612.58; Мат. 12: 612.58 | [5 empty] | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде, ширина 20-30 мм, толщина от 0,14 до 0,19 мм
| 22.2.02.23-0011 | Глухари |  | 4: 100 шт; 5: 0.011; 6: 0.528; 7: 466.9; 8: 246.52; Мат. 12: 246.52 | [5 empty] | Глухари
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 25 177) | 8: 23918
|  |  | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 25 177) | 8: 13344
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 63298
20 О | ФССЦ-61.2.04.06-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Оповещатель пожарный речевой ОПР-С106.1 |  | 4: шт; 6: 48; 7: 3113.79; 8: 149462 |  |  |  | Оповещатель пожарный речевой ОПР-С106.1
21 | ГЭСНм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Световые настенные указатели |  | 100 шт |  | 0.11 | 23459.67 | 2581 | 2472 | 81 | 15 | 27 | 8.6416 | 0.044 |  |  |  | Световые настенные указатели
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 78.56; 6: 8.6416; 7: 286.1; 8: 2472.36; Осн.З/п 9: 2472.36 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.2 | 0.022 | 2112.11 | 46.47 |  | 46.47 | 8.21 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.2 | 0.022 | 880.49 | 19.37 |  | 19.37 | 7.05 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.21; 6: 0.0231; 7: 510.69; 8: 11.8; Мат. 12: 11.8 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт; 5: 4.08; 6: 0.4488; 7: 34.1; 8: 15.3; Мат. 12: 15.3 | [5 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 487) | 8: 2412
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 487) | 8: 1268
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 6261
22 | ФССЦ-20.3.04.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Оповещатель пожарный световой «Выход» КОП-25 |  | 4: шт; 6: 6; 7: 895.73; 8: 5374; Мат. 12: 5374 |  |  |  | Оповещатель пожарный световой «Выход» КОП-25
23 | ФССЦ-20.3.04.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Оповещатель пожарный световой «Стрелка вправо» КОП-25 |  | 4: шт; 6: 2; 7: 895.73; 8: 1791; Мат. 12: 1791 |  |  |  | Оповещатель пожарный световой «Стрелка вправо» КОП-25
24 | ФССЦ-20.3.04.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Оповещатель пожарный световой «Стрелка влево» КОП-25 |  | 4: шт; 6: 3; 7: 895.73; 8: 2687; Мат. 12: 2687 |  |  |  | Оповещатель пожарный световой «Стрелка влево» КОП-25
25 | ФЕРм08-01-121-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1 |  | 4: шт; 6: 4; 7: 572.29; 8: 2289; Осн.З/п 9: 2289; Мат. 13: 8.24 |  |  |  | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 2.06; 6: 8.24; 7: 277.81; 8: 2289.15; Осн.З/п 9: 2289.15 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 289) | 8: 2220
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 289) | 8: 1167
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 5676
26 О | ФССЦ-62.4.01.01-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач Delta |  | 4: шт; 6: 4; 7: 4045.19; 8: 16181 |  |  |  | Аккумуляторная батарея 12В 17Ач Delta
27 | ГЭСНм10-08-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  | шт |  | 9 | 2106.87 | 18962 | 18808 |  |  | 154 | 64.8 |  |  |  |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
| 1-4-3 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3) |  | 4: чел.-ч; 5: 7.2; 6: 64.8; 7: 290.25; 8: 18808.2; Осн.З/п 9: 18808.2 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,3)
| 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм |  | 4: 100 шт; 5: 0.04; 6: 0.36; 7: 426.8; 8: 153.65; Мат. 12: 153.65 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами, размер 12х70 мм
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 18 808) | 8: 16927
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 18 808) | 8: 8652
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 44541
28 О | ФССЦ-61.2.07.02-0081 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Блок сигнально-пусково адресный С2000-СП4/220 |  | 4: шт; 6: 9; 7: 2969.46; 8: 26725 |  |  |  | Блок сигнально-пусково адресный С2000-СП4/220
29 | ГЭСНм08-03-532-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 |  | шт |  | 9 | 496.76 | 4471 | 4450 | 21 |  |  | 16.2 |  |  |  |  | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.8; 6: 16.2; 7: 274.7; 8: 4450.14; Осн.З/п 9: 4450.14 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 0.13 | 1.17 | 17.73 | 20.74 |  | 20.74 | 0 | [8 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 450) | 8: 4317
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 450) | 8: 2270
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 11058
30 О | ФССЦ-62.2.01.04-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Пост кнопочный (красный) ПКЕ 212-1 |  | 4: шт; 6: 9; 7: 217.7; 8: 1959 |  |  |  | Пост кнопочный (красный) ПКЕ 212-1
31 | ГЭСНм08-02-413-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прокладка резинобитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм2 |  | 100 м |  | 23.76 | 5145.06 | 122247 | 104280 | 15766 | 2967 | 2201 | 383.9616 | 8.5536 |  |  |  | Прокладка резинобитумных трубок с затягивание проводов, количество проводов: до 2, сечение провода до 6 мм2
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 16.16; 6: 383.9616; 7: 271.59; 8: 104280.13; Осн.З/п 9: 104280.13 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.18 | 4.2768 | 2112.11 | 9033.07 |  | 9033.07 | 1596.06 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.18 | 4.2768 | 880.49 | 3765.68 |  | 3765.68 | 1371.23 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.16; 6: 3.8016; 7: 510.69; 8: 1941.44; Мат. 12: 1941.44 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт; 5: 0.32; 6: 7.6032; 7: 34.1; 8: 259.27; Мат. 12: 259.27 | [5 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 107 247) | 8: 104030
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 107 247) | 8: 54696
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 280973
32 | ФССЦ-24.3.01.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Труба гибкая гофрированная (ПВХ) по ТУ 22.21-001-52715257-2017 D=20мм PR.011631 |  | 4: м; 6: 2376; 7: 20.38; 8: 48423; Мат. 12: 48423 |  |  |  | Труба гибкая гофрированная (ПВХ) по ТУ 22.21-001-52715257-2017 D=20мм PR.011631
33 | ФССЦ-21.1.08.01-0070 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель огнестойкий (ДПЛС) КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ИВКЗ |  | 4: 1000 м; 6: 1.836; 7: 29172.53; 8: 53561; Мат. 12: 53561 |  |  |  | Кабель огнестойкий (ДПЛС) КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ИВКЗ
34 | ФССЦ-21.1.08.01-0093 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель огнестойкий (речевые оповещатели) КПСнг(А)-FRHF 1х2х1 ИВКЗ |  | 4: 1000 м; 6: 0.54; 7: 30718.24; 8: 16588; Мат. 12: 16588 |  |  |  | Кабель огнестойкий (речевые оповещатели) КПСнг(А)-FRHF 1х2х1 ИВКЗ
35 | ФССЦ-20.2.08.07-0058 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 мм PR08.2534 |  | 4: 100 шт; 6: 72; 7: 321.79; 8: 23169; Мат. 12: 23169 |  |  |  | Скоба металлическая однолапковая СМО d19-20 мм PR08.2534
36 | ФССЦ-01.7.15.07-0097 Приказ Минстроя России от 20.10.2020 №636/пр | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481 |  | 4: 100 шт; 6: 72; 7: 525; 8: 37800; Мат. 12: 37800 |  |  |  | Дюбель металлический универсальный 5х30 PR08.3481
37 | ФССЦ-01.7.15.14-0072 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Саморез с прессшайбой, острый, цинк 4,2х32 PR08.3626 |  | 4: 100 шт; 6: 72; 7: 230.2; 8: 16574; Мат. 12: 16574 |  |  |  | Саморез с прессшайбой, острый, цинк 4,2х32 PR08.3626
38 О | ФССЦ-20.5.02.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Коробка монтажная огнесткойкая КМ-О (4к)-IP41 |  | 4: шт; 6: 66; 7: 226.39; 8: 14942 |  |  |  | Коробка монтажная огнесткойкая КМ-О (4к)-IP41
39 | ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 100 м |  | 4.64 | 4766.34 | 22116 | 20763 | 40 | 17 | 1312 | 75.5856 | 0.0464 |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | 4: чел.-ч; 5: 16.29; 6: 75.5856; 7: 274.7; 8: 20763.36; Осн.З/п 9: 20763.36 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.час | 0.01 | 0.0464 | 499.06 | 23.16 |  | 23.16 | 17.32 | [8 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм |  | 4: 1000 шт; 5: 0.2; 6: 0.928; 7: 518; 8: 480.7; Мат. 12: 480.7 | [5 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  | 4: т; 5: 0.001; 6: 0.00464; 7: 179160.02; 8: 831.3; Мат. 12: 831.3 | [5 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 20 780) | 8: 20157
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 20 780) | 8: 10598
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 52871
40 | ФССЦ-20.2.05.04-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель-канал (короб) 25х16 мм |  | 4: м; 6: 464; 7: 33.68; 8: 15628; Мат. 12: 15628 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 25х16 мм
41 | ГЭСНм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм |  | 100 м |  | 0.1 | 5395.01 | 540 | 505 | 1 |  | 33 | 1.839 | 0.001 |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | 4: чел.-ч; 5: 18.39; 6: 1.839; 7: 274.7; 8: 505.17; Осн.З/п 9: 505.17 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.час | 0.01 | 0.001 | 499.06 | 0.5 |  | 0.5 | 0.37 | [8 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
| 01.7.15.07-0022 | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм |  | 4: 1000 шт; 5: 0.3; 6: 0.03; 7: 518; 8: 15.54; Мат. 12: 15.54 | [5 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые, размер 6х40 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм |  | 4: т; 5: 0.001; 6: 0.0001; 7: 179160.02; 8: 17.92; Мат. 12: 17.92 | [5 empty] | Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 505) | 8: 490
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 505) | 8: 258
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1288
42 | ФССЦ-20.2.05.04-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель-канал (короб) 60х40 мм |  | 4: м; 6: 10; 7: 107.43; 8: 1074; Мат. 12: 1074 |  |  |  | Кабель-канал (короб) 60х40 мм
43 | ФССЦ-01.7.07.29-0241 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Хомут FR ПР-25 PR08.3659 |  | 4: 10 шт; 6: 190; 7: 85; 8: 16150; Мат. 12: 16150 |  |  |  | Хомут FR ПР-25 PR08.3659
44 | ГЭСНм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 4.64 | 884.45 | 4104 | 3554 | 171 | 32 | 379 | 13.0848 | 0.0928 |  |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 2.82; 6: 13.0848; 7: 271.59; 8: 3553.7; Осн.З/п 9: 3553.7 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.01 | 0.0464 | 2112.11 | 98 |  | 98 | 17.32 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.01 | 0.0464 | 880.49 | 40.85 |  | 40.85 | 14.88 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 01.7.06.05-0041 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.16; 6: 0.7424; 7: 510.69; 8: 379.14; Мат. 12: 379.14 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя, ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 586) | 8: 3478
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 586) | 8: 1829
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 9411
45 | ФССЦ-21.1.08.01-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель огнестойкий (световые оповещатели) КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 ИВКЗ |  | 4: 1000 м; 6: 0.275; 7: 19806.77; 8: 5447; Мат. 12: 5447 |  |  |  | Кабель огнестойкий (световые оповещатели) КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,5 ИВКЗ
46 | ФССЦ-21.1.08.01-0070 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель огнестойкий (ДПЛС) КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ИВКЗ |  | 4: 1000 м; 6: 0.189; 7: 29172.53; 8: 5514; Мат. 12: 5514 |  |  |  | Кабель огнестойкий (ДПЛС) КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75 ИВКЗ
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 1139409 | 247708 | 16080 | 3031 | 255091 | 902.6326 | 8.7378 | [6 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 237019 | [6 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 124313 | [6 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Новый Раздел : | [20 empty] | Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
В том числе: | [21 empty] | Справочно, в текущих ценах:
Материалы |  |  |  | 8: 255091 | [7 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 16080 | [7 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 250739 | [7 empty] | ФОТ
Оборудование |  |  |  | 8: 620527 | [7 empty] | Оборудование
Накладные расходы |  |  |  | 8: 237019 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 124313 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  | 8: 1500741; Мат. 13: 902.6326; Мат. 14: 8.7378 | [8 empty] | Итого по разделу 1 Новый Раздел
Раздел 2. Пуско-наладочные работы. | [16 empty] | Раздел 2. Пуско-наладочные работы.
47 | ГЭСНп02-01-003-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 |  | 4: система; 6: 1; 7: 38241.56; 8: 38242; Осн.З/п 9: 38242; Мат. 13: 81.6 |  |  |  | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10
| ТЧ п.2.2.7 | Если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве персонала предприятия-изготовителя или фирмы-поставщика оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 | [21 empty] | Если пусконаладочные работы производятся при техническом руководстве персонала предприятия-изготовителя или фирмы-поставщика оборудования ОЗП=0,8; ТЗ=0,8
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 48.96; 6: 48.96; 7: 487.2; 8: 23853.31; Осн.З/п 9: 23853.31 | [5 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 28.56; 6: 28.56; 7: 445.74; 8: 12730.33; Осн.З/п 9: 12730.33 | [5 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 4.08; 6: 4.08; 7: 406.35; 8: 1657.91; Осн.З/п 9: 1657.91 | [5 empty] | Инженер II категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 38 242) | 8: 28299
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 38 242) | 8: 13767
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 80308
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 8: 38242; Осн.З/п 9: 38242; Мат. 13: 81.6 | [6 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 28299 | [6 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 13767 | [6 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Пуско-наладочные работы. |  |  |  | 8: 80308; Мат. 13: 81.6 | [8 empty] | Итого по разделу 2 Пуско-наладочные работы.
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 1177651 | 285950 | 16080 | 3031 | 255091 | 984.2326 | 8.7378 | [10 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 265318 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 138080 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого |  |  |  | 8: 1581049; Мат. 13: 984.2326; Мат. 14: 8.7378 | [11 empty] | Итого
В том числе: | [25 empty] | Справочно, в текущих ценах:
Материалы |  |  |  | 8: 255091 | [11 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 16080 | [11 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 288981 | [11 empty] | ФОТ
Оборудование |  |  |  | 8: 620527 | [11 empty] | Оборудование
Накладные расходы |  |  |  | 8: 265318 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 138080 | [11 empty] | Сметная прибыль
НДС 20% |  |  |  | 8: 316209.8 | [11 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 1897258.8; Мат. 13: 984.2326; Мат. 14: 8.7378 | [12 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: //
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: __//
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]