ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения Договора на поставку электротехнических материалов

г. Йошкар-Ола
2024 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

2. Предмет закупки	4

2.1 Техническая часть	4

2.2 Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	5

4. Подготовка Предложений	6

4.1. Общие требования к Предложению	6

4.2. Требования к языку Предложения	7

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	7

5. Подача предложений и их прием.	7

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	8

6.1. Общие положения	8

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	8

7. Определение Победителя и Подписание Договора	8

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	10

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	10

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	12

9.3 Анкета Участника (Форма №3)	33

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии	34

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений	35

Приложение № 3. Техническое задание	36

Приложение № 4. Проект Договора	36

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Организатор закупок – Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо – специалист по закупкам Шиккер А.А. контактный телефон: 8 (8362) 68-44-58, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru.

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо – начальник отдела главного энергетика Тихонов Виктор Петрович, контактный телефон: 8(8362) 68-43-94, адрес электронной почты: oge@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1 Предложения, оформленные с требованиями закупочной документации, подаются участником одним из способов:

- на ООО ЭТП ГПБ информационно-телекоммуникационная сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru (далее ЭТП).);

- отправкой коммерческого предложения на электронную почту Организатора: zakupki46@zpp12.ru, с темой письма: «Заявка на участие в закупочной процедуре на поставку электротехнических материалов».

Прием предложений осуществляется организатором в соответствии с выбранным участником способом подачи предложений;

1.3.2 Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 02.04.2024 г. 13:00

1.3.3 Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4 Процедура открытия доступа к поданным предложениям осуществляется автоматически посредством функционала ЭТП. Организатору закупки посредством программных и технических средств ЭТП предоставляется доступ одновременно ко всем поданным Ценовым Предложениям (далее – «заявка») в полном объеме, включая документы, представленные участником процедуры закупки при получении аккредитации (в статусе «поставщика») и направленные оператором ЭТП вместе с заявкой.

1.3.5 В случае, если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Заказчика по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с Памяткой о единой горячей линии (Приложение №1 закупочной документации).

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: поставка электротехнических материалов в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

2.1 Техническая часть

- Технические требования на поставку электротехнических материалов указаны в Техническом задании (Приложение № 3)

| Наименование и описание продукции | Требования к продукции | Ед. изм. | Кол-во | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электротехнические материалы | Согласно техническому заданию (представлено в составе приложения виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание») | шт м упак | 9 212 6 840 66 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | Указывается участником закупки самостоятельно, но не более срока, указанного в техническом задании. Поставка Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора. |

2.2 Коммерческая часть

- Срок поставки Товара: Поставка Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

- Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием.

- Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если заказчик не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «31» мая 2024 г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.8 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.1.9. Допускается подача предложений на отдельные позиции по вышеуказанному перечню продукции.

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (Двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1 Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «18» марта 2024 г.  в электронной форме в соответствии с регламентом и функционалом ЭТП.

5.2 Подача Предложений осуществляется установленным ЭТП порядком или посредством направления на электронный адрес Организатора закупок.

5.3 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4 Ценовое Предложение подается исключительно в форме электронного документа на ЭТП, удостоверенного ЭП лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Подача заявок в печатном виде (на бумажном носителе) не допускается.

5.5 Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок. Порядок подачи, изменения и отзыва заявки (Предложение) определяется регламентом и функционалом ЭТП.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка предложений состоит из отборочной и оценочной стадии. Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим требованиям настоящей Закупочной документации;

- не соответствуют требованиям, по существу;

- не прошедших аккредитацию у подразделения, отвечающего за безопасность.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, скидки не запрашиваются, а запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3 При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4 Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5 Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6 Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «30» апреля 2024 г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.3 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.4 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

7.6 При необходимости Заказчик имеет право распределить объем закупаемой продукции между несколькими победителями, занявшими наивысшие места в соответствии с проведенным ранжированием, исходя из цены за единицу продукции. Участнику закупки следует принять во внимание, что Заказчик оставляет за собой право заключить договор на неполный перечень продукции, распределив его между Победителями, исходя из цены за единицу продукции.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2024г.№________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на поставку электротехнических материалов, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к закупочной документации), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

______________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

______________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: поставку электротехнических материалов на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ___________ 20__ г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 2024 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку электротехнических материалов, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект Договора и согласны поставить электротехнические материалы, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в Приложении №3 к закупочной документации_Техническое задание.

Технические требования к Товару:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед. Товара, руб. с НДС* | Цена Товара всего, руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В:______ Сечение жилы, мм2: 1.5 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 1000 | м |  |  |
| 2 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 1.5 Напряжение, В:_________ Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 300 | м |  |  |
| 3 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 2.5 Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Напряжение, В:________ Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 1000 | м |  |  |
| 4 | Кабель | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 2.5 Напряжение, В:___________ Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 400 | м |  |  |
| 5 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В:________ Сечение жилы, мм2: 4 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 300 | м |  |  |
| 6 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В:__________ Сечение жилы, мм2: 4 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 400 | м |  |  |
| 7 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 6 Напряжение, В:__________ Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 400 | м |  |  |
| 8 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В:_________ Сечение жилы, мм2: 10 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 100 | м |  |  |
| 9 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 16 Напряжение, В:__________ Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 100 | м |  |  |
| 10 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: КГтп Сечение жилы, мм2: 25 Напряжение, В:_________ Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 24334-80 | 100 | м |  |  |
| 11 | Провод | Маркировка: ШВВП Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 0.75 Материал жилы: Медь Напряжение, В:____________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 1100 | м |  |  |
| 12 | Провод | Маркировка: ШВВП Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.75 Материал жилы: Медь Напряжение, В, не менее: ________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |  |  |
| 13 | Провод | Количество жил: 2 Маркировка: ПВС Напряжение, В:______ Материал изоляции: ПВХ пластикат Конструкция жилы: Многопроволочная Сечение жилы, мм2: 2.5 Материал оболочки: ПВХ (PVC) Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |  |  |
| 14 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 1.5 Маркировка: ПВС Напряжение, В:_______ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |  |  |
| 15 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 2.5 Маркировка: ПВС Напряжение, В:_________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 100 | м |  |  |
| 16 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 4 Маркировка: ПВС Напряжение, В:________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 100 | м |  |  |
| 17 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 6 Маркировка: ПВС Напряжение, В:_________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |  |  |
| 18 | Провод | Маркировка: ПВС Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 10 Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Напряжение, В:_______ Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 50 | м |  |  |
| 19 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 16 Маркировка: ПВС Напряжение, В:________ Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 50 | м |  |  |
| 20 | Провод | Количество жил: 1 Маркировка: ПуГВ Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Напряжение, В:________ Сечение жилы, мм2: 6 Конструкция жилы: Многопроволочная Расцветка: Желто-зеленый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 300 | м |  |  |
| 21 | Провод | Маркировка: СИП-2 Количество жил: 4 Сечение жилы, мм23*50+1*54 Напряжение, В:_________ Материал жилы: Алюминий Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Нормативный документ: ГОСТ 31946-2012 | 240 | м |  |  |
| 22 | Муфта кабельная | Маркировка: 10КВтп(Н) Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 70-120 Напряжение, В: __________ Способ монтажа: Термоусадка Длина, мм: не менее 220 Материал изоляции: для кабелей с бумажной изоляцией (БПИ) Диапазон сечений: 70-120 Наличие защитного покрова: С броней Наличие экрана: Да Материал жилы: Алюминий/медь Материал изделия: Полимер Нормативный документ: ГОСТ 13781.0-86 | 4 | шт |  |  |
| 23 | Муфта кабельная | Маркировка: 10КВтп(Н) Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 150-240 Напряжение, В: _____________ Способ монтажа: термоусадка Длина, мм: _________ Материал изоляции: Для кабелей с бумажной изоляцией (БПИ) Наличие защитного покрова: с броней Наличие экрана: Да Диапазон сечений: 150-240 Материал жилы: Алюминий/медь Материал изделия: Полимер Нормативный документ: ГОСТ 13781.0-86 | 4 | шт |  |  |
| 24 | Трансформатор тока | Номинальный ток, А: 200/5 Исполнение: С шиной Класс точности: 0.5S Нормативный документ: ГОСТ 7746-2015 | 15 | шт |  |  |
| 25 | Трансформатор тока | Номинальный ток, А: 300/5 Исполнение: С шиной Класс точности: 0.5S Нормативный документ: ГОСТ 7746-2015 | 15 | шт |  |  |
| 26 | Счетчик электроэнергии | Напряжение питания, В: 230/400 Число тарифов: однотарифный Класс точности: 1 Количество фаз: 3 Наличие интерфейса связи: импульсный выход Номинальный (максимальный) ток счетчика А: 10(100) Нормативный документ: ГОСТ 31818.11-2012 | 5 | шт |  |  |
| 27 | Счетчик электроэнергии | Напряжение питания, В: 230/400 Число тарифов: однотарифный Класс точности: 0.5S Количество фаз: 3 Наличие интерфейса связи: импульсный выход Номинальный (максимальный) ток счетчика А: 5(7.5) Нормативный документ: ГОСТ 31818.11-2012 | 5 | шт |  |  |
| 28 | Светильник светодиодный с оптико-акустическим датчиком | Способ монтажа: Накладной Материал изделия: Пластик Степень защиты: ___________ Мощность, Вт: _______ Напряжение питания, В: ________ Тип лампы: LED Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Цветовая температура: __________ К Световой поток, Лм: __________ Частота, Гц: _______ | 10 | шт |  |  |
| 29 | Светильник аварийный светодиодный | Степень защиты: Материал изделия: пластик Напряжение питания, В: Мощность, Вт: ________ Тип лампы: LED Световой поток, Лм: ___________ | 30 | шт |  |  |
| 30 | Светильник ДСП 1401 40Вт IP65 ИЭК или эквивалент | Мощность, Вт: Маркировка: ДСП Исполнение: подвесной Цветовая температура, К: _________ Световой поток, Лм: _________ Степень защиты, не ниже: IP65 Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя: Пластик Материал корпуса светильника: Алюминий Длина, мм: _____ Ширина: _____ Высота: _________ Тип лампы: LED Напряжение питания, В: ______ | 20 | шт |  |  |
| 31 | Светодиодный промышленный светильник ДПО-ПРОМ-40/5000 или эквивалент | Вид продукции: Светильники Тип источника света: Светодиодные Потребляемая мощность, Вт:____ Световой поток, Лм:________ Степень защиты (IP): IP65 Кривая силы света: КСС Д Назначение: Промышленные Способ установки: Накладные / подвесные / потолочные Тип защиты: пылевлагозащищенные Питающее напряжение, В: Цветовая температура излучения, К: _______ | 30 | шт |  |  |
| 32 | Прожектор светодиодный | Мощность, Вт: _________ Цветовая температура, К: ________ Степень защиты: IP65 Материал изделия: Алюминий Напряжение питания, В: _______ Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Световой поток, Лм: ________ Срок службы, ч:_________ | 6 | шт |  |  |
| 33 | Прожектор светодиодный | Тип лампы: LED Степень защиты, не ниже: IP65 Световой поток, Лм:__________ Напряжение питания, В: ___________ Мощность, Вт: ________ Цветовая температура, К: _______ Способ монтажа: переносной Комплектность: Штатив и сетевой шнур | 6 | шт |  |  |
| 34 | Светильник светодиодный ДВО NLP-PS2 94498 или эквивалент | Материал изделия: металл, пластик Маркировка: ДВО Напряжение питания, В: ________ Цветовая температура, К: _______ Световой поток, Лм: _________ Степень защиты: _______ Тип лампы: LED Способ монтажа: встраиваемый/накладной Мощность, Вт: _______ Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте | 65 | шт |  |  |
| 36 | Светильник светодиодный ДСП- (эквивалент ЛСП-2х58) LDSP0-1319 IEK или эквивалент | Мощность, Вт:_______ Способ монтажа: Настенный/Потолочный Цветовая температура, К:______ Световой поток, Лм:_______ Степень защиты IP:__________ Пускорегулирующая аппаратура:В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя:ьПоликарбонат (PC) Материал корпуса светильника: Пластик Срок службы, ч:________ Гарантийный срок, мес:__________ | 60 | шт. |  |  |
| 37 | Светильник светодиодный Победа S LED-100 GALAD или эквивалент | Степень защиты: ____ Тип лампы: LED Световой поток, Лм: ________ Мощность, Вт:__________ Сфера применения: Уличное освещение Способ монтажа: Консольный Оптическая часть: рассеиватель Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте Крепление: кронштейны опор уличного освещения Цветовая температура, К: _______ Напряжение питания, В: ______ Тип ПРА: LED драйвер Тип светораспределения: Широкая боковая 1 Материал корпуса светильника: алюминий | 10 | шт |  |  |
| 38 | Светильник светодиодный ДКУ-35 Viking Атон или эквивалент | Напряжение питания, В: ______ Способ монтажа: консольный Сфера применения: Улица, дороги, дворы, скверы, стоянки, парковки, площадки Материал изделия: металл Степень защиты: _________ Тип лампы: LED Мощность ламп, Вт: _________ Крепление: кронштейны опор уличного освещения Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте Оптическая часть: рассеиватель Цветовая температура, К: ______ Световой поток, Лм: _______ | 10 | шт |  |  |
| 39 | Лампа светодиодная | Мощность, Вт: ___________ Тип цоколя: E27 Тип лампы: LED Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте Цветовая температура, К: _________ Напряжение питания, В: _________ Световой поток, Лм: _______ | 20 | шт |  |  |
| 40 | Лампа светодиодная | Мощность, Вт: _________ Тип цоколя: E14 Напряжение питания, В: ________ Цветовая температура, К: ________ Световой поток, Лм: ________ | 10 | шт |  |  |
| 41 | Лампа светодиодная | Мощность, Вт: _________ Тип цоколя: E27 Напряжение, В: _________ Цвет свечения: Желтый Покрытие колбы: Прозрачная Световой поток, Лм: ______ | 10 | шт |  |  |
| 42 | Лампа светодиодная | Напряжение питания, В: ________ Тип лампы: LED Тип цоколя: GX53 Цветовая температура, К: __________ Форма колбы: таблетка Световой поток, Лм: __________ Мощность, Вт: __________ Частота, Гц: __________ | 30 | шт |  |  |
| 43 | Наконечник кольцевой | Маркировка: НКИ Материал изделия: медь Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм: 6 Диаметр, мм: 8 Способ монтажа: опрессовка | 300 | шт |  |  |
| 44 | Наконечник кольцевой | Маркировка: НКИ Материал изделия: медь Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм: 6 Диаметр, мм: 6 Способ монтажа: опрессовка | 300 | шт |  |  |
| 45 | Смазка Циатим | Упаковка: в баночке Масса, г: __________ | 5 | шт |  |  |
| 46 | Розетка | Количество фаз: 1 Способ монтажа: открытый Количество постов: 1 Материал изделия: пластик Степень защиты: Заземление: Да Номинальный ток, А: ________ Напряжение питания, В: __________ Шторки: нет Количество секций: 1 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 2.5 Дополнительная информация: с защитным/заземляющим контактом Частота, Гц: _________ Комплектация: задняя изолирующая панель в комплекте. Тип обработки поверхности: глянцевый Тип подключения: винтовое | 15 | шт |  |  |
| 47 | Розетка | Способ монтажа: открытый Количество постов: 2 Материал изделия: пластик Степень защиты: _________ Заземление: да Шторки: нет Номинальный ток, А: __________ Напряжение питания, В: ______ Количество секций: 2 Количество фаз: 1 Дополнительная информация: с защитным/заземляющим контактом, задняя изолирующая панель в комплекте. Частота, Гц: _______ Тип обработки поверхности: глянцевый Тип подключения: винтовое | 30 | шт |  |  |
| 48 | Коробка распределительная с крышкой | Степень защиты: Глубина, мм: 40 Ширина, мм: 70 Длина, мм: 70 Способ монтажа: наружный Сфера применения: для разветвления проводов и кабелей | 200 | шт |  |  |
| 49 | Коробка распределительная с крышкой | Степень защиты: Глубина, мм: 40 Ширина, мм: 85 Длина, мм: 85 Способ монтажа: наружный Сфера применения: для разветвления проводов и кабелей | 100 | шт |  |  |
| 50 | Коробка распределительная с крышкой | Степень защиты: Глубина, мм: 70 Ширина, мм: 150 Способ монтажа: Наружный Длина, мм: 110 Сфера применения: для разветвления проводов и кабелей | 10 | шт |  |  |
| 51 | Коробка распределительная с крышкой | Способ монтажа: скрытый Степень защиты: Длина, мм: 80 Высота, мм: 43 Глубина, мм: 35 Сфера применения: для разветвления проводов и кабелей | 200 | шт |  |  |
| 52 | Скрутка СИЗ-1 | Сечение, мм2: 2.0-4.0 Количество в упаковке, шт: 100 | 5 | упак |  |  |
| 53 | Скрутка СИЗ-3 | Сечение, мм2: 2.5-5.5 Количество в упаковке, шт: 50 | 5 | упак |  |  |
| 54 | Скрутка СИЗ-2 | Сечение, мм2: 2.5-4.5 Количество в упаковке, шт: 50 | 5 | упак |  |  |
| 55 | Скрутка СИЗ-6 | Сечение, мм2: 3.5-11 Количество в упаковке, шт: 100 | 5 | упак |  |  |
| 56 | Скрутка СИЗ-5 | Диапазон сечений, мм2: 2.5-5.5 Количество в упаковке, шт: 100 | 5 | упак |  |  |
| 57 | Скрутка СИЗ-4 | Диапазон сечений, мм2: 2.5-4 Количество в упаковке, шт: 100 | 5 | упак |  |  |
| 58 | Клемма | Количество контактов: 3 Исполнение: с защелкой Сечение жилы, мм2: ______ Номинальный ток, А: ______ Напряжение, В: ___________ | 800 | шт |  |  |
| 59 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: ________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 10 Исполнение: Стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 36 | шт |  |  |
| 60 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: _______ Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: ___________ Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 36 | шт |  |  |
| 61 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: _________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 20 Исполнение: Стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 36 | шт |  |  |
| 62 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: __________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 25 Исполнение: Стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 36 | шт |  |  |
| 63 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: _________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 32 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 24 | шт |  |  |
| 64 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: __________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 2 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 12 | шт |  |  |
| 65 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: _______ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 6 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое предельная отключающая способность, кA: | 24 | шт |  |  |
| 66 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 6 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 12 | шт |  |  |
| 67 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:_______ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 10 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 12 | шт |  |  |
| 68 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:__________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 16 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 36 | шт |  |  |
| 69 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:_________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 25 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 36 | шт |  |  |
| 70 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:_______ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 32 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 36 | шт |  |  |
| 71 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 40 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 36 | шт |  |  |
| 72 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:_____ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 50 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 36 | шт |  |  |
| 73 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:____________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 63 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: | 24 | шт |  |  |
| 74 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:_______ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C номинальная отключающая способность, кA (AC): Номинальный ток, А: 80 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: ________ | 12 | шт |  |  |
| 75 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:_______ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): _____ Номинальный ток, А: 100 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: _________ | 12 | шт |  |  |
| 76 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:__________ Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): _______ Номинальный ток, А: 125 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: ______ | 3 | шт |  |  |
| 77 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:________ Номинальный ток, А: 160 Вид привода: ручной Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Степень защиты: не ниже IP20 Род тока: переменный (AC) Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А: 1600 Крепление: винтовое Предельная отключающая способность, кA: __________ Частота, Гц: 50 Наличие дугогасительной камеры: 3 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 185 | 5 | шт |  |  |
| 78 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:___________ Номинальный ток, А: 200 Вид привода: ручной Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Степень защиты: не ниже IP20 Род тока: переменный (AC) Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А: 2500 Крепление: винтовое Предельная отключающая способность, кA: _________ Частота, Гц: 50 Наличие дугогасительной камеры: 3 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 185 | 5 | шт |  |  |
| 79 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:_________ Номинальный ток, А: 250 Вид привода: ручной Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Степень защиты: не ниже IP20 Род тока: переменный (AC) Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А: 2500 Крепление: винтовое Предельная отключающая способность, кA: __________ Частота, Гц: 50 Наличие дугогасительной камеры: 3 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 185 | 5 | шт |  |  |
| 80 | Выключатель автоматический дифференциального тока | Номинальный ток,А: 25 Количество силовых полюсов: 1+N Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA: 6 Дифференциальный ток, мА: 30 Тип срабатывания по дифференциальному току: A Количество модулей DIN: 2 Напряжение, В:________ Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: IP20 Род тока: Переменный (AC) Исполнение: Стационарное Предельная отключающая способность, кA: 6 Сфера применения: Промышленное Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25 | 12 | шт |  |  |
| 81 | Выключатель автоматический дифференциального тока | Номинальный ток,А: 16 Количество силовых полюсов: 1+N Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA: 6 Дифференциальный ток, мА:30 Тип срабатывания по дифференциальному току: A Количество модулей DIN: 2 Напряжение, В:_______ Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: IP20 Род тока: Переменный (AC) Исполнение: Стационарное Предельная отключающая способность, кA: 6 Сфера применения: Промышленное Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:25 | 12 | шт |  |  |
| 82 | Драйвер светодиодный | Способ монтажа: винтовое крепление Степень защиты: не ниже IP65 Материал изделия: пластик Напряжение питания, В: ________ Выходное напряжение, В: 50-140 Мощность, Вт: не менее 50 Тип лампы: LED Дополнительная информация: защита от перегрузки по напряжению Сфера применения: для светодиодных светильников | 50 | шт |  |  |
| 83 | Драйвер светодиодный | Материал изделия: металл Степень защиты: не ниже IP20 Напряжение питания, В: ________ Выходное напряжение, В: 50-140 Мощность, Вт: Тип лампы: LED Сфера применения: для светодиодных светильников | 50 | шт |  |  |
| 84 | Щит монтажный ЩМП | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: Высота, мм: 300 Ширина, мм: 210 Глубина, мм: 150 Исполнение: навесное Толщина материала изделия, мм: 1-1.5 Комплектность: с монтажной панелью | 2 | шт |  |  |
| 85 | Щит с монтажной панелью ЩМП | Материал изделия: сталь Высота, мм: 500 Ширина, мм: 400 Глубина, мм: 200 Степень защиты: не ниже IP41 Способ монтажа: настенный Наличие замка: Да Дверь: Да Исполнение: навесное Комплектность: с монтажной панелью Количество дверей: 1 | 5 | шт |  |  |
| 86 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP40 Количество модулей DIN: 4 Высота, мм: 200 Ширина, мм: 112 Глубина, мм: 92 Дверь: пластик, прозрачная Исполнение: навесное | 10 | шт |  |  |
| 87 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP41 Количество модулей DIN: 6 Высота, мм: 200 Ширина, мм: 148 Глубина, мм: 95 Дверь: пластик, прозрачная Исполнение: навесное | 10 | шт |  |  |
| 88 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP41 Количество модулей DIN: 12 Высота, мм: 200 Ширина, мм: 255 Глубина, мм: 95 Дверь: пластик, прозрачная Исполнение: навесное | 5 | шт |  |  |
| 89 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: настенный Материал изделия: пластик Дверь: пластик, прозрачная Степень защиты: ________ Количество модулей DIN: 2 | 10 | шт |  |  |
| 90 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: не ниже IP54 Количество модулей DIN: 12 Высота, мм: ________ Ширина, мм: ______ Глубина, мм: _________ Дверь: металлическая Исполнение: навесное | 5 | шт |  |  |
| 91 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: IP54 Количество модулей DIN: 24 Высота, мм: 410 Ширина, мм: 330 Дверь: металлическая Глубина, мм: 120 Исполнение: навесное | 6 | шт |  |  |
| 92 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: IP54 Количество модулей DIN: 36 Высота, мм: 540 Ширина, мм: 330 Глубина, мм: 120 Дверь: металлическая Исполнение: навесное | 4 | шт |  |  |
| 93 | Щит учетно-распределительный навесной ЩРУн | Количество модулей DIN: 12 Способ монтажа: настенный Материал изделия: металл Степень защиты: не ниже IP31 Высота, мм: 420 Ширина, мм: 310 Наличие замка: Да Наличие окна: Да Глубина, мм: 150 Дверь: металлическая Исполнение: навесное | 2 | шт |  |  |
| 94 | Шина соединительная типа PIN (штырь) однофазная | Материал изделия: латунь длина.м; 1 Сфера применения: для распределительных щитов Номинальный ток, А: 63 | 20 | шт |  |  |
| 95 | Шина соединительная типа PIN (штырь) двухфазная | Материал изделия: латунь длина.м; 1 Сфера применения: для распределительных щитов Номинальный ток, А: 63 | 2 | шт |  |  |
| 96 | Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная | Материал изделия: латунь длина.м; 1 Сфера применения: для распределительных щитов Номинальный ток, А: 63 | 20 | шт |  |  |
| 97 | DIN-рейка | Материал изделия: сталь оцинкованная Ширина, мм: 35 Глубина, мм: 7 Длина, мм: 1000 Способ монтажа: винтовое крепление Исполнение: внутреннее | 30 | шт |  |  |
| 98 | Шина нулевая на DIN-изолятор | Цвет:________ Способ монтажа: DIN-рейка Материал изделия: латунь Количество контактов: 10 Диапазон сечений: 1.5-10 Сечение жилы, мм2: ______ | 30 | шт |  |  |
| 99 | Шина нулевая на DIN-изолятор | Цвет: _______ Способ монтажа: DIN-рейка Материал изделия: латунь Количество контактов: 16 Диапазон сечений: 1.5-10 Сечение жилы, мм2: _____ | 30 | шт |  |  |
| 100 | Пускатель | Номинальный ток, А: 25 Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение катушки управления, В: ______ Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Напряжение, В:______ Количество НО контактов: 1 Количество силовых НО контактов: 3 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 11 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 4 Нормативный документ: ГОСТ 2491-82 | 20 | шт |  |  |
| 101 | Пускатель | Номинальный ток, А: 40 Напряжение катушки управления, В: _______ Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В:______ Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 1 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 18.5 Количество силовых НЗ контактов: 1 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 10 Нормативный документ: ГОСТ 2491-82 | 10 | шт |  |  |
| 102 | Пускатель | Номинальный ток, А: 16 Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение катушки управления, В: ________ Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Напряжение, В:_________ Количество НО контактов: 1 Количество силовых НО контактов: 3 Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 7.5 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 2.5 Нормативный документ: ГОСТ 2491-82 | 20 | шт |  |  |
| 103 | Пускатель | Номинальный ток, А: 10 Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение катушки управления, В: _______ Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Напряжение, В:________ Количество НО контактов: 1 Количество силовых НО контактов: 3 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 4 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 1.5 Нормативный документ: ГОСТ 2491-82 | 10 | шт |  |  |
| 104 | Контактор | Номинальный ток, А: 9 Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: Din-рейка Напряжение катушки управления, В, не менее: _______ Напряжение, В:_____ Количество силовых НО контактов: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Исполнение: нереверсивное Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Номинальный разрядный ток In, кА: 1000 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 4 Нормативный документ: ГОСТ 11206-77 | 10 | шт |  |  |
| 105 | Лоток перфорированный | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Длина, мм: 3000 Ширина, мм: 50 Покрытие: холодное цинкование | 33 | шт |  |  |
| 106 | Лоток перфорированный | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Длина, мм: 3000 Ширина, мм: 100 Покрытие: холодное цинкование | 33 | шт |  |  |
| 107 | Лоток перфорированный | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Ширина, мм: 300 Длина, мм: 3000 Покрытие: холодное цинкование | 10 | шт |  |  |
| 108 | Консоль с опорой | Материал изделия: сталь Ширина, мм: __________ Длина, мм: __________ Высота, мм: __________ Покрытие: холодное цинкование Несущая способность/полезная нагрузка, кг: ________ | 20 | шт |  |  |
| 109 | Консоль с опорой | Материал изделия: сталь Ширина, мм: __________ Длина, мм: ___________ Высота, мм: _________ Покрытие: холодное цинкование Несущая способность/полезная нагрузка, кг: ________ | 50 | шт |  |  |
| 110 | Консоль с опорой | Материал изделия: сталь Ширина, мм: ______ Длина, мм: _______ Высота, мм: _________ Покрытие: холодное цинкование Несущая способность/полезная нагрузка, кг: _______ | 30 | шт |  |  |
| 111 | Шпилька | Длина, мм: 2000 Резьба: M8 Материал изделия: сталь оцинкованная Покрытие: цинк | 30 | шт |  |  |
| 112 | Шпилька | Длина, мм: 2000 Резьба: M6 Материал изделия: сталь оцинкованная Покрытие: цинк | 30 | шт |  |  |
| 113 | Датчик движения ИК потолочный | Количество постов: 1 Степень защиты: Мощность, Вт: ________ Напряжение питания, В: ________ Номинальный ток, А: Способ монтажа: накладной | 5 | шт |  |  |
| 114 | Хомут нейлон | Кол-во в упаковке, шт: Материал изделия: нейлон Длина, мм: _______ Ширина, мм: ________ Нормативный документ: ГОСТ 17679-80 | 60 | упак |  |  |
| 115 | Хомут | Кол-во в упаковке, шт: Материал изделия: нейлон Длина, мм: _________ Ширина, мм: __________ Нормативный документ: ГОСТ 17679-80 | 40 | упак |  |  |
| 116 | Бирка кабельная | Длина, мм: __________ Ширина, мм: ________ Материал изделия: пластик Форма: квадрат | 1000 | шт |  |  |
| 117 | Бирка кабельная | Материал изделия: полипропилен Способ монтажа: наружный Форма: круг | 100 | шт |  |  |
| 118 | Монтажная пена | Пена огнестойкая Объем баллона, мл: _______ Тип: Огнестойкая, однокомпонентная. | 10 | шт |  |  |
| 119 | Пост кнопочный | Род тока: переменный/постоянный (AC/DC) Маркировка: ПКЕ Степень защиты: _____ Количество постов: 2 Цвет толкателя: красный/черный Дополнительная информация: возвратная без фиксации | 10 | шт |  |  |
| 120 | Вилка без заземления | Цвет: белый Заземление: нет Номинальный ток, А: _______ Напряжение питания, В: _________ | 30 | шт |  |  |
| 121 | Вилка угловая с заземлением | Цвет: белый Заземление: да Номинальный ток, А: _______ Напряжение питания, В: ________ | 30 | шт |  |  |
| 122 | Евровилка прямая | Номинальный ток, А: _______ Напряжение питания, В: ______ Цвет: белый Материал изделия: пластик Заземление: да | 30 | шт |  |  |
| 123 | Кабель-канал | Материал изделия: ПВХ Крышка: да Длина, мм: _________ Ширина, мм: _________ Высота, мм: ________ Пожаробезопасность: не распространяет горение | 100 | шт |  |  |
| 124 | Кронштейн для уличного светильника | Кронштейн для уличного светильника настенный с переменным углом Установка на стену Шаговая регулировка угла Вылет, мм: _______ Покрытие: порошковая эмаль Детали кронштейна выполнены из стального листа, толщиной ______ мм | 10 | шт |  |  |
| 125 | Автомат пуска двигателя АПД | Тип изделия: Выключатель автоматический защиты электродвигателя Номинальный ток, А: ______ Напряжение питания, В: ________ Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: IP20 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Род тока: Переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Мощность, кВт: _________ Тип дополнительного расцепителя: Нет Исполнение: Стационарное Тип подключения: Винтовое Материал корпуса: Пластик Частота, Гц:______ | 10 | шт |  |  |
| 126 | Автомат пуска двигателя АПД | Тип изделия: Выключатель автоматический защиты электродвигателя Номинальный ток, А: __________ Напряжение питания, В: ______ Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: IP20 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Род тока: Переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Мощность, кВт: _______ Тип дополнительного расцепителя: Нет Исполнение: Стационарное Тип подключения: Винтовое Материал корпуса: Пластик Частота, Гц: _____ | 10 | шт |  |  |
| 127 | Светильник встраиваемый | Способ монтажа: Встраиваемый Напряжение питания, В: ________ Цвет: Белый Материал изделия: Металл Тип источника света: LED Мощность ламп, Вт: ________ Тип лампы: GX53 | 40 | шт. |  |  |
| 128 | Выключатель автоматический дифференциальный | Номинальный ток, А: 16 Количество силовых полюсов 2 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): Дифференциальный ток, мА, _________ Тип срабатывания по дифференциальному току AC Способ монтажа: DIN-рейка | 10 | шт |  |  |
| 129 | Короб перфорированный | Материал изделия ПВХ Высота, мм: 60 Ширина, мм: 60 Длина, мм: 2000 Крышка Да Толщина материала изделия, мм:___ | 10 | шт. |  |  |
| 130 | Светильник светодиодный ДСП-DampProof Slim 1200 LEDVANCE или эквивалент | Мощность, Вт, __________ Маркировка: ДСП Способ монтажа: Накладной/Подвесной Цветовая температура, К: ________ Световой поток, Лм: __________ Степень защиты: ____________ Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Срок службы, ч: ____________ Род тока: Переменный (AC) Номинальное напряжение, В: __________ Дополнительная информация: прямоугольная форма, арматура для крепления на монтажные лотки в комплекте. | 70 | шт |  |  |
| 131 | Инфракрасный обогреватель BALLU BIH-APL-2.0-M или эквивалент | Мощность, кВт:________ Напряжение, В: ________ Способ монтажа: Потолочный Количество фаз: 1 | 10 | шт. |  |  |
| 132 | Светильник светодиодный взрывозащищенный | Мощность, Вт, _________ Способ монтажа: На поверхность Цветовая температура, К: ______ Световой поток, Лм: _________ Степень защиты: _________ Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя: Стекло Материал корпуса светильника: Алюминий Напряжение, В: 207-253 | 20 | шт |  |  |
| 133 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 20 Длина, м: 100 | 10 | упак |  |  |
| 134 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 16 Длина, м: 100 | 10 | упак |  |  |
| 135 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 25 Длина, м: 50 | 10 | упак |  |  |
| 136 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 32 Длина, м: 25 | 4 | упак |  |  |
| 137 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 40 Длина, м: 15 | 2 | упак |  |  |
| 138 | Крепеж-клипса 20мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 20 | 1000 | шт |  |  |
| 139 | Крепеж-клипса 16мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 16 | 1000 | шт |  |  |
| 140 | Крепеж-клипса 25мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 25 | 300 | шт |  |  |
| 141 | Крепеж-клипса 32мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 32 | 200 | шт |  |  |
| 142 | Крепеж-клипса 40мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 40 | 100 | шт |  |  |
| 143 | Труба пластиковая жесткая 20мм | Диаметр, мм: 20 Длина, м: _________ | 30 | шт |  |  |
| 144 | Держатель с защелкой 20 мм. | Материал изделия: Пластик Диаметр, мм: 20 Исполнение: клипса с защелкой | 100 | шт |  |  |
| 145 | Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦП-18 | Материал изделия: Сталь оцинкованная Диаметр внешний, мм: 21 Длина бухты, м: 50 Покрытие: Поливинилхлорид Степень защиты: ______ Условный проход, мм: 18 | 8 | шт |  |  |
| 146 | Дюбель распорный | Размер: 6*40 Цвет: оранжевый | 5000 | шт |  |  |
| 147 | Саморез | Размер: 3,5*41 Материал: сталь | 5000 | шт |  |  |
| 148 | Дюбель для гипсокартона | Размер: 12х32 Материал: нейлон | 300 | шт |  |  |
| 149 | Светильник светодиодный ДСП 4022 IEK или эквивалент | Мощность, Вт: ________ Способ монтажа Подвесной Цветовая температура К: _____ Световой поток, Лм: _______ Степень защиты: __________ | 20 | Шт. |  |  |
| 150 | Частотный преобразователь | Питающее напряжение: ______ В Выходное напряжение:_______ В Мощность двигателя: ______ Вт Макс. выходной ток: ________ А Мин. частота на выходе: ________ Гц Макс. частота на выходе: ________ Гц Методы управления: PID-режим, PLC-режим, векторное управление, скалярное управление Тормозное сопротивление: встроенное Защита: от перегрева, от перегрузки, от скачков напряжения | 7 | Шт. |  |  |
| 151 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TLD 18/16 G13 желтая 928048001605 PHILIPS Lightning или эквивалент | Тип изделия: Лампа Тип лампы: ЛЛ Тип цоколя: G13 Мощность, Вт: 18 Напряжение, В: ________ Световой поток, Лм: ________ Диаметр, мм: ___________ Длина, мм: _______ Покрытие колбы: _______ Форма колбы: _________ Срок службы, ч:____________ Диммирование: Да Цветность: __________ Нормативный документ: ТР ТС 004/2011 Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 | 75 | Шт. |  |  |

НДС*-если применим

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ___________(значение).

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС ___________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                          (указать цифрами и прописью, если применим)

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Срок поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова 26.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок хранения Товаров- _________________________________________.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ___________________________________.

(указать срок действия, но не менее чем до 31 мая 2024 г.

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

9.3 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2024 г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Система налогообложения Участника |  |
| 7 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10 | Вид системы налогообложения |  |
| 11 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 12 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 13 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 16 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности АО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей АО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте www.elementec.ru; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита АО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на поставку электротехнических материалов проводится в соответствии с техническими характеристиками представленными в Техническом задании (Приложение № 3).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением простого метода оценки (соответствует / не соответствует)

Сущность простого метода оценки

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект Договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации_Проект Договора».

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика.