ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения договора на поставку средств измерений и средств контроля

г. Йошкар-Ола
2024 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	2

2. Предмет закупки	4

2.1 Техническая часть	4

2.2 Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	5

4. Подготовка Предложений	6

4.1. Общие требования к Предложению	6

4.2. Требования к языку Предложения	6

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	7

5. Подача предложений и их прием.	7

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	7

6.1. Общие положения	7

6.2. Отборочная стадия	7

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	8

7. Определение Победителя и Подписание Договора	8

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	8

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	9

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	10

9.3 Анкета Участника (Форма №3)	37

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии	39

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений	40

Приложение № 3. Техническое задание	41

Приложение № 4. Проект Договора	41

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо – специалист по МТС Окатьева Е.Н., контактный телефон: 8 (8362) 68-43-26, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru;

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо – главный метролог Сидуков Василий Иосифович, контактный телефон: 8 (8362) 68-43-84, адрес электронной почты: bmo@zpp12.ru

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1. Предложения, оформленные с требованиями закупочной документации, подаются участником одним из способов:

- посредством подачи на ООО ЭТП ГПБ информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru (далее ЭТП).

- посредством отправки коммерческого предложения на электронную почту Организатора: zakupki46@zpp12.ru, с темой письма: «Заявка на участие в закупочной процедуре на поставку средств измерений и средств контроля».

Прием предложений осуществляется организатором в соответствии с выбранным участником способом подачи предложений.

1.3.2. Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 26.11.2024 г. 17:00.

1.3.3. Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4. В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Заказчика по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с Памяткой о единой горячей линии (Приложение №1 к закупочной документации).

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: поставка средств измерений и средств контроля в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

2.1 Техническая часть

- Технические требования на поставку средств измерений и средств контроля указаны в техническом задании (Приложение № 3)

| № п/п | Наименование и описание услуги | Ед. изм. | Кол-во | Требования к продукции | Место поставки, получатель | Срок оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средства измерений и средства контроля | набор шт | 28 139 | Согласно техническому заданию (представлены в составе приложения виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание») | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | Поставка осуществляется в течение 130 (Ста тридцати) календарных дней с момента подписания Договора |

2.2 Коммерческая часть

- Срок поставки Товара: в течение 130 (Ста тридцати) календарных дней с даты подписания Договора.

- Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 3 (Три) месяца до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если заказчик не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «28» декабря 2024г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки посредством использования функционала ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.8 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.1.9 Допускается подача предложений на отдельные позиции по вышеуказанному перечню продукции.

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев, приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (Двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1. Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «13» ноября 2024г.

5.2. Подача Предложений осуществляется установленным ЭТП порядком или посредством направления на электронный адрес Организатора закупок.

5.3. Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4. Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка предложений состоит из отборочной и оценочной стадии. Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим требованиям настоящей Закупочной документации;

- не соответствуют требованиям, по существу.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой, описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников, прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, скидки не запрашиваются, а запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3. При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4. Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5. Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6. Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «20» декабря 2024г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.3 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.4 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

7.6 При необходимости Заказчик имеет право распределить объем закупаемой продукции между несколькими победителями, занявшими наивысшие места в соответствии с проведенным ранжированием, исходя из цены за единицу продукции. Участнику закупки следует принять во внимание, что Заказчик оставляет за собой право заключить договор на неполный перечень продукции, распределив его между Победителями, исходя из цены за единицу продукции.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2024г. №________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на поставку средств измерений и средств контроля в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к закупочной документации), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

______________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

______________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: поставку средств измерений и средств контроля на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2024 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 2024г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку средств измерений и средств контроля в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить средства измерения и средства контроля, полностью соответствующие требованиям Заказчика, изложенным в приложении №3 к закупочной документации_Техническое задание.

| № п/п | Наименование Товара | Предложение Участника в отношении технических и метрологических характеристик |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за един. Товара, руб. с НДС* | Цена Товара всего, руб. с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Характеристика | Требуемое значение |  |  |  |  |
| 1. | Концевые меры длины плоскопараллельные. Набор №1 (указать производителя) | Наименьший размер меры в наборе, мм | 0,5 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер меры в наборе, мм | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Количество мер в наборе, шт. | 83 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Материал | сталь |  |  |  |  |
|  |  | Градация мер для номинальных значений длин, мм: - 1,005 (1 мера) - 1-1,5 (51 мера) - 1,6-2 (5 мер) - 0,5 (1 мера) - 2,5-10 (16 мер) - 20-100 (9 мер) | - 0,01 0,1 - 0,5 10 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма концевых мер длины | прямоугольный параллелепипед с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 2. | Концевые меры длины плоскопараллельные. Набор №3 (указать производителя) | Наименьший размер меры в наборе, мм | 0,5 | набор | 6 |  |  |
|  |  | Наибольший размер меры в наборе, мм | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Количество мер в наборе, шт. | 112 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Материал | сталь |  |  |  |  |
|  |  | Градация мер для номинальных значений длин, мм: - 1,005 (1 мера) - 1-1,5 (51 мера) - 1,6-2 (5 мер) - 0,5 (1 мера) - 2,5-25 (46 мер) - 30-100 (8 мер) | - 0,01 0,1 - 0,5 10 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма концевых мер длины | прямоугольный параллелепипед с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 3. | Концевые меры длины плоскопараллельные. Набор №16 (указать производителя) | Наименьший размер меры в наборе, мм | 0,991 | набор | 3 |  |  |
|  |  | Наибольший размер меры в наборе, мм | 1,009 |  |  |  |  |
|  |  | Количество мер в наборе, шт. | 19 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Материал | сталь |  |  |  |  |
|  |  | Градация мер, мм: | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма концевых мер длины | прямоугольный параллелепипед с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 4. | Штангенциркуль типа ШЦЦ-I 0-150 мм (указать производителя) | Модификация | двусторонние с глубиномером | шт | 7 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений наружных размеров, мм | от 0 до 150 |  |  |  |  |
|  |  | Отсчетное устройство | цифровое |  |  |  |  |
|  |  | Шаг дискретности отсчетного цифрового устройства, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений при измерении глубины 20 мм, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для измерений внутренних размеров, установленных на размер 10 мм, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Элемент питания | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 5. | Штангенциркуль типа ШЦ- I 0-150 мм (указать производителя) | Модификация | двусторонние с глубиномером | шт | 9 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений наружных размеров, мм | от 0 до 150 |  |  |  |  |
|  |  | Отсчетное устройство | с отсчетом по нониусу |  |  |  |  |
|  |  | Значение отсчета по нониусу, мм | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений при измерении глубины 20 мм, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для измерений внутренних размеров, установленных на размер 10 мм, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 6. | Штангенциркуль типа ШЦ- II 0-250 мм (указать производителя) | Модификация | двусторонние | шт | 8 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений наружных размеров, мм | от 0 до 250 |  |  |  |  |
|  |  | Отсчетное устройство | с отсчетом по нониусу |  |  |  |  |
|  |  | Значение отсчета по нониусу, мм | 0,05 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение размера, сдвинутых до соприкосновения губок с цилиндрическими измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 7. | Штангенциркуль типа ШЦ- I 0-250 мм (указать производителя) | Модификация | двусторонние с глубиномером | шт | 1 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений наружных размеров, мм | от 0 до 250 |  |  |  |  |
|  |  | Отсчетное устройство | с отсчетом по нониусу |  |  |  |  |
|  |  | Значение отсчета по нониусу, мм | 0,02 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений при измерении глубины 20 мм, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для измерений внутренних размеров, установленных на размер 10 мм, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 8. | Индикатор часового типа с цифровым отсчетным устройством (указать производителя) | Отсчетное устройство | цифровое | шт | 6 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений, мм | От 0 до 12,5 |  |  |  |  |
|  |  | Цена единицы наименьшего разряда, мм | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Вариация показаний, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Размах показаний, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н | от 0,5 до 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Присоединительный размер гильзы индикатора | 8h7 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Элемент питания | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 9. | Индикатор часового типа с цифровым отсчетным устройством 0-12,5 мм (указать производителя) | Отсчетное устройство | цифровое | шт | 6 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений, мм | От 0 до 12,5 |  |  |  |  |
|  |  | Цена единицы наименьшего разряда, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Вариация показаний, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Размах показаний, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н | от 0,5 до 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Присоединительный размер гильзы индикатора | 8h7 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Элемент питания | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 10. | Индикатор рычажно-зубчатый типа ИРБ 0-0,2 мм (указать производителя) | Модификация | бокового действия | шт | 3 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений, мм | От 0 до 0,2 |  |  |  |  |
|  |  | Размах показаний, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Вариация показаний, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Наибольшая разность погрешностей, мм -на любом участке шкалы в пределах 0,1 мм -на всем диапазоне измерений | _____________________ (указать значение) (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Усилие поворота измерительного рычага, Н | от 2,7 до 7,0 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -скорость измерения температуры, °С/ч -относительная влажность воздуха, % | от +17 до +23 (указать значение) (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 11. | Индикатор рычажно-зубчатый типа ИРБ 0-0,8 мм (указать производителя) | Модификация | бокового действия | шт | 3 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений, мм | От 0 до 0,8 |  |  |  |  |
|  |  | Цена деления, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Размах показаний, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Наибольшая разность погрешностей, мм -на любом участке шкалы в пределах 0,1 мм -на всем диапазоне измерений | _____________________ (указать значение) (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Усилие поворота измерительного рычага, Н | от 2,7 до 7,0 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -скорость измерения температуры °С/ч -относительная влажность воздуха, % | от +17 до +23 (указать значение) (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 12. | Индикатор многооборотный типа 1 МИГ (указать производителя) | Диапазон измерений, мм | от 0 до 1 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Отсчетное устройство | стрелочное |  |  |  |  |
|  |  | Цена деления, мм | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Наибольшая разность погрешностей, мкм -на любом участке шкалы 200 делений -на всем диапазоне измерений | _____________________ (указать значение) (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Размах показаний, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Вариация показаний, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Колебание измерительного усилия, Н | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Присоединительный размер гильзы индикатора | 8h7 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 13. | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 мм (указать производителя) | Модификация | ИЧ10 | шт | 3 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений, мм | от 0 до 10 |  |  |  |  |
|  |  | Отсчетное устройство | стрелочное |  |  |  |  |
|  |  | Цена деления, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Наибольшая разность погрешностей, мкм -на любом участке шкалы в пределах 0,1 мм -на любом участке шкалы в пределах 1 мм -на всем диапазоне измерений | (указать значение) (указать значение) (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Размах показаний, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Вариация показаний, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие при прямом ходе, Н | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Колебание измерительного усилия при прямом и обратном ходе, Н | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Присоединительный размер гильзы индикатора | 8h7 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, % | от +15 до +35 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 14. | Рулетка измерительная 0-5 м (указать производителя) | Длина ленты, м | 5 | шт | 15 |  |  |
|  |  | Ширина ленты (в свободном состоянии), мм | от 7 до 25 |  |  |  |  |
|  |  | Толщина ленты, мм | от 0,12 до 0,30 |  |  |  |  |
|  |  | Материал ленты | углеродистая сталь |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | пластик |  |  |  |  |
|  |  | Магнитный зацеп | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Цвет ленты | желтый |  |  |  |  |
|  |  | Клипса для крепления на ремень | предусмотрена |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы, мм,: - миллиметрового - сантиметрового - дециметрового - метрового и более | (указать значение) (указать значение) (указать значение) ±[ +0,15·(L-1)], где (указать значение) L-число полных и неполных метров в отрезке. |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, % | от - 40 до +50 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 15. | Угломер с нониусом типа 2 (указать производителя) | Модификация | тип 2 | шт | 2 |  |  |
|  |  | Предел измерений, ° -наружных углов -внутренних углов | от 0 до 360 от 40 до 180 |  |  |  |  |
|  |  | Значение отсчета по нониусу, ´ | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Цена деления шкалы основания, ° | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Фиксация размера нутромера | стопорный винт |  |  |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных и внутренних углов как при незатянутом, так и при затянутом стопоре, ′ | ±2 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | от 15 до 25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 16. | Микрометр с ножевидными измерительными поверхностями 0-25 мм (указать производителя) | Диапазон измерений, мм | от 0 до 25 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Отсчетное устройство | цифровое |  |  |  |  |
|  |  | Цена деления, мм | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Измерительные поверхности | ножевидные (лезвийные) |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности, мкм | ±2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н ′ | от 3 до 12 |  |  |  |  |
|  |  | Колебание измерительного усилия, Н | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | от 15 до 25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Элемент питания | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Ключ | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 17. | Микрометр гладкий МК25 (указать производителя) | Диапазон измерений, мм | от 0 до 25 | шт | 6 |  |  |
|  |  | Отсчет показаний | по шкалам стебля и барабана |  |  |  |  |
|  |  | Цена деления, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н ′ | от 5 до 10 |  |  |  |  |
|  |  | Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Плоскостность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Параллельность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Шаг микровинта, мм | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Ключ | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 18. | Микрометр гладкий МК Ц25 (указать производителя) | Диапазон измерений, мм | от 0 до 25 | шт | 7 |  |  |
|  |  | Отсчет показаний | по электронному цифровому устройству |  |  |  |  |
|  |  | Шаг дискретности, мм | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н ′ | от 5 до 10 |  |  |  |  |
|  |  | Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Плоскостность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Параллельность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Шаг микровинта, мм | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Ключ | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
|  |  | Элемент питания | предусмотрен |  |  |  |  |
| 19. | Микрометр гладкий МК Ц25 с IP54 (указать производителя) | Диапазон измерений, мм | от 0 до 25 | шт | 14 |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |  |  |  |
|  |  | Отсчет показаний | по электронному цифровому устройству |  |  |  |  |
|  |  | Шаг дискретности, мм | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н ′ | от 5 до 10 |  |  |  |  |
|  |  | Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Плоскостность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Параллельность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Шаг микровинта, мм | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Ключ | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
|  |  | Элемент питания | предусмотрен |  |  |  |  |
| 20. | Микрометр гладкий МК50 (указать производителя) | Диапазон измерений, мм | от 25 до 50 | шт | 7 |  |  |
|  |  | Отсчет показаний | по шкалам стебля и барабана |  |  |  |  |
|  |  | Цена деления, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н ′ | от 5 до 10 |  |  |  |  |
|  |  | Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Плоскостность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Параллельность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Шаг микровинта, мм | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный размер установочной меры, мм | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение длины установочной меры от номинального размера, мкм | ±1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Суммарный допуск плоскостности и параллельности измерительных поверхностей меры, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Ключ | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 21. | Микрометр гладкий МК Ц50 с IP54 (указать производителя) | Диапазон измерений, мм | от 25 до 50 | шт | 8 |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |  |  |  |
|  |  | Отсчет показаний | по электронному цифровому устройству |  |  |  |  |
|  |  | Шаг дискретности, мм | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н ′ | от 5 до 10 |  |  |  |  |
|  |  | Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Плоскостность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Параллельность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Шаг микровинта, мм | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный размер установочной меры, мм | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение длины установочной меры от номинального размера, мкм | ±1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Суммарный допуск плоскостности и параллельности измерительных поверхностей меры, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Ключ | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Элемент питания | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 22. | Микрометр гладкий МК Ц75 с IP54 (указать производителя) | Диапазон измерений, мм | от 50 до 75 | шт | 8 |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP54 |  |  |  |  |
|  |  | Отсчет показаний | по электронному цифровому устройству |  |  |  |  |
|  |  | Шаг дискретности, мм | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Измерительное усилие, Н ′ | от 5 до 10 |  |  |  |  |
|  |  | Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Плоскостность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Параллельность измерительных поверхностей, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Шаг микровинта, мм | 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный размер установочной меры, мм | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение длины установочной меры от номинального размера, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Суммарный допуск плоскостности и параллельности измерительных поверхностей меры, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | от +15 до +25 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Ключ | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Элемент питания | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 23 | Линейка измерительная металлическая 0-300 мм (указать производителя) | Предел измерений линейки, мм | 300 | шт | 3 |  |  |
|  |  | Цена деления, мм | 1; 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Количество шкал | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от номинальных значений длины шкалы и расстояния между любым штрихом и началом или концом шкалы, мм | ±0,15 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от номинальных значений длин сантиметровых делений шкалы, мм | ±0,15 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от номинальных значений длин миллиметровых делений шкалы, мм | ±0,05 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от прямолинейности торцовой грани, мм | 0,04 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от перпендикулярности торцовой грани к продольному ребру, минут | ±10 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемый просвет между плоскостью линейки и поверочной плитой, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Шероховатость торцовых граней, Ra, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм -длина -ширина -толщина | ___________________ (указать значение) __________________ (указать значение) ____________________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | от -40 до +40 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Чехол | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 24 | Линейка измерительная металлическая 0-500 мм (указать производителя) | Предел измерений линейки, мм | 500 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Цена деления, мм | 1; 0,5 |  |  |  |  |
|  |  | Количество шкал | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от номинальных значений длины шкалы и расстояния между любым штрихом и началом или концом шкалы, мм | ±0,15 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от номинальных значений длин сантиметровых делений шкалы, мм | ±0,15 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от номинальных значений длин миллиметровых делений шкалы, мм | ±0,05 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от прямолинейности торцовой грани, мм | 0,04 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от перпендикулярности торцовой грани к продольному ребру, минут | ±10 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемый просвет между плоскостью линейки и поверочной плитой, мм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Шероховатость торцовых граней, Ra, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры, мм, не более -длина -ширина -толщина | ___________________ (указать значение) __________________ (указать значение) ____________________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | от -40 до +40 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Чехол | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | Паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 25 | Скоба рычажная 0-25 мм (указать производителя) | Диапазон измерений, мм | от 0 до 25 | шт | 6 |  |  |
|  |  | Отсчетное устройство | стрелочное |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон показаний отсчетного устройства, мм | от -0,04 до +0,04 |  |  |  |  |
|  |  | Цена деления, мм | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Пределы допускаемой абсолютной погрешности скобы в интервалах шкалы, мкм -±30 делений включая от нулевого штриха -свыше ±30 от нулевого штриха | ±1,0 ±2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Допуск плоскостности, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Допуск параллельности, мкм | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Размах показаний, цены деления шкалы отсчетного устройства | (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +15 до +25 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 26 | Набор гладких калибров 0,3-1,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 0,3 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 71 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 27 | Набор гладких калибров 0,5-1,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 0,5 | набор | 2 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 51 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 28 | Набор гладких калибров 1,01-2,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 1,01 | набор | 2 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 2,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 29 | Набор гладких калибров 2,01-3,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 2,01 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 3,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 30 | Набор гладких калибров 3,01-4,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 3,01 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 31 | Набор гладких калибров 4,01-5,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 4,01 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 5,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 32 | Набор гладких калибров 5,01-6,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 5,01 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 6,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 33 | Набор гладких калибров 6,01-7,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 6,01 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 7,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 34 | Набор гладких калибров 7,01-8,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 7,01 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 8,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 35 | Набор гладких калибров 8,01-9,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 8,01 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 9,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 36 | Набор гладких калибров 9,01-10,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 9,01 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 37 | Набор гладких калибров 10,01-11,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 10,01 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 11,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 38 | Набор гладких калибров 11,01-12,0 (указать производителя) | Наименьший размер калибра в наборе, мм | 11,01 | набор | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший размер калибра в наборе, мм | 12,0 |  |  |  |  |
|  |  | Количество калибров в наборе, шт. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг калибров, мм | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха % | От +10 до +40 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 39 | Стойка для измерительных головок с ценой деления 0,001-0,005 мм С-II (указать производителя) | Конструкция | основание, измерительный стол, винт зажима измерительной головки, колонка, кронштейн, винт зажима кронштейна, регулировочное кольцо | шт | 1 |  |  |
|  |  | Предел измерения по высоте, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр колонки, мм | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Вылет измерительной головки, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия под измерительную головку, мм | 28 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр дополнительного измерительного места под измерительную головку, мм | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика стола | квадратный |  |  |  |  |
|  |  | Размер стола, мм | ______х_________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Наименьшее перемещение микровинта тонкой установки, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Общий ход микровинта тонкой установки, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое изменение показаний измерительной головки при стопорении устройства для тонкой установки на размер, мм | 0,0005 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемый прогиб стойки, мм | 0,0005 |  |  |  |  |
|  |  | Допуск прямолинейности образующих колонки на всей длине, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Допуск перпендикулярности оси отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности стола, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Допуск плоскостности рабочей поверхности стола, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Шероховатость Ra поверхности стола, мкм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Твердость рабочей поверхности стола | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке или сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 40 | Стойка малогабаритная для измерительных головок с ценой деления 0,001-0,01 мм С-III (указать производителя) | Конструкция | основание, измерительный стол, винт зажима измерительной головки, колонка, винт зажима кронштейна, кронштейн | шт | 1 |  |  |
|  |  | Предел измерения по высоте, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр колонки, мм | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Вылет измерительной головки, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия под измерительную головку, мм | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика стола | круглый гладкий |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр стола, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Наименьшее перемещение микровинта тонкой установки, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Общий ход микровинта тонкой установки, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое изменение показаний измерительной головки при стопорении устройства для тонкой установки на размер, мм | 0,0010 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемый прогиб стойки, мм | 0,0005 |  |  |  |  |
|  |  | Допуск перпендикулярности оси отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности стола, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Допуск плоскостности рабочей поверхности стола, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Шероховатость Ra поверхности стола, мкм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Твердость рабочей поверхности стола | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке или сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 41 | Стойка для измерительных головок с ценой деления 0,01 мм и более С-IV (указать производителя) | Конструкция | основание, измерительный стол, винт зажима измерительной головки, колонка, винт зажима стержня, хомутик, стержень | шт | 2 |  |  |
|  |  | Предел измерения по высоте, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр колонки, мм | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Вылет измерительной головки, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия под измерительную головку, мм | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Характеристика стола | прямоугольный гладкий |  |  |  |  |
|  |  | Размер стола, мм | ______х_________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемый прогиб стойки, мм | 0,0040 |  |  |  |  |
|  |  | Допуск перпендикулярности оси отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности стола, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Допуск плоскостности рабочей поверхности стола, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Шероховатость Ra поверхности стола, мкм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Твердость рабочей поверхности стола | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке или сертификат о калибровке |  |  |  |  |
| 42 | Набор микрометрических нутромеров трехточечных от 6 до 12 мм (указать производителя) | Конструкция | Встроенное цифровое устройство, микрометрический винт и измерительная головка с тремя подвижными измерительными наконечниками, расположенными под углом 120 градусов друг к другу | набор | 1 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений нутромеров, мм | от 6 до 8 от 8 до 10 от 10 до 12 |  |  |  |  |
|  |  | Элемент питания | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Материал измерительной поверхности наконечников | сталь |  |  |  |  |
|  |  | Удлинитель для увеличения глубины измерений | вставка 100 мм |  |  |  |  |
|  |  | Установочные кольца, шт. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг дискретности, мм | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальные диаметры установочных колец, мм | 6,000±0,010 8,000±0,010 10,000±0,010 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения диаметров установочных колец от номинальных, мкм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, % | от +15 до +25 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 43 | Набор микрометрических нутромеров трехточечных от 12 до 20 мм (указать производителя) | Конструкция | Встроенное цифровое устройство, микрометрический винт и измерительная головка с тремя подвижными измерительными наконечниками, расположенными под углом 120 градусов друг к другу | набор | 1 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений нутромеров, мм | от 12 до 16 от 16 до 20 |  |  |  |  |
|  |  | Элемент питания | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Материал измерительной поверхности наконечников | твердый сплав |  |  |  |  |
|  |  | Удлинитель для увеличения глубины измерений | вставка 150 мм |  |  |  |  |
|  |  | Установочные кольца, шт. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг дискретности, мм | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр установочных колец, мм | 16,000±0,010 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения диаметров установочных колец от номинальных, мкм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, % | от +15 до +25 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 44 | Набор микрометрических нутромеров трехточечных от 50 до 100 мм (указать производителя) | Конструкция | Встроенное цифровое устройство, микрометрический винт и измерительная головка с тремя подвижными измерительными наконечниками, расположенными под углом 120 градусов друг к другу | набор | 1 |  |  |
|  |  | Диапазон измерений нутромеров, мм | от 50 до 63 от 62 до 75 от 75 до 88 от 87 до 100 |  |  |  |  |
|  |  | Элемент питания | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Материал измерительной поверхности наконечников | твердый сплав |  |  |  |  |
|  |  | Удлинитель для увеличения глубины измерений | вставка 150 мм |  |  |  |  |
|  |  | Установочные кольца, шт. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Шаг дискретности, мм | 0,001 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой абсолютной погрешности для диапазонов измерений, мм, - от 50 до 63 - от 62 до 75 - от 75 до 88 - от 87 до 100 | __________________ (указать значение) _____________ (указать значение) _________________ (указать значение) ________________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр установочных колец, мм | 62,000±0,020 62,000±0,020 87,000±0,020 87,000±0,020 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемые отклонения диаметров установочных колец от номинальных, мкм | _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, % | от +15 до +25 _______________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 45 | Угольник поверочного лекального 60×40 (указать производителя) | Материал угольника | нержавеющая сталь | шт | 6 |  |  |
|  |  | Конструкция | взаимно перпендикулярные измерительные поверхности: одна плоская острая (со скошенными кромками) и одна плоская опорная |  |  |  |  |
|  |  | Размер (высота×ширина), мм | 60×40 |  |  |  |  |
|  |  | Класс точности | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от перпендикулярности измерительных поверхностей, мкм | __________________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Допускаемое отклонение от прямолинейности измерительных поверхностей, мкм | __________________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Футляр | предусмотрен |  |  |  |  |
|  |  | Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 46 | Весы электронные специального назначения (указать производителя) | Наименьший предел взвешивания, кг | 0,05 | шт | 2 |  |  |
|  |  | Наибольший предел взвешивания, кг | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Дискретность отсчета, г | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности, г: от 0,05 кг до 1,0 кг вкл. от 1,0 кг до 4,0 кг вкл. от 4,0 кг до 15,0 кг вкл. | __________________ (указать значение) __________________ (указать значение) __________________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон устройства выборки массы тары, кг | от 0,05 до 15 |  |  |  |  |
|  |  | Значение габаритных размеров грузоприемного устройства, мм | _________х_________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Параметры питания весов: Напряжение, В Частота, Гц | 220 50 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, % | от +10 до +40 от 40 до 70 |  |  |  |  |
|  |  | Документы | руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 47 | Весы лабораторные (указать производителя) | Наименьший предел взвешивания, мг | 1 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший предел взвешивания, г | 82/220 |  |  |  |  |
|  |  | Действительная цена деления (шкалы) (d), мг | 0,01/0,1 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности (mpe) при поверке, мг: до 50 г вкл. 0,5 св. 50 г до 200 г вкл. 1,0 св. 200 г до 220 г вкл. 1,5. | ±0,5 ±1,0 ±1,5 |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон устройства выборки массы тары, г | от 0 до 220 |  |  |  |  |
|  |  | Значение габаритных размеров, мм: длина, ширина, высота | ______х______х______ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр чашки, мм | __________________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Параметры питания весов Напряжение, В Частота, Гц | 220 50 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, ºС относительная влажность воздуха, % | От +10 до +40 От 40 до 70 |  |  |  |  |
|  |  | Документы | руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |
| 48 | Весы электронные (указать производителя) | Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 | шт | 1 |  |  |
|  |  | Наибольший предел взвешивания, г | 300 |  |  |  |  |
|  |  | Действительная цена деления (шкалы) (d), мг | 0,005 |  |  |  |  |
|  |  | Предел допускаемой погрешности при поверке, г: до 50 г вкл. от 50 г до 200 г вкл. от 200 г до 300 г вкл. | ±0,005 ±0,01 ±0,015 |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон устройства выборки массы тары, г | от 0,2 до 300 |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр чашки, мм | _____________ (указать значение) |  |  |  |  |
|  |  | Параметры питания весов Напряжение, В Частота, Гц | 220 50 |  |  |  |  |
|  |  | Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, ºС относительная влажность воздуха, % | От +10 до +40 От 40 до 70 |  |  |  |  |
|  |  | Документы | руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке |  |  |  |  |

*НДС-если применим.

Участник процедуры Закупки должен заполнить место пропуска (указать значение, производителя)

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС ___________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)               (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия поставки: Поставка Товара осуществляется в течение 130 (Ста тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Договора поставки. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

Условия оплаты: Заказчик осуществляет 100% оплату за Товар на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

Гарантийный срок Товара: Гарантийный срок Товара составляет ______ месяцев с момента поставки

(указать гарантийный срок, но не меньше 12 месяцев)

Товара на склад Заказчика.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: _____________________________________

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

_________________________________

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

9.3 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2024г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Система налогообложения Участника |  |
| 7 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 12 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности ПАО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей ПАО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте https://gkelement.ru/; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита ПАО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на поставку средств измерений и средств контроля проводится в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением простого метода оценки (соответствует / не соответствует)

Сущность простого метода оценки

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации_Проект договора».

Предпочтительный порядок оплаты для Покупателя. В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Покупатель вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика».

2 Предпочтительный срок поставки, указывается участником самостоятельно, но не более указанного срока

Условия оплаты, предпочтительные для Заказчика