## Локальная смета 02-01-04 (АТХ)
Приложение №2 к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [13 empty] | "____" ________________ 2024 года
«Площадка химического производства полупроводниковых приборов» рег.№А42-00029-0016 (расширение участка баков (кюбелей))в корп. №91 цеха №22 АО ЗПП по адресу г.Йошкар-Ола, ул.Суворова, 26 | [14 empty] | Площадка химического производства полупроводниковых приборов» рег.№А42-00029-0016 (расширение участка баков (кюбелей) в корпусе №91 цеха №22).
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на автоматизацию технологических процессов | [15 empty] | на Автоматизация технологических процессов.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость |  | 2259.8364 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 138.018 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 502.38 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 квартал 2024 года
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Шкаф ША | [16 empty] | Раздел 1. Шкаф ША
1 | ГЭСНм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм |  | шт |  | 1 | 1446.85 | 1447 | 678 | 732 |  | 38 | 2.37 | 0.66 |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 2.369; 6: 2.37; 7: 286.1; 8: 678.06; Осн.З/п 9: 678.06 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций |  | маш.час | 0.3105 | 0.31 | 18.69 | 5.79 |  | 5.79 | 0 | [8 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.1725 | 0.17 | 2112.11 | 359.06 |  | 359.06 | 63.44 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.1725 | 0.17 | 880.49 | 149.68 |  | 149.68 | 54.51 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 0.9085 | 0.91 | 17.73 | 16.13 |  | 16.13 | 0 | [8 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.час | 0.3105 | 0.31 | 622.86 | 193.09 |  | 193.09 | 86.24 | [8 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 0.2; 6: 0.2; 7: 187.69; 8: 37.54; Мат. 12: 37.54 | [5 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 678) | 8: 658
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 678) | 8: 346
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 2451
2 | ТЦ_62.1.02.23_78_7804526950_10.06.2024_01 | Корпус металл. ЩМП-6-0 (1200х750х300мм) У2 IP54 (YKM40-06-54) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 27198.92; 8: 27199; Мат. 12: 27199 |  |  |  | Корпус металл. ЩМП-6-0 (1200х750х300мм) У2 IP54 (YKM40-06-54)
3 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прибор или аппарат |  | 4: шт; 6: 1; 7: 338.88; 8: 339; Осн.З/п 9: 339; Мат. 13: 1.18 |  |  |  | Прибор или аппарат
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1845; 6: 1.18; 7: 286.1; 8: 337.6; Осн.З/п 9: 337.6 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 339) | 8: 329
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 339) | 8: 173
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 841
4 О | ТЦ_64.4.02.05_77_7734682230_10.06.2024_01 | Контроллер (ПЛК150-220.И-М) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 35700.83; 8: 35701 |  |  |  | Контроллер (ПЛК150-220.И-М)
5 | ГЭСНм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг |  | шт |  | 4 | 306.03 | 1224 | 1184 | 40 |  |  | 4.74 | 0.05 |  |  |  | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1845; 6: 4.74; 7: 249.82; 8: 1184.15; Осн.З/п 9: 1184.15 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,1)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.0115 | 0.05 | 880.49 | 44.02 |  | 44.02 | 16.03 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 184) | 8: 1066
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 184) | 8: 545
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 2835
6 О | ТЦ_64.4.02.03_77_7721554174_10.06.2024_01 | Модуль ввода-вывода (МК110-224.8Д.4Р) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 11101.13; 8: 22202 |  |  |  | Модуль ввода-вывода (МК110-224.8Д.4Р)
7 О | ТЦ_64.4.02.03_77_7721554174_10.06.2024_01 | Модуль вывода (МУ110-224.16Р) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 14384.57; 8: 14385 |  |  |  | Модуль вывода (МУ110-224.16Р)
8 О | ТЦ_64.4.02.03_77_7723901680_10.06.2024_01 | Модуль сбора данных (МСД-200) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 9902.42; 8: 9902 |  |  |  | Модуль сбора данных (МСД-200)
9 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прибор или аппарат |  | 4: шт; 6: 1; 7: 338.88; 8: 339; Осн.З/п 9: 339; Мат. 13: 1.18 |  |  |  | Прибор или аппарат
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1845; 6: 1.18; 7: 286.1; 8: 337.6; Осн.З/п 9: 337.6 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 339) | 8: 329
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 339) | 8: 173
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 841
10 О | ТЦ_103_16_1657012967_10.06.2024_01 | Сенсорная панель оператора (СП310-Р) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 41902.87; 8: 41903 |  |  |  | Сенсорная панель оператора (СП310-Р)
11 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прибор или аппарат |  | 4: шт; 6: 5; 7: 338.88; 8: 1694; Осн.З/п 9: 1694; Мат. 13: 5.92 |  |  |  | Прибор или аппарат
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1845; 6: 5.92; 7: 286.1; 8: 1693.71; Осн.З/п 9: 1693.71 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 694) | 8: 1643
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 694) | 8: 864
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 4201
12 О | ТЦ_62.4.02.04_78_7838035646_10.06.2024_01 | Источник бесперебойного питания, 1AC/230V/500VA (DRU-500 (1114005)) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 20167.93; 8: 20168 |  |  |  | Источник бесперебойного питания, 1AC/230V/500VA (DRU-500 (1114005))
13 О | ТЦ_62.4.02.04_77_7734682230_10.06.2024_01 | Одноканальный блок питания 24В (БП30Б-Д3-24) |  | 4: шт; 6: 4; 7: 4065.2; 8: 16261 |  |  |  | Одноканальный блок питания 24В (БП30Б-Д3-24)
14 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прибор или аппарат |  | 4: шт; 6: 22; 7: 338.88; 8: 7455; Осн.З/п 9: 7455; Мат. 13: 26.06 |  |  |  | Прибор или аппарат
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1845; 6: 26.06; 7: 286.1; 8: 7455.77; Осн.З/п 9: 7455.77 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 7 455) | 8: 7231
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 7 455) | 8: 3802
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 18488
15 | ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_10.06.2024_01 | Автоматический выключатель M06N 2P B 16А (AR-M06N-2-B016) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 1142.47; 8: 1142; Мат. 12: 1142 |  |  |  | Автоматический выключатель M06N 2P B 16А (AR-M06N-2-B016)
16 | ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_10.06.2024_01 | Автоматический выключатель M06N 2P B 4А (AR-M06N-2-B004) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 4853.68; 8: 4854; Мат. 12: 4854 |  |  |  | Автоматический выключатель M06N 2P B 4А (AR-M06N-2-B004)
17 | ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_10.06.2024_01 | Автоматический выключатель M06N 1P B 1А (AR-M06N-1-B001) |  | 4: шт; 6: 20; 7: 5592.31; 8: 111846; Мат. 12: 111846 |  |  |  | Автоматический выключатель M06N 1P B 1А (AR-M06N-1-B001)
18 | ГЭСНм10-04-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле |  | шт |  | 20 | 150.8 | 3016 | 3016 |  |  |  | 11.5 | 0 |  |  |  | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.575; 6: 11.5; 7: 262.26; 8: 3015.99; Осн.З/п 9: 3015.99 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 3 016) | 8: 2865
|  |  | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 3 016) | 8: 1598
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 7479
19 | ТЦ_62.1.04.13_78_7804526950_10.06.2024_01 | Промежуточное реле; 4 перекидных контакта 7А (~230В AC) (55.34.8.230.0040) |  | 4: шт; 6: 20; 7: 689.81; 8: 13796; Мат. 12: 13796 |  |  |  | Промежуточное реле; 4 перекидных контакта 7А (~230В AC) (55.34.8.230.0040)
20 | ТЦ_62.1.04.13_78_7804526950_10.06.2024_01 | Розетка для реле 55.34 с раздельными контактами; пружинные зажимы; синяя; 10А (94.54.1) |  | 4: шт; 6: 20; 7: 589.79; 8: 11796; Мат. 12: 11796 |  |  |  | Розетка для реле 55.34 с раздельными контактами; пружинные зажимы; синяя; 10А (94.54.1)
21 | ГЭСНм08-03-523-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А |  | шт |  | 1 | 362.55 | 363 | 361 | 1 |  |  | 1.16 |  |  |  |  | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток: до 100 А
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1615; 6: 1.16; 7: 310.98; 8: 360.74; Осн.З/п 9: 360.74 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,8)
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  | маш.час | 0.0759 | 0.08 | 17.78 | 1.42 |  | 1.42 | 0 | [8 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 361) | 8: 350
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 361) | 8: 184
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 897
22 | ТЦ_23.8.04.09_77_7720298746_10.06.2024_01 | Предохранитель 5х20, 50мА |  | 4: шт; 6: 1; 7: 529.03; 8: 529; Мат. 12: 529 |  |  |  | Предохранитель 5х20, 50мА
23 | ТЦ_26.1.02.06_77_7729108750_10.06.2024_01 | Держатель предохранителя 5х20 на DIN-рейку |  | 4: шт; 6: 1; 7: 569.08; 8: 569; Мат. 12: 569 |  |  |  | Держатель предохранителя 5х20 на DIN-рейку
24 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прибор или аппарат |  | 4: шт; 6: 7; 7: 338.88; 8: 2372; Осн.З/п 9: 2372; Мат. 13: 8.29 |  |  |  | Прибор или аппарат
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1845; 6: 8.29; 7: 286.1; 8: 2371.77; Осн.З/п 9: 2371.77 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 372) | 8: 2301
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 372) | 8: 1210
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 5883
25 О | ТЦ_101_77_7734682230_10.06.2024_01 | Барьер искрозащиты (ИСКРА-СК1.03) |  | 4: шт; 6: 7; 7: 6332.34; 8: 44326 |  |  |  | Барьер искрозащиты (ИСКРА-СК1.03)
26 | ГЭСНм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Зажим наборный без кожуха |  | 100 шт |  | 0.8 | 13510.05 | 10808 | 10530 | 278 |  |  | 37.9 | 0.18 |  |  |  | Зажим наборный без кожуха
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 47.38; 6: 37.9; 7: 277.81; 8: 10529; Осн.З/п 9: 10529 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.115 | 0.09 | 2112.11 | 190.09 |  | 190.09 | 33.59 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.115 | 0.09 | 880.49 | 79.24 |  | 79.24 | 28.86 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 0.184 | 0.15 | 17.73 | 2.66 |  | 2.66 | 0 | [8 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 10 530) | 8: 10214
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 10 530) | 8: 5370
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 26392
27 | ТЦ_25.1.03.01_78_7804526950_10.06.2024_01 | Клеммник на DIN-рейку AVK2.5, серый (304120RP) |  | 4: шт; 6: 80; 7: 47.6; 8: 3808; Мат. 12: 3808 |  |  |  | Клеммник на DIN-рейку AVK2.5, серый (304120RP)
28 | ГЭСНм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  | 100 м |  | 0.05 | 4109.84 | 206 | 134 | 72 |  |  | 0.49 | 0.13 |  |  |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 9.844; 6: 0.49; 7: 271.59; 8: 133.08; Осн.З/п 9: 133.08 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.115 | 0.01 | 2112.11 | 21.12 |  | 21.12 | 3.73 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  | маш.час | 2.3805 | 0.12 | 442.26 | 53.07 |  | 53.07 | 33.38 | [8 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.115 | 0.01 | 880.49 | 8.8 |  | 8.8 | 3.21 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 2.2195 | 0.11 | 17.73 | 1.95 |  | 1.95 | 0 | [8 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 134) | 8: 130
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 134) | 8: 68
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 404
29 | ФССЦ-20.2.08.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 1000 мм (02140-RET10) |  | 4: 100 шт; 6: 0.05; 7: 53704.93; 8: 2685; Мат. 12: 2685 |  |  |  | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 1000 мм (02140-RET10)
30 | ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 4: 100 м; 6: 0.08; 7: 5151.83; 8: 412; Осн.З/п 9: 412; Мат. 13: 1.5 |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | 4: чел.-ч; 5: 18.7335; 6: 1.5; 7: 274.7; 8: 412.05; Осн.З/п 9: 412.05 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.час | 0.0115 | 0 | 499.06 | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 412) | 8: 400
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 412) | 8: 210
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1022
31 | ТЦ_20.2.04.04_77_7720298746_10.06.2024_01 | Короб перфорированный, светло-серый RLHF6 40x60 (01107RLHF) |  | 4: м; 6: 8; 7: 1239.71; 8: 9918; Мат. 12: 9918 |  |  |  | Короб перфорированный, светло-серый RLHF6 40x60 (01107RLHF)
32 | ГЭСНм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  | 100 м |  | 1 | 3487.03 | 3487 | 3404 |  |  | 83 | 10.66 |  |  |  |  | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6605; 6: 10.66; 7: 319.27; 8: 3403.42; Осн.З/п 9: 3403.42 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0)
| 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  | 4: кг; 5: 0.2; 6: 0.2; 7: 417.3; 8: 83.46; Мат. 12: 83.46 | [5 empty] | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 404) | 8: 3064
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3 404) | 8: 1566
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 8117
33 | ФССЦ-21.2.03.05-0064 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 |  | 4: 1000 м; 6: 0.103; 7: 14857.5; 8: 1530; Мат. 12: 1530 |  |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450
34 | ТЦ_20.1.02.07_78_7804526950_10.06.2024_01 | Наконечник изолированный НВИ2-5 вилка 1,5-2,5мм (UNL10-D25-4-5) |  | 4: шт; 6: 200; 7: 3.09; 8: 618; Мат. 12: 618 |  |  |  | Наконечник изолированный НВИ2-5 вилка 1,5-2,5мм (UNL10-D25-4-5)
35 | ФССЦ-24.3.03.01-0218 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубка термоусаживаемая ТТУ 3/1,5 синяя (UDRS-D3-1-K07) |  | 4: м; 6: 3; 7: 61.91; 8: 186; Мат. 12: 186 |  |  |  | Трубка термоусаживаемая ТТУ 3/1,5 синяя (UDRS-D3-1-K07)
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 8: 428486; Осн.З/п 9: 31918; Эк.Маш 10: 1123; Мат. 12: 190597; Мат. 13: 112.95; Мат. 14: 1.02 | [6 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 30580 | [6 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 16109 | [6 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Шкаф ША : |  |  |  | 8: 475175 | [6 empty] | Итоги по разделу 1 Шкаф ША :
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 190597 | [7 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 1123 | [7 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 31918 | [7 empty] | ФОТ
Оборудование |  |  |  | 8: 204848 | [7 empty] | Оборудование
Накладные расходы |  |  |  | 8: 30580 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 16109 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Шкаф ША |  |  |  | 8: 475175 | [8 empty] | Итого по разделу 1 Шкаф ША
Раздел 2. Прибор | [16 empty] | Раздел 2. Прибор
36 | ГЭСНм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  | 4: шт; 6: 7; 7: 171.09; 8: 1198; Осн.З/п 9: 1198; Мат. 13: 4.19 |  |  |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.598; 6: 4.19; 7: 286.1; 8: 1198.76; Осн.З/п 9: 1198.76 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 198) | 8: 1078
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 198) | 8: 551
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 2827
37 О | ТЦ_62.1.04.13_77_7734682230_10.06.2024_01 | Механическое реле давления для систем вентиляции и кондиционирования (РД30-ДД500) |  | 4: шт; 6: 7; 7: 1563.54; 8: 10945 |  |  |  | Механическое реле давления для систем вентиляции и кондиционирования (РД30-ДД500)
38 | ГЭСНм10-08-002-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении |  | 4: шт; 6: 2; 7: 658.48; 8: 1317; Осн.З/п 9: 1317; Мат. 13: 3.86 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-5-4 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.932; 6: 3.86; 7: 340.83; 8: 1315.6; Осн.З/п 9: 1315.6 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,4)
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 317) | 8: 1185
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 1 317) | 8: 606
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 3108
39 О | ТЦ_61.2.04.08_77_7702680818_10.06.2024_01 | Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный (ВС-3М-220В) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 13258.82; 8: 26518 |  |  |  | Оповещатель светозвуковой взрывозащищенный (ВС-3М-220В)
40 | ГЭСНм08-03-532-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне |  | шт |  | 2 | 843.42 | 1687 | 1580 | 74 |  | 34 | 5.75 | 0.05 |  |  |  | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | 4: чел.-ч; 5: 2.875; 6: 5.75; 7: 274.7; 8: 1579.53; Осн.З/п 9: 1579.53 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.0115 | 0.02 | 2112.11 | 42.24 |  | 42.24 | 7.46 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.0115 | 0.02 | 880.49 | 17.61 |  | 17.61 | 6.41 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 0.13225 | 0.26 | 17.73 | 4.61 |  | 4.61 | 0 | [8 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 0.09; 6: 0.18; 7: 187.69; 8: 33.78; Мат. 12: 33.78 | [5 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 580) | 8: 1533
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 580) | 8: 806
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 4026
41 | ТЦ_62.2.01.04_37_3706029575_11.07.2024_01 | Пост взрывозащищенный кнопочный (ПВК-25 ХЛ1) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 7441.75; 8: 14884; Мат. 12: 14884 |  |  |  | Пост взрывозащищенный кнопочный (ПВК-25 ХЛ1)
42 | ГЭСНм08-03-545-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 |  | шт |  | 7 | 650.87 | 4556 | 4526 | 30 |  |  | 16.66 |  |  |  |  | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 2.3805; 6: 16.66; 7: 271.59; 8: 4524.69; Осн.З/п 9: 4524.69 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 0.24495 | 1.71 | 17.73 | 30.32 |  | 30.32 | 0 | [8 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 4 526) | 8: 4390
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 4 526) | 8: 2308
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 11254
43 | ТЦ_20.5.02.03_77_7702680818_10.06.2024_01 | Коробка коммутационня взрывозащищенная (ВУУК-Е-3D12-14) |  | 4: шт; 6: 7; 7: 13993.99; 8: 97958; Мат. 12: 97958 |  |  |  | Коробка коммутационня взрывозащищенная (ВУУК-Е-3D12-14)
44 | ГЭСНм11-03-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I |  | компл |  | 6 | 1817.74 | 10906 | 8016 | 2891 |  |  | 28.43 | 1.93 |  |  |  | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-1 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1) |  | 4: чел.-ч; 5: 4.738; 6: 28.43; 7: 281.96; 8: 8016.12; Осн.З/п 9: 8016.12 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.161 | 0.97 | 2112.11 | 2048.75 |  | 2048.75 | 361.99 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.161 | 0.97 | 880.49 | 854.08 |  | 854.08 | 311 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 8 016) | 8: 7214
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 8 016) | 8: 3687
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 21807
45 О | ТЦ_101_67_6731002766_22.05.2024_01 | Датчик-сигнализатор (сумма углеводородов в т.ч. пары толуола) (ДАТ-М-06ТР ИБЯЛ.413216.044-08) |  | 4: шт; 6: 4; 7: 97686.85; 8: 390747 |  |  |  | Датчик-сигнализатор (сумма углеводородов в т.ч. пары толуола) (ДАТ-М-06ТР ИБЯЛ.413216.044-08)
46 О | ТЦ_101_67_6731002766_22.05.2024_01 | Датчик-сигнализатор (сумма углеводородов в т.ч. пары спиртов, этиленгликоля, ацетона и т.д.) (ДАТ-М-06ТР ИБЯЛ.413216.044-08) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 97686.85; 8: 195374 |  |  |  | Датчик-сигнализатор (сумма углеводородов в т.ч. пары спиртов, этиленгликоля, ацетона и т.д.) (ДАТ-М-06ТР ИБЯЛ.413216.044-08)
47 О | ТЦ_101_67_6731002766_22.05.2024_01 | Ввод кабельный (примечание: металлорукав ДУ 15) ИБЯЛ.305311.011-01 |  | 4: шт; 6: 6; 7: 2071.17; 8: 12427 |  |  |  | Ввод кабельный (примечание: металлорукав ДУ 15) ИБЯЛ.305311.011-01
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 8: 768517; Осн.З/п 9: 16637; Эк.Маш 10: 2995; Мат. 12: 112876; Мат. 13: 58.89; Мат. 14: 1.98 | [6 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 15401 | [6 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 7958 | [6 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Прибор : |  |  |  | 8: 791876 | [6 empty] | Итоги по разделу 2 Прибор :
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 112876 | [7 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 2995 | [7 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 16637 | [7 empty] | ФОТ
Оборудование |  |  |  | 8: 636011 | [7 empty] | Оборудование
Накладные расходы |  |  |  | 8: 15401 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 7958 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Прибор |  |  |  | 8: 791876 | [8 empty] | Итого по разделу 2 Прибор
Раздел 3. Кабельная продукция | [16 empty] | Раздел 3. Кабельная продукция
48 | ГЭСНм08-02-402-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 |  | 100 м |  | 10.25 | 3911.27 | 40090 | 36111 | 3979 |  |  | 132.96 | 2.36 |  |  |  | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 12.972; 6: 132.96; 7: 271.59; 8: 36110.61; Осн.З/п 9: 36110.61 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.115 | 1.18 | 2112.11 | 2492.29 |  | 2492.29 | 440.36 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.115 | 1.18 | 880.49 | 1038.98 |  | 1038.98 | 378.33 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 2.484 | 25.46 | 17.73 | 451.41 |  | 451.41 | 0 | [8 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 36 111) | 8: 35028
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 36 111) | 8: 18417
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 93535
49 | ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 6.25 | 1752.28 | 10952 | 10522 | 430 |  |  | 38.74 | 0.29 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 6.1985; 6: 38.74; 7: 271.59; 8: 10521.4; Осн.З/п 9: 10521.4 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.023 | 0.14 | 2112.11 | 295.7 |  | 295.7 | 52.25 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.023 | 0.14 | 880.49 | 123.27 |  | 123.27 | 44.89 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 10 522) | 8: 10206
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 10 522) | 8: 5366
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 26524
50 | ГЭСНм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  | 100 м |  | 0.2 | 3004.96 | 601 | 560 | 41 |  |  | 2.06 | 0.03 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 10.304; 6: 2.06; 7: 271.59; 8: 559.48; Осн.З/п 9: 559.48 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.069 | 0.01 | 2112.11 | 21.12 |  | 21.12 | 3.73 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.069 | 0.01 | 880.49 | 8.8 |  | 8.8 | 3.21 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 560) | 8: 543
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 560) | 8: 286
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1430
51 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 |  | 4: 1000 м; 6: 0.9129; 7: 53374.26; 8: 48725; Мат. 12: 48725 |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
52 | ФССЦ-21.1.08.03-0594 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5 |  | 4: 1000 м; 6: 0.0204; 7: 345018.98; 8: 7038; Мат. 12: 7038 |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 19х1,5
53 | ТЦ_21.1.06.04_78_7804526950_10.06.2024_01 | МКЭШнг 5х1.5 |  | 4: м; 6: 107.1; 7: 199.45; 8: 21361; Мат. 12: 21361 |  |  |  | МКЭШнг 5х1.5
54 | ТЦ_21.1.06.04_78_7804526950_10.06.2024_01 | МКЭШнг 3х0.75 |  | 4: м; 6: 663; 7: 76.63; 8: 50806; Мат. 12: 50806 |  |  |  | МКЭШнг 3х0.75
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 8: 179573; Осн.З/п 9: 47193; Эк.Маш 10: 4450; Мат. 12: 127930; Мат. 13: 173.76; Мат. 14: 2.68 | [6 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 45777 | [6 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 24068 | [6 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Кабельная продукция : |  |  |  | 8: 249418 | [6 empty] | Итоги по разделу 3 Кабельная продукция :
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 127930 | [7 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 4450 | [7 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 47193 | [7 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 8: 45777 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 24068 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Кабельная продукция |  |  |  | 8: 249418 | [8 empty] | Итого по разделу 3 Кабельная продукция
Раздел 4. Монтажные материалы | [16 empty] | Раздел 4. Монтажные материалы
55 | ГЭСНм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т |  | 0.0312 | 22011.92 | 687 | 526 | 141 |  | 20 | 1.94 | 0.09 |  |  |  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 62.1; 6: 1.94; 7: 271.59; 8: 526.88; Осн.З/п 9: 526.88 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 1.4375 | 0.04 | 2112.11 | 84.48 |  | 84.48 | 14.93 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 1.4375 | 0.04 | 880.49 | 35.22 |  | 35.22 | 12.82 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 12.052 | 0.38 | 17.73 | 6.74 |  | 6.74 | 0 | [8 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 3.36; 6: 0.10483; 7: 187.69; 8: 19.68; Мат. 12: 19.68 | [5 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 526) | 8: 510
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 526) | 8: 268
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1465
56 | ТЦ_20.2.07.06_78_7804526950_10.06.2024_01 | Лоток проволочный усиленный 35х100 (CLWU10-035-100-3) m=0,48 кг/м |  | 4: м; 6: 65; 7: 381.36; 8: 24788; Мат. 12: 24788 |  |  |  | Лоток проволочный усиленный 35х100 (CLWU10-035-100-3) m=0,48 кг/м
57 | ТЦ_20.2.08.03_78_7804526950_10.06.2024_01 | Комплект соединительный универсальный КС М6х10 (N-CS1-616) |  | 4: компл; 6: 4; 7: 9.09; 8: 36; Мат. 12: 36 |  |  |  | Комплект соединительный универсальный КС М6х10 (N-CS1-616)
58 | ТЦ_20.2.08.03_77_7729108750_10.06.2024_01 | Соединительный комплект одинарный MS20 INOX (CLW10-MS-20-INOX) |  | 4: компл; 6: 8; 7: 46.4; 8: 371; Мат. 12: 371 |  |  |  | Соединительный комплект одинарный MS20 INOX (CLW10-MS-20-INOX)
59 | ГЭСНм08-02-152-11 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками: сдвоенными массой до 4 кг |  | 100 шт |  | 0.6 | 12855.2 | 7713 | 6731 | 391 |  | 591 | 24.78 | 0.01 |  |  |  | Подвес для прокладки кабелей под перекрытиями со стойками: сдвоенными массой до 4 кг
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 41.308; 6: 24.78; 7: 271.59; 8: 6730; Осн.З/п 9: 6730 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.0115 | 0.01 | 2112.11 | 21.12 |  | 21.12 | 3.73 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.0115 | 0.01 | 880.49 | 8.8 |  | 8.8 | 3.21 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 34.776 | 20.87 | 17.73 | 370.03 |  | 370.03 | 0 | [8 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 5.25; 6: 3.15; 7: 187.69; 8: 591.22; Мат. 12: 591.22 | [5 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 6 731) | 8: 6529
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 6 731) | 8: 3433
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 17675
60 | ТЦ_20.2.08.02_77_7724838897_10.06.2024_01 | Консоль ВО 400 HDZ (CLM50D-CSVO-0400-HDZ) |  | 4: шт; 6: 60; 7: 1733.44; 8: 104006; Мат. 12: 104006 |  |  |  | Консоль ВО 400 HDZ (CLM50D-CSVO-0400-HDZ)
61 | ТЦ_20.2.08.03_54_5407497138_10.06.2024_01 | Анкер латунный забивной М8 (CLP1M-AL-8) |  | 4: шт; 6: 120; 7: 27.14; 8: 3257; Мат. 12: 3257 |  |  |  | Анкер латунный забивной М8 (CLP1M-AL-8)
62 | ТЦ_20.2.08.03_78_7804526950_10.06.2024_01 | Гайка со стопорным буртом М8 HDZ (CMZ10-GB-08-HDZ) |  | 4: шт; 6: 360; 7: 11.33; 8: 4079; Мат. 12: 4079 |  |  |  | Гайка со стопорным буртом М8 HDZ (CMZ10-GB-08-HDZ)
63 | ГЭСНм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  | 4: 100 м; 6: 2.85; 7: 4638.66; 8: 13220; Осн.З/п 9: 13220; Мат. 13: 49.82 |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  | 4: чел.-ч; 5: 17.48; 6: 49.82; 7: 265.37; 8: 13220.73; Осн.З/п 9: 13220.73 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 13 220) | 8: 12823
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 13 220) | 8: 6742
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 32785
64 | ФССЦ-24.3.01.02-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм (91932) |  | 4: м; 6: 20.6; 7: 60.64; 8: 1249; Мат. 12: 1249 |  |  |  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 32 мм (91932)
65 | ФССЦ-24.3.01.02-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм (91916) |  | 4: м; 6: 272.95; 7: 20.96; 8: 5721; Мат. 12: 5721 |  |  |  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм (91916)
66 | ГЭСНм08-02-407-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм |  | 100 м |  | 3.6 | 8390.71 | 30207 | 21318 | 8179 |  | 709 | 78.49 | 5.3 |  |  |  | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 21.804; 6: 78.49; 7: 271.59; 8: 21317.1; Осн.З/п 9: 21317.1 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.736 | 2.65 | 2112.11 | 5597.09 |  | 5597.09 | 988.95 | [8 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.736 | 2.65 | 880.49 | 2333.3 |  | 2333.3 | 849.64 | [8 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 3.91 | 14.08 | 17.73 | 249.64 |  | 249.64 | 0 | [8 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 1.05; 6: 3.78; 7: 187.69; 8: 709.47; Мат. 12: 709.47 | [5 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 21 318) | 8: 20678
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 21 318) | 8: 10872
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 61757
67 | ФССЦ-23.3.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм |  | 4: м; 6: 370.8; 7: 268.37; 8: 99512; Мат. 12: 99512 |  |  |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
68 | ГЭСНм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения |  | 4: шт; 6: 4; 7: 118.68; 8: 475; Осн.З/п 9: 475; Мат. 13: 1.75 |  |  |  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [16 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.437; 6: 1.75; 7: 271.59; 8: 475.28; Осн.З/п 9: 475.28 | [5 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 475) | 8: 461
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 475) | 8: 242
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1178
69 | ТЦ_14.2.02.09_78_7804526950_01.07.2024_01 | Подушка огнестойкая, 120х300х35 мм (DB1805) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 2913.36; 8: 5827; Мат. 12: 5827 |  |  |  | Подушка огнестойкая, 120х300х35 мм (DB1805)
70 | ТЦ_14.2.02.09_78_7804526950_01.07.2024_01 | Подушка огнестойкая, 120х100х25 мм (DB1801) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 1510.68; 8: 3021; Мат. 12: 3021 |  |  |  | Подушка огнестойкая, 120х100х25 мм (DB1801)
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 8: 304169; Осн.З/п 9: 42270; Эк.Маш 10: 8711; Мат. 12: 253187; Мат. 13: 156.78; Мат. 14: 5.4 | [6 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 41002 | [6 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 21558 | [6 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Монтажные материалы : |  |  |  | 8: 366729 | [6 empty] | Итоги по разделу 4 Монтажные материалы :
В том числе: | [21 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 253187 | [7 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 8711 | [7 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 42270 | [7 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 8: 41002 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 21558 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Монтажные материалы |  |  |  | 8: 366729 | [8 empty] | Итого по разделу 4 Монтажные материалы
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 8: 1680745; Осн.З/п 9: 138018; Эк.Маш 10: 17279; Мат. 12: 684590; Мат. 13: 502.38; Мат. 14: 11.08 | [9 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 132759 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 69693 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итоги по смете: |  |  |  | 8: 1883197 | [9 empty] | Итоги по смете:
В том числе: | [24 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 684590 | [10 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 17279 | [10 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 138018 | [10 empty] | ФОТ
Оборудование |  |  |  | 8: 840859 | [10 empty] | Оборудование
Накладные расходы |  |  |  | 8: 132759 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 69693 | [10 empty] | Сметная прибыль
НДС 20% |  |  |  | 8: 376639.4 | [10 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 2259836.4 | [11 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: Инженер по сметной работе /Винокурова А.С/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: Зам.главного энергетика_по тепловому и газовому хозяйству_______________________________________/Тихонов В.П./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]