## Локальная смета 09-01-01 (ПНР в
Приложение №2 к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [13 empty] | "____" ________________ 2024 года
«Площадка химического производства полупроводниковых приборов» рег.№А42-00029-0016 (расширение участка баков (кюбелей))в корп. №91 цеха №22 АО ЗПП по адресу г.Йошкар-Ола, ул.Суворова, 26 | [14 empty] | Площадка химического производства полупроводниковых приборов» рег.№А42-00029-0016 (расширение участка баков (кюбелей) в корпусе №91 цеха №22).
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на пусконаладочные работы | [15 empty] | на Пусконаладочные работы.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость |  | 937.956 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 372.205 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 819.07 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 квартал 2024 года
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Вениляция | [16 empty] | Раздел 1. Вениляция
П1 | [17 empty] | П1
1 | ГЭСНп03-01-008-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу |  | 4: шт; 6: 1; 7: 2049.29; 8: 2049; Осн.З/п 9: 2049; Мат. 13: 5.4 |  |  |  |  | Камера оросительная, работающая по адиабатическому процессу
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 0.54; 7: 487.2; 8: 263.09; Осн.З/п 9: 263.09 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.35; 6: 1.35; 7: 445.74; 8: 601.75; Осн.З/п 9: 601.75 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.35; 6: 1.35; 7: 406.35; 8: 548.57; Осн.З/п 9: 548.57 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 2.16; 6: 2.16; 7: 294.39; 8: 635.88; Осн.З/п 9: 635.88 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 2 049) | 8: 1516
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 2 049) | 8: 738
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 4303
2 | ГЭСНп03-01-011-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха |  | 4: шт; 6: 1; 7: 1813.36; 8: 1813; Осн.З/п 9: 1813; Мат. 13: 4.65 |  |  |  |  | Регулировочно-запорное устройство: регулятор расхода воздуха
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.395; 6: 1.4; 7: 373.18; 8: 522.45; Осн.З/п 9: 522.45 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.465; 6: 0.47; 7: 487.2; 8: 228.98; Осн.З/п 9: 228.98 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 6: 0.93; 7: 445.74; 8: 414.54; Осн.З/п 9: 414.54 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 6: 0.93; 7: 406.35; 8: 377.91; Осн.З/п 9: 377.91 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.93; 6: 0.93; 7: 294.39; 8: 273.78; Осн.З/п 9: 273.78 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 813) | 8: 1342
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 1 813) | 8: 653
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 3808
3 | ГЭСНп03-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  | 4: сеть; 6: 1; 7: 2105.84; 8: 2106; Осн.З/п 9: 2106; Мат. 13: 5.4 |  |  |  |  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.62; 7: 373.18; 8: 604.55; Осн.З/п 9: 604.55 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 0.54; 7: 487.2; 8: 263.09; Осн.З/п 9: 263.09 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 445.74; 8: 481.4; Осн.З/п 9: 481.4 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 406.35; 8: 438.86; Осн.З/п 9: 438.86 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 294.39; 8: 317.94; Осн.З/п 9: 317.94 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 2 106) | 8: 1558
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 2 106) | 8: 758
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 4422
В1 | [17 empty] | В1
4 | ГЭСНп03-01-002-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 |  | 4: шт; 6: 1; 7: 1433.93; 8: 1434; Осн.З/п 9: 1434; Мат. 13: 3.78 |  |  |  |  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.375; 6: 0.38; 7: 487.2; 8: 185.14; Осн.З/п 9: 185.14 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.945; 6: 0.95; 7: 445.74; 8: 423.45; Осн.З/п 9: 423.45 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.945; 6: 0.95; 7: 406.35; 8: 386.03; Осн.З/п 9: 386.03 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.515; 6: 1.52; 7: 294.39; 8: 447.47; Осн.З/п 9: 447.47 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 434) | 8: 1061
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 1 434) | 8: 516
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 3011
5 | ГЭСНп03-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте |  | 4: шт; 6: 5; 7: 1640.01; 8: 8200; Осн.З/п 9: 8200; Мат. 13: 21.6 |  |  |  |  | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.435; 6: 2.18; 7: 487.2; 8: 1062.1; Осн.З/п 9: 1062.1 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 5.4; 7: 445.74; 8: 2407; Осн.З/п 9: 2407 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 5.4; 7: 406.35; 8: 2194.29; Осн.З/п 9: 2194.29 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.725; 6: 8.63; 7: 294.39; 8: 2540.59; Осн.З/п 9: 2540.59 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 8 200) | 8: 6068
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 8 200) | 8: 2952
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 17220
6 | ГЭСНп03-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  | 4: сеть; 6: 1; 7: 2105.84; 8: 2106; Осн.З/п 9: 2106; Мат. 13: 5.4 |  |  |  |  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.62; 7: 373.18; 8: 604.55; Осн.З/п 9: 604.55 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 0.54; 7: 487.2; 8: 263.09; Осн.З/п 9: 263.09 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 445.74; 8: 481.4; Осн.З/п 9: 481.4 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 406.35; 8: 438.86; Осн.З/п 9: 438.86 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 294.39; 8: 317.94; Осн.З/п 9: 317.94 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 2 106) | 8: 1558
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 2 106) | 8: 758
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 4422
В2 (ВА2) | [17 empty] | В2 (ВА2)
7 | ГЭСНп03-01-002-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 |  | 4: шт; 6: 2; 7: 1433.93; 8: 2868; Осн.З/п 9: 2868; Мат. 13: 7.56 |  |  |  |  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.375; 6: 0.75; 7: 487.2; 8: 365.4; Осн.З/п 9: 365.4 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.945; 6: 1.89; 7: 445.74; 8: 842.45; Осн.З/п 9: 842.45 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.945; 6: 1.89; 7: 406.35; 8: 768; Осн.З/п 9: 768 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.515; 6: 3.03; 7: 294.39; 8: 892; Осн.З/п 9: 892 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 2 868) | 8: 2122
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 2 868) | 8: 1032
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 6022
8 | ГЭСНп03-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте |  | 4: шт; 6: 1; 7: 1640.01; 8: 1640; Осн.З/п 9: 1640; Мат. 13: 4.32 |  |  |  |  | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.435; 6: 0.44; 7: 487.2; 8: 214.37; Осн.З/п 9: 214.37 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 445.74; 8: 481.4; Осн.З/п 9: 481.4 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 406.35; 8: 438.86; Осн.З/п 9: 438.86 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.725; 6: 1.73; 7: 294.39; 8: 509.29; Осн.З/п 9: 509.29 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 640) | 8: 1214
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 1 640) | 8: 590
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 3444
9 | ГЭСНп03-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом |  | 4: шт; 6: 2; 7: 318.93; 8: 638; Осн.З/п 9: 638; Мат. 13: 1.64 |  |  |  |  | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 6: 0.48; 7: 373.18; 8: 179.13; Осн.З/п 9: 179.13 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.0825; 6: 0.17; 7: 487.2; 8: 82.82; Осн.З/п 9: 82.82 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.33; 7: 445.74; 8: 147.09; Осн.З/п 9: 147.09 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.33; 7: 406.35; 8: 134.1; Осн.З/п 9: 134.1 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.33; 7: 294.39; 8: 97.15; Осн.З/п 9: 97.15 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 638) | 8: 472
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 638) | 8: 230
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1340
10 | ГЭСНп03-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  | 4: сеть; 6: 2; 7: 2105.84; 8: 4212; Осн.З/п 9: 4212; Мат. 13: 10.8 |  |  |  |  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 3.24; 7: 373.18; 8: 1209.1; Осн.З/п 9: 1209.1 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 1.08; 7: 487.2; 8: 526.18; Осн.З/п 9: 526.18 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 2.16; 7: 445.74; 8: 962.8; Осн.З/п 9: 962.8 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 2.16; 7: 406.35; 8: 877.72; Осн.З/п 9: 877.72 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 2.16; 7: 294.39; 8: 635.88; Осн.З/п 9: 635.88 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 4 212) | 8: 3117
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 4 212) | 8: 1516
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 8845
В3 | [17 empty] | В3
11 | ГЭСНп03-01-002-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 |  | 4: шт; 6: 1; 7: 1433.93; 8: 1434; Осн.З/п 9: 1434; Мат. 13: 3.78 |  |  |  |  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.375; 6: 0.38; 7: 487.2; 8: 185.14; Осн.З/п 9: 185.14 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.945; 6: 0.95; 7: 445.74; 8: 423.45; Осн.З/п 9: 423.45 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.945; 6: 0.95; 7: 406.35; 8: 386.03; Осн.З/п 9: 386.03 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.515; 6: 1.52; 7: 294.39; 8: 447.47; Осн.З/п 9: 447.47 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 434) | 8: 1061
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 1 434) | 8: 516
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 3011
12 | ГЭСНп03-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте |  | 4: шт; 6: 1; 7: 1640.01; 8: 1640; Осн.З/п 9: 1640; Мат. 13: 4.32 |  |  |  |  | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.435; 6: 0.44; 7: 487.2; 8: 214.37; Осн.З/п 9: 214.37 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 445.74; 8: 481.4; Осн.З/п 9: 481.4 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 406.35; 8: 438.86; Осн.З/п 9: 438.86 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.725; 6: 1.73; 7: 294.39; 8: 509.29; Осн.З/п 9: 509.29 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 640) | 8: 1214
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 1 640) | 8: 590
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 3444
13 | ГЭСНп03-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  | 4: сеть; 6: 1; 7: 2105.84; 8: 2106; Осн.З/п 9: 2106; Мат. 13: 5.4 |  |  |  |  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.62; 7: 373.18; 8: 604.55; Осн.З/п 9: 604.55 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 0.54; 7: 487.2; 8: 263.09; Осн.З/п 9: 263.09 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 445.74; 8: 481.4; Осн.З/п 9: 481.4 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 406.35; 8: 438.86; Осн.З/п 9: 438.86 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 294.39; 8: 317.94; Осн.З/п 9: 317.94 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 2 106) | 8: 1558
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 2 106) | 8: 758
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 4422
В4 | [17 empty] | В4
14 | ГЭСНп03-01-002-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 |  | 4: шт; 6: 1; 7: 1433.93; 8: 1434; Осн.З/п 9: 1434; Мат. 13: 3.78 |  |  |  |  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.375; 6: 0.38; 7: 487.2; 8: 185.14; Осн.З/п 9: 185.14 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.945; 6: 0.95; 7: 445.74; 8: 423.45; Осн.З/п 9: 423.45 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.945; 6: 0.95; 7: 406.35; 8: 386.03; Осн.З/п 9: 386.03 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.515; 6: 1.52; 7: 294.39; 8: 447.47; Осн.З/п 9: 447.47 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 434) | 8: 1061
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 1 434) | 8: 516
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 3011
15 | ГЭСНп03-01-009-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте |  | 4: шт; 6: 1; 7: 1640.01; 8: 1640; Осн.З/п 9: 1640; Мат. 13: 4.32 |  |  |  |  | Отсос местный или укрытие при отсасывании воздуха: в одном месте
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.435; 6: 0.44; 7: 487.2; 8: 214.37; Осн.З/п 9: 214.37 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 445.74; 8: 481.4; Осн.З/п 9: 481.4 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 406.35; 8: 438.86; Осн.З/п 9: 438.86 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.725; 6: 1.73; 7: 294.39; 8: 509.29; Осн.З/п 9: 509.29 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 1 640) | 8: 1214
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 1 640) | 8: 590
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 3444
16 | ГЭСНп03-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  | 4: сеть; 6: 1; 7: 2105.84; 8: 2106; Осн.З/п 9: 2106; Мат. 13: 5.4 |  |  |  |  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.62; 7: 373.18; 8: 604.55; Осн.З/п 9: 604.55 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 0.54; 7: 487.2; 8: 263.09; Осн.З/п 9: 263.09 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 445.74; 8: 481.4; Осн.З/п 9: 481.4 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 406.35; 8: 438.86; Осн.З/п 9: 438.86 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 294.39; 8: 317.94; Осн.З/п 9: 317.94 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 2 106) | 8: 1558
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 2 106) | 8: 758
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 4422
В5 (ВА5) | [17 empty] | В5 (ВА5)
17 | ГЭСНп03-01-002-14 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10 |  | 4: шт; 6: 2; 7: 1433.93; 8: 2868; Осн.З/п 9: 2868; Мат. 13: 7.56 |  |  |  |  | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный: до № 10
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.375; 6: 0.75; 7: 487.2; 8: 365.4; Осн.З/п 9: 365.4 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.945; 6: 1.89; 7: 445.74; 8: 842.45; Осн.З/п 9: 842.45 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.945; 6: 1.89; 7: 406.35; 8: 768; Осн.З/п 9: 768 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.515; 6: 3.03; 7: 294.39; 8: 892; Осн.З/п 9: 892 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 2 868) | 8: 2122
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 2 868) | 8: 1032
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 6022
18 | ГЭСНп03-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом |  | 4: шт; 6: 2; 7: 318.93; 8: 638; Осн.З/п 9: 638; Мат. 13: 1.64 |  |  |  |  | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 6: 0.48; 7: 373.18; 8: 179.13; Осн.З/п 9: 179.13 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.0825; 6: 0.17; 7: 487.2; 8: 82.82; Осн.З/п 9: 82.82 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.33; 7: 445.74; 8: 147.09; Осн.З/п 9: 147.09 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.33; 7: 406.35; 8: 134.1; Осн.З/п 9: 134.1 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.33; 7: 294.39; 8: 97.15; Осн.З/п 9: 97.15 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 638) | 8: 472
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 638) | 8: 230
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1340
19 | ГЭСНп03-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  | 4: сеть; 6: 2; 7: 2105.84; 8: 4212; Осн.З/п 9: 4212; Мат. 13: 10.8 |  |  |  |  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 3.24; 7: 373.18; 8: 1209.1; Осн.З/п 9: 1209.1 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 1.08; 7: 487.2; 8: 526.18; Осн.З/п 9: 526.18 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 2.16; 7: 445.74; 8: 962.8; Осн.З/п 9: 962.8 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 2.16; 7: 406.35; 8: 877.72; Осн.З/п 9: 877.72 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 2.16; 7: 294.39; 8: 635.88; Осн.З/п 9: 635.88 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 4 212) | 8: 3117
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 4 212) | 8: 1516
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 8845
ПЕА1 | [17 empty] | ПЕА1
20 | ГЭСНп03-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом |  | 4: шт; 6: 1; 7: 318.93; 8: 319; Осн.З/п 9: 319; Мат. 13: 0.82 |  |  |  |  | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 6: 0.24; 7: 373.18; 8: 89.56; Осн.З/п 9: 89.56 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.0825; 6: 0.08; 7: 487.2; 8: 38.98; Осн.З/п 9: 38.98 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.17; 7: 445.74; 8: 75.78; Осн.З/п 9: 75.78 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.17; 7: 406.35; 8: 69.08; Осн.З/п 9: 69.08 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.17; 7: 294.39; 8: 50.05; Осн.З/п 9: 50.05 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 319) | 8: 236
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 319) | 8: 115
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 670
21 | ГЭСНп03-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  | 4: сеть; 6: 1; 7: 2105.84; 8: 2106; Осн.З/п 9: 2106; Мат. 13: 5.4 |  |  |  |  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.62; 7: 373.18; 8: 604.55; Осн.З/п 9: 604.55 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 0.54; 7: 487.2; 8: 263.09; Осн.З/п 9: 263.09 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 445.74; 8: 481.4; Осн.З/п 9: 481.4 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 406.35; 8: 438.86; Осн.З/п 9: 438.86 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 294.39; 8: 317.94; Осн.З/п 9: 317.94 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 2 106) | 8: 1558
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 2 106) | 8: 758
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 4422
ПЕА2 | [17 empty] | ПЕА2
22 | ГЭСНп03-01-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом |  | 4: шт; 6: 1; 7: 318.93; 8: 319; Осн.З/п 9: 319; Мат. 13: 0.82 |  |  |  |  | Регулировочно-запорное устройство: клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 6: 0.24; 7: 373.18; 8: 89.56; Осн.З/п 9: 89.56 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.0825; 6: 0.08; 7: 487.2; 8: 38.98; Осн.З/п 9: 38.98 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.17; 7: 445.74; 8: 75.78; Осн.З/п 9: 75.78 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.17; 7: 406.35; 8: 69.08; Осн.З/п 9: 69.08 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.165; 6: 0.17; 7: 294.39; 8: 50.05; Осн.З/п 9: 50.05 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 319) | 8: 236
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 319) | 8: 115
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 670
23 | ГЭСНп03-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  | 4: сеть; 6: 1; 7: 2105.84; 8: 2106; Осн.З/п 9: 2106; Мат. 13: 5.4 |  |  |  |  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.62; 7: 373.18; 8: 604.55; Осн.З/п 9: 604.55 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 0.54; 7: 487.2; 8: 263.09; Осн.З/п 9: 263.09 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 445.74; 8: 481.4; Осн.З/п 9: 481.4 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 406.35; 8: 438.86; Осн.З/п 9: 438.86 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 294.39; 8: 317.94; Осн.З/п 9: 317.94 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 2 106) | 8: 1558
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 2 106) | 8: 758
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 4422
ВЕ1 | [17 empty] | ВЕ1
24 | ГЭСНп03-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Шахта вытяжная (дефлектор) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 282.76; 8: 283; Осн.З/п 9: 283; Мат. 13: 0.75 |  |  |  |  | Шахта вытяжная (дефлектор)
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.075; 6: 0.08; 7: 373.18; 8: 29.85; Осн.З/п 9: 29.85 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.075; 6: 0.08; 7: 487.2; 8: 38.98; Осн.З/п 9: 38.98 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1875; 6: 0.19; 7: 445.74; 8: 84.69; Осн.З/п 9: 84.69 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-3 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.1875; 6: 0.19; 7: 364.88; 8: 69.33; Осн.З/п 9: 69.33 | [6 empty] | Инженер III категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.225; 6: 0.23; 7: 294.39; 8: 67.71; Осн.З/п 9: 67.71 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 283) | 8: 209
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 283) | 8: 102
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 594
25 | ГЭСНп03-01-022-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5 |  | 4: сеть; 6: 1; 7: 2105.84; 8: 2106; Осн.З/п 9: 2106; Мат. 13: 5.4 |  |  |  |  | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75% ПЗ=0,75 (ОЗП=0,75; ЭМ=0,75 к расх.; ЗПМ=0,75; МАТ=0,75 к расх.; ТЗ=0,75; ТЗМ=0,75)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.62; 6: 1.62; 7: 373.18; 8: 604.55; Осн.З/п 9: 604.55 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 0.54; 7: 487.2; 8: 263.09; Осн.З/п 9: 263.09 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 445.74; 8: 481.4; Осн.З/п 9: 481.4 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 406.35; 8: 438.86; Осн.З/п 9: 438.86 | [6 empty] | Инженер II категории
| 10-4-1 | Техник I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 1.08; 6: 1.08; 7: 294.39; 8: 317.94; Осн.З/п 9: 317.94 | [6 empty] | Техник I категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 2 106) | 8: 1558
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 2 106) | 8: 758
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 4422
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 8: 52383; Осн.З/п 9: 52383; Мат. 13: 136.14 | [7 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 38763 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 18858 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Вениляция : |  |  |  | 8: 110004 | [7 empty] | Итоги по разделу 1 Вениляция :
В том числе: | [22 empty] | В том числе:
ФОТ |  |  |  | 8: 52383 | [8 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 8: 38763 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 18858 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Вениляция |  |  |  | 8: 110004 | [9 empty] | Итого по разделу 1 Вениляция
Раздел 2. Автоматизация технологических процессов. | [16 empty] | Раздел 2. Автоматизация технологических процессов.
Категория технической сложности системы: 3 | [17 empty] | Категория технической сложности системы: 3
Общее количество каналов=35 | [17 empty] | Общее количество каналов=35
Количество каналов информационных аналоговых Киа=12 | [17 empty] | Количество каналов информационных аналоговых Киа=12
Количество каналов информационных дискретных Кид=7 | [17 empty] | Количество каналов информационных дискретных Кид=7
Количество каналов управления аналоговых Куа=0 | [17 empty] | Количество каналов управления аналоговых Куа=0
Количество каналов управления дискретных Куд=16 | [17 empty] | Количество каналов управления дискретных Куд=16
Коэфф. "метрологической сложности" системы (М)=1 | [17 empty] | Коэфф. "метрологической сложности" системы (М)=1
Коэфф. "развитости информационных функций" (И)=1,51 | [17 empty] | Коэфф. "развитости информационных функций" (И)=1,51
Коэфф. "развитости управляющих функций" (У)=1,61 | [17 empty] | Коэфф. "развитости управляющих функций" (У)=1,61
Фми=0,5+Киа/КиОбщ*М*И=0,5+12/19*1*1,51=1,454 | [17 empty] | Фми=0,5+Киа/КиОбщ*М*И=0,5+12/19*1*1,51=1,454
Фу=1+(1,31*Куа+0,95*Куд)/Кобщ*У=1+(1,31*0+0,95*16)/35*1,61=1,699 | [17 empty] | Фу=1+(1,31*Куа+0,95*Куд)/Кобщ*У=1+(1,31*0+0,95*16)/35*1,61=1,699
Обобщенный коэффициент (Фми*Фу)=1,454*1,699=2,47 | [17 empty] | Обобщенный коэффициент (Фми*Фу)=1,454*1,699=2,47
26 | ГЭСНп02-01-003-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20 |  | 4: система; 6: 1; 7: 185209.1; 8: 185209; Осн.З/п 9: 185209; Мат. 13: 395.2 |  |  |  |  | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 20
|  | Обобщенный коэффициент (Фми*Фу)=1,454*1,699=2,47 ПЗ=2,47 (ОЗП=2,47; ЭМ=2,47 к расх.; ЗПМ=2,47; МАТ=2,47 к расх.; ТЗ=2,47; ТЗМ=2,47) | [17 empty] | Обобщенный коэффициент (Фми*Фу)=1,454*1,699=2,47 ПЗ=2,47 (ОЗП=2,47; ЭМ=2,47 к расх.; ЗПМ=2,47; МАТ=2,47 к расх.; ТЗ=2,47; ТЗМ=2,47)
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 237.12; 6: 237.12; 7: 487.2; 8: 115524.86; Осн.З/п 9: 115524.86 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 138.32; 6: 138.32; 7: 445.74; 8: 61654.76; Осн.З/п 9: 61654.76 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 19.76; 6: 19.76; 7: 406.35; 8: 8029.48; Осн.З/п 9: 8029.48 | [6 empty] | Инженер II категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 185 209) | 8: 137055
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 185 209) | 8: 66675
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 388939
27 | ГЭСНп02-01-003-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к норме 02-01-003-05 |  | 4: канал; 6: 15; 7: 8917.83; 8: 133767; Осн.З/п 9: 133767; Мат. 13: 285.43 |  |  |  |  | Автоматизированная система управления III категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к норме 02-01-003-05
|  | Обобщенный коэффициент (Фми*Фу)=1,454*1,699=2,47 ПЗ=2,47 (ОЗП=2,47; ЭМ=2,47 к расх.; ЗПМ=2,47; МАТ=2,47 к расх.; ТЗ=2,47; ТЗМ=2,47) | [17 empty] | Обобщенный коэффициент (Фми*Фу)=1,454*1,699=2,47 ПЗ=2,47 (ОЗП=2,47; ЭМ=2,47 к расх.; ЗПМ=2,47; МАТ=2,47 к расх.; ТЗ=2,47; ТЗМ=2,47)
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 10-2-1 | Ведущий инженер |  | 4: чел.-ч; 5: 11.4173; 6: 171.26; 7: 487.2; 8: 83437.87; Осн.З/п 9: 83437.87 | [6 empty] | Ведущий инженер
| 10-3-1 | Инженер I категории |  | 4: чел.-ч; 5: 6.6601; 6: 99.9; 7: 445.74; 8: 44529.43; Осн.З/п 9: 44529.43 | [6 empty] | Инженер I категории
| 10-3-2 | Инженер II категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.95144; 6: 14.27; 7: 406.35; 8: 5798.61; Осн.З/п 9: 5798.61 | [6 empty] | Инженер II категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 133 767) | 8: 98988
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 133 767) | 8: 48156
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 280911
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 8: 318976; Осн.З/п 9: 318976; Мат. 13: 680.63 | [7 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 236042 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 114831 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Автоматизация технологических процессов. : |  |  |  | 8: 669849 | [7 empty] | Итоги по разделу 2 Автоматизация технологических процессов. :
В том числе: | [22 empty] | В том числе:
ФОТ |  |  |  | 8: 318976 | [8 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 8: 236042 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 114831 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Автоматизация технологических процессов. |  |  |  | 8: 669849 | [9 empty] | Итого по разделу 2 Автоматизация технологических процессов.
Раздел 3. Кабельная продукция | [16 empty] | Раздел 3. Кабельная продукция
28 | ГЭСНп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 4: 100 измерений; 6: 0.05; 7: 3826.1; 8: 191; Осн.З/п 9: 191; Мат. 13: 0.52 |  |  |  |  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 5.184; 6: 0.26; 7: 373.18; 8: 97.03; Осн.З/п 9: 97.03 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-3-3 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч; 5: 5.184; 6: 0.26; 7: 364.88; 8: 94.87; Осн.З/п 9: 94.87 | [6 empty] | Инженер III категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 191) | 8: 141
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 191) | 8: 69
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 401
29 | ГЭСНп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  | 4: шт; 6: 1; 7: 295.22; 8: 295; Осн.З/п 9: 295; Мат. 13: 0.8 |  |  |  |  | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 0.4; 7: 373.18; 8: 149.27; Осн.З/п 9: 149.27 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-3-3 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 6: 0.4; 7: 364.88; 8: 145.95; Осн.З/п 9: 145.95 | [6 empty] | Инженер III категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 295) | 8: 218
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 295) | 8: 106
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 619
30 | ГЭСНп01-11-024-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | 4: шт; 6: 1; 7: 242.08; 8: 242; Осн.З/п 9: 242; Мат. 13: 0.66 |  |  |  |  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.328; 6: 0.33; 7: 373.18; 8: 123.15; Осн.З/п 9: 123.15 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-3-3 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.328; 6: 0.33; 7: 364.88; 8: 120.41; Осн.З/п 9: 120.41 | [6 empty] | Инженер III категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 242) | 8: 179
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 242) | 8: 87
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 508
31 | ГЭСНп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | 4: шт; 6: 1; 7: 94.47; 8: 94; Осн.З/п 9: 94; Мат. 13: 0.26 |  |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.128; 6: 0.13; 7: 373.18; 8: 48.51; Осн.З/п 9: 48.51 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-3-3 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.128; 6: 0.13; 7: 364.88; 8: 47.43; Осн.З/п 9: 47.43 | [6 empty] | Инженер III категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 94) | 8: 70
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 94) | 8: 34
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 198
32 | ГЭСНп01-11-028-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №874/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов |  | 4: измерение; 6: 1; 7: 23.62; 8: 24; Осн.З/п 9: 24; Мат. 13: 0.06 |  |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток машин и аппаратов
|  | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) | [17 empty] | Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)
| 1-6-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.032; 6: 0.03; 7: 373.18; 8: 11.2; Осн.З/п 9: 11.2 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 6,0)
| 10-3-3 | Инженер III категории |  | 4: чел.-ч; 5: 0.032; 6: 0.03; 7: 364.88; 8: 10.95; Осн.З/п 9: 10.95 | [6 empty] | Инженер III категории
|  |  | Накладные расходы 74% ФОТ (от 24) | 8: 18
|  |  | Сметная прибыль 36% ФОТ (от 24) | 8: 9
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 51
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах |  |  |  | 8: 846; Осн.З/п 9: 846; Мат. 13: 2.3 | [7 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 626 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 305 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Кабельная продукция : |  |  |  | 8: 1777 | [7 empty] | Итоги по разделу 3 Кабельная продукция :
В том числе: | [22 empty] | В том числе:
ФОТ |  |  |  | 8: 846 | [8 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 8: 626 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 305 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Кабельная продукция |  |  |  | 8: 1777 | [9 empty] | Итого по разделу 3 Кабельная продукция
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 8: 372205; Осн.З/п 9: 372205; Мат. 13: 819.07 | [10 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 275431 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 133994 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итоги по смете: |  |  |  | 8: 781630 | [10 empty] | Итоги по смете:
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
ФОТ |  |  |  | 8: 372205 | [11 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 8: 275431 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 133994 | [11 empty] | Сметная прибыль
НДС 20% |  |  |  | 8: 156326 | [11 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 937956 | [12 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: Инженер по сметной работе /Винокурова А.С/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: Зам.главного энергетика_по тепловому и газовому хозяйству_______________________________________/Тихонов В.П./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]