## Локальная смета 02-01-06 (ЭОМ)
Приложение №2 к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [13 empty] | "____" ________________ 2024 года
«Площадка химического производства полупроводниковых приборов» рег.№А42-00029-0016 (расширение участка баков (кюбелей))в корп. №91 цеха №22 АО ЗПП по адресу г.Йошкар-Ола, ул.Суворова, 26 | [14 empty] | Площадка химического производства полупроводниковых приборов» рег.№А42-00029-0016 (расширение участка баков (кюбелей) в корпусе №91 цеха №22).
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)
на систему внутреннего электроосвещения и силового оборудования | [15 empty] | на Система внутреннего электроосвещения и силового оборудования.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Сметная стоимость |  | 1132.47 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 92.478 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 326.85 | чел.час
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на |  | 1 квартал 2024 года
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Шкафы | [16 empty] | Раздел 1. Шкафы
Шкаф силовой распределительный настенный (1200х750х300мм) IP54 | [17 empty] | Шкаф силовой распределительный настенный (1200х750х300мм) IP54
1 | ГЭСНм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм |  | шт |  | 1 | 1446.85 | 1447 | 678 | 732 | 206 | 38 | 2.37 | 0.66 |  |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 2.369; 6: 2.37; 7: 286.1; 8: 678.06; Осн.З/п 9: 678.06 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций |  | маш.час | 0.3105 | 0.31 | 18.69 | 5.79 |  | 5.79 | 0 | [9 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.1725 | 0.17 | 2112.11 | 359.06 |  | 359.06 | 63.44 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.1725 | 0.17 | 880.49 | 149.68 |  | 149.68 | 54.51 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 0.9085 | 0.91 | 17.73 | 16.13 |  | 16.13 | 0 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.час | 0.3105 | 0.31 | 622.86 | 193.09 |  | 193.09 | 86.24 | [9 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 0.2; 6: 0.2; 7: 187.69; 8: 37.54; Мат. 12: 37.54 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 884) | 8: 857
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 884) | 8: 451
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 2755
2 | ТЦ_62.1.02.23_78_7804526950_10.06.2024_01 | Корпус металл. ЩМП-6-0 (1200х750х300мм) У2 IP54 (YKM40-06-54) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 27198.92; 8: 27199; Мат. 12: 27199 |  |  |  |  | Корпус металл. ЩМП-6-0 (1200х750х300мм) У2 IP54 (YKM40-06-54)
3 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прибор или аппарат |  | 4: шт; 6: 6; 7: 338.88; 8: 2033; Осн.З/п 9: 2033; Мат. 13: 7.11 |  |  |  |  | Прибор или аппарат
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1845; 6: 7.11; 7: 286.1; 8: 2034.17; Осн.З/п 9: 2034.17 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 033) | 8: 1972
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 033) | 8: 1037
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 5042
4 | ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_14.06.2024_01 | Автом. выключатель ВА47-100 4P C 32А 10кА (MVA40-4-032-C) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 3229.65; 8: 6459; Мат. 12: 6459 |  |  |  |  | Автом. выключатель ВА47-100 4P C 32А 10кА (MVA40-4-032-C)
5 | ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_14.06.2024_01 | Автом. выключатель ВА47-60M 3P B 2А 6кА (MVA31-3-002-B) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 912.64; 8: 1825; Мат. 12: 1825 |  |  |  |  | Автом. выключатель ВА47-60M 3P B 2А 6кА (MVA31-3-002-B)
6 | ТЦ_62.6.01.05_77_7729108750_14.06.2024_01 | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1NO;1NC (KKM41-065-230-11) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 2390.12; 8: 4780; Мат. 12: 4780 |  |  |  |  | Контактор КМИ-46512 65А 230В/АС3 1NO;1NC (KKM41-065-230-11)
7 | ТЦ_62.6.01.05_78_7804526950_17.06.2024_01 | Механизм блокировки для КМИ (40А-95А) (KKM30D-MB) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 448.69; 8: 449; Мат. 12: 449 |  |  |  |  | Механизм блокировки для КМИ (40А-95А) (KKM30D-MB)
8 | ГЭСНм10-04-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле |  | 4: шт; 6: 4; 7: 150.8; 8: 603; Осн.З/п 9: 603; Мат. 13: 2.3 |  |  |  |  | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.575; 6: 2.3; 7: 262.26; 8: 603.2; Осн.З/п 9: 603.2 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 603) | 8: 573
|  |  | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 603) | 8: 320
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1496
9 | ТЦ_62.1.04.13_78_7804526950_17.06.2024_01 | Реле контроля напряжения (РКН-3-15-15) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 3427.8; 8: 6856; Мат. 12: 6856 |  |  |  |  | Реле контроля напряжения (РКН-3-15-15)
10 | ТЦ_62.1.04.13_78_7804526950_17.06.2024_01 | Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 230В AC (RRP10-4-10-220A-LED) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 556.83; 8: 1114; Мат. 12: 1114 |  |  |  |  | Реле РЭК77/4(LY4) с индикацией 10А 230В AC (RRP10-4-10-220A-LED)
11 | ТЦ_62.1.04.13_78_7804526950_17.06.2024_01 | Разъем РРМ77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) (RRP10D-RRM-4) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 203.46; 8: 407; Мат. 12: 407 |  |  |  |  | Разъем РРМ77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4) (RRP10D-RRM-4)
12 | ГЭСНм10-04-030-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Дополнительная установка на пультах и панелях: переключателя |  | 4: шт; 6: 2; 7: 319.48; 8: 639; Осн.З/п 9: 639; Мат. 13: 2.3 |  |  |  |  | Дополнительная установка на пультах и панелях: переключателя
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.15; 6: 2.3; 7: 277.81; 8: 638.96; Осн.З/п 9: 638.96 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 639) | 8: 607
|  |  | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 639) | 8: 339
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1585
13 | ТЦ_62.3.02.03_78_7804526950_17.06.2024_01 | Переключатель LAY5-BD25 на 2 положения "I-O" стандартная ручка (BSW60-BD-2-K02) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 289.27; 8: 289; Мат. 12: 289 |  |  |  |  | Переключатель LAY5-BD25 на 2 положения "I-O" стандартная ручка (BSW60-BD-2-K02)
14 | ТЦ_62.3.02.03_78_7804526950_17.06.2024_01 | Переключатель LAY5-BJ33 на 3 положения "I-O-II" длинная ручка (BSW70-BJ-3-K02) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 333.29; 8: 333; Мат. 12: 333 |  |  |  |  | Переключатель LAY5-BJ33 на 3 положения "I-O-II" длинная ручка (BSW70-BJ-3-K02)
15 | ТЦ_62.6.01.05_78_7804526950_17.06.2024_01 | Контактный блок 1р для серии LAY5 (BDK11) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 59.62; 8: 119; Мат. 12: 119 |  |  |  |  | Контактный блок 1р для серии LAY5 (BDK11)
16 | ТЦ_62.6.01.05_78_7804526950_17.06.2024_01 | Контактный блок 1з для серии LAY5 (BDK21) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 67.23; 8: 134; Мат. 12: 134 |  |  |  |  | Контактный блок 1з для серии LAY5 (BDK21)
17 | ГЭСНм10-04-030-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки |  | 4: шт; 6: 1; 7: 271.79; 8: 272; Осн.З/п 9: 272; Мат. 13: 1.15 |  |  |  |  | Дополнительная установка на пультах и панелях: кнопки
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.15; 6: 1.15; 7: 236.34; 8: 271.79; Осн.З/п 9: 271.79 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5)
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 272) | 8: 258
|  |  | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 272) | 8: 144
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 674
18 | ТЦ_62.2.01.01_78_7804526950_17.06.2024_01 | Кнопка управления LAY5-BT42 "Грибок" аварийная с фиксацией (BBG80-BT-K04) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 461; 8: 461; Мат. 12: 461 |  |  |  |  | Кнопка управления LAY5-BT42 "Грибок" аварийная с фиксацией (BBG80-BT-K04)
19 | ГЭСНм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 |  | шт |  | 6 | 375.92 | 2256 | 1717 | 539 | 125 |  | 6.18 | 0.36 |  |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.03; 6: 6.18; 7: 277.81; 8: 1716.87; Осн.З/п 9: 1716.87 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.03 | 0.18 | 2112.11 | 380.18 |  | 380.18 | 67.17 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.03 | 0.18 | 880.49 | 158.49 |  | 158.49 | 57.71 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 1 842) | 8: 1787
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 1 842) | 8: 939
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 4982
20 | ТЦ_01.3.05.14_78_7804526950_17.06.2024_01 | Индикатор LAY5-BU63 d=22мм зеленый (BLS50-BU-K06) |  | 4: шт; 6: 4; 7: 203.09; 8: 812; Мат. 12: 812 |  |  |  |  | Индикатор LAY5-BU63 d=22мм зеленый (BLS50-BU-K06)
21 | ТЦ_01.3.05.14_78_7804526950_17.06.2024_01 | Индикатор LAY5-BU64 d=22мм красный (BLS50-BU-K04) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 219.61; 8: 439; Мат. 12: 439 |  |  |  |  | Индикатор LAY5-BU64 d=22мм красный (BLS50-BU-K04)
22 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прибор или аппарат |  | 4: шт; 6: 23; 7: 338.88; 8: 7794; Осн.З/п 9: 7794; Мат. 13: 27.24 |  |  |  |  | Прибор или аппарат
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1845; 6: 27.24; 7: 286.1; 8: 7793.36; Осн.З/п 9: 7793.36 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 7 794) | 8: 7560
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 7 794) | 8: 3975
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 19329
23 | ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_17.06.2024_01 | Автом. выключатель ВА47-60M 2P B 16А 6кА (MVA31-2-016-B) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 527.86; 8: 528; Мат. 12: 528 |  |  |  |  | Автом. выключатель ВА47-60M 2P B 16А 6кА (MVA31-2-016-B)
24 | ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_17.06.2024_01 | Автом. выключатель ВА47-60M 2P B 1А 6кА (MVA31-2-001-B) |  | 4: шт; 6: 4; 7: 574; 8: 2296; Мат. 12: 2296 |  |  |  |  | Автом. выключатель ВА47-60M 2P B 1А 6кА (MVA31-2-001-B)
25 | ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_17.06.2024_01 | Автом. выключатель ВА47-60M 3P C 6А 6кА (MVA31-3-006-C) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 946.44; 8: 946; Мат. 12: 946 |  |  |  |  | Автом. выключатель ВА47-60M 3P C 6А 6кА (MVA31-3-006-C)
26 | ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_17.06.2024_01 | Автом. выключатель ВА47-60M 3P C 16А 6кА (MVA31-3-016-C) |  | 4: шт; 6: 4; 7: 881.12; 8: 3524; Мат. 12: 3524 |  |  |  |  | Автом. выключатель ВА47-60M 3P C 16А 6кА (MVA31-3-016-C)
27 | ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_17.06.2024_01 | Автом. выключатель ВА47-60M 3P C 10А 6кА (MVA31-3-010-C) |  | 4: шт; 6: 5; 7: 881.12; 8: 4406; Мат. 12: 4406 |  |  |  |  | Автом. выключатель ВА47-60M 3P C 10А 6кА (MVA31-3-010-C)
28 | ТЦ_62.1.01.09_78_7804526950_17.06.2024_01 | Автом. выключатель ВА47-60M 2P C 16А 6кА (MVA31-2-010-C) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 515.9; 8: 516; Мат. 12: 516 |  |  |  |  | Автом. выключатель ВА47-60M 2P C 16А 6кА (MVA31-2-010-C)
29 | ТЦ_62.6.01.05_78_7804526950_17.06.2024_01 | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO (KKM11-018-230-10) |  | 4: шт; 6: 7; 7: 998.65; 8: 6991; Мат. 12: 6991 |  |  |  |  | Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 1NO (KKM11-018-230-10)
30 | ГЭСНм10-04-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле |  | шт |  | 6 | 150.8 | 905 | 905 |  |  |  | 3.45 | 0 |  |  |  |  | Дополнительная установка на пультах и панелях: реле
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-5 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.575; 6: 3.45; 7: 262.26; 8: 904.8; Осн.З/п 9: 904.8 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5)
|  |  | Накладные расходы 95% ФОТ (от 905) | 8: 860
|  |  | Сметная прибыль 53% ФОТ (от 905) | 8: 480
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 2245
31 | ТЦ_62.1.04.13_78_7804526950_17.06.2024_01 | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63А (DRT10-D004-C063) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 893.16; 8: 893; Мат. 12: 893 |  |  |  |  | Реле РТИ-1304 электротепловое 0,4-0,63А (DRT10-D004-C063)
32 | ТЦ_62.1.04.13_78_7804526950_17.06.2024_01 | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0А (DRT10-D025-0004) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 859.85; 8: 860; Мат. 12: 860 |  |  |  |  | Реле РТИ-1308 электротепловое 2,5-4,0А (DRT10-D025-0004)
33 | ТЦ_62.1.04.13_78_7804526950_17.06.2024_01 | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0А (DRT10-C063-0001) |  | 4: шт; 6: 4; 7: 875.34; 8: 3501; Мат. 12: 3501 |  |  |  |  | Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0А (DRT10-C063-0001)
34 | ГЭСНм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Прибор или аппарат |  | 4: шт; 6: 2; 7: 338.88; 8: 678; Осн.З/п 9: 678; Мат. 13: 2.37 |  |  |  |  | Прибор или аппарат
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 1.1845; 6: 2.37; 7: 286.1; 8: 678.06; Осн.З/п 9: 678.06 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 678) | 8: 658
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 678) | 8: 346
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1682
35 О | ТЦ_103_78_7804526950_14.06.2024_01 | Преобразователь частоты K740 380В 3Ф1,5кВт 3,7А встроенный тормоз Энкодер ONI (K740-33-015GTM) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 23021.67; 8: 46043 |  |  |  |  | Преобразователь частоты K740 380В 3Ф1,5кВт 3,7А встроенный тормоз Энкодер ONI (K740-33-015GTM)
36 | ГЭСНм08-01-082-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Зажим наборный без кожуха |  | 100 шт |  | 1.02 | 13510.05 | 13780 | 13426 | 354 | 81 |  | 48.33 | 0.23 |  |  |  |  | Зажим наборный без кожуха
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 47.38; 6: 48.33; 7: 277.81; 8: 13426.56; Осн.З/п 9: 13426.56 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,0)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.115 | 0.12 | 2112.11 | 253.45 |  | 253.45 | 44.78 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.115 | 0.12 | 880.49 | 105.66 |  | 105.66 | 38.47 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 0.184 | 0.19 | 17.73 | 3.37 |  | 3.37 | 0 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 13 507) | 8: 13102
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 13 507) | 8: 6889
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 33771
37 | ТЦ_27.1.01.01_78_7804526950_17.06.2024_01 | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя (YZN30-002-K07) |  | 4: шт; 6: 100; 7: 29.68; 8: 2968; Мат. 12: 2968 |  |  |  |  | Клемма винтовая КВИ-2,5мм2 синяя (YZN30-002-K07)
38 | ТЦ_27.1.01.01_77_7729108750_17.06.2024_01 | Заглушка для КВИ-2,5мм2 синяя (YZN30D-ZGL-002-K07) |  | 4: шт; 6: 10; 7: 7; 8: 70; Мат. 12: 70 |  |  |  |  | Заглушка для КВИ-2,5мм2 синяя (YZN30D-ZGL-002-K07)
39 | ТЦ_27.1.01.01_78_7804526950_17.06.2024_01 | Клемма винтовая КВИ-4-П с держателем предохранителя 5х20 серая (YZN30-004F-K02) |  | 4: шт; 6: 2; 7: 172.47; 8: 345; Мат. 12: 345 |  |  |  |  | Клемма винтовая КВИ-4-П с держателем предохранителя 5х20 серая (YZN30-004F-K02)
40 | ГЭСНм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м |  | 100 м |  | 0.04 | 4511.5 | 180 | 107 | 57 | 30 | 16 | 0.39 | 0.1 |  |  |  |  | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 9.844; 6: 0.39; 7: 271.59; 8: 105.92; Осн.З/п 9: 105.92 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.115 | 0 | 2112.11 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.06.06-042 | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м |  | маш.час | 2.3805 | 0.1 | 442.26 | 44.23 |  | 44.23 | 27.82 | [9 empty] | Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.115 | 0 | 880.49 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 2.2195 | 0.09 | 17.73 | 1.6 |  | 1.6 | 0 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 2.14; 6: 0.0856; 7: 187.69; 8: 16.07; Мат. 12: 16.07 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 137) | 8: 133
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 137) | 8: 70
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 383
41 | ФССЦ-20.2.08.01-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 1000 мм (02140-RET10) |  | 4: 100 шт; 6: 0.04; 7: 53704.93; 8: 2148; Мат. 12: 2148 |  |  |  |  | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длина 1000 мм (02140-RET10)
42 | ГЭСНм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  | 4: 100 м; 6: 0.08; 7: 5151.83; 8: 412; Осн.З/п 9: 412; Мат. 13: 1.5 |  |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | 4: чел.-ч; 5: 18.7335; 6: 1.5; 7: 274.7; 8: 412.05; Осн.З/п 9: 412.05 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  | маш.час | 0.0115 | 0 | 499.06 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 412) | 8: 400
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 412) | 8: 210
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1022
43 | ТЦ_20.2.04.04_77_7720298746_10.06.2024_01 | Короб перфорированный, светло-серый RLHF6 40x60 (01107RLHF) |  | 4: м; 6: 8; 7: 1239.71; 8: 9918; Мат. 12: 9918 |  |  |  |  | Короб перфорированный, светло-серый RLHF6 40x60 (01107RLHF)
44 | ГЭСНм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных |  | 4: 100 м; 6: 1; 7: 3403.57; 8: 3404; Осн.З/п 9: 3404; Мат. 13: 10.66 |  |  |  |  | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-5-0 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0) |  | 4: чел.-ч; 5: 10.6605; 6: 10.66; 7: 319.27; 8: 3403.42; Осн.З/п 9: 3403.42 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5,0)
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 3 404) | 8: 3064
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 3 404) | 8: 1566
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 8034
45 | ФССЦ-21.2.03.05-0064 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450 |  | 4: 1000 м; 6: 0.1; 7: 14857.5; 8: 1486; Мат. 12: 1486 |  |  |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450
46 | ТЦ_20.1.02.07_78_7804526950_10.06.2024_01 | Наконечник изолированный НВИ2-5 вилка 1,5-2,5мм (UNL10-D25-4-5) |  | 4: шт; 6: 200; 7: 3.09; 8: 618; Мат. 12: 618 |  |  |  |  | Наконечник изолированный НВИ2-5 вилка 1,5-2,5мм (UNL10-D25-4-5)
47 | ФССЦ-24.3.03.01-0218 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубка термоусаживаемая ТТУ 3/1,5 синяя (UDRS-D3-1-K07) |  | 4: м; 6: 3; 7: 61.91; 8: 186; Мат. 12: 186 |  |  |  |  | Трубка термоусаживаемая ТТУ 3/1,5 синяя (UDRS-D3-1-K07)
Шкаф автом. для управления с водяным калорифером и увлажнителем | [17 empty] | Шкаф автом. для управления с водяным калорифером и увлажнителем
48 | ГЭСНм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм |  | шт |  | 1 | 1446.85 | 1447 | 678 | 732 | 206 | 38 | 2.37 | 0.66 |  |  |  |  | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 2.369; 6: 2.37; 7: 286.1; 8: 678.06; Осн.З/п 9: 678.06 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций |  | маш.час | 0.3105 | 0.31 | 18.69 | 5.79 |  | 5.79 | 0 | [9 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.1725 | 0.17 | 2112.11 | 359.06 |  | 359.06 | 63.44 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.1725 | 0.17 | 880.49 | 149.68 |  | 149.68 | 54.51 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 0.9085 | 0.91 | 17.73 | 16.13 |  | 16.13 | 0 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 91.18.01-007 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  | маш.час | 0.3105 | 0.31 | 622.86 | 193.09 |  | 193.09 | 86.24 | [9 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 0.2; 6: 0.2; 7: 187.69; 8: 37.54; Мат. 12: 37.54 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 884) | 8: 857
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 884) | 8: 451
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 2755
49 О | ТЦ_62.1.02.14_54_5408157328_09.07.2024_01 | Шкаф автом. для управления с водяным калорифером и увлажнителем ( СИБПЛК ШАОВп-M245-ВК-УО) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 105538.95; 8: 105539 |  |  |  |  | Шкаф автом. для управления с водяным калорифером и увлажнителем ( СИБПЛК ШАОВп-M245-ВК-УО)
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 281308 | 33346 | 2414 | 648 | 93968 | 117.72 | 2.01 | [7 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 32688 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 17215 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Шкафы : |  |  |  | 8: 331211 | [7 empty] | Итоги по разделу 1 Шкафы :
В том числе: | [22 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 93968 | [8 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 2414 | [8 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 33994 | [8 empty] | ФОТ
Оборудование |  |  |  | 8: 151582 | [8 empty] | Оборудование
Накладные расходы |  |  |  | 8: 32688 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 17215 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Шкафы |  |  |  | 8: 331211 | [9 empty] | Итого по разделу 1 Шкафы
Раздел 2. Приборы | [16 empty] | Раздел 2. Приборы
50 | ГЭСНм08-03-532-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне |  | шт |  | 1 | 843.42 | 843 | 790 | 37 | 8 | 17 | 2.88 | 0.02 |  |  |  |  | Пост управления кнопочный взрывозащищенный с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) |  | 4: чел.-ч; 5: 2.875; 6: 2.88; 7: 274.7; 8: 791.14; Осн.З/п 9: 791.14 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.0115 | 0.01 | 2112.11 | 21.12 |  | 21.12 | 3.73 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.0115 | 0.01 | 880.49 | 8.8 |  | 8.8 | 3.21 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 0.13225 | 0.13 | 17.73 | 2.3 |  | 2.3 | 0 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 0.09; 6: 0.09; 7: 187.69; 8: 16.89; Мат. 12: 16.89 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 798) | 8: 774
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 798) | 8: 407
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 2024
51 О | ТЦ_62.2.01.04_78_7804526950_14.06.2024_01 | Пост управления, 1ExdllBТ5 X (КУ-92.2) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 4978.26; 8: 4978 |  |  |  |  | Пост управления, 1ExdllBТ5 X (КУ-92.2)
52 | ГЭСНм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  | 4: шт; 6: 4; 7: 171.09; 8: 684; Осн.З/п 9: 684; Мат. 13: 2.39 |  |  |  |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.598; 6: 2.39; 7: 286.1; 8: 683.78; Осн.З/п 9: 683.78 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 684) | 8: 616
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 684) | 8: 315
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1615
53 О | ТЦ_103_77_7720823000_14.06.2024_01 | Заземляющее устройство (220В), IExsibIICT6 (УЗА-2МК04) |  | 4: шт; 6: 4; 7: 20829.83; 8: 83319 |  |  |  |  | Заземляющее устройство (220В), IExsibIICT6 (УЗА-2МК04)
54 | ГЭСНм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  | 4: шт; 6: 4; 7: 171.09; 8: 684; Осн.З/п 9: 684; Мат. 13: 2.39 |  |  |  |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 0.598; 6: 2.39; 7: 286.1; 8: 683.78; Осн.З/п 9: 683.78 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
|  |  | Накладные расходы 90% ФОТ (от 684) | 8: 616
|  |  | Сметная прибыль 46% ФОТ (от 684) | 8: 315
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1615
55 О | ТЦ_63.4.03.01_54_5408157328_09.07.2024_01 | Датчик температуры воздуха канальный RGP (TU-K02 ECO NTC10k) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 1172.66; 8: 1173 |  |  |  |  | Датчик температуры воздуха канальный RGP (TU-K02 ECO NTC10k)
56 О | ТЦ_63.4.03.01_54_5408157328_09.07.2024_01 | Датчик температуры воды накладной RGP (TU-00 ECO PT1000) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 859.95; 8: 860 |  |  |  |  | Датчик температуры воды накладной RGP (TU-00 ECO PT1000)
57 О | ТЦ_63.4.03.01_54_5408157328_09.07.2024_01 | Термостат защиты от замораживания калорифера по воздуху |  | 4: шт; 6: 1; 7: 4629.82; 8: 4630 |  |  |  |  | Термостат защиты от замораживания калорифера по воздуху
58 О | ТЦ_63.4.03.01_54_5408157328_09.07.2024_01 | Датчик температуры и влажности настенный |  | 4: шт; 6: 1; 7: 20326.02; 8: 20326 |  |  |  |  | Датчик температуры и влажности настенный
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 117497 | 2158 | 37 | 8 | 17 | 7.66 | 0.02 | [7 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 2005 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 1036 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 2 Приборы : |  |  |  | 8: 120538 | [7 empty] | Итоги по разделу 2 Приборы :
В том числе: | [22 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 17 | [8 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 37 | [8 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 2166 | [8 empty] | ФОТ
Оборудование |  |  |  | 8: 115286 | [8 empty] | Оборудование
Накладные расходы |  |  |  | 8: 2005 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 1036 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Приборы |  |  |  | 8: 120538 | [9 empty] | Итого по разделу 2 Приборы
Раздел 3. Кабельная продукция | [16 empty] | Раздел 3. Кабельная продукция
59 | ГЭСНм08-02-402-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2 |  | 100 м |  | 5.55 | 4267.88 | 23687 | 19553 | 2154 | 443 | 1979 | 71.99 | 1.28 |  |  |  |  | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: во взрывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 12.972; 6: 71.99; 7: 271.59; 8: 19551.76; Осн.З/п 9: 19551.76 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.115 | 0.64 | 2112.11 | 1351.75 |  | 1351.75 | 238.84 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.115 | 0.64 | 880.49 | 563.51 |  | 563.51 | 205.2 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 2.484 | 13.79 | 17.73 | 244.5 |  | 244.5 | 0 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 1.9; 6: 10.545; 7: 187.69; 8: 1979.19; Мат. 12: 1979.19 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 19 996) | 8: 19396
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 19 996) | 8: 10198
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 53281
60 | ГЭСНм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  | 100 м |  | 1.85 | 1752.28 | 3242 | 3114 | 127 | 30 |  | 11.47 | 0.09 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 6.1985; 6: 11.47; 7: 271.59; 8: 3115.14; Осн.З/п 9: 3115.14 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.023 | 0.04 | 2112.11 | 84.48 |  | 84.48 | 14.93 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.023 | 0.04 | 880.49 | 35.22 |  | 35.22 | 12.82 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 144) | 8: 3050
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 144) | 8: 1603
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 7895
61 | ГЭСНм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  | 100 м |  | 1.8 | 3004.96 | 5409 | 5037 | 372 | 86 |  | 18.55 | 0.25 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 10.304; 6: 18.55; 7: 271.59; 8: 5037.99; Осн.З/п 9: 5037.99 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.069 | 0.12 | 2112.11 | 253.45 |  | 253.45 | 44.78 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.069 | 0.12 | 880.49 | 105.66 |  | 105.66 | 38.47 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 5 123) | 8: 4969
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 5 123) | 8: 2613
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 12991
62 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660 |  | 4: 1000 м; 6: 0.255; 7: 53374.26; 8: 13610; Мат. 12: 13610 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5-660
63 | ФССЦ-21.1.06.09-0161 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660 |  | 4: 1000 м; 6: 0.0816; 7: 104222.13; 8: 8505; Мат. 12: 8505 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 4х2,5-660
64 | ФССЦ-21.1.06.09-0175 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5-660 |  | 4: 1000 м; 6: 0.2295; 7: 86354.37; 8: 19818; Мат. 12: 19818 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х1,5-660
65 | ФССЦ-21.1.06.09-0176 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5-660 |  | 4: 1000 м; 6: 0.3213; 7: 128101.76; 8: 41159; Мат. 12: 41159 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 5х2,5-660
66 | ФССЦ-21.1.08.03-0578 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5 |  | 4: 1000 м; 6: 0.051; 7: 100487.03; 8: 5125; Мат. 12: 5125 |  |  |  |  | Кабель контрольный КВВГЭнг(A)-LS 5х1,5
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 120555 | 27704 | 2653 | 559 | 90196 | 102.01 | 1.62 | [7 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 27415 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 14414 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 3 Кабельная продукция : |  |  |  | 8: 162384 | [7 empty] | Итоги по разделу 3 Кабельная продукция :
В том числе: | [22 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 90196 | [8 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 2653 | [8 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 28263 | [8 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 8: 27415 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 14414 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Кабельная продукция |  |  |  | 8: 162384 | [9 empty] | Итого по разделу 3 Кабельная продукция
Раздел 4. Осветительные приборы | [16 empty] | Раздел 4. Осветительные приборы
67 | ГЭСНм08-03-593-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный |  | 100 шт |  | 0.1 | 26342.45 | 2634 | 2459 | 176 | 41 |  | 8.59 | 0.12 |  |  |  |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с тяжелыми условиями среды, уплотненный
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 85.9395; 6: 8.59; 7: 286.1; 8: 2457.6; Осн.З/п 9: 2457.6 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.5865 | 0.06 | 2112.11 | 126.73 |  | 126.73 | 22.39 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.5865 | 0.06 | 880.49 | 52.83 |  | 52.83 | 19.24 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 2 500) | 8: 2425
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 2 500) | 8: 1275
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 6334
68 | ТЦ_20.3.03.09_77_7704844420_17.06.2024_01 | Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K, 2ExnRIIT6GcX/ExtbIIICTa80CDbX (1631002100) |  | 4: шт; 6: 6; 7: 22957.71; 8: 137746; Мат. 12: 137746 |  |  |  |  | Светильник SLICK.PRS LED 30 with driver box /tempered glass/ Ex 5000K, 2ExnRIIT6GcX/ExtbIIICTa80CDbX (1631002100)
69 | ТЦ_20.3.03.09_74_7451252028_01.07.2024_01 | Взрывозащищенный светодиодный линейный светильник Поларис 30 2Ех 30Вт с АКБ, 2ЕхnAnCIICT5X (ССМ-ССВз-02-030 IP67 "Поларис Лэд М30 2Ех" с БАП) |  | 4: шт; 6: 4; 7: 8019.58; 8: 32078; Мат. 12: 32078 |  |  |  |  | Взрывозащищенный светодиодный линейный светильник Поларис 30 2Ех 30Вт с АКБ, 2ЕхnAnCIICT5X (ССМ-ССВз-02-030 IP67 "Поларис Лэд М30 2Ех" с БАП)
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 172458 | 2459 | 176 | 41 | 169824 | 8.59 | 0.12 | [7 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 2425 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 1275 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 4 Осветительные приборы : |  |  |  | 8: 176158 | [7 empty] | Итоги по разделу 4 Осветительные приборы :
В том числе: | [22 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 169824 | [8 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 176 | [8 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 2500 | [8 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 8: 2425 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 1275 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Осветительные приборы |  |  |  | 8: 176158 | [9 empty] | Итого по разделу 4 Осветительные приборы
Раздел 5. Монтажные материалы | [16 empty] | Раздел 5. Монтажные материалы
70 | ГЭСНм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  | 100 шт |  | 0.01 | 10489.99 | 105 | 104 | 1 |  |  | 0.36 | [5 empty] | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-4-2 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2) |  | 4: чел.-ч; 5: 36.34; 6: 0.36; 7: 286.1; 8: 103; Осн.З/п 9: 103 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.0345 | 0 | 2112.11 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.023 | 0 | 880.49 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 104) | 8: 101
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 104) | 8: 53
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 259
71 | ТЦ_20.4.01.01_67_6730028909_01.07.2024_01 | Клавишный выключатель взрывозащищенный КВВ, 1ExdeIICT5 Gb, IP66 (KVV-1-1xM20) |  | 4: шт; 6: 1; 7: 6115.75; 8: 6116; Мат. 12: 6116 |  |  |  |  | Клавишный выключатель взрывозащищенный КВВ, 1ExdeIICT5 Gb, IP66 (KVV-1-1xM20)
72 | ГЭСНм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм |  | т |  | 0.0312 | 22011.92 | 687 | 526 | 141 | 31 | 20 | 1.94 | 0.09 |  |  |  |  | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 62.1; 6: 1.94; 7: 271.59; 8: 526.88; Осн.З/п 9: 526.88 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 1.4375 | 0.04 | 2112.11 | 84.48 |  | 84.48 | 14.93 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 1.4375 | 0.04 | 880.49 | 35.22 |  | 35.22 | 12.82 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 12.052 | 0.38 | 17.73 | 6.74 |  | 6.74 | 0 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 3.36; 6: 0.10483; 7: 187.69; 8: 19.68; Мат. 12: 19.68 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 557) | 8: 540
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 557) | 8: 284
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 1511
73 | ТЦ_20.2.07.06_78_7804526950_10.06.2024_01 | Лоток проволочный усиленный 35х100 (CLWU10-035-100-3) m=0,48 кг/м |  | 4: м; 6: 65; 7: 381.36; 8: 24788; Мат. 12: 24788 |  |  |  |  | Лоток проволочный усиленный 35х100 (CLWU10-035-100-3) m=0,48 кг/м
74 | ТЦ_20.2.08.03_78_7804526950_10.06.2024_01 | Комплект соединительный универсальный КС М6х10 (N-CS1-616) |  | 4: компл; 6: 4; 7: 9.09; 8: 36; Мат. 12: 36 |  |  |  |  | Комплект соединительный универсальный КС М6х10 (N-CS1-616)
75 | ТЦ_20.2.08.03_77_7729108750_10.06.2024_01 | Соединительный комплект одинарный MS20 INOX (CLW10-MS-20-INOX) |  | 4: компл; 6: 8; 7: 46.4; 8: 371; Мат. 12: 371 |  |  |  |  | Соединительный комплект одинарный MS20 INOX (CLW10-MS-20-INOX)
76 | ГЭСНм08-02-409-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  | 4: 100 м; 6: 1.85; 7: 4638.66; 8: 8582; Осн.З/п 9: 8582; Мат. 13: 32.34 |  |  |  |  | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-6 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6) |  | 4: чел.-ч; 5: 17.48; 6: 32.34; 7: 265.37; 8: 8582.07; Осн.З/п 9: 8582.07 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6)
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 8 582) | 8: 8325
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 8 582) | 8: 4377
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 21284
77 | ФССЦ-24.3.01.02-0041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм (91916) |  | 4: м; 6: 190.55; 7: 20.96; 8: 3994; Мат. 12: 3994 |  |  |  |  | Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, легкие, с протяжкой, номинальный внутренний диаметр 16 мм (91916)
78 | ГЭСНм08-02-407-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм |  | 100 м |  | 1.8 | 8390.71 | 15103 | 10659 | 4089 | 919 | 355 | 39.25 | 2.65 |  |  |  |  | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 21.804; 6: 39.25; 7: 271.59; 8: 10659.91; Осн.З/п 9: 10659.91 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.736 | 1.32 | 2112.11 | 2787.99 |  | 2787.99 | 492.61 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.736 | 1.32 | 880.49 | 1162.25 |  | 1162.25 | 423.22 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 3.91 | 7.04 | 17.73 | 124.82 |  | 124.82 | 0 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 1.05; 6: 1.89; 7: 187.69; 8: 354.73; Мат. 12: 354.73 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 11 578) | 8: 11231
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 11 578) | 8: 5905
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 32239
79 | ФССЦ-23.3.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм |  | 4: м; 6: 185.4; 7: 268.37; 8: 49756; Мат. 12: 49756 |  |  |  |  | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,8 мм
80 | ГЭСНм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  | 100 м |  | 0.65 | 6872.76 | 4467 | 3756 | 553 | 119 | 159 | 13.83 | 0.34 |  |  |  |  | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 21.275; 6: 13.83; 7: 271.59; 8: 3756.09; Осн.З/п 9: 3756.09 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.2645 | 0.17 | 2112.11 | 359.06 |  | 359.06 | 63.44 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.2645 | 0.17 | 880.49 | 149.68 |  | 149.68 | 54.51 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 3.335 | 2.17 | 17.73 | 38.47 |  | 38.47 | 0 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 1.3; 6: 0.845; 7: 187.69; 8: 158.6; Мат. 12: 158.6 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 3 875) | 8: 3759
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 3 875) | 8: 1976
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 10202
81 | ГЭСНм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (Для изготовления медной ручки) |  | 100 м |  | 0.01 | 5900.84 | 59 | 52 | 6 | 1 | 1 | 0.19 | [5 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (Для изготовления медной ручки)
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 18.975; 6: 0.19; 7: 271.59; 8: 51.6; Осн.З/п 9: 51.6 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.1955 | 0 | 2112.11 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.1955 | 0 | 880.49 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) |  | маш.час | 3.335 | 0.03 | 17.73 | 0.53 |  | 0.53 | 0 | [9 empty] | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
| 01.7.11.07-0034 | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм |  | 4: кг; 5: 0.55; 6: 0.0055; 7: 187.69; 8: 1.03; Мат. 12: 1.03 | [6 empty] | Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 53) | 8: 51
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 53) | 8: 27
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 137
82 | ГЭСНм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №872/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям |  | 100 м |  | 0.08 | 10147.73 | 812 | 804 | 8 | 2 |  | 2.96 | 0.01 |  |  |  |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.12 | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | [17 empty] | Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8) |  | 4: чел.-ч; 5: 36.984; 6: 2.96; 7: 271.59; 8: 803.91; Осн.З/п 9: 803.91 | [6 empty] | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  | маш.час | 0.0345 | 0 | 2112.11 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  | маш.час | 0.0345 | 0 | 880.49 | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
|  |  | Накладные расходы 97% ФОТ (от 806) | 8: 782
|  |  | Сметная прибыль 51% ФОТ (от 806) | 8: 411
|  |  | Итого c накладными и см. прибылью | 8: 2005
83 | ФССЦ-21.2.03.05-0070 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Провод силовой установочный с медными жилами ПУГВнг(А)-LS 1х6 (желто-зеденый) |  | 4: 1000 м; 6: 0.00824; 7: 57821.36; 8: 476; Мат. 12: 476 |  |  |  |  | Провод силовой установочный с медными жилами ПУГВнг(А)-LS 1х6 (желто-зеденый)
84 | ТЦ_20.2.10.04_78_7804526950_17.06.2024_01 | Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 JG-6 (UNP40-006-04-04) |  | 4: шт; 6: 20; 7: 13.07; 8: 261; Мат. 12: 261 |  |  |  |  | Наконечник медный луженый ТМЛ 6-6-4 JG-6 (UNP40-006-04-04)
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 115613 | 24483 | 4798 | 1072 | 86333 | 90.87 | 3.09 | [7 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 24788 | [7 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 13033 | [7 empty] | Сметная прибыль
Итоги по разделу 5 Монтажные материалы : |  |  |  | 8: 153434 | [7 empty] | Итоги по разделу 5 Монтажные материалы :
В том числе: | [22 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 86333 | [8 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 4798 | [8 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 25555 | [8 empty] | ФОТ
Накладные расходы |  |  |  | 8: 24788 | [8 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 13033 | [8 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Монтажные материалы |  |  |  | 8: 153434 | [9 empty] | Итого по разделу 5 Монтажные материалы
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [7 empty] | 807431 | 90150 | 10078 | 2328 | 440338 | 326.85 | 6.86 | [10 empty] | Итого прямые затраты по смете в текущих ценах
Накладные расходы |  |  |  | 8: 89321 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 46973 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итоги по смете: |  |  |  | 8: 943725 | [10 empty] | Итоги по смете:
В том числе: | [25 empty] | В том числе:
Материалы |  |  |  | 8: 440338 | [11 empty] | Материалы
Машины и механизмы |  |  |  | 8: 10078 | [11 empty] | Машины и механизмы
ФОТ |  |  |  | 8: 92478 | [11 empty] | ФОТ
Оборудование |  |  |  | 8: 266868 | [11 empty] | Оборудование
Накладные расходы |  |  |  | 8: 89321 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль |  |  |  | 8: 46973 | [11 empty] | Сметная прибыль
НДС 20% |  |  |  | 8: 188745 | [11 empty] | НДС 20%
ВСЕГО по смете |  |  |  | 8: 1132470 | [12 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: Инженер по сметной работе /Винокурова А.С/
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил: Зам.главного энергетика_по тепловому и газовому хозяйству_______________________________________/Тихонов В.П./
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]