Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Оказание услуг по поставке электрической энергии (мощности), а также оказание сопутствующих услуг по её передаче.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение предприятия электроэнергией.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обеспечение предприятия электроэнергией.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) в соответствии с:

- требованиями действующих законодательных и нормативных актов, технических регламентов, ГОСТов требований органов государственного надзора, внутренних положений Заказчика, регламентирующих предмет закупки, в том числе:

- ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», в пределах границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.

- Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии").

- Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям».

Количество МТР / объем работ / объем услуг: в зависимости от количества потребленной электроэнергии в соответствии с приборами коммерческого учета.

Количество точек поставки:

| № п/п | Наименование точки поставки | Место установки прибора учета | Уровень напряжения | Присоединенная мощность, кВА | Максимальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС Городская ЗРУ-6 кВ Л-15 | МУП ТЭЦ-1 ПС Городская Л-15 | ВН | 4890 | 1950 |
| 2 | ПС Городская ЗРУ-6 кВ Л-311 | МУП ТЭЦ-1 ПС Городская Л-311 | ВН | 19660 | 1950 |
| 3 | ПС Заводская ЗРУ-6 кВ Л-166 | МУП ТЭЦ-1 ПС Заводская Л-166 | ВН | 9460 | 1950 |
| 4 | ПС Заводская ЗРУ-6 кВ Л-143 | МУП ТЭЦ-1 ПС Заводская Л-143 | ВН |  |  |
| 5 | ПС Заводская ЗРУ-6 кВ Л-144 | МУП ТЭЦ-1 ПС Заводская Л-144 | ВН | 4890 | 1950 |
| 6 | ПС Заводская ЗРУ-6 кВ Л-163 | МУП ТЭЦ-1 ПС Заводская Л-163 | ВН |  |  |
| 7 | ПС Заводская ЗРУ-6 кВ Л-151 | МУП ТЭЦ-1 ПС Заводская Л-151 | ВН | 10200 | 1950 |
| 8 | ПС Заводская ЗРУ-6 кВ Л-134 | МУП ТЭЦ-1 ПС Заводская Л-134 | ВН |  |  |
| 9 | ПС Заводская ЗРУ-6 кВ Л-133 | МУП ТЭЦ-1 ПС Заводская Л-133 | ВН | 2000 | 1950 |
| 10 | п.Кокшайск, б/о "Волга" ГКТП-21 | ГКТП-21 АО "ЗПП" | СН2 | 400 | 360,0 |
| 11 | Моркинский р-н, п.Октябрьский, ул.Заводская,1 | ЩУ внутри проходной | НН | - | 5 |

Объем потребления электрической энергии, кВт*ч:

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Прогнозируемое на 2024 г. | Прогнозируемое на 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 546 481 | 5 898 148 | 6 798 658 | 9 946 827 | 11 400 000 | 12 000 000 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Потребитель, переходящий на обслуживание к энергосбытовой организации, должен удостовериться в наличии у этой энергосбытовой организации права на распоряжение электрической энергией, которое подтверждается в том числе:

- наличием у энергосбытовой организации заключенных договоров, обеспечивающих приобретение электрической энергии на оптовом рынке в соответствующих точках (группах точек) поставки;

- наличием у энергосбытовой организации соответствующего договора с производителем (поставщиком) электрической энергии, заключенного на розничном рынке;

- наличием у энергосбытовой организации заключенного с иной энергосбытовой организацией (гарантирующим поставщиком) договора купли-продажи электрической энергии.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-	Исполнитель гарантирует поставку электроэнергии согласно данного технического задания и условий договора в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего предмет закупки.

- 	Гарантийные обязательства Исполнителя в полном объёме приведены в соответствующем разделе договора.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

С 01 декабря 2024 г. по 31 декабря 2025 г.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.