Приложение №3 к закупочной документации _ Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка сантехнических материалов.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Выполнение ремонтных и монтажных работ.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Выполнение ремонтных и монтажных работ.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| 1. | Лен сантехнический | Назначение: уплотнение резьбовых соединений Вес: не менее 100 г Максимальная температура применения: не менее +150°С. | шт | 20 |
| 2. | Паста уплотнительная | Назначение: применяется вместе с льняными волокнами для уплотнения резьбовых соединений Вес: не менее 250 г | шт | 5 |
| 3. | Смазка силиконовая | Назначение: применяется для монтажа канализационных пластиковых труб Вес: не менее 250 г | шт | 5 |
| 4. | Герметик силиконовый сантехнический | В пластиковой тубе под пистолет Объем: не менее 280 мл Цвет: бесцветный | шт | 10 |
| 5. | Лента армированная | Цвет: серый Материал основы: ткань Состоит из армированной тканевыми волокнами поливинилхлоридной (ПВХ) основы, специализированного полиэтилена и клеевого слоя Длина: не менее 50 м Ширина: не менее 48 мм | шт | 20 |
| 6. | Лента алюминиевая | Цвет: серый Материал основы: алюминиевая фольга Состоит из 3 слоев: алюминиевая фольга, акриловый клей на основе растворителей и силиконизированная бумага. Длина: не менее 50 м Ширина: не менее 100 мм | шт | 10 |
| 7. | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | м | 500 |
| 8. | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | м | 500 |
| 9. | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 32 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | м | 200 |
| 10. | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 40 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | м | 200 |
| 11. | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 50 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | м | 200 |
| 12. | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | м | 200 |
| 13. | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |
| 14. | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |
| 15. | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 400 |
| 16. | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 400 |
| 17. | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |
| 18. | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 50 |
| 19. | Тройник | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Равносторонний Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 50 |
| 20. | Тройник | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Равносторонний Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 30 |
| 21. | Тройник | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 40х20х40 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 20 |
| 22. | Тройник | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 40х25х40 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |
| 23. | Муфта переходная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32х25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |
| 24. | Муфта переходная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63х50 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |
| 25. | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 200 |
| 26. | Клипса | Материал – полипропилен Диаметр: 20 мм Цвет - белый | шт | 200 |
| 27. | Кран шаровый | Материал корпуса – полипропилен PP-R Материал шарового механизма – нержавеющая сталь Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |
| 28. | Кран шаровый | Материал корпуса – полипропилен PP-R Материал шарового механизма – нержавеющая сталь Диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |
| 29. | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Внутренняя резьба 1/2" Цвет - белый ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 200 |
| 30. | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Наружная резьба 1/2" Цвет - белый ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 200 |
| 31. | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Внутренняя резьба 1/2" Разъёмная Цвет - белый ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 20 |
| 32. | Крестовина | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25х20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 50 |
| 33. | Обвод | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Короткий Цвет - белый ГОСТ 32415-2013 | шт | 40 |
| 34. | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 1,8 мм Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 3 м Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 30 |
| 35. | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 2,7 мм Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 3 м Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |
| 36. | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 1,8 мм Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 2 м Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 30 |
| 37. | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 1,8 мм Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 1 м Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |
| 38. | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 2,7 мм Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 1 м Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 20 |
| 39. | Отвод канализационный | Материал - полипропилен Угол поворота 45° Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 20 |
| 40. | Отвод канализационный | Материал - полипропилен Угол поворота 87° Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 20 |
| 41. | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 87° Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |
| 42. | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 87° Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |
| 43. | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 45° Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 20 |
| 44. | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 45° Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |
| 45. | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 87° Диаметр: 110х50х110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |
| 46. | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 45° Диаметр: 110х50х110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Цвет - серый ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |
| 47. | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 20 мм Толщина стенки трубы: 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 120 |
| 48. | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 50 мм Толщина стенки трубы: 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 120 |
| 49. | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 65 мм Толщина стенки трубы: 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 60 |
| 50. | Крестовина | Материал - латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя 1/2" Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 5 |
| 51. | Тройник | Материал – латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя 1/2" Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 10 |
| 52. | Тройник | Материал – латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя/наружная/внутренняя 1/2" Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 10 |
| 53. | Ниппель | Материал - латунь никелированная Резьба – наружная 1/2" Наличие шестигранного участка (под гаечный ключ) Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 20 |
| 54. | Ниппель | Материал - латунь никелированная Резьба присоединений – наружная 3/4" Наличие шестигранного участка (под гаечный ключ) Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 10 |
| 55. | Сгон разъемный | Материал – латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя / наружная 1/2" Тип соединения – накидная гайка («американка») Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 10 |
| 56. | Сгон разъемный | Материал – латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя / наружная 1" Тип соединения – накидная гайка («американка») Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 10 |
| 57. | Муфта разъемная | Материал – латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя / внутренняя 1/2" Тип соединения – накидная гайка («американка») Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 10 |
| 58. | Муфта разъемная | Материал – латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя / внутренняя 3/4" Тип соединения – накидная гайка («американка») Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 10 |
| 59. | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 40 мм Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа ГОСТ 12820-80 | шт | 6 |
| 60. | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 50 мм Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа ГОСТ 12820-80 | шт | 9 |
| 61. | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Прямой Наличие полусгона Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 100 |
| 62. | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 100 |
| 63. | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Прямой Наличие полусгона Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 200 |
| 64. | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя 3/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |
| 65. | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |
| 66. | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя 1" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |
| 67. | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 20 |
| 68. | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя 1.1/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 2,5 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |
| 69. | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя 1.1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 2,5 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |
| 70. | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1.1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 2,5 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |
| 71. | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя 2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 2,5 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |
| 72. | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 32 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С ГОСТ 28343-89 | шт | 2 |
| 73. | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 50 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С ГОСТ 28343-89 | шт | 5 |
| 74. | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Условный диаметр хомута: 3/4" | шт | 200 |
| 75. | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Условный диаметр хомута: 1" | шт | 200 |
| 76. | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Условный диаметр хомута: 2" | шт | 200 |
| 77. | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Условный диаметр хомута: 4" | шт | 100 |
| 78. | Радиатор биметаллический Rifar Base 500 | Материал - сталь/алюминий Номинальный тепловой поток 1 секции: 197 Вт Расстояние между осями: 500 мм Рабочее давление (максимальное): 2 МПа Глубина секции: 100 мм Количество секций в радиаторе: 12 шт Максимальная температура теплоносителя: +135 °С ГОСТ 31311-2022 | шт | 87 |
| 79. | Радиатор биметаллический Rifar Base 500 | Материал - сталь/алюминий Номинальный тепловой поток 1 секции: 197 Вт Расстояние между осями: 500 мм Рабочее давление (максимальное): 2 МПа Глубина секции: 100 мм Количество секций в радиаторе: 10 шт Максимальная температура теплоносителя: +135 °С ГОСТ 31311-2022 | шт | 17 |
| 80. | Радиатор биметаллический Rifar Base 500 | Материал - сталь/алюминий Номинальный тепловой поток 1 секции: 197 Вт Расстояние между осями: 500 мм Рабочее давление (максимальное): 2 МПа Глубина секции: 100 мм Количество секций в радиаторе: 14 шт Максимальная температура теплоносителя: +135 °С ГОСТ 31311-2022 | шт | 10 |
| 81. | Радиатор биметаллический Rifar Base 500 | Материал - сталь/алюминий Номинальный тепловой поток 1 секции: 197 Вт Расстояние между осями: 500 мм Рабочее давление (максимальное): 2 МПа Глубина секции: 100 мм Количество секций в радиаторе: 8 шт Максимальная температура теплоносителя: +135 °С ГОСТ 31311-2022 | шт | 26 |
| 82. | Прокладка межсекционная Rifar | Материал – EPDM Назначение – соединение секций биметаллических радиаторов Цвет - черный | шт | 300 |
| 83. | Ниппель межсекционный | Материал – сталь Назначение: соединение секций биметаллических радиаторов Диаметр: 1" | шт | 200 |
| 84. | Комплект для монтажа радиатора | Состав монтажного комплекта: переходники на трубы подключения 1/2" - 4 шт кран Маевского - 1 шт ключ для крана Маевского - 1 шт заглушка - 1 шт прокладки - 4 шт кронштейн с пластиковым дюбелем - 3 шт | шт | 100 |
| 85. | Клапан радиаторный регулирующий | Материал - латунь никелированная Основное предназначение клапана - регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы Наличие полусгона Наличие регулировочной ручки Прямой Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Максимальная температура рабочей среды: не менее +110°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа | шт | 50 |
| 86. | Клапан радиаторный регулирующий | Материал - латунь никелированная Основное предназначение клапана - регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы Наличие полусгона Наличие регулировочной ручки Прямой Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Максимальная температура рабочей среды: не менее +110°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа | шт | 10 |
| 87. | Клапан радиаторный настроечный | Материал - латунь никелированная Основное предназначение клапана - настройка расхода теплоносителя через отопительный прибор Наличие полусгона Наличие заглушки от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку Регулировка клапана осуществляется шестигранным торцевым ключом при снятой заглушке клапана Прямой Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Максимальная температура рабочей среды: не менее +110°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа | шт | 50 |
| 88. | Электроводонагрева-тель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский вертикальный Материал бака: нержавеющая сталь Подводка воды: нижняя Объем: 80 л Напряжение сети: 220 В Мощность: не менее 2 кВт Максимальная температура нагрева воды: не менее +75°C | шт | 1 |
| 89. | Электроводонагрева-тель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский Материал бака: нержавеющая сталь Подводка воды: нижняя Объем: 30 л Напряжение сети: 220 В Мощность: не менее 1,5 кВт Максимальная температура нагрева воды: не менее +75°C | шт | 1 |
| 90. | Электроводонагрева-тель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Подводка воды: нижняя Объем: 10 л Напряжение сети: 220 В Мощность: не менее 1,5 кВт Максимальная температура нагрева воды: не менее +75°C | шт | 1 |
| 91. | Смеситель | Для подачи и регулировки воды с возможностью смешивания горячего и холодного потока Управление – однорычажное Материал корпуса – латунь Механизм – керамика Покрытие – хром Размер излива - короткий Вращение излива – фиксированный Наличие аэратора Подключение настенное Переключение на душ - поворотное В комплекте с душевой лейкой и душевым шлангом Длина шланга: 150 см | шт | 10 |
| 92. | Смеситель Ledeme L71003 | Для подачи и регулировки воды с возможностью смешивания горячего и холодного потока Управление – однорычажное Материал корпуса – нержавеющая сталь Механизм – керамика Высота излива: 98 мм Длина излива: 118 мм Вращение излива – фиксированный Способ монтажа – на гайке Наличие аэратора | шт | 20 |
| 93. | Смеситель Ledeme L5935 | Для подачи и регулировки воды с возможностью смешивания горячего и холодного потока Управление – однорычажное Материал корпуса – латунь Механизм – керамика Высота излива: 206 мм Длина излива: 191 мм Вращение излива – поворотный Способ монтажа – на гайке Наличие аэратора | шт | 20 |
| 94. | Смеситель GERHANS K14013 | Для подачи и регулировки воды с возможностью смешивания горячего и холодного потока Управление – двухвентильное Материал корпуса – латунь Покрытие: хром Механизм – керамика Высота излива: 199 мм Длина излива: 143 мм Вращение излива – поворотный Способ монтажа – на гайке Наличие аэратора | шт | 20 |
| 95. | Арматура для смывного бачка унитаза Уклад А105.57.14.3 | Для бачка унитаза с нижней подводкой воды Кнопка - хром В комплекте: наполнительный клапан, выпускной клапан с металлизированной кнопкой, комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом | шт | 10 |
| 96. | Клапан регулирующий двухходовой Siemens VVF 42.25-6,3 | Материал: корпус - чугун, шток- нержавеющая сталь, плунжер - латунь, уплотнение - EPDM Условный диаметр: 25 мм Номинальное давление: 1,6 МПа Пропускная способность (kvs): 6,3 м3/ч Присоединение: фланцевое Максимальная температура рабочей среды: 150°С Ход штока: 20 мм | шт | 2 |
| 97. | Привод Siemens SAX 619.03 | Рабочее напряжение: 24В Сигнал позиционирования: DC 0...10 В/DC 4...20 мА Усилие позиционирования: 800 Н Время позиционирования: 30 с Ход штока: 20 мм Наличие ручного регулятора | шт | 2 |
| 98. | Счетчик воды ВСХд-15-02 или эквивалент | Материал корпуса - латунь Присоединение – муфтовое Диаметр условный: 15 мм Наличие импульсного выхода для дистанционного считывания показаний Цена импульса: не более 1 л/имп Минимальный расход: не более 0,03 м3/ч Максимальная температура рабочей среды: не менее 40°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа В комплекте с присоединителями | шт | 5 |
| 99. | Фильтр косой сетчатый | Материал: корпус – латунь, сетка - нержавеющая сталь Условный диаметр: 15 мм Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Присоединение – муфтовое Резьба – внутренняя 1/2" Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С | шт | 10 |
| 100. | Фильтр косой сетчатый | Материал: корпус – латунь, сетка - нержавеющая сталь Условный диаметр: 20 мм Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Присоединение – муфтовое Резьба – внутренняя 3/4" Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С | шт | 5 |
| 101. | Манометр | Корпус – сталь Кольцо – сталь Штуцер – медный сплав Трибко-секторный механизм – медный сплав Циферблат – алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло – минеральное Чувствительный элемент – медный сплав Диапазон измерения давления: 0-2,5 МПа Диаметр корпуса: 160 мм Класс точности: 1,5 Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С Присоединение – радиальное Резьба присоединения: M20×1,5 Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерения Поверка – 2025 год | шт | 2 |
| 102. | Кран шаровый для манометра | Материал - латунь Для подключения манометра С краном Маевского Присоединение к системе: внутренняя резьба 1/2" Присоединение к манометру: М20х1,5 Максимальная температура рабочей среды: не менее 120°С Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа | шт | 10 |
| 103. | Воздухоотводчик автоматический | Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с пружинным золотником Материал корпуса - латунь Материал уплотняющей прокладки – эластомер EPDM, поплавка – полипропилен, пружины – нержавеющая сталь AISI 306, держателя золотника и жиклера – нейлон Максимальная рабочая температура: не менее 110 °С Рабочее давление: не менее 1 МПа Резьба присоединения - наружная 1/2" | шт | 20 |
| 104. | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +100°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 50 мм | шт | 3 |
| 105. | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +100°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 40 мм | шт | 5 |
| 106. | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +100°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 32 мм | шт | 5 |
| 107. | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +100°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 25 мм | шт | 5 |
| 108. | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +100°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 20 мм | шт | 5 |
| 109. | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +100°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 15 мм | шт | 5 |
| 110. | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 50 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 50,52 м³/ч | шт | 5 |
| 111. | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 20 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 7,28 м³/ч | шт | 30 |
| 112. | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 15 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 3,91 м³/ч | шт | 10 |
| 113. | Насос циркуляционный Jemix WRS-25/8-180 | Материал: корпус – чугун, вал – нержавеющая сталь Тип ротора - мокрый Монтажная длина: 180 мм Максимальная производительность: 120 л/мин Высота подъема: 8 м Максимальное рабочее давление: 10 бар Максимальная температура рабочей среды: +110°С Присоединение – резьбовое Присоединение на насосе: 1.1/2" Присоединение к трубопроводу: 1" Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения В комплекте с присоединительными гайками | шт | 1 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Требования к Гарантийному сроку:

1) Гарантийный срок на хранение Товара на складе должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

2) В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность Товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить Товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

3) Срок, в течении которого Поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме партии должен быть не менее срока годности хранения (12 месяцев).

4) Поставщик берет на себя обязательства внедрения и дальнейшего технологического сопровождения на время гарантийного срока службы поставленного Товара.

5) Покупатель оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации или у производителя данного Товара.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

9. Иное:

9.1. Требования к качеству Товара:

Товар должен быть изготовлен не позднее 2024г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению. Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

Если предоставляется эквивалент, необходимо указывать, что конкретно является эквивалентом, номера по каталогам и изготовителей для проверки эквивалентности предлагаемого товара.

Одновременно с передачей Товара дополнительно передаются все относящиеся к нему документы – сертификат соответствия Товара требованиям технических регламентов, положениям, стандартам, сводов правил, установленных для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2. Требования к упаковке Товара:

Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Упаковка и маркировка должны содержать все признаки установленные производителем.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

-полное наименование Товара в соответствии с каталогом Поставщика;

-страна производитель и количество товара в упаковке;

-товарный знак завода изготовителя, дата изготовления;

-номер заказа.

9.3. Требования к безопасности Товара:

Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.