ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения

договора на поставку рентгеновского дифрактометра

г. Йошкар-Ола
2025 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование на ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Предмет закупки	4

2.1 Техническая часть	4

2.2 Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	6

4. Подготовка Предложений	7

4.1. Общие требования к Предложению	7

4.2. Требования к языку Предложения	7

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	8

5. Подача предложений и их прием.	8

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	8

6.1. Общие положения	8

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	9

7. Определение Победителя и Подписание Договора	9

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	10

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	10

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	11

9.3 Анкета Участника (Форма №3)	16

9.4 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4)	17

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии	18

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений	19

Приложение № 3. Техническое задание	20

Приложение № 4. Проект Договора	20

1. Общие положения

  - Заказчик – Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок – Отдел закупок АО «ЗПП».

Контактное лицо - специалист по закупкам Окатьева Екатерина Николаевна, контактный телефон: 8 (8362) 68-43-26, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru.

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо - начальник отдела материалов Мазуренко Анастасия Александровна, контактный телефон: 8(8362) 68-43-77, адрес электронной почты: ktc123@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1. Предложения, оформленные с требованиями закупочной документации, подаются участником одним из способов:

- на ООО ЭТП ГПБ информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru (далее ЭТП).

- отправкой коммерческого предложения на электронную почту Организатора: zakupki46@zpp12.ru, с темой письма: «Заявка на участие в закупочной процедуре на поставку рентгеновского дифрактометра».

Прием предложений осуществляется организатором в соответствии с выбранным участником способом подачи предложений.

1.3.2. Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 10.11.2025 г. 15:00.

1.3.3 Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4 В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Покупателя по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Покупателя соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Покупатель не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация является приглашением делать оферты и должна рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Если претензионный порядок не привел к разрешению разногласий, Участники имеют право оспорить решение или поведение Организатора закупок, обратившись в Закупочную комиссию/ Центральную закупочную комиссию.

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией/ Центральной закупочной решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: поставка рентгеновского дифрактометра в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

2.1 Техническая часть

Технические требования на поставку рентгеновского дифрактометра указаны в Техническом задании (Приложение № 3);

| № п/п | Наименование и описание Товара | Требования к Товару | Ед. изм | Кол-во | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рентгеновский дифрактометр | Согласно техническому заданию (представлено в составе приложения в виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техни-ческое задание») | шт | 1 | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26. | Участник закупки может самостоятельно указать в коммерческом предложении срок поставки, но не более срока, указанного в техническом задании. |

  - Коммерческая часть

- Срок поставки: Общий срок поставки Оборудования - в течение 300 (Трехсот) календарных дней с момента подписания Договора.

В общий срок поставки Оборудования входит:

- срок изготовления Оборудования - в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

- срок обучения персонала Покупателя на объекте предприятия-производителя – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента изготовления Оборудования по предварительному письменному согласованию Сторон.

- срок доставки Оборудования – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента обучения персонала Покупателя.

- срок приемки Оборудования по комплектности, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ – в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя

- Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату от цены Оборудования на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике;

- Иные требования в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3).

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- справку о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (Форма 4);

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности;

- копию декларации о соответствии требованиям ТР ТС;

- копии учредительных документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня официального размещения на официальном сайте/ЭТП, или посредством направления на электронную почту Закупочной документации выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 3 (три) месяца до дня официального размещения на официальном сайте/ЭТП, или посредством направления на электронную почту Закупочной документации выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц)

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы № 1, 2) за один предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года;

- справку об отсутствии решений органов управления организации или судебных органов о ликвидации или реорганизации организации или ареста ее имущества, подписанную руководителем организации;

-   справку об отсутствии задолженности по налогам;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если покупатель не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

- 3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «30» декабря 2025 г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле.

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.8 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев, приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

Участники вправе обратиться к Организатору закупок за разъяснениями настоящей Закупочной документации. Запросы на разъяснение положений Закупочной документации и технического задания по запросу предложений должны подаваться в соответствующем разделе закупочной процедуры на ЭТП.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

Организатор закупок в разумный срок ответит на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 2 дня до истечения срока подачи Предложений (п.1.3).

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1 Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «17» октября 2025 г.

5.2 Подача Предложений осуществляется установленным ЭТП порядком или посредством направления на электронный адрес Организатора закупок.

5.3 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4 Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка Предложений осуществляется Инициатором и Организатором закупок и включает отборочную стадию, оценочную стадию, и при необходимости проведение переговоров.

Оценочная стадия включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник;

- не прошедших аккредитацию у подразделения, отвечающего за безопасность.

6.3. Оценочная стадия

6.3.1. В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переговоров, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой, описанной в Приложении №2.

6.3.2 В случае выявления дополнительных требований к техническим характеристикам предмета закупки в ходе рассмотрения предложений участников, не предусмотренных в размещенном ранее техническом задании, Организатор имеет право продлить закупочную процедуру с размещением скорректированного технического задания для получения идентичных предложений участников и адекватной их оценки.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников, прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3 При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Переторжка».

6.4.4 Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5 Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6 Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «18» декабря 2025 г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 Договор между Заказчиком и Победителем/Победителями подписывается в течение                            30 календарных дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР/выполняемых работ/оказываемых услуг.

7.3 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.4   В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, Организатор закупок вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем — третье место и так далее. В случае, если все Победители откажутся от подписания Договора, Организатор закупок имеет право провести повторный запрос предложений.

7.5 Заказчик вправе в любое время отказаться от заключения договора.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2025г. №___________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на поставку рентгеновского дифрактометра, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2), опубликованное на ЭТП/ полученную на электронную почту, и принимая установленные в них требования и условия,

____________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на поставку рентгеновского дифрактометра на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | ___________________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | ___________________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует  до «____»______________ 2025 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4) за период с 2020 по 2025гг. с приложением подтверждающих документов – на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах;

- Копия лицензии на осуществление образовательной деятельности – на ___листах;

- Копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС – на ______ листах;

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___»____________ 2025 г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку рентгеновского дифрактометра, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить рентгеновский дифрактометр, полностью соответствующий требованиям Заказчика, изложенным в приложении №3 к закупочной документации_Техническое задание:

| № п/п | Наименование оборудования | Технические требования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рентгеновский дифрактометр _________ (указать марку, модель) _________ (указать производителя) | Наименование показателей | Требования |
|  |  | - Рентгеновский дифрактометр |  |
|  |  | Тип дифрактометра | Настольный |
|  |  | Тип гониометра | Вертикальный θ–θ с горизонтальным положением образца и связанным угловым перемещением трубки и детектора |
|  |  | Рентгенооптическая схема | Брэгга-Брентано |
|  |  | Радиус гониометра, мм | _______мм (указать значение) |
|  |  | Угловой диапазон, градус | От 0 до +160 (базовая) От 0 до +155 (с позиционно-чувствительным детектором) |
|  |  | Транспортная скорость, градус/мин | ____________ (указать значение) |
|  |  | Режимы сканирования | дискретный/непрерывный |
|  |  | Скорость сканирования 2θ, градус/мин | от 0,1 до 100 |
|  |  | Минимальный шаг сканирования 2θ, градус | __________ (указать значение) |
|  |  | Абсолютная погрешность определения углового положения максимума, градус | ___________ (указать значение) |
|  |  | Высоковольтный источник питания, выходная мощность, Вт | ____________ (указать значение) |
|  |  | Тип рентгеновской трубки | БСВ-46 (малогабаритная, медный анод, с водяным охлаждением, размер фокуса 0,4 х 8,0 мм, мощность _________Вт) (указать значение) |
|  |  | Базовые функции | 1. Встроенный управляющий компьютер 2. Встроенная система охлаждения трубки 3. Полностью заводская настройка 4. Программное обеспечение для управления и сбора данных |
|  |  | Дополнительные устройства и ПО | 1. Система быстрой регистрации с позиционно-чувствительным детектором Mythen 2R 1D, щелевым устройством и ловушкой первичного пучка для измерений на ближних углах; 2. Программное обеспечение для рентгенофазового анализа со встроенной картотекой порошковых стандартов; 3. Аналитическое программное обеспечение «Кристаллография и дифракционный анализ» (КДА) |
|  |  | Характеристики позиционно-чувствительного детектора Mythen 2R 1D | Сенсор: линейка кремниевых диодов Размер стрипа: 50 мкм ± 3 мкм Количество каналов: 640 Активная область: 8×32 мм2 Скорость счета на один канал: > 1 × 106 Диапазон энергий: 4 - 40 кэВ Эффективность (для 8 кэВ): 96% Охлаждение: воздушное |
|  |  | Ток | Переменный |
|  |  | Электропитание | 230 В±10% / 50±1 Гц / 1ф |
|  |  | Потребляемая мощность, ВА | _________ (указать значение) |
|  |  | Высота, мм | ___________ (указать значение) |
|  |  | Ширина (с соединительными штекерами), мм | __________ (указать значение) |
|  |  | Длина (глубина), мм | __________ (указать значение) |
|  |  | Масса, кг | ___________ (указать значение) |
|  |  | - Монитор |  |
|  |  | Монитор | LCD 24" с интерфейсом DVI |
|  |  | Кабель | DisplayPort(m)-DVI-D(m) 2м |
|  |  | - Аналитическое программное обеспечение |  |
|  |  | Программное обеспечение для рентгенофазового анализа со встроенной картотекой порошковых стандартов | Программное обеспечение обладает следующими возможностями: - Загрузка одного и нескольких файлов экспериментальных данных; - Наличие встроенной картотеки порошковых рентгенограмм стандартов (не менее 200 тыс.); - Вывод таблицы межплоскостных расстояний (углов дифракции), относительных интенсивностей и индексов Миллера для рефлексов каждого стандарта; - Дополнительно, если известно, вывод информации о химической формуле, названии соединения, названии минерала, структурной формуле, кристаллической системе, параметрах элементарной ячейки, а также других физических и химических данных; - Поиск и выбор стандартов из картотеки по установленным критериям; - Организация пользовательских подбаз из стандартов картотеки по различным критериям; - Проведение качественного фазового анализа по различным критериям и подбазам; - Графическая визуализация измеренных данных, сравнение с рентгенограммами стандартов; - Анализ совпавших линий по положению и интенсивности; - Выбор и фиксирование наилучших решений; - Расчет концентраций компонентов по методу корундовых чисел; - Возможность анализа и сравнения результатов нескольких дифрактограмм; - Создание шаблона для анализа однотипных рентгенограмм; - Возможность создания пользовательских подбаз для упрощения поиска; - Возможность добавления собственных стандартов в подбазы. |
|  |  | Аналитический программный комплекс «Кристаллография и дифракционный анализ» (КДА) | Аналитический программный комплекс включает следующие модули для обработки и анализа порошковых данных: - Операции с измеренными данными и их сравнение; - Обработка дифрактограмм (аппроксимация инструментального и физического фона, поиск пиков, разделение дуплетов, расчет интенсивностей); - Расчет степени кристалличности (содержание аморфной фазы); - Качественный и количественный фазовый анализ по базе COD; - Уточнение параметров элементарной ячейки; - Расчет теоретической дифрактограммы; - Уточнение структуры и количественный анализ полнопрофильным методом Ритвельда; - Оценка размеров кристаллитов. |

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ______ (указать марку, модель, производителя, значение).

Требования к условиям эксплуатации Оборудования:

Температура окружающей среды, ºС – от 15 до 25;

Относительная влажность, % - от 5 до 80;

Атмосферное давление, кПа – от 84 до 106,7.

В комплектацию рентгеновского дифрактометра включено:

- Рентгеновский дифрактометр базовой конфигурации – 1 шт.:

- Защитный кабинет с блокировкой и встроенным сенсорным экраном – 1 шт.

- Вертикальный θ–θ гониометр с связанным угловым перемещением трубки и детектора – 1 шт.

- Высоковольтный источник питания – 1 шт.

- Держатель образца с вращением – 1 шт.

- Рентгеновская трубка в защитном кожухе с программно-управляемой заслонкой – 1 шт.

- Блок детектирования сцинтилляционный – 1 шт.

- Встроенная система охлаждения трубки – 1 шт.

- Встроенный компьютер – 1 шт.

- Клавиатура компьютерная – 1 шт. (подключение непосредственно в аппарат)

- Мышь компьютерная – 1 шт. (подключение непосредственно в аппарат)

- Монитор – 1 шт.

- Комплект ЗИП: ______________________

(перечислить состав ЗИП)

- Программное обеспечение для управления и сбора данных.

- Система быстрой регистрации с позиционно-чувствительным детектором Mythen 2R 1D, щелевым устройством и ловушкой первичного пучка для измерений на ближних углах – 1 шт.

- Программное обеспечение для рентгенофазового анализа со встроенной картотекой порошковых стандартов – 1 шт.

- Аналитический программный комплекс «Кристаллография и дифракционный анализ» (КДА) – 1 шт.

- Сопроводительная техническая и иная документация (на электронном и бумажном носителе на русском языке):

- Паспорт на оборудование, в т.ч. сведения о первичной поверке;

- Руководство по эксплуатации;

- Комплект монтажной, исполнительной, пусконаладочной и эксплуатационной документации;

- Свидетельство об утверждении типа средства измерения (копия);

- Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации;

- Экспертное заключение об освобождении от радиационного контроля;

- Копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС;

- Товарно-транспортная накладная;

- Счет-фактура, товарная накладная по форме ТОРГ-12 или универсальный передаточный документ.

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей, с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рентгеновский дифрактометр _______ (указать марку, модель) _________ (указать производителя) | шт. | 1 |  |

*НДС-если применим

Итого на общую сумму, рублей: _________(____________), в том числе НДС ________________

(указать сумму цифрами и прописью)	      (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия поставки: Общий срок поставки Оборудования - в течение 300 (Трехсот) календарных дней с момента подписания Договора.

В общий срок поставки Оборудования входит:

- срок изготовления Оборудования - в течение ________ календарных дней с момента подписания Договора.

(указать количество дней, но не более 180 (Ста восьмидесяти)

- срок обучения персонала Покупателя на объекте предприятия-производителя – в течение _______________

(указать количество дней, но не более 30 (Тридцати)

календарных дней с момента изготовления Оборудования по предварительному письменному согласованию Сторон.

- срок доставки Оборудования – в течение ___ календарных дней с момента обучения персонала Покупателя.

(указать количество дней, но не более 30 (Тридцати)

- срок приемки Оборудования по комплектности, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ – в течение ___________ календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.

(указать количество дней, но не более 60 (Шестидесяти)

Допускается поставка ранее предпочтительного срока.

Поставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату от цены Оборудования на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

Количество инструктируемых специалистов - ____ человек на территории предприятия-производителя по

(указать количество)

программе «Техническое обслуживание, эксплуатация настольного рентгеновского дифрактометра и программное обеспечение для него», количество часов для обучения ____ рабочих часов.

(указать количество)

Сертификат о прохождении обучения - ________________.

(указать количество)

Сервисный центр в РФ по ремонту и техническому обслуживанию для обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания находится по адресу______________/или будет осуществляться___________________.

(указать)

Гарантийный срок на Оборудование: составляет _____________месяцев с момента подписания Акта ввода

(указать срок, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев)

Оборудования в эксплуатацию.

Срок службы Оборудования составляет ________ лет.

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ____________________________

_________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

9.3 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2025г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Система налогообложения Участника |  |
| 7 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 12 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________                   _________________ / _____________________________

(должность) 	(подпись)	 (фамилия, имя, отчество)

М.П.

конец формы

Инструкции по заполнению:

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

9.4 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4)

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ 2025г. №__________

Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров*

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Покупатель (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал _______ года», «I—II кварталы ________ года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

*Указывается общая стоимость контрактов (договоров) на выполнение работ сопоставимого характера и объема, полностью исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней), без нарушений сроков и иных нарушений условий договоров/контрактов по вине участника, заключенных в период с 2020 года по 2025 год.

Участникам рекомендуется приложить копии договоров, копии отзывов (при наличии) об их опыте работе, данные контрагентами.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов Закупочной документации.

4. Следует указать не менее трех аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности ПАО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей ПАО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте https://gkelement.ru/; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита ПАО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на поставку рентгеновского дифрактометра в соответствии с техническими характеристиками представленными в Техническом задании (Приложение № 2).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением простого метода оценки (соответствует / не соответствует)

Сущность простого метода оценки

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации_Проект договора».

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика.

В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании, Заказчик вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика».

Указывается участником самостоятельно, но не более срока, указанного Заказчиком.

Предпочтительные условия оплаты для Заказчика.

В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании, Заказчик вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика».