ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого Запроса предложений на право заключения договора на поставку ударного стенда (одиночные удары)

г. Йошкар-Ола
2025 г.

Настоящая Закупочная процедура не является конкурсом, и опубликование ЭТП Закупочной документации не является публичной офертой Покупателя. Покупатель не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса предложений.

Оглавление

1. Общие положения	3

2. Предмет закупки	4

2.1 Техническая часть	4

2.2 Коммерческая часть	5

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению	5

3.1 Требования к Участникам	5

3.2 Требования к документам	5

4. Подготовка Предложений	6

4.1. Общие требования к Предложению	6

4.2. Требования к языку Предложения	7

4.3. Разъяснение Закупочной документации	7

4.4. Продление срока окончания приема Предложений	7

5. Подача предложений и их прием.	7

6. Оценка Предложений и проведение переговоров	7

6.1. Общие положения	7

6.2. Отборочная стадия	8

6.3. Оценочная стадия	8

6.4. Проведение переторжки	8

7. Определение Победителя и Подписание Договора	8

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений	9

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	10

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)	10

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)	12

9.3 Анкета Участника (Форма №3)	20

9.4 Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4)	21

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии	23

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений	24

Приложение № 3. Техническое задание	25

Приложение № 4. Проект Договора	25

1. Общие положения

  - Покупатель - Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» (АО «ЗПП»), юридический адрес: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

1.2 Организатор закупок - Отдел закупок и снабжения АО «ЗПП».

Контактное лицо - специалист по закупкам Ведерникова Марина Ивановна, контактный телефон: 8 (8362) 68-44-84, +7 919 412 34 27, адрес электронной почты: zakupki46@zpp12.ru;

Представитель Организатора по техническим вопросам:

Контактное лицо - начальник испытательного центра Яндимирова Надежда Вячеславовна, контактный телефон: 8(8362) 68-43-14, адрес электронной почты: ic@zpp12.ru.

1.3 Срок окончания приема Предложений:

1.3.1 Предложения, оформленные с требованиями закупочной документации, подаются участником одним из способов:

- на ООО ЭТП ГПБ информационно-телекоммуникационная сети «Интернет» по адресу: https://etp.gpb.ru (далее ЭТП).);

- отправкой коммерческого предложения на электронную почту Организатора: zakupki46@zpp12.ru, с темой письма: «Заявка на участие в закупочной процедуре на поставку ударного стенда (одиночные удары)».

Прием предложений осуществляется организатором в соответствии с выбранным участником способом подачи предложений.

1.3.2 Дата и время окончания приема Предложений: не позднее 05.02.2025 г. 14:00

1.3.3 Открытие доступа ко всем поданным предложениям осуществляется одновременно. После окончания срока подачи предложений Предложения не принимаются.

1.3.4 В случае если не получено ни одного предложения или получено только одно предложение, Организатор закупок по согласованию с Инициатором закупок принимает следующее решение:

- изменить условия закупочной документации (технические требования, спецификации и т.д.) и провести новую закупочную процедуру;

- провести анализ рынка, сформировать новый список участников и провести новую закупочную процедуру;

- продлить срок подачи предложений;

- признать процедуру состоявшейся, но неконкурентной, рассмотреть единственное предложение, а также запросить у единственного участника порядок ценообразования предмета соответствующей закупки.

1.4 Предоставление Закупочной документации

1.4.1. Участники должны получить Закупочную документацию в виде электронного файла с ЭТП или на сайте Покупателя по адресу: www.zpp12.ru в разделе «Закупки».

1.4.2. Порядок предоставления Закупочной документации, извещений о Переторжке на последующие этапы, в случае их проведения, доводятся до сведения Участников дополнительно.

1.5 Правовой статус процедур и документов

1.5.1. Запрос предложений не является конкурсом, и его проведение не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Покупателя соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Покупатель не имеет обязанности заключать договор по его результатам.

1.5.2. Опубликованная Закупочная документация является приглашением делать оферты и должна рассматриваться Участниками с учетом этого.

1.5.3. Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором закупок в соответствии с этим, однако Организатор закупок оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Организатор закупок оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

1.5.4. Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

1.5.5. При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

- Протоколы преддоговорных переговоров между Организатором закупок и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Закупочной документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

- Настоящая Закупочная документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

- Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Организатора закупок.

1.5.6. Иные документы Организатора закупок и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

1.5.7. Во всем, что не урегулировано настоящей Закупочной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.6 Обжалование

1.6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе, касающиеся исполнения Организатором закупок и Участниками своих обязательств, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

1.6.2. Информация о предполагаемых фактах нарушений и злоупотреблений в процессе проведения процедуры выбора поставщика направляется на Горячую линию в соответствии с Памяткой о единой горячей линии (Приложение №1 к закупочной документации).

1.6.3. Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством.

1.7. Прочие положения

1.7.1. Участники самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор закупок по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

1.7.2. Организатор закупок обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Закупочной документацией.

1.7.3. Организатор закупок вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил сотруднику Организатора закупок вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя.

1.7.4. Организатор закупок вправе отклонить Предложения Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

2. Предмет закупки

Предметом закупки является: поставка ударного стенда (одиночные удары) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3).

2.1 Техническая часть

- Технические требования на поставку ударного стенда (одиночные удары) указаны в Техническом задании (Приложение № 3)

| № п/п | Наименование и описание оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Требования к оборудованию | Место поставки, получатель | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ударный стенд (одиночные удары) | шт. | 1 | Согласно техническому заданию (представлены в составе приложения виде отдельного файла под названием «Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание») | Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26 | Участник закупки может самостоятельно указать в коммерческом предложении срок поставки Оборудования, но не более срока, указанного Покупателем |

2.2 Коммерческая часть

- Срок поставки: Общий срок поставки Оборудования - в течение 200 (Двухсот) календарных дней с даты подписания Договора, в т.ч.:

Срок поставки Оборудования - в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней с даты подписания Договора;

Срок проведения пуско-наладочных работ, инструктажа персонала и первичной аттестации - в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.

- Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием.

- Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату от цены Оборудования на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

- Валюта: Российский рубль.

Предложения Участников должны быть оформлены в соответствии с Формами, приведенными в разделе 9 настоящей Закупочной документации.

3. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению

3.1 Требования к Участникам

Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

3.1.1.	Участвовать в данном запросе предложений может любое юридическое лицо, физическое лицо или индивидуальный предприниматель. Чтобы претендовать на победу в данном запросе предложений и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник Закупочной процедуры считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения Предложения на участие в закупочной процедуре;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике.

3.2 Требования к документам

Подтверждение соответствия Участника установленным требованиям

3.2.1. Участник должен включить в состав Предложения следующие документы:

- письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 1);

- коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 2);

- анкету Участника по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (Форма № 3);

- справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4) за период с 2019 года по 2024 год с приложением подтверждающих документов;

- копии учредительных документов (для юридических лиц), заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации;

- копию, полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц); копию полученной не ранее чем за 6 (Шесть) месяцев до дня официального размещения на ЭТП выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- копию документа (приказа, протокола собрания учредителей и т.п.), подтверждающего полномочия лица, подписавшего Предложение, заверенную подписью руководителя и печатью организации. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям.

В электронном виде дополнительно прикладываются коммерческое предложение в формате .doc или .xls; и протокол разногласий (если предоставляется; при этом предоставляемые участником встречные предложения по условиям договора носят статус «желательных», и в случае если покупатель не примет указанные предложения, участник будет обязан заключить договор на условиях исходного проекта договора) в формате .doc – в случае его наличия.

3.2.2. Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

3.2.3. В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору закупок в соответствии Участника данному требованию.

4. Подготовка Предложений

4.1. Общие требования к Предложению

4.1.1. Участник имеет право подать только одно Предложение. В случае нарушения этого требования все Предложения такого Участника отклоняются без рассмотрения, по существу.

4.1.2. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

4.1.3. Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника.

4.1.4. Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.1.5 Предложение должно быть составлено по формам, приведенным в разделе 9 настоящего запроса предложений, и быть действительным не менее чем до «31» марта 2025г.

4.1.6 Все документы, в том числе, формы, заполненные в соответствии с требованиями закупочной документации и входящие в состав предложения должны быть представлены участником процедуры закупки в отсканированном виде в доступном для прочтения формате:

-	предпочтительный формат электронных документов – Portable Document Format (расширение *.pdf);

-	каждый документ следует размещать в отдельном файле;

-	наименование файлов в соответствии с наименованием или содержанием документа;

-	нумерация файлов согласно описи, представленной в составе Предложения;

и подписаны ЭП лица, которое является уполномоченным представителем участника процедуры закупки и полномочия которого подтверждены документами, входящими в состав предложения;

4.1.7 Все цены в предложении должны включать в себя все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг) предлагаемые участником закупки.

4.1.8 Все цены Предложения должны быть выражены в российских рублях с НДС (в случае, если НДС применим).

4.2. Требования к языку Предложения

Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего:

- Участник - иностранное юридическое лицо. В данном случае, предложение должно быть подано на английском языке.

- Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях – апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор закупок будет принимать решение на основании перевода.

Организатор закупок вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык за исключением случаев, приведённых выше.

4.3. Разъяснение Закупочной документации

В процессе подготовки предложений, участники могут направлять свои вопросы относительно условий и положений Закупочной документации и ТЗ, но не позднее 2 (Двух) дней до окончания процедуры закупок.

Организатор закупок готовит ответы на вопросы с привлечением Инициатора закупок, а также необходимых специалистов компании. Срок подготовки ответов не может превышать 2 рабочих дня с даты получения вопроса от участника.

Организатор закупок вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в Закупочной документации.

4.4. Продление срока окончания приема Предложений

При необходимости Организатор закупок имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в п.1.3, с уведомлением всех Участников посредством опубликования соответствующей информации на ЭТП.

Организатор закупок вправе отказаться от его проведения в определенный в приглашении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. При проведении закупки в электронном виде - уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на ЭТП.

5. Подача предложений и их прием.

5.1 Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть поданы, начиная с «27» января 2025 г.

5.2 Подача Предложений осуществляется установленным ЭТП порядком или посредством направления на электронный адрес Организатора закупок.

5.3 Подача заявки означает, что участник процедуры закупки изучил настоящую закупочную документацию (включая все приложения), а также изменения и разъяснения к ней, и безоговорочно согласен с условиями участия в закупке, содержащимися в документации.

5.4 Участник процедуры закупки вправе подать, изменить или отозвать ранее поданную заявку (Предложение) в любое время до установленного в п. 1.3 даты и времени окончания срока подачи заявок.

6. Оценка Предложений и проведение переговоров

6.1. Общие положения

Оценка предложений состоит из отборочной и оценочной стадии. Оценочная стадия, в свою очередь, включает в себя техническую оценку и финансово-коммерческую оценку.

В случае закупки однотипной (одинаковая спецификация, один производитель) продукции после проверки спецификации на соответствие требованиям, выдвинутым в закупочной документации, оценивается только финансово-коммерческая часть.

6.2. Отборочная стадия

6.2.1. В рамках отборочной стадии проверяется:

- правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу;

- соответствие Участников требованиям настоящей Закупочной документации;

- соответствие коммерческого предложения требованиям настоящей Закупочной документации.

В рамках отборочной стадии Организатор закупок может запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов, не меняющие суть Предложения.

6.2.2. По результатам проведения отборочной стадии Организатор закупок имеет право отклонить Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим требованиям настоящей Закупочной документации;

- не соответствуют требованиям, по существу;

- не прошедших аккредитацию у подразделения, отвечающего за безопасность.

6.3. Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии оцениваются и сопоставляются Предложения, в том числе с учетом результатов переторжки, и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Организатора закупок в соответствии с методикой, описанной в Приложении №2.

6.4. Проведение переторжки

6.4.1. При проведении закупочной процедуры снижение цен запрашивается у всех участников, прошедших предварительное ранжирование и чьи коммерческие предложения соответствуют требованиям.

6.4.2. У участников, представивших свои предложения с ценой более чем на 50% ниже средней стоимости предложений, запрашивается обоснование порядка ценообразования.

6.4.3 При проведении закупочной процедуры на ЭТП, в зависимости от возможностей ЭТП, переторжка проводится либо в режиме реального времени в форме понижающего аукциона, либо в формате «Запроса скидок».

6.4.4 Если участник предоставил письменный отказ снизить цену (либо вообще не ответил на письмо), то его предложение остается действующим с ранее объявленной ценой.

6.4.5 Изменение цены в сторону уменьшения не должно повлечь за собой ухудшения технических параметров предложения.

6.4.6 Организатор закупок анализирует новые ценовые предложения на предмет обоснованности размера скидки. Если анализ рынка или результаты ценового анализа показывают, что размер скидки, которую предоставил участник, может быть значительно больше, то необходимо провести с участником ценовые переговоры, на которых аргументированно объяснить необоснованность предложенной скидки и запросить новое ценовое предложение.

7. Определение Победителя и Подписание Договора

7.1 Организатор в срок до «28» февраля 2025г. определит победителя. Для определения победителя проводится окончательное ранжирование участников с учетом окончательных предложений. Победителем закупочной процедуры признается участник, занявший первое место по итогам окончательного ранжирования. При финансово-коммерческой оценке все цены предложений Участников приводятся к единому базису без учета НДС, при условии соответствия предложений и предлагаемых Товаров условиям настоящего запроса предложений.

7.2 Договор между Покупателем и Победителем/Победителями подписывается в течение 20 дней на условиях, указанных в настоящей документации, с учетом специфики поставляемых МТР и выполняемых работ.

7.3 Договор по результатам проведенной закупочной процедуры заключается с победителем закупочной процедуры в письменной (бумажной) форме в течение установленного в п. 7.2 закупочной документации срока.

7.4 В случае отказа победителя закупочной процедуры от заключения договора, либо неисполнения/ненадлежащего исполнения им обязательств по договору, Организатор закупки вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место, затем – третье место и так далее.

7.5 Покупатель вправе в любое время отказаться от заключения договора.

8. Уведомление Участников о результатах Запроса предложений

Уведомление об итогах проведённой Закупочной процедуры размещается на ЭТП, по адресу в сети «Интернет»: https://etp.gpb.ru.

9. Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

9.1 Письмо о подаче оферты (Форма №1)

начало формы

«____»___________ 2025г. №________

Уважаемые господа!

Изучив Закупочную документацию по открытому Запросу предложений на поставку ударного стенда (одиночные удары), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к закупочной документации), опубликованное на ЭТП, и принимая установленные в них требования и условия,

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_____________________________________________________________________________________

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на: поставку ударного стенда (одиночные удары) на условиях, определенных в Закупочной документации, и в соответствии с коммерческим предложением [при необходимости могут быть указаны другие документы], являющимся неотъемлемым приложением к настоящему письму и составляющим вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму:

| Итоговая стоимость Предложения, руб. без НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. без НДС) |
| --- | --- |
| Итоговая стоимость Предложения, руб. с НДС | _________________________ (итоговая стоимость, руб. с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____» ______________ 2025 г.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Коммерческое предложение (Форма № 2) – на ____ листах;

- Анкета участника (Форма № 3) – на ____ листах;

- Справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4) за период с 2019 года по 2024 год с приложением подтверждающих документов– на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника установленным требованиям (п.3.2) – на ____ листах.

- Другие документы.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

3. Если закупка осуществляется по лотам, то помимо краткого описания продукции, работ, услуг должны быть указаны номера лотов, на которые подается Предложение.

4.Участник должен указать стоимость оказания услуг цифрами и словами, в рублях, без НДС и с НДС.

5. Предложение должно быть действительно в течение срока, достаточного для завершения процедуры выбора Победителя и заключения Договора – не менее двух месяцев, с даты окончания подачи предложений.

6. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями Закупочной документации.

9.2 Коммерческое предложение (Форма №2)

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «___» ____________ 2025г. №__________

Коммерческое предложение

На поставку ударного стенда (одиночные удары), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3)

Наименование и адрес Участника: ________________________________________________

Настоящим мы подтверждаем, что изучили Техническое задание и Проект договора и согласны поставить ударный стенд (одиночные удары), полностью соответствующую требованиям Покупателя, изложенным в Приложении №3 к закупочной документации_Техническое задание.

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики поставляемого Оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Техническая характеристика | Значение |
| 1. | Ударный стенд _________ (указать марку, модель) _________ (указать производителя) | шт. | 1 | Внешние размеры корпуса, (В×Ш×Г), мм | ______х______х______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Вес оборудования, кг | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Размер стола, мм | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Максимальная допустимая нагрузка на стол, кг | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Диапазон ускорений, g, не хуже | 10…..50000 |
|  |  |  |  | Форма импульса ударного ускорения | полусинус |
|  |  |  |  | Длительность действия ударного импульса, мс | 0,05…18,0 |
|  |  |  |  | Максимальное изменение скорости при ударе, м/с | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Макс. скорость подъема основного стола, мм/сек | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Темп выполнения ударов в минуту | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Режимы работы | ручной и автоматический с командами ВВЕРХ, ВНИЗ, СТАРТ, СТОП, задать ВЫСОТУ ПОДЪЕМА, задать ЧИСЛО УДАРОВ |
|  |  |  |  | Требования к конструкции ударного стенда |  |
|  |  |  |  | Стальной стержень, направляющий движение стола с испытуемым образцом при падении, шт. | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Стальной стержень с резьбой, обеспечивающий движение стола с испытуемым образцом при подъеме, шт. | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Эластичные шнуры, обеспечивающие дополнительную энергию удара | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Основной стол, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Дополнительный стол для достижения предельно высоких ускорений, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Генератор импульсов полуси-нусоидальной формы, обеспечивающий формирование импульсов с длительностями 0,05…1 мс | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Генератор импульсов полусину-соидальной формы, обеспечивающий формирование импульсов с длительностью 2 мс | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Генератор импульсов полуси-нусоидальной формы, обеспечивающий формирование импульсов с длительностью 3 мс | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Генератор импульсов полуси-нусоидальной формы, обеспечивающий формирование импульсов с длительностями 4…10 мс | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Генератор импульсов полуси-нусоидальной формы, обеспечивающий формирование импульсов с длительностями 11…18 мс | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Наковальня в виде цилиндра со сжатым азотом, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Параметры импульсов, проверяемых при аттестации стенда | Указаны в таблице 1 (в Прил №3 к ЗД _ТЗ) |
|  |  |  |  | Основание стенда, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Пневмоопоры, шт. | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Устройство блокировки движения стола, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Тормозное устройство для подавления отскока и предотвращения вторичного удара, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Высокоскоростная винтовая система подъема стола с линейными шарикоподшипниками и датчиком перемещения, обеспечивающая повторяемость параметров ударных импульсов, шт. | 1 |
|  |  |  |  | 4- канальный регистратор ударных импульсов, внесенный в Госреестр СИ, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Акселерометры, внесённые в Госреестр СИ, обеспечивающие регистрацию импульсов во всем требуемом диапазоне ускорений и длительностей, шт. | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Стойка управления стендом, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Источник сжатого воздуха, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Источник сжатого азота, шт. | 1 |
|  |  |  |  | Потребление, А | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Напряжение питания, В, Гц | 380, 50 |
|  |  |  |  | Требования к сжатому воздуху | сухой, чистый воздух давлением |
|  |  |  |  | Давление сжатого воздуха, кг/см2 | ______ (указать значение) |
|  |  |  |  | Давление сжатого азота, кг/см2 | 10…20 |

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ______ (указать марку, модель, производителя, значение).

В комплект поставки ударного стенда (одиночные удары) входит персональный компьютер (монитор 24’’, системный блок, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, принтер).

Технические характеристики автоматизированного рабочего места (АРМ) для управления ударным стендом (одиночные удары):

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Техническая характеристика | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Системный блок | Шт. | 1 | Предустановленная операционная система | ______ (указать название) |
|  |  |  |  | Процессор | ______ (указать модель) |
|  |  |  |  | Количество производительных ядер | ______ |
|  |  |  |  | Количество потоков | ______ |
|  |  |  |  | Базовая тактовая частота процессора, МГц | ______ |
|  |  |  |  | Тип памяти | ______ |
|  |  |  |  | Максимально поддерживаемый объем памяти, ГБ | ______ |
|  |  |  |  | Максимальная частота оперативной памяти, МГц | ______ |
|  |  |  |  | Количество каналов памяти | ______ |
|  |  |  |  | Интегрированное графическое ядро | наличие |
|  |  |  |  | Базовая частота графической системы, МГц | ______ |
|  |  |  |  | Поддержка технологии Hyper-Threading | наличие |
|  |  |  |  | Поддержка технологии виртуализации | наличие |
|  |  |  |  | Версия PCIe | ______ |
|  |  |  |  | Материнская плата | ______ (указать модель) |
|  |  |  |  | Форм-фактор | Standard-ATX |
|  |  |  |  | Количество слотов памяти | ______ |
|  |  |  |  | Форм фактор поддерживаемой памяти | DIMM |
|  |  |  |  | Тип поддерживаемой памяти | ______ |
|  |  |  |  | Количество каналов памяти | ______ |
|  |  |  |  | Максимальный объем памяти, ГБ | ______ |
|  |  |  |  | Количество портов SATA | ______ |
|  |  |  |  | Поддержка NVMe | наличие |
|  |  |  |  | Наличие радиаторов: M.2 слот зона VRM чипсет | наличие наличие наличие |
|  |  |  |  | Разъемы: DisplayPort, шт. HDMI, шт. | _______ _______ |
|  |  |  |  | Оперативная память | ______ (указать модель) |
|  |  |  |  | Тип памяти | _______ |
|  |  |  |  | Форм-фактор памяти | DIMM |
|  |  |  |  | Объем одного модуля памяти, Гб | _______ |
|  |  |  |  | Тактовая частота, МГ | _______ |
|  |  |  |  | Cl | _______ |
|  |  |  |  | tRP | _______ |
|  |  |  |  | tRCD | _______ |
|  |  |  |  | Общий объем памяти, Гб | _______ |
|  |  |  |  | Количество модулей памяти | _______ |
|  |  |  |  | Накопитель | ______ (указать модель) |
|  |  |  |  | Тип | HDD |
|  |  |  |  | Технология записи | CMR |
|  |  |  |  | Объем, Гб | _______ |
|  |  |  |  | Объем кэш-памяти, МБ | _______ |
|  |  |  |  | Скорость вращения шпинделя, об/мин | _______ |
|  |  |  |  | Накопитель | ______ (указать модель) |
|  |  |  |  | Объем накопителя, Гб | _______ |
|  |  |  |  | Dram-буфер | наличие |
|  |  |  |  | Объем DRAM буфера, Мб | _______ |
|  |  |  |  | Чтение, Мбайт/сек | _______ |
|  |  |  |  | Запись, Мбайт/сек | _______ |
|  |  |  |  | Тип ячеек | _______ |
|  |  |  |  | Кулер | ______ (указать модель) |
|  |  |  |  | Тип | башенный |
|  |  |  |  | TDP, Вт | _______ |
|  |  |  |  | Подключение | 4pin |
|  |  |  |  | Количество тепловых трубок, шт. | _______ |
|  |  |  |  | Размеры комплектных вентиляторов, мм | _______ |
|  |  |  |  | Питание | ______ (указать модель) |
|  |  |  |  | Форм-фактор | ATX |
|  |  |  |  | Сертификат 80 PLUS | _______ |
|  |  |  |  | Корректор коэффициента мощности (PFC) | активный |
|  |  |  |  | Мощность по линии 12 В, Вт | _______ |
|  |  |  |  | Технологии защиты | OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP |
|  |  |  |  | Корпус | ______ (указать модель) |
|  |  |  |  | Форм-фактор | _______ |
|  |  |  |  | Материал корпуса | сталь |
|  |  |  |  | Толщина, мм | _______ |
|  |  |  |  | Максимальная длина блока питания, мм | _______ |
|  |  |  |  | Максимальная высота процессорного кулера, мм | _______ |
|  |  |  |  | Число внутренних отсеков 3.5 | _______ |
|  |  |  |  | Вентиляторы в комплекте, мм | _______ |
|  |  |  |  | Поддержка фронтальных вентиляторов | наличие |
|  |  |  |  | Поддержка тыловых вентиляторов | наличие |
| 2. | Клавиатура __________ (указать модель) | Шт. | 1 | Количество клавиш, шт | 102 |
|  |  |  |  | Цифровой блок | наличие |
|  |  |  |  | Длина кабеля клавиатуры, м | _______ |
| 3. | Мышь __________ (указать модель) | Шт. | 1 | Тип сенсора | оптический |
|  |  |  |  | Тип подключения | проводная |
|  |  |  |  | Длина кабеля, м | _______ |
|  |  |  |  | Кол-во кнопок | _______ |
|  |  |  |  | Разрешение сенсора | _______ |
|  |  |  |  | Интерфейс | USB 2.0 |
|  |  |  |  | Размеры, мм | ___х___х___ |
|  |  |  |  | Вес, г | _______ |
| 4. | Фильтр сетевой __________ (указать модель) | Шт. | 1 | Длина кабеля, м | _______ |
|  |  |  |  | Тип входной вилки | тип F |
|  |  |  |  | Общее количество розеток, шт. | _______ |
|  |  |  |  | Максимальная мощность подключенной нагрузки, Вт | _______ |
|  |  |  |  | Максимальный ток нагрузки, А | _______ |
|  |  |  |  | Максимальная поглощаемая энергия, Дж | _______ |
|  |  |  |  | Предохранитель | наличие |
|  |  |  |  | Виды защиты: От КЗ От импульсных помех От перегрузки При грозовых разрядах | наличие наличие наличие наличие |
| 5. | Монитор __________ (указать модель) | Шт. | 1 | Диагональ | ______ |
|  |  |  |  | Максимальное разрешение | _____x_____ |
|  |  |  |  | Технология изготовления матрицы | IPS |
|  |  |  |  | Покрытие экрана | матовое |
|  |  |  |  | Изогнутый экран | нет |
|  |  |  |  | Яркость, Кд/м² | ______ |
|  |  |  |  | Контрастность | ______ |
|  |  |  |  | Максимальное количество цветов, шт. | ______ |
|  |  |  |  | Угол обзора по вертикали | ______ |
|  |  |  |  | Угол обзора по горизонтали | ______ |
|  |  |  |  | Плотность пикселей | ______ |
|  |  |  |  | Поворотная подставка | наличие |
|  |  |  |  | Регулировка наклона | наличие |
|  |  |  |  | Регулировка высоты | наличие |
|  |  |  |  | Поворот на 90° (портретный режим) в обе стороны | наличие |
|  |  |  |  | Размер VESA | 100 х 100 |
|  |  |  |  | Встроенная акустическая система | наличие |
|  |  |  |  | Динамики, Вт | ___ х ___ |
|  |  |  |  | Частота при максимальном разрешении, Гц | _____ |
|  |  |  |  | Видеоразъемы: | ______ |
|  |  |  |  | Источник питания: | 100–240 В 50/60 Гц |
|  |  |  |  | Кабель HDMI не ниже 1,4 | наличие |
|  |  |  |  | Кабель DP не ниже 1,2 | наличие |
| 6. | Принтер __________ (указать модель) | Шт. | 1 | Общие характеристики: Тип устройства: Тип расходных материалов: Поддерживаемые функции Устройство подачи бумаги: Типы материалов для печати: Формат материалов для печати: Плотность материала для печати: | Принтер Картридж Печать Многофункциональный лоток емкостью не менее 150 листов Лоток приема бумаги не менее 100 листов обычная бумага, плотная бумага, прозрачная пленка, этикетка, конверт A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / Пользовательский Конв. COM10 / Конв. Monarch / Конв. C5 / Конв. DL, ширина: не менее 76,2мм - не более 216 мм, длина не менее 188 мм. - не более 356 мм универсальный лоток: 60–163 г/м² |
|  |  |  |  | Интерфейс USB: Поддерживаемые ОС: | Наличие Win 8.1 (32/64-разрядн.) / Win 8 (32/64-разрядн.) / Win 7 (32/64-разрядн.) / Win Vista (32/64-разрядн.) / XP (32/64-разрядн.) / Server 2012 (32/64-разрядн.) / Server 2012 R2 (64-разрядн.) / Server 2008(32/64-разрядн.) / Server 2008 R2 (64-разрядн.) / 2003 Server (32/64-разрядн.) / Mac OS X 10.6 /Linux / Citrix（FR2） |
|  |  |  |  | Источник питания: | 220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц) |
|  |  |  |  | Характеристики принтера: Способ печати: Разрешение печати: Время разогрева: Время выхода первой страницы: Языки принтера: Поле печати: | монохромная лазерная печать _____ x _____ точек на дюйм _____ секунд с момента включения питания _____ сек. UFRII _____ мм сверху, снизу, слева и справа |
|  |  |  |  | Расходные материалы (входят в комплект поставки вместе с каждым устройством): Картридж стартовый (с чипом, входит в комплект поставки с завода-изготовителя), шт. Картридж, совместимый с устройством (с чипом шт.) Кабель соединительный: Разъем 1: USB 2.0 A Разъем 2: USB 2.0 B Вид разъема 1: Male Вид разъема 2: Male Длина кабеля 1.8м. | 1 1 |

Участник процедуры Закупки должен заполнить значения, обозначенные знаком ______ (указать марку, модель, производителя, значение).

Все комплектующие имеют взаимную совместимость и функционируют друг с другом.

Все детали оборудования и крепеж выполнены из коррозионностойких материалов или имеют антикоррозионное покрытие.

Схема электропитания содержит систему защиты от сбоя питающей сети.

Все средства измерения, входящие в состав оборудования, в момент поставки поверены, срок с момента подписания акта приемки оборудования до следующей поверки не менее 2/3 межповерочного интервала.

Требования к эксплуатационной документации (на русском языке):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формуляр (паспорт) оборудования на русском языке | шт. | 1 |
| 2 | Руководство по эксплуатации и обслуживанию оборудования (на русском языке) | шт. | 1 |
| 3 | Программа и методика первичной (периодической) аттестации оборудования, экспертное заключение по результатам метрологической экспертизы программы и методики аттестации | шт. | 1 |
| 4 | Паспорта и методики поверки всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 1 |
| 5 | Копии свидетельств об утверждении типа средств измерений входящих в состав оборудования | комплект | 1 |
| 6 | Свидетельства о первичной поверке всех средств измерения, входящих в состав оборудования | комплект | 1 |

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена, рублей, с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ударный стенд _________ (указать марку, модель) _________ (указать производителя) | шт. | 1 |  |

*НДС-если применим

ВСЕГО, рублей ____________________, в том числе НДС ___________________________________

(указать сумму цифрами и прописью)                                         (указать цифрами и прописью, если применим)

Срок и условия поставки: Общий срок поставки Оборудования - в течение _____ календарных дней

(указать количество дней, но не более 200 (Двухсот) календарных дней)

с даты подписания Договора, в том числе:

Срок поставки Оборудования - в течение ________ календарных дней с даты подписания Договора.

(указать количество дней, но не более 180 (Ста восьмидесяти)  календарных дней)

Срок проведения пуско-наладочных работ, инструктажа персонала и первичной аттестации - в течение _______ календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.

(указать количество дней, но не более 20 (Двадцати) календарных дней)

Поставщик обеспечивает проведение на территории Покупателя первичной аттестации Оборудования по ГОСТ Р 8.568-2017 организацией, аккредитованной Государственным научным метрологическим институтом или Государственным региональным центром метрологии на право выполнения данных работ, с разработкой программы и методики аттестации.

Поставка оборудования осуществляется Поставщиком по адресу Покупателя: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26.

Количество инструктируемых специалистов - ____________ человек.

(указать количество)

Условия оплаты: Покупатель осуществляет 100% оплату от цены Оборудования на основании выставленного счета Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Акта ввода Оборудования в эксплуатацию на территории Покупателя.

Гарантийный срок на Оборудование: составляет ______________ месяцев с момента подписания

(указать срок, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев)

Акта ввода Оборудования в эксплуатацию.

Средний срок службы Оборудования составляет ________ лет.

(указать количество лет, но не менее 10)

Средняя наработка Оборудования на отказ составляет ___________ часов.

(указать количество часов, но не менее 10 000)

Срок действия настоящего коммерческого предложения: ____________________________________

___________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

9.3 Анкета Участника (Форма №3)

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты

от «____» ____________ 2025г. №__________

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:

__________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | ИНН / КПП Участника |  |
| 4 | ОГРН Участника |  |
| 5 | ОКПО Участника |  |
| 6 | Система налогообложения Участника |  |
| 7 | Юридический адрес/Фактический адрес |  |
| 8 | Почтовый адрес |  |
| 9 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 10 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 12 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 15 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

__________________________________________

(подпись, М.П.)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

4. В графе 9 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

# 9.4 Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (Форма № 4)

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____» _____________ 2025г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров*

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Покупатель (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за целый год [указать год, например «________»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал _______ года», «I—II кварталы ________ года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

*Указывается общая стоимость контрактов (договоров) на поставку Оборудования сопоставимого характера и объема, полностью исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней), без нарушений сроков и иных нарушений условий договоров/контрактов по вине участника, заключенных в период с 2019 года по 2024 год.

Участникам рекомендуется приложить копии договоров, копии отзывов (при наличии) об их опыте работе, данные контрагентами. В случает невозможности предоставления копий договоров, данная информация с указанием причины прописывается в справке о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер в соответствии с письмом о подаче оферты.

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям разделов Закупочной документации.

4. Следует указать не менее трех аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

Приложение № 1. Памятка о Единой Горячей линии

ПАМЯТКА О ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ

Единая Горячая Линия - инструмент для повышения эффективности ПАО «Элемент» и его Дочерних и зависимых обществ и предназначена для приёма сообщений о недостатках. Если Вы обладаете информацией о злоупотреблениях при реализации проектов и ведении финансово-хозяйственной деятельности; случаях неправомерного завладения, разглашения и/или использования сведений, составляющих коммерческую тайну или информацию ограниченного доступа; возможных действиях коррупционного или мошеннического характера со стороны представителей ПАО «Элемент», его Дочерних и зависимых обществ и контрагентов, - незамедлительно сообщите об этом нам любым удобным способом: Сообщение на электронный почтовый ящик hotline@elementec.ru или через форму обратной связи на сайте https://gkelement.ru/; Голосовое сообщение на автоответчик по круглосуточному телефону Единой Горячей Линии +7 (495) 701-03-33; Письмо по почте или курьером по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб. 12 Башня Федерация «Восток», 20 этаж (оф. 2027) с пометкой «Единая Горячая Линия» Ваши сообщения в конфиденциальном порядке будут фиксироваться Департаментом внутреннего контроля и аудита ПАО «Элемент» для последующего анализа и проверки.

Инструкция по использованию Единой Горячей Линии - Указать организацию и ее подразделение / область деятельности, в которой произошло нарушение; - Дать характеристику нарушения и указать известные вам факты; - Указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию; - Указать ваше имя и контактные данные (по желанию). Автору сообщения гарантируется неразглашение персональных данных.

Приложение № 2. Методика оценки и сопоставления предложений

Методика оценки и сопоставления предложений на поставку ударного стенда (одиночные удары) проводится в соответствии с техническими характеристиками представленными в Техническом задании (Приложение № 3).

1.1	Оценка и сопоставление предложений осуществляется с применением простого метода оценки (соответствует / не соответствует)

Сущность простого метода оценки

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.

Приложение № 3. Техническое задание

Техническое задание представлено в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание».

Приложение № 4. Проект Договора

Проект договора представлен в виде отдельного файла в составе документации под названием «Приложение №4 к закупочной документации_Проект договора».

Предпочтительные условия оплаты для Покупателя. В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Покупатель вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика».

Предпочтительные условия оплаты для Покупателя. В случае, если Участником закупки в коммерческом предложении будет предусмотрено условие об авансировании Покупатель вправе включить в условия договора раздел 13 «Обеспечение исполнения обязательств Поставщика» (Приложение №4 к закупочной документации_Проект Договора).